
[image: image1.jpg]HALIMOHATTHA CMOPTHA AKAOEMUA m NATIONAL SPORTS ACADEMY
»,Bacun JleBckun“ HCA »Vasil Levski“
Codbusi, 1700, CTyaeHTCKM rpag, % & ‘\ Sofia, 1700, Studentski grad
Ten: 02/ 4014 100 N tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg




У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  :

съгласно чл.101б (1) от ЗОП

     РЕКТОР:

/проф..Пенчо Гешев - доктор/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.101а, Глава осма "а" от ЗОП, от името на НСА „Васил Левски”

1. Обект и предмет на поръчката. Лице за контакти и допълнителна информация. Техническа спецификация. Срок на изпълнение. 

1.1. Обект на поръчката: Доставка на стоки, по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, с основен код 44 100 000 съгласно общия терминологичен речник CPV.

1.2.Предмет на поръчката: Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г.
1.3. Лице за контакти и допълнителна информация проф. Кирил Андонов, 0898 776694 , НСА „Васил Левски”, Ректорат, ет.3, ст.303, София, Студентски град, п.к.1700, lirik54@abv.bg 

1.4.1. Техническа спецификация: материалите за строителство, ремонт и поддръжка, предмет на доставка, са подробно описани по-долу и ще бъдат наричани за краткост “материали”:

	№
	Артикул
	Мерна единица
	Количество

	1. 
	Дъски с дължина  4м х 2,5см х 10см – иглолистни
	м3
	0.5

	2. 
	Греди с дължина  4м х 10см х 10см – иглолистни
	м3
	              0.5

	3. 
	Шперплат влагоустойчив  -2ро качество -2500/1250/18мм.
	бр.
	10

	4. 
	Летви -  дължина 2м дебелина 30мм/ширина 50мм
	бр.
	20

	5. 
	Фазер - 2.00м/1.70м/3мм
	бр.
	5

	6. 
	Врата (платно) 63,5/197см
	бр
	10

	7. 
	Врата (платно) 73,5/197см
	бр
	10

	8. 
	Врата (платно) 83,5/197см
	бр.
	10

	9. 
	Гвоздеи за дърво  2,0 x 30 мм
	кг.
	2

	10. 
	Гвоздеи за дърво  4,0 х 100мм
	кг.
	2

	11. 
	Гвоздеи за бетон  2,2 х 40мм.
	кг.
	2

	12. 
	Винт за дърво           Ф 3,5 х 20 мм захват PZ
	бр
	500

	13. 
	Винт за дърво           ф 3.5  x 35 мм.,захват PZ
	бр
	500

	14. 
	Винт за дърво          ф 3.5  x 40 мм.,захват PZ
	бр
	500

	15. 
	Винт за дърво          ф 3,5  х 60мм ,захват PZ
	бр.
	500

	16. 
	Винт за дърво          ф 3  x 40мм, захват PZ
	бр.
	500

	17. 
	Винт за дърво           ф 3  х 50мм.,захват  PZ
	бр.
	500

	18. 
	Винт за дърво          ф 4  х 40мм,  захват PZ
	бр
	500

	19. 
	Винт за дърво          ф 4  х 60мм.,захват PZ
	бр.
	500

	20. 
	Винт за дърво          ф 4  х 70мм.,захват PZ
	бр.
	500

	21. 
	Винт за дърво         ф 4,5  х 25мм захват PZ
	бр
	500

	22. 
	Винт за дърво         ф 4,5 х 70мм ,захват PZ
	бр
	500

	23. 
	Винт за дърво         ф  5 х 40мм захват PZ
	бр
	500

	24. 
	Винт за дърво          ф 5 х 50мм захват PZ
	бр
	500

	25. 
	Винт за дърво         ф 5  х 70мм,захват PZ
	бр
	500

	26. 
	Винт за дърво   фрезенк        ф 5  x 80 мм.,захват PZ
	бр
	500

	27. 
	Винт за дърво    фрезенк       ф 6  x 70 мм.,захват PZ
	бр.
	500

	28. 
	Винт за дърво    фрезенк       ф 6  х 80мм,захват PZ
	бр.
	500

	29. 
	Винт за дърво    фрезенк       Ф 6  х 100мм захват PZ
	бр.
	500

	30. 
	Пластмасов универсален дюбел Ф4
	бр.
	500

	31. 
	Пластмасов универсален дюбел Ф6
	бр.
	1000

	32. 
	Пластмасов универсален дюбел Ф8
	бр.
	1000

	33. 
	Пластмасов универсален дюбел Ф10
	бр.
	1000

	34. 
	Панта стругована Ф34мм.
	бр.
	10

	35. 
	Панта ануба
	бр.
	20

	36. 
	Грунд за дърво 0.750л
	бр.
	20

	37. 
	Грунд контактен 5 кг
	бр.
	10

	38. 
	Шкурка 120мм.Р40;60;80;120
	м
	10

	39. 
	Шкурка за лентов шлайф   457/75/ Р150;120;100;80;60
	бр.
	10

	40. 
	Боя за дърво –бяла 0.650л
	бр.
	20

	41. 
	Боя за дърво –зелена 0.650л
	бр.
	20

	42. 
	Боя за дърво –черна 0.650л
	бр.
	20

	43. 
	Боя за дърво –сива 0.650л
	бр.
	20

	44. 
	Разредител 1 л
	бр.
	20

	45. 
	Безир ленен 1 л
	бр.
	10

	46. 
	Лак за дърво 0.700 л
	бр.
	10

	47. 
	Лазурен лак 0.700 л
	бр.
	10

	48. 
	Четки за блажна боя  30мм
	бр.
	10

	49. 
	Четки за блажна боя 40мм
	бр.
	10

	50. 
	Четка за блажна боя 50мм
	бр
	10

	51. 
	Валяк дунапрен  110мм + дръжка
	бр
	10

	52. 
	Валяк полиакрил  18см +дръжка
	бр.
	10

	53. 
	Валяк за лакове и  фасадни бои 25см + дръжка
	бр
	10

	54. 
	Лепило за дърво С-300 1 кг
	бр.
	10

	55. 
	Брава секретна пощенска
	бр.
	10

	56. 
	Брава за врата секретна 70мм.
	бр.
	20

	57. 
	Брава за врата секретна 90мм.
	бр.
	20

	58. 
	Брава за врата обикновена 70мм.
	бр.
	20

	59. 
	Брава за врата обикновена 90мм.
	бр.
	20

	60. 
	Дръжки за врати секретни 70мм
	бр.
	20

	61. 
	Дръжки за обикновена брава 70мм
	бр
	20

	62. 
	Дръжки за обикновена брава 90мм
	бр
	20

	63. 
	Дръжки за врати секретни 90мм
	бр.
	20

	64. 
	Сервизна брава 70мм
	бр
	20

	65. 
	Дръжка за сервизна брава 70мм
	бр
	20

	66. 
	Болт  коларски 6 x 50мм
	бр.
	500

	67. 
	Болт  коларски 6 x 60мм
	бр.
	500

	68. 
	Болт коларски  6 x 70мм
	бр.
	500

	69. 
	Болт  коларски 7 x 50мм
	бр.
	500

	70. 
	Болт коларски 8 x 60мм
	бр.
	500

	71. 
	Болт коларски 10 x80мм
	бр.
	500

	72. 
	Болт  машинен с цяла резба М 4 х 60
	бр.
	500

	73. 
	Болт машинен с цяла резба М 5 х 40
	бр
	500

	74. 
	Болт машинен с цяла резба М 5 х 50
	бр
	500

	75. 
	Болт машинен с цяла резба М 8 х 30
	бр
	500

	76. 
	Болт машинен с цяла резба М 8 х 60
	бр
	500

	77. 
	Болт машинен с цяла резба М 8 х 70
	бр
	500

	78. 
	Болт машинен с цяла резба М 10 х 60
	бр
	500

	79. 
	Болт машинен с цяла резба М 10 х 80
	бр
	500

	80. 
	Болт машинен с цяла резба М 10 х 100
	бр
	500

	81. 
	Гайки М 6
	бр.
	1000

	82. 
	Гайки М 8
	бр.
	1000

	83. 
	Гайки М 10
	бр.
	1000

	84. 
	Шайби Ф 5
	бр.
	1000

	85. 
	Шайби Ф 6
	бр.
	1000

	86. 
	Шайби Ф  8
	бр.
	500

	87. 
	Шайби  Ф10
	бр.
	500

	88. 
	Електроди 2.5 мм кутия
	бр.
	5

	89. 
	Електроди 3.25 мм кутия
	бр.
	5

	90. 
	Патрон секретен  с  5 ключа
	бр.
	20

	91. 
	Секретен патрон двустранен симетричен
	бр.
	50

	92. 
	Катинар обикновен от 25мм до 30мм
	бр.
	10


	93. 
	Катинар обикновен от 50 мм до 63 мм
	бр.
	10

	94. 
	Куки за перде за PVC корниз
	бр.
	1000

	95. 
	Диск за рязане на метал 125 х 1
	бр
	10

	96. 
	Диск рязане на метал 180 x 3,0 x 22
	бр.
	10

	97. 
	Диск рязане на метал 230 x 3,0 x 22
	бр.
	10

	98. 
	Диск за рязане на метал 300 х 3.5 х 32
	бр.
	10

	99. 
	Диск рязане на метал 125 х З
	бр.
	10

	100. 
	Диск за неметал 125 х З,0 х 22
	бр.
	10

	101. 
	Диск за неметал 180 x 3,0 x 22
	бр.
	10

	102. 
	Диск за неметал 230 x 3,0 x 22
	бр.
	10

	103. 
	Винкел ъглов желязо 20x20/3 мм,с включена цена за рязане
	кг.
	50

	104. 
	Винкел ъглов желязо 25x25/2 мм,с включена цена за рязане
	кг.
	50

	105. 
	Винкел ъглов желязо 30x30/3 мм с включена цена за рязане
	кг.
	50

	106. 
	Винкел ъглов желязо 40x40/3 мм с включена цена за рязане
	кг.
	50

	107. 
	Шина желязо 12x3 мм с включена цена за рязане
	кг.
	10

	108. 
	Шина желязо 20x3 мм с включена цена за рязане
	кг.
	10

	109. 
	Шина желязо 20x4 мм с включена цена за рязане
	кг.
	10

	110. 
	Шина желязо 30x4 мм с включена цена за рязане
	кг
	10

	111. 
	П профил желязо 40x20/2 мм с включена цена за рязане
	кг.
	50

	112. 
	Т профил желязо 30x30 мм с включена цена за рязане
	кг.
	10

	113. 
	Т профил желязо 35x35 мм с включена цена за рязане
	кг.
	10

	114. 
	Обло желязо ф 6 мм с включена цена за рязане
	кг.
	10

	115. 
	Обло желязо ф 8 мм с включена цена за рязане
	кг.
	10

	116. 
	Обло желязо ф10 мм с включена цена за рязане
	кг.
	10

	117. 
	Железни тръби безшевни ф 22 мм с включена цена за рязане
	кг.
	10

	118. 
	Железни тръби безшевни ф 32 мм с включена цена за рязане
	кг.
	10

	119. 
	Железни тръби безшевни ф 42 мм с включена цена за рязане
	кг.
	10

	120. 
	Железни тръби безшевни ф 48 мм с включена цена за рязане
	кг.
	10

	121. 
	Поп нитове  4/15
	бр.
	100

	122. 
	Поп нитове 5/16
	бр
	100

	123. 
	Лист за ръчна ножовка
	бр.
	10

	124. 
	Бургия за дърво Ф3
	бр.
	10

	125. 
	Бургия за дърво Ф4
	бр.
	10

	126. 
	Бургия за дърво Ф5
	бр
	10

	127. 
	Бургия за дърво Ф6
	бр
	10

	128. 
	Бургия за дърво Ф8
	бр
	10

	129. 
	Бургия за метал Ф3
	бр
	10

	130. 
	Бургия за метал Ф4
	бр
	10

	131. 
	Бургия за метал Ф5
	бр
	10

	132. 
	Бургия за метал  Ф6
	бр
	10

	133. 
	Бургия за метал Ф8
	бр
	10

	134. 
	Тръби PP  20 мм.
	м
	10

	135. 
	Тръби PP  25 мм.
	м
	10

	136. 
	Тръби PP  32 мм.
	м
	10

	137. 
	Тръби PP  40 мм.
	м
	10

	138. 
	Тръби PP 50 мм.
	м
	10

	139. 
	Скоба РР Ф32мм
	бр
	100

	140. 
	Тръба PVC Ф40
	м
	10

	141. 
	Тръба PVCФ 50
	м
	10

	142. 
	Коляно поцинковано ½”
	бр.
	10

	143. 
	Коляно поцинковано ¾”
	бр.
	10

	144. 
	Коляно поцинковано 1"
	бр.
	10

	145. 
	Нипел поцинкован ½”
	бр.
	10

	146. 
	Нипел  поцинкован ¾”
	бр.
	10

	147. 
	Нипел  поцинкован 1"
	бр.
	10

	148. 
	Коляно - нипел поцинкован ½”
	бр.
	10

	149. 
	Коляно -  нипел поцинкован ¾”
	бр.
	10

	150. 
	Муфа  поцинкована ½”
	бр.
	10

	151. 
	Муфа  поцинкована ¾”
	бр.
	10

	152. 
	Муфа нипел поцинкована ½”
	бр.
	10

	153. 
	Муфа нипел поцинкована ¾”
	бр.
	10

	154. 
	Холендер   поцинкован ½”
	бр.
	10

	155. 
	Холендер поцинкован  ¾“
	бр.
	10

	156. 
	Удължител за тръба 1/2" - 4 см.
	бр.
	10

	157. 
	Удължител за тръба 3/4" - 2 см.
	бр.
	10

	158. 
	Тапа 1/2"
	бр.
	10

	159. 
	Тапа 3/4"
	бр.
	10

	160. 
	Лебедка за батерия ( R)
	бр.
	20

	161. 
	Скоба за 1/2 "
	бр.
	10

	162. 
	Скоба  за 3/4"
	бр.
	10

	163. 
	Скоба  за 1"
	бр.
	10

	164. 
	Сферичен спирателен кран 1/2 "
	бр.
	10

	165. 
	Сферичен спирателен кран 3/4"
	бр.
	10

	166. 
	Сферичен спирателен кран 1"
	бр.
	10

	167. 
	Спирателен кран за писоар -  1/2 ";3/8"
	бр.
	10

	168. 
	Спирателен кран за писоар -  1/2“;1/2 "
	бр.
	10

	169. 
	Смесителна батерия – стенна
	бр.
	10

	170. 
	Смесителна батерия –стояща
	бр.
	10

	171. 
	Глава за батерия " Видима" или еквивалент
	бр.
	50

	172. 
	Пластмасови ръкохватки за батерия
	бр.
	100

	173. 
	Душ батерия
	бр.
	10

	174. 
	Гумен уплътнител за глава на батерия
	бр.
	100

	175. 
	Мека връзка 1/2 "- 3/8“  40 см
	бр.
	10

	176. 
	Мека връзка 1/2 "- 3/8“  50 см
	бр.
	10

	177. 
	Мека връзка 1/2 "- 3/8“  60 см
	бр.
	10

	178. 
	Шлаух за подвижен  душ 1.5м
	бр.
	10

	179. 
	Слушалка за душ
	бр
	10

	180. 
	Канелка с накрайник за маркуч 1/2 "
	бр.
	5

	181. 
	Канелка с накрайник за маркуч 3/4"
	бр.
	5

	182. 
	Кълчища плитка
	кг.
	2

	183. 
	Колена ПВЦ - 32 мм.
	бр.
	10

	184. 
	Колена ПВЦ - 40 мм.
	бр.
	10

	185. 
	Дъги ПВЦ - 32 мм.
	бр.
	10

	186. 
	Дъги ПВЦ - 40 мм.
	бр.
	10


	187. 
	Дъги ПВЦ - 50 мм.
	бр.
	10

	188. 
	Дъги ПВЦ - 110 мм.
	бр.
	10

	189. 
	Лепило за ПВЦ 1 кг
	бр.
	10

	190. 
	Силикон водоустойчив 0.280 мл
	бр.
	10

	191. 
	Болкит
	кг.
	1

	192. 
	Мивки порцеланови - тоалетни, бели 50см
	бр.
	10

	193. 
	Сифон за мивка – гофриран с витло
	бр.
	10

	194. 
	Комплект за монтаж на мивка 8 х 90мм.
	бр.
	10

	195. 
	WC казанче пластмасово стенно, бяло
	бр.
	10

	196. 
	Арматура за казанче комплект
	бр.
	10

	197. 
	Поплавък за казанче
	бр.
	10

	198. 
	Тоалетна чиния порцеланова, бяла
	бр.
	10

	199. 
	Тоалетна дъска пластмасова, бяла
	бр.
	10

	200. 
	Маншон гумен -  40 мм
	бр.
	50

	201. 
	Маншон гумен -  50 мм
	бр.
	50

	202. 
	Маншон гумен ,гофриран-  Ф110 мм
	бр.
	10

	203. 
	Подов сифон  105мм.
	бр.
	5

	204. 
	Решетка за подов сифон Ф 105
	бр.
	5

	205. 
	Луминесцентни пури 18 W 60 см.
	бр.
	100

	206. 
	Луминесцентни пури 36W 120 см.
	бр.
	100

	207. 
	Крушкa с   нажежаема спирала — 60W;75W- E27
	бр.
	100

	208. 
	Крушкa  тип миньонка  40W – E14
	бр.
	50

	209. 
	Крушкa 18W - E27
	бр.
	50

	210. 
	Лампа  метал халогенна  250W -  E40
	бр.
	20

	211. 
	Лампа метал халогенна 400W -  E40
	бр
	20

	212. 
	Фасонка  - Е40 порцелан
	бр
	10

	213. 
	Лампа енергоспестяващи 18 W;E27
	бр.
	10

	214. 
	Лампа енергоспестяващи 20 W;E27
	бр.
	10

	215. 
	Лампа енергоспестяващи 25 W;E27
	бр.
	10

	216. 
	Лампа енергоспестяваща 20 W 3 V
	бр.
	10

	217. 
	Лампа живачна 250W - E40
	бр.
	10

	218. 
	Щепсел монофазен шуко
	бр.
	10

	219. 
	Щепсел гумен 16 А
	бр
	10

	220. 
	Щепсел трифазен
	бр.
	10

	221. 
	Контакт трифазен  25А/380W
	бр
	10

	222. 
	Гребен трифазен за 3 зъба
	бр
	10

	223. 
	Запалващо универсално устройство  50-400W HP 400
	бр.
	5

	224. 
	Стартер S10 4-60W
	бр.
	100

	225. 
	Стартер 4-22W
	бр.
	100

	226. 
	Стартер S 22 4-22W
	бр.
	100

	227. 
	Дросел 36 W
	бр.
	10

	228. 
	Дросел 18 W
	бр.
	10

	229. 
	Клема   лустер  бакелит  4кв.мм
	бр.
	60

	230. 
	Клема лустер  бакелит  6кв.мм
	бр
	60

	231. 
	Изолирбанд
	бр.
	10

	232. 
	Кабел ШВПС 2 х 1,5
	м
	100

	233. 
	Кабел ШВПС 2 х 2,5
	м
	100

	234. 
	Кабел ШВПС 3 х 1,5
	м
	100

	235. 
	Кабел ШВПС 3 х 2,5
	м
	100

	236. 
	Кабел ШВПЛ 2 х 1,5
	м
	100

	237. 
	Кабел СВТ    3 x 1,5
	м
	100

	238. 
	Кабел СВТ   3 x 2,5
	м
	100

	239. 
	Кабел ПВА 1 - 1.0
	м
	100

	240. 
	Кабел ПВА 1 - 2.5
	м
	100

	241. 
	Кабелен канал 20 х 10 – 2м.
	бр.
	100

	242. 
	Кабелен канал 20 х 20 – 2м.
	бр.
	100

	243. 
	Кабелен канал 40 х 40 – 2м.
	бр.
	100

	244. 
	Контакт панелен открит монтаж
	бр
	20

	245. 
	Контакт открит монтаж  - тройка
	бр.
	20

	246. 
	Контакт открит монтаж  противовлажен с капак
	бр.
	10

	247. 
	Контакт открит монтаж единичен
	бр.
	20

	248. 
	Контакт скрит монтаж  - единичен
	бр.
	20

	249. 
	Контакт скрит монтаж - двоен
	бр.
	20

	250. 
	Контакт скрит монтаж   - троен
	бр.
	20

	251. 
	Разклонител с 5 контакта ,защита,1,5м.кабел
	бр
	20

	252. 
	Разклонител със защита,3 контакта;1,5м.кабел
	бр
	20

	253. 
	Разклонител с 3 контакта,3м.кабел
	бр
	20

	254. 
	Ключ единичен за скрита инсталация
	бр.
	20

	255. 
	Контактор 32А
	бр.
	10

	256. 
	Ел.автоматичен предпазител 220 V- 16 А
	бр.
	10

	257. 
	Ел.автоматичен предпазител 220 V-25 А
	бр.
	10

	258. 
	Ел.автоматичен предпазител 220 V -63 А
	бр.
	10

	259. 
	Ел.автоматичен предпазител  32А,трифазен
	бр.
	10

	260. 
	Ел автоматичен предпазител  50А,трифазен
	бр.
	10

	261. 
	Ел.автоматичен предпазител 63А,трифазен
	бр
	10

	262. 
	Батерия алкална 9 V
	бр.
	10

	263. 
	Спрей за корозия 200 мг.
	бр.
	10

	264. 
	ЛОТ - 60 см.- единични без капак
	бр.
	10

	265. 
	ЛОТ - 60 см.- двойни без капак
	бр.
	10

	266. 
	ЛОТ-120 см.- единични без капак
	бр.
	10

	267. 
	ЛОТ-120 см.- двойни без капак
	бр.
	10

	268. 
	ЛОТ-120 см.- тройка без капак
	бр.
	10

	269. 
	Фасонка висяща  Е27 пластмасова
	бр
	10

	270. 
	Глобус, прозрачен за осветително тяло за баня
	бр
	10

	271. 
	Основа  за осветително тяло за баня
	бр
	10

	272. 
	Телефонни розетки двойни
	бр.
	10

	273. 
	Скоби за такер  RAP- 140/14
	бр.
	1000

	274. 
	Свински опашки  200/4,8мм
	бр.
	1000

	275. 
	Свински опашки  290/4,8мм
	бр.
	1000

	276. 
	Тръба с алуминиева вложка - ф 16 мм
	м
	100

	277. 
	Гофрирана тръба - ф 28 мм
	м
	100

	278. 
	Гофрирана тръба - ф 75 мм
	м
	100

	279. 
	Радиаторен кран вентил - прав  1/2“
	бр
	10

	280. 
	Радиаторен кран вентил – прав 3/4“
	бр
	10

	281. 
	Ръчен обезвъздушител – 1/2“
	бр.
	10

	282. 
	Гумени гарнитури -1/2"
	бр.
	100

	283. 
	Гумени гарнитури - 3/4"
	бр.
	100

	284. 
	Лепило моментно универсално 800мл
	бр.
	10

	285. 
	Пяна монтажна  за пистолет 0.750л.
	бр.
	10

	286. 
	Пяна монтажна ръчна 0.300л.
	бр.
	5

	287. 
	Монтажен силикон високоякостен 0.280л
	бр
	10

	288. 
	Фолио покривно   20м2, 30 микрона
	бр.
	10

	289. 
	Фолио покривно  50 м2.7микрона
	бр
	10

	290. 
	Тиксо хартиено 25/40 мм
	бр.
	20

	291. 
	Врати ревизия пластмасови 20/25 см
	бр.
	5

	292. 
	Цимент М300 25кг.
	чувал
	10

	293. 
	Теракол - 25кг.
	чувал
	10

	294. 
	Хоросан - 20кг.
	чувал
	5

	295. 
	Мраморно брашно - 25кг.
	чувал
	20

	296. 
	Винервайс –  40кг.
	чувал
	20

	297. 
	Пясък чувал - 50кг.
	.чувал
	10

	298. 
	Гипс - 25кг.
	чувал
	10

	299. 
	Гипсова шпакловка - 15кг.
	чувал
	10

	300. 
	Сатен гипс - 30кг.
	.чувал
	10

	301. 
	Гипсово лепило - 15кг.
	чувал
	10

	302. 
	Колор кит - 5кг.
	чувал
	10

	303. 
	Мозайка бяла 40кг. 4мм
	чувал
	5

	304. 
	Латекс бял 25кг.
	бака.
	10

	305. 
	Оцветител за латекс 0,250мл.
	бр
	10

	306. 
	Електрически вентилатор, стенен, за баня Ф100;90м3/h
	бр.
	10

	307. 
	Електрически вентилатор,стенен за баня Ф125;180м3/h
	бр
	10

	308. 
	Болтове за монтаж на тоалетна чиния 6 х 80
	бр.
	10

	309. 
	Глава средна за смесител на душ батерия (метал)
	бр.
	10

	310. 
	Ръкохватка за средна глава на душ батерия (метал)
	бр.
	10

	311. 
	Панелен радиатор с дебелина на ламарината мин.1 мм с височина 500-600 с мощност 1500w
	бр.
	5

	312. 
	Панелен радиатор с дебелина на ламарината мин.1 мм с височина 500-600 с мощност 2000w
	бр.
	5

	313. 
	Панелен радиатор с дебелина на ламарината мин.1 мм с височина 500-600 с мощност 2500w
	бр.
	5

	314. 
	Панелен радиатор с дебелина на ламарината мин.1 мм с височина 500-600 с мощност 3000w
	бр.
	5

	315. 
	Панелен радиатор с дебелина на ламарината мин.1 мм с височина 300 и мощност 1000w
	бр.
	2

	316. 
	Панелен радиатор с дебелина на ламарината мин.1 мм с височина 300 и мощност 1200w
	бр.
	2

	317. 
	Панелен радиатор с дебелина на ламарината мин.1 мм с височина 300 и мощност 1500w
	бр.
	2

	318. 
	Комплект за монтаж на панелен радиатор
	бр.
	30

	319. 
	керемиди серии - класик ; ретро
	бр.
	250

	320. 
	Покривни капаци серии - класик ; ретро
	бр.
	50

	321. 
	Паркет ламинат  клас АС2 
	м2
	100

	322. 
	Паркет ламинат  клас АС3
	м2
	100

	323. 
	Специализиранна ПВЦ настилка за учебни зали износоустойчива на рула 
	м2
	50

	324. 
	Антикорозионна боя
	кг.
	25

	325. 
	Байц за дърво
	кг.
	5

	326. 
	Шина за LED пура  Т8 1х150см
	бр.
	15

	327. 
	 LED пура 22W
	бр.
	15

	328. 
	Шина за LED пура  Т8 2х120см
	бр.
	60

	329. 
	 LED пура 18W
	бр.
	120

	330. 
	Шина за LED пура  Т8 2х60см
	бр.
	5

	331. 
	 LED пура 10W
	бр.
	10

	332. 
	Стенен аплик с  крушка Е27 
	бр.
	300

	333. 
	Плафон за баня IP54 с крушка Е27 
	бр.
	30

	334. 
	 енергоспестяваща крушка Е27 8W
	бр.
	30

	335. 
	 енергоспестяваща крушка Е27 10W
	бр.
	30


1.4.2. До участие ще бъдат допуснати само оферти, в които е посочена цена за доставка на всички материали по всички позиции по т.1.4.1. от настоящата документация.

1.5. Договорът се сключва за срок до 31.12.2016 г., до която дата избраният изпълнител ще е задължен за своя сметка и на свой риск да доставя заявените материали до 48 /четиридесет и осем/ часа, считано от часа на получаване на заявката, до всички складове на Възложителя находящи на територията на гр.София.

1.6. Възложителят има право до 31.12.2016 г. да поръчва от избрания изпълнител и други неописани материали, като ще заплаща тяхната стойност с отстъпка в размер на 7 /седем/ процента от стойността, обявена за всички клиенти на Изпълнителя.
2. Място на изпълнение: складове на Национална спортна академия „Васил Левски”, находящи се в сгради на висшето училище в гр.София: Студентски град – Ректорат, ЗСС и ОСС; общежития бл.15, бл.18, бл.61, вх. В, Г и Д и бл.70; ул.Гургулят 1 и Плувен басейн НСА, бул.Прага 21.

3. Срок на валидност на предложенията – участниците са обвързани със своите предложения до 31.01.2016 г., а избраният изпълнител до 31.12.2016 г.

4. Изисквания към участниците за представяне на предложенията:

4.1. Ценовата оферта, техническото предложение, проектодоговорът и всички други документи се представят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес (email), поръчката, за която участва: Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г.

4.2. Ценовата оферта (по образец), следва да е подписана и подпечатана от представляващия участника.

4.3. В ценовата оферта се посочва единична цена в лева с включен ДДС и обща цена с включен ДДС, за всеки един материал, както и крайна обща цена в лева с включен ДДС, предмет на оценяване. Посочената цена е окончателна и участниците не могат да задължават Възложителя със стойности различни от нея, освен в полза на Възложителя.

4.4. Няма да се допуснат за разглеждане и няма да бъдат класирани предложени от участниците оферти с различни характеристики / варианти/ и/или такива непокриващи изискванията в настоящата документация.

4.5. Участниците следва да представят Проектодоговора /попълнен, подписан и подпечатан/ в три екземпляра, без изменение. В случай, че бъде представен изменен и/или с различно съдържание договор от образеца на документацията за участие, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до класиране.

5. Подаване на предложенията за участие в процедурата: участниците могат да подават своите предложения всеки работен ден до 10:00 часа на 08.01.2016 г., в София, Студентски град, НСА ет.1 ст.111 “Деловодство”. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата.

6. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.10 часа на 08.01.2016 г. София, Студентски град, Ректорат - НСА ет.3, заседателна зала
7.1. Предложенията ще се класират по критерий най-ниска обща крайна цена в лева с включен ДДС, която е сбор от отделните единични цени умножени по съответното количество, посочени в образеца на ценовата оферта.

7.2. Възложителят ще сключи договор с класирания от комисията на първо място участник, при условията на чл.101е от ЗОП.
7.3. Крайната обща цена, предмет на оценяване, не е задължителна и обвързваща за заплащане от Възложителя, а служи единствено и само за обективното оценяване на участниците. Крайната обща стойност, която Възложителят може да заплати по тази поръчка няма да надвишава 60000 лева без ДДС.
8. Изисквания към избрания изпълнител преди сключване на договора:

8.1. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да представи Оригинал или нотариално заверено копие на Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП) и оригинална декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (от лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП).

8.2. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да внесе гаранция за добро изпълнение на договора, в размер на 2000 (две хиляди) лева или да представи оригинал на банкова гаранция със срок на валидност до 30.12.2016 г.

8.2.1. В случай, че гаранцията ще се внася по сметка, същата на Национална спортна академия „Васил Левски”, е IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD.

8.2.2. В случай, че ще се представя банкова гаранция за добро изпълнение на договора, същата следва да отговаря на посочените условия и на приложения към настоящата документация образец. В случай че образецът не бъде спазен, същата се счита за невалидна и Възложителят има право да сключи договор с класирания на второ място участник. Гаранцията следва да е безусловна и неотменима. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции  за добро изпълнение на договора, в които са заложени затруднения за Възложителя за усвояване и удовлетворяване на сумите по нея, както и заложени условия като „потвърждения на подписи от обслужващи банки”, „Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде предоставено, чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона” и други подобни. Банката издаваща същата следва да е задължена да изплаща незабавно всички писмено поискани от Ректора на Национална спортна академия „Васил Левски” суми до размера на издадената гаранция на основанията предвидени в ЗОП и договора за възлагане на поръчката. Задържане и освобождаване на гаранцията: а)Случаите, при които гаранцията за изпълнение се задържа в полза на Възложителя, се уреждат в договора; б)Договорът за изпълнение на поръчката не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за добро изпълнение на договора; в)Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на същите до изтичането и да не бъде по-малък от размера, определен в настоящата документация; г)Разходите по евентуалното задържане и усвояване на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.

9. Образци на документи: Всички участници следва да попълнят и представят посочените образци на ценова оферта, техническо предложение, декларациите и проектодоговора:

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

АДМИНИСТРАТИВНИ И БАНКОВИ СВЕДЕНИЯ

Долуподписаният/aта ____________________________, в качеството си на ______________________ на дружество _______________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление _________________________________________________, GSM:___________

д е к л а р и р а м,   ч е :

1. Запознат съм с условията посочени в документацията за участие на поръчка за „Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г.“ и съм съгласен/a/ и приемам безусловно договора и всички изисквания на Възложителя.

2. Желая всички съобщения, разяснения, уведомления и други свързани с поръчката да ми бъдат изпращани на електронен адрес:

e-mail:………..@...............

3. В случай, че бъда избран за изпълнител желая възнаграждението по договора да ми бъде изплащано и внесената гаранция за добро изпълнение на договора да ми бъде възстановена по банкова сметка:

IBAN: ...................................................................................................

BIC: ……………………………………..

При банка : ........................................................................................ 

4. В случай, че бъда избран за изпълнител и представя банкова гаранция за добро изпълнение, същата да ми бъде върната – изпратена на адрес: гр………………….., п.к. ………., жк./ул. №, ет., вх., ап.…

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2016  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

Долуподписаният/aта ________________________________________, в качеството си на ________________________ на дружество ____________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление ______________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

Валидността на офертата, представена по публична покана с предмет: „Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г.“ до 31.01.2016 год., а в случай че бъда избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ до 31.12.2016 г.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2016  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

До

Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, представлявана от Ректора – проф. Пенчо Гешев

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на договора
издадена от банка _________________________________________________, ЕИК ____________, със седалище и адрес на управление  ________________________________, email: __________@_________, в уверение на това, че на името на избрания от Вас изпълнител ___________________, ЕИК _____________, и в съответствие с чл.63 от Закона на обществените поръчки се издава настоящата БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на Договор за Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г. в размер на 2000 (две хиляди) лева, в полза на Национална спортна академия „Васил Левски“, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, с което представляваната от нас банка поема неотменимо и безусловно задължение да заплатим по Ваша сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше писмено искане, съдържащо декларация, че избраният изпълнител не е изпълнил, кое да е от своите задължения, исканията и указанията на Възложителя посочени в договора и документацията за участие.

Вашето искане за заплащане на настоящата гаранцията за добро изпълнение на договора следва бъде депозирано на адрес __________________________________________


Тази гаранция влиза в сила, от деня на извеждане на договора в Деловодството на Национална спортна академия "Васил Левски".


Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 31.12.2016 г. (тридесет и първи декември две хиляди и шестнадесета година), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.


Правата по настоящата гаранция не могат да се прехвърлят в полза на трето лице.

 


ЗА “ БАНКА“ АД:

До Национална спортна академия “Васил Левски”

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Долуподписаният _______________________________, в качеството си на ____________________ на дружество _________________________________, ЕИК______________

Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие за „Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г.“ и декларирам съгласието си с всички условия в същата, както и с проектодоговора и в случай че бъда избран за изпълнител и ДЕКЛАРИРАМ, че ще изпълнявам поръчката, както следва:
1. За своя сметка и на свой риск да доставям заявените материали до 48 /четиридесет и осем/ часа, считано от часа на получаване на заявката, до всички складове на Възложителя, находящи на територията на гр.София, както следва:
- гр.София, Студентски град – Ректорат НСА, Закрити спортни съоръжения и Стол №1 НСА, до бл.70

- гр.София, Студентски град – Студентски общежития бл.15, ниско тяло бл.18, бл.61, вх.В, Г, Д и бл.70;

- гр.София, ул.Гургулят 1 – факултет „Кинезитерапия”

- гр.София, Плувен басейн НСА, бул.Прага 21;

2. Да поддържам ценова оферта на собствен сайт в интернет, каталог, магазинна мрежа или склад, за предлаганите от нас други материали, неописани в ценовата оферта, като предоставя на Възложителя допълнителна отстъпка от цената намалена с минимум 7 % (седем процента), от обявената цена.



3. да поддържам складова наличност на посочените в документацията за участие материали.



4. да отстранявам за своя сметка всички дефекти, липси, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на доставените материали.



5. Да не променям предложените условия и цени, освен в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Настоящото предложение е неразделна част от Договор за „Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г.“ - Приложение № 2
гр.София



Участник:

……….2016 г.





подпис и печат

Д о г о в о р

за доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г.
Днес … януари  2016 г., в град София, на основание чл.101e от Закона за обществените поръчки и след проведена процедура по реда на глава Осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г.”, между:
Национална спортна академия "Васил Левски", София - 1700, Студентски град - Ректорат, EИК BG000670627, представлявана от Ректора - проф. Пенчо Гешев и Главен Счетоводител – Николинка Любенова, наречена в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и
____________________________, ЕИК____________, със седалище и адрес на управление _________ _________________________, GSM:________, представлявано от ___________________, в качеството си на ______________, наречено в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", се сключи този договор за следното:

предмет НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема при условията на настоящия договор, документацията за участие и представените от последния ценова оферта и техническо предложение, да доставя за своя сметка (включително транспорт) и на свой риск материали за строителство, ремонт и поддръжка подробно описани в документацията за участие и ценовата оферта, които са неразделна част от този договор.

(2). Видовете и количество материали, предмет на отделните доставки ще се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, според конкретната му необходимост и финансови възможности. Посочените в ценовата оферта бройки са ориентировъчни на база прогнозно количество и не обвързват и задължават Възложителят да ги заяви в пълния обем. Реалното количество ще се определя от Възложителя, според конкретните му потребности и финансови възможности.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2.(1). Настоящият договор се сключва за срок до 31.12.2016 г. или при достигане на 60000 лева без включен ДДС.

(2). Изпълнителят се задължава за своя сметка и на свой риск да доставя заявените материали до 48 /четиридесет и осем/ часа, считано от часа на получаване на заявката, до всички складове на Възложителя, находящи се в гр.София, както следва:

- гр.София, Студентски град – Ректорат НСА, Закрити спортни съоръжения и Стол №1 НСА, до бл.70

- гр.София, Студентски град – Студентски общежития бл.15, ниско тяло бл.18, бл.61, вх.В, Г, Д и бл.70;

- гр.София, ул.Гургулят 1 – факултет „Кинезитерапия”

- гр.София, Плувен басейн НСА, бул.Прага 21;

ЦЕНА. Начин на плащане. приемане на материалите
Чл. 3.(1). Възложителят ще заплаща на Изпълнителя стойността на доставените и приети материали в лева с включен ДДС, по единичните цени посочени в ценовата оферта на Изпълнителя.
(2). Цената на всички приети доставки ще се заплащат по сборна фактура в срок до 20 /двадесет/ работни дни, след изтичане на месеца, през който са доставени и приети, по банкова сметка на Изпълнителя

(3). Фактурата следва да бъде представена във финансово счетоводния отдел (ФСО) на НСА „Васил Левски” и на електронен адрес email: ………………..@..................

(4) Не се допускат корекции на цените, поради промяна на други елементи от тяхното формиране (доставно - складови, транспортни и всички други присъщи за осъществяването на дейността разходи, печалба и т.н.), освен в полза на Възложителя.

Чл.4.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отчита пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнението на доставката в срока, посочен в този договор, чрез подписване без забележки на приемателно-предавателен протокол (ППП) подписан от упълномощени представители на двете страни, в който следва да се констатират дефекти, липси, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на доставената стока, в случай, че се открият такива.

(2) Не се считат за приети доставени до сграда и/или склад на Национална спортна академия „Васил Левски” материали, а само такива за които има подписан ППП, с точна дата и час.
(3) В случай, че са доставени материали, чието качество, съответствие и количество не може да бъде установено при приемане на доставката, но след разопаковането им се установи некачествено изпълнение, липси или несъответствие, същите се подменят от Изпълнителя в срок до 3 /три/ работни дни, след уведомяването за това.

(4) Доставките се приемат всеки работен за НСА ден от 10:00 часа до 16:00 часа. В случаите, когато срокът за доставка изтича след 16:00 часа или в неработен ден, същият се удължава до 11:00 часа на първия работен за НСА ден.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава да: 

1. не променя предложените условия и цени, освен в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. доставя за своя сметка заявените материали до сградите и складовете на Възложителя в гр.София.

3. оформи и представи на упълномощения представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните данъчно-счетоводни документи, необходими за изплащане на дължимите суми.
4. изпълнява указанията на представителя на Възложителя и писмените му нареждания, както и документацията за участие, които са неразделна част от този договор;

5. определи персонален отговорник за контакти с НСА, който да следи за качественото изпълнение на този договор.

6. да осигури поддържане на пълния размер на гаранцията за добро изпълнение на договора, от която Възложителя да удържа, усвоява и удовлетворява всички имуществени претенции, без право на възражение от страна на Изпълнителя;

7. да поддържа складова наличност на посочените в документацията за участие материали.

8. да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и информация, относно дейността на Възложителя, която е узнал във връзка и по повод изпълнението на договора.

9. да отстрани за своя сметка всички дефекти, липси, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на доставените материали.

10. да отговаря солидарно за всички действия и бездействия на свои служители и подизпълнители, при и по повод изпълнение на договора, от които са настъпили вреди за НСА „Васил Левски”.

11. да поддържа ценова оферта на собствен сайт в интернет, магазинна мрежа, склад или друг вид търговски обект, за предлаганите от него други материали като предостави на Възложителя допълнителна отстъпка от цените в размер на минимум 7 % (седем процента).

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор има право да получи цената на приетата доставка съгласно условията и сроковете на този договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да прекрати този договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си по него или избраният изпълнител не изпълнява качествено и срочно същия, без да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи

2. да задържи плащане на цена по този договор до отстраняване на всички констатирани дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на доставените материали, както и при неоформена съгласно изискванията на счетоводните стандарти данъчно-счетоводни документи, без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

3. да закупува и/или да поръчва от Изпълнителя и други неописани в документацията за участие материали, като ще заплаща тяхната стойност, въз основа на ценовата оферта на Изпълнителя, публикувана на интернет страницата му или от търговската му мрежа, намалена с минимум 7 % (седем процента).

4. да заявява за доставка материали в количества над посочените в документацията за участие бройки, като заплаща стойността на същите по посочената в ценовата оферта единична цена.

5. да откаже приемането на доставени материали без да е нужно да си мотивира отказа.

6. да осъществява контрол по изпълнение на договора, както и да указва на Изпълнителя начина и мястото на изпълнение;
7. да не заявява за доставка посочените в документацията за участие материали. Същото е посочено в ценовата оферта ориентировъчно и може да не бъде заявено за изпълнение и доставка.

8. да забави плащане на цената на доставените и приети материали без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

9. да усвои в полза на висшето училище, като прихване и приспадне от внесената гаранция за добро изпълнение на договора, дължими от Изпълнителя на Възложителя парични средства /неустойки, обезщетения, лихви, нанесени щети, липси и други/, в случай че такива настъпят, без да е необходимо изрично писмено насрещно волеизявление за размера и основанието.

10. да прекрати този договор без да доказва виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, като дължи заплащане единствено на приетите доставки;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати стойността на доставката съгласно условията на този договор.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. Действието на настоящия договор се прекратява на 31.12.2016 г. или при достигане на 60000 лева без включен ДДС, или с 3 – дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 8.(1). За всяка забавена доставка, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на по 50 (петдесет) лева за всеки работен ден, следващ деня, в който доставката е следвало да бъде доставена, до окончателното изпълнение, но не повече от 500 (петстотин) лева, ведно с реално изпълнение.

(2). За всяко констатирано по чл.4, ал.3 от този договор некачествено изпълнение, липси или несъответствие, Изпълнителят дължи на Възложителя реално изпълнение, заедно с неустойка в размер на 200 (двеста) лева.

(3). При забавяне изпълнението, в случаите на чл.4, ал.3 от този договор, с повече от четири работни дни, Възложителят има право да избере измежду по-високата неустойка за забавено изпълнение по чл.8, ал.1 или тази за констатирано некачествено изпълнение по чл.8, ал.2 от този договор.

(4). Възложителят има право да удържа, усвоява и удовлетворява от гаранцията за добро изпълнение на договора всички имуществени претенции, включително и тези по 8.1. до 8.2. от този договор, за което Изпълнителят дава своето предварително писмено съгласие подписвайки този договор.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.9. За неуредени в настоящия договор и документацията за участие въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ЗЗД, ГПК и другите регламентиращи предмета на този договор.

Чл.10. Изменения и допълнения в договора не могат да се правят, с изключение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предложи намаление на цените и/или други допълнителни безплатни предложения в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 11. Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на договора ще се разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при непостигане на такова, спорът ще се разрешава от компетентния съд в гр.София, по реда на ГПК.

Чл.12.(1) Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се изпращат до адрес: гр. София, Студентски град, П.К.1700, НСА В.Левски, Деловодство ст. 111.

(2) Всички отговори до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по заявки за доставки ще изпращат ще се изпращат по електронен път чрез Интернет на електронен адрес email: ................................@.......................................

(3) Всички ЗАЯВКИ ЗА ДОСТАВКИ, съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се изпращат по електронен път чрез Интернет на електронен адрес email: ................................@.......................................

(4) Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомлението изпратено по електронната поща /по email/ не освобождава от отговорност Изпълнителя и същият се счита за уведомен.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият е неразделна част от Публична покана за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г.”.
ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……….................      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.................………...

НСА Васил Левски





проф. Пенчо Гешев - Ректор




Николинка Любенова - Главен счетоводител

PAGE  
7
Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г.

