PAGE  
7

[image: image2.jpg]HALIMOHATTHA CMOPTHA AKAOEMUA m NATIONAL SPORTS ACADEMY
»,Bacun JleBckun“ HCA »Vasil Levski“
Codbusi, 1700, CTyaeHTCKM rpag, % & ‘\ Sofia, 1700, Studentski grad
Ten: 02/ 4014 100 N tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg




Одобрявам:

РЕКТОР: ………………………….

(доц. Пенчо Гешев, доктор)

национална   СПОРТНА   AKAДЕМИЯ

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

за

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка и монтаж  на  АЛУМИНИЕВИ ДИМОЗАЩИТНИ САМОЗАТВАРЯЩИ СЕ ВРАТИ ЗА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ НА 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ» 
21 май 2013 г.

София

СЪДЪРЖАНИЕ  НА  ДОКУМЕНТАЦИЯТА

за

участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка
1. Описание на обекта на поръчката. 

2. Технически спецификации и изисквания към участниците за изпълнение на обществената поръчка.
3. Определени от Възложителя изисквания към участниците и офертите.

4. Оценяване на офертите.

5. Място на изпълнение

6. Изисквания за икономическо и финансово състояние, както и техническите възможности на участниците за изпълнение на обществената поръчка

7. Условия, размер и начин на плащане на документацията за участие в процедурата

8. Срок на валидност на предложенията.

9 .Указание за попълване на офертите.

10. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата;

11. Място и срок за представяне на предложенията за участие в процедурата

12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията

13. Правила за провеждане на процедурата – работа на Комисията, разглеждаща, оценяваща и класираща предложенията

14. Гаранция за изпълнение на договора.

15. Образци на документи

15.1.Ценова оферта;

15.2.Декларация   № 1 (за обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.3, т.5 и ал.5 от ЗОП)

15.3.Декларация   № 2(за подизпълнинтел)

15.4.Декларация   № 3 (от самия подизпълнител)

15.5.Декларация   №4 (административни и банкови сведения)

15.6. Банкова гаранция за участие в процедурата

15.7. Банкова гаранция за добро изпълнение на договора

15.8. Протокол за извършен оглед
15.7. Проектодоговор

Участниците са длъжни да проверят съдържанието на документацията към момента на закупуването й.

Лица за контакти - служител на Възложителя:

Ивайло Филипов,  Ръководител отдел „Капитално строителство”  GSM: 0896776608
Никола Вулджев 
0898 77 66 04

1. Описание на обекта на поръчката:

1.1. Настоящата поръчка е за доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за студентски общежития на Национална спортна академия «Васил Левски», наричани за краткост «врати», които да отговарят на изискванията на Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
1.2. Сградите, в които ще се монтират вратите, представляват общежития за настаняване на студенти учащи в Национална спортна академия «Васил Левски», находящи се в град София, Студентски град. Сградите са от стоманобетонова конструкция. Всяка от секциите е със самостоятелно вътрешно евакуационно стълбище, което в началния етап на експлоатация на сградата е било отделено с дървена остъклена врата. Впоследствие част от крилата са демонтирани и в сегашното си състояние стълбищата не са отделени от коридорите чрез димозащитни самозатварящи се врати, каквото е изискването на чл.14, т. 4 от Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
1.3. Изпълнителят следва да достави, монтира и предаде вратите за срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на извеждане на договора в деловодството на Възложителя.

1.4. Участниците ще бъдат допуснати до участие само за оферти, които отговарят точно на всеки един от посочените технически параметри, данни и характеристики.

1.5. Не се допускат корекции на предложените условия и цени, поради промяна на други елементи от нейното формиране, освен такива в полза на Възложителя.

1.6. Няма да бъдат допуснати до участие ценови предложения на стойност над 30000 /тридесет хиляди/ лева с включен ДДС.

1.7. ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДВА ДА НАПРАВЯТ ОГЛЕД на местата, където ще се монтират вратите, за което да представят подписан от представител на Възложителя, образеца на Протокола за извършен оглед, приложен към настоящата документация.

2. Технически спецификации и изисквания към участниците за изпълнение на обществената поръчка.

2.1.Обществената поръчка е за доставка и монтаж на врати по обекти, както следва: 

	№
	Наименование на дейностите по обекти
	мярка
	количество

	1. 
	блок 15- ниско тяло, Студентски град, София

	1.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	бр
	4

	1.2.
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 165/205 см и две отваряеми крила 
	бр
	4

	1.3.
	Обръщане на страници около врати двустранно шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	23

	2. 
	блок 15- високо тяло, Студентски град, София

	2.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	
	7

	2.2.
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 150/260 см и две отваряеми крила 
	бр
	7

	2.3.
	Обръщане на страници около врати двустранно. Шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	46

	3.
	блок 61, вх. В, Студентски град, София

	3.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	бр
	8

	3.2.
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 165/205 см и две отваряеми крила 
	бр
	8

	3.3.
	Обръщане на страници около врати двустранно. Шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	40

	4.
	блок 61, вх. Г, Студентски град, София

	4.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	бр
	9

	4.2.
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 165/205 см и две отваряеми крила 
	бр
	9

	4.3.
	Обръщане на страници около врати двустранно. Шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	45

	5.
	блок 61, вх. Д, Студентски град, София

	5.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	бр
	9

	5.2
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 165/205 см и две отваряеми крила.
	бр
	9

	5.3. 
	Обръщане на страници около врати двустранно. Шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	45

	6. 
	блок 70, Студентски град, София

	6.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	бр
	11

	6.2.
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 165/205 см и две отваряеми крила 
	бр
	11

	6.3.
	Обръщане на страници около врати двустранно. Шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	60


Типови схеми на вратите

[image: image1.wmf]
2.1. Посочените размери са с отклонение до 5 сантиметра от реалните и служат за точното и обективно оценяване на участниците, а не реална заявка за изработка. Всеки кандидат е длъжен да огледа местата за монтаж и да посочи цена, която да е окончателна за изпълнението на всяка врата като изцяло завършено изделие готова за експлоатация и по която да изпълни поръчката без завишение на стойността, в случай, че бъде избран за Изпълнител. Точните размери на всяка от вратите, ще бъде представен за одобрение на Възложителя, чрез изработване на производствени чертежи от избрания Изпълнител. Няма да бъдат уважавани искания за корекция (увеличение) на цената, основани на разлика между посочените в таблицата по-горе размери и действителните размери на отворите.
2.2. Вратите са разположени вътрешно на сградата и следва да бъдат изработени без прекъсване на термичния мост в профилите, както и без използване на стъклопакет, тоест с единично стъкло. Отварянето на вратите следва да е по посока на пътя за евакуация. Основното крило на вратата да има светъл отвор с ширина 90см. 
2.3. Ширината на алуминиевия профил да е по-голяма от 47мм. Теглото на алуминиевия профил за касата на вратата да е минимум 800 г/м, а на крилото  на вратата да е минимум 1500 г/м.  Крилата на вратите да са с хоризонтален кемфер на 70 см от пода. Долният профил на крилото да е с по-голяма височина с размери от 80 до 100 мм спрямо останалите профили. На дограмата с обща височина 260 см да се монтира усилваща греда на височина 210см над касата на врата, представляваща кутиеобразен алуминиев профил с размери не по-малки от 80/40 мм. Ъгловата връзка между профилите да бъде с екструдиран алуминиев профил монтиран с ъглонабивна машина и с използване на лепило. 

2.4. Външните стени на профилите да са с дебелина поне 2 мм. Зоните на профилите  подложени на максимално  натоварване / зоните на пантите и на горния затварящ автомат/ да са допълнително усилени.

2.5. При остъкляването на предлаганите врати стъклата да бъдат осигурени срещу разпадане при счупване - закалени  или ламинирани (примерно: триплекс 4/4/2). Дебелината на стъклото да е над 7 мм.

2.6. Крилото на вратата да е окачено към касата с панти, броя на които да отговаря по изчисление на теглото на крилото, но  минимум четири броя, позволяващи отваряне на крилата в посоката на евакуация.
2.7.Вратите да са оборудвани с брави с ролка и с неподжижни, фиксирани ръкохватки, тип гъба, топка или друга подобна, защитена срещу лесен демонтаж.

2.8. Основното крило но вратата да е снабдено с горен затварящ автомат. Да е избран в зависимост от теглото на крилото. Клас по сила на затваряне EN 2-4. Регулиране на затварящата и притварящата сила без разглобяване. Да е устойчив на пожар по СЕ. Да отговаря на изискванията по EN1154 и EN1634. Да има дълъг живот на игления лагер и нагнетателния клапан срещу голямо натоварване. 

2.9.Уплътненията да са така проектирани и изработени че да възпрепятстват проникване на дим през вратите.

2.10. Процепът между крилото на вратата и пода да се уплътни по подходящ начин срещу проникване на дим с  гума и четка, а също така, ако е необходимо и с подова лайстна. 
2.11 Качеството на извършените дейности следва да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове и в частност на Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 

3. Определени от Възложителя изисквания към участниците и офертите.
3.1.Участниците следва да имат опит в извършване на поръчката и добра репутация. Да разполагат с технически възможности за изпълнение на същата и безусловно да приемат всички изисквания и условия на Възложителя.

3.2. Участниците следва да представят мостра от:

1. вратата в размер А4, представляващ триъгълен разрез, от който може да се установи сечението и вида профил (каса, долен ъгъл от крилото на врата), стъкло, уплътнение между профилите, панта и уплътнител към пода срещу проникване на дим.
2. горен затварящ автомат
3. брава с ролка и ръкохватки

4. усилваща греда, представляваща кутиеобразен алуминиев профил с размер на мострата до 50 см.

5. профил на каса с точен размер на мострата - 100 см.

6. профил на крило на врата с точен размер на мострата - 100 см.


3.3. Горепосочените мостри се представят в подходяща опаковка в плик № 1 с надпис "Документи за подбор".
3.4. Не се допуска до участие и се отстранява участник:

3.4.1. при който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.3, т.5 и ал.5 от ЗОП, липсата на такива се декларират от участниците чрез декларация 1, образец от която е приложена към настоящата документация за участие.

3.4.2. не е представил кой да е от документите и мострите от т.3.1 до 3.2 от тази документация.
3.4.3. не е представил протокол за оглед по т.1.7 от тази документация.

3.4.4. Е ПРЕДСТАВИЛ МОСТРА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ПОСТАВЕНИТЕ В Т.2 ОТ ТАЗИ ДОКУМЕНТАЦИЯ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ.
3.5. Участник, който декларира неверни данни или такъв, при който обстоятелствата по Декларация чл.47, ал.1, ал.2, т.3, т.5 и ал.5 от ЗОП възникнат след подаване на предложението, се отстранява от участие в процедурата, независимо от етапа на провеждането и, а в случай на сключен договор, същият се прекратява без предизвестие. 

3.6. Участник, който представи предложение, което не отговаря на условията и на изисквания, посочени в документацията или в ЗОП, не се допуска и се отстранява от участие в процедурата.

3.7. Участник, който е представил ценова оферта, която не е пълна или не отговаря точно на образеца, предварително обявените условия и/или предлага варианти се отстранява от участие в процедурата.

3.8. Участникът е длъжен в процеса на провеждане на процедурата да уведомява Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата подлежащи на вписване в търговския регистър в седемдневен срок от настъпването им.

3.9. Участникът в процедурата поема всички разходи, свързани с подготовката и представянето на предложението си, като Възложителят не носи отговорност или задължение за тези разходи, освен в изрично посочените в ЗОП случай.

3.10. Участници, които не отговарят на горните условия или ползват подизпълнители, които не отговарят на същите, не се допускат и се отстраняват от участие в процедурата.

3.11. Задължително с оглед изпълнието на чл.29 от ЗОП: При заплащане по банков път на документацията за участие или закупуване на каса кандидата задължително посочва точен и верен електронен адрес за кореспонденция - електронна поща. В противен случай възложителя не носи отговорност за неполучено разяснение по чл.29, ал.2 от ЗОП.

4. Оценяване на офертите.

4.1. Ценовите предложения на допуснатите до оценяване участници ще се оценяват и класират по критерий най-ниска крайна обща цена. 
4.2. На първо място ще бъде класиран участникът предложил най-ниска цена, а на втори и следващо място останалите допуснати участници, съобразно възходящите стойности на ценовите им предложения.
4.3. Участниците ще бъдат оценявани единствено по посочената крайна обща стойност в лева с включен ДДС за изпълнение на обществената поръчка.

4.4. НЯМА ДА СЕ ДОПУСНАТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И НЯМА ДА БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ И КЛАСИРАНИ ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ участниците ВАРИАНТИ В ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

4.5. Няма да бъдат допуснати до участие ценови предложения на стойност над 30 000 /тридесет хиляди/ лева с включен ДДС.

5.
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: – студентски общежития на Национална спортна академия „Васил Левски”, София, Студентски град - блок 15, блок 61 вход В, вход Г и вход Д и блок 70. 
6. Изисквания за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности на участниците за изпълнение на обществената поръчка

6.1. Предложенията следва да отговарят на изискванията на глава четвърта от ЗОП, като участника представи:

6.1.1 Декларация  № 1 по чл.47, ал.1, ал.2, т.3, т.5 и ал.5 от ЗОП по образец.

6.1.2 Декларация №2 за данните и частта и/или обема от предмета на поръчката, която ще се възложи на подизпълнители, ако участникът за изпълнител ще ползва такива по образец.
6.1.3 Декларация №3 попълва се от подизпълнителя, ако такъв се предлага от участник изпълнителя по образец.

6.1.4 Декларация  № 4 административни и банкови сведения по образец.
6.1.5 Протокол за оглед по т.1.7. от тази документация.
6.1.6 Мостри

6.1.7 Проектодоговор в три екземпляра по образец.
6.1.8 Ценова оферта по образец.
6.1.9 Опис на горните.

6.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Същият задължително представя оригинали или нотариално заверени копия от следните документи по чл.47, ал.1 и ал.2, т.3, т.5 от ЗОП:

6.2.1 Удостоверение за несъстоятелност издадено от Агенция по вписванията след 01.04.2013 г.

6.2.2 Удостоверение за ликвидация издадено от Агенция по вписванията след 01.04.2013 г.

6.2.3 Удостоверение издадено от Общината по седалище и адрес на управление след 01.04.2013 г., за липса на задължения към същата.

6.2.4 Удостоверение издадено от НАП по седалище и адрес на управление след 01.04.2013 г. за липса на задължения към Държавата.

6.2.5 Свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника издадени след 01.04.2013 г.

6.2.6 Вносна бележка за внесена гаранция за добро изпълнение на договора.
7. Условия, размер и начин на плащане на документацията за участие в процедурата.

7.1. Документацията за участие може да бъде прочетена и изтеглена от интернет страницата на Национална спортна академия „Васил Левски”: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.

7.2. Място за получаване - по електронна поща, след заявка / искане по email: nsa2005@abv.bg или от ст. 208 и 209 – КАСА, находящи се в административната сграда на Ректората на Национална спортна академия „Васил Левски”, София, Студентски град, НСА ет.2.

7.3.Участниците имат право да разгледат документацията, преди да заплатят стойността и.

7.4. Срок за закупуване – плащане на документацията за участие - всеки работен за Възложителя ден от  09  до  12 ч.  и  от  13  до  15 ч. в срок до 10.06.2013 - включително. Всеки петък касата работи от 09:00 до 10:30 часа. Последният петък от месеца касата не работи, КАКТО И В НЕРАБОТНИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ДНИ.

7.5. Цена на документацията за участие Е В РАЗМЕР НА 60 /шестдесет/ лева с включен ДДС.
7.6. Документацията за участие може да бъде заплатена в срок до 10.06.2013 - включително и по банков път по сметка на Възложителя:

IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01

при БНБ, ЦУ

BIC BNBG BGSD
код по СЕБРА 8590 0000 09.

7.7. Препоръчително с оглед чл.29 от ЗОП: При заплащане по банков път или закупуване на каса участникът задължително посочва точен и верен електронен адрес за кореспонденция - електронна поща. В противен случай възложителя не носи отговорност за неполучено разяснение по чл.29, ал.2 от ЗОП.

7.8. Фактура за платена по банков път документация за участие се получава от надлежно упълномощено лице след представяне на копие от вносната бележка от ст. 208 и 209 – КАСА, находяща се в административната сграда с адрес София, Студентски град, НСА ет.2. Фактури няма да бъдат изпращани по пощата и/или чрез куриери.

7.9. Възложителят не носи отговорност за непотърсени фактури.

8. Срок на валидност на предложенията – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на оферти.

9.Указание за попълване на офертите.

Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва наименованието на участника, електронен адрес за кореспонденция (email), телефон и ЕИК, както и обществената поръчка, за която се участва: Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за студентски общежития на НСА “Васил Левски”.

Пликът - Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП съдържа най-малко три отделни запечатани непрозрачни, здрави, с ненарушена цялост, надписани и подпечатани плика, както следва:

9.1. По чл. 57, ал.2, т.1 от ЗОП плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за допустимост, подробно посочени в документацията за участие, както следва:

9.1.1. Такса за закупуване на документация за участие (заверено от участника копие от вносна бележка, фактура, платежно нареждане и т.н.).

9.1.2. Декларации №1, 2, 3 и 4 по образец.

9.1.3. Гаранция за участие в процедурата (заверено от участника копие от вносна бележка, фактура, платежно нареждане и т.н.).

9.1.4. Мостри по т.3.2. от тази документация.

9.1.5. Протокол в оригинал за оглед по т.1.7. от тази документация.
9.1.6. Пълномощно в оригинал от представляващия участника, в случай, че такъв ще присъства при отваряне на предложенията на участниците.

9.1.7. Опис - списък на документите в оригинал, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника.

9.2.1. По чл. 57, ал.2, т.2 от ЗОП плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят в три екземпляра попълнен, подписан и подпечатан образецът на договора, който е приложен към документацията за участие. 
9.2.2. Не се допуска изменение на образеца на договора. В случай, че бъде представен изменен или различен договор от образеца на документацията за участие, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до класиране.

9.3. По чл. 57, ал.2, т.3 от ЗОП плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.
9.3.1. Участникът представя ценова оферта за участие в процедурата, в която посочва крайна обща цена в лева с включен ДДС. Посочените стойности са окончателни и участниците не могат да ангажират Възложителя с различни стойности, освен в полза на Възложителя. Всички стойности следва да са посочени като цяло число и/или такова до стотни след десетичната запетая.

9.3.2. В случай, че не бъде посочена стойност или посочената такава е нечетлива, неясна или въвежда в заблуждение, комисията ще отстрани участника и няма да го допусне до класиране.

9.3.3. Участникът следва да посочи и изпише предлаганата стойност цифром и да изпише словом цифровото му изражение. При различие между изписаното число и словесното му изражение за вярно ще се приема второто.

9.3.4. Ценовата оферта (по образец), следва да е подписана и подпечатана от представляващия участника.

9.3.5. Кандидата представя ЦЕНОВАТА ОФЕРТА в отделен непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена„.
9.3.6. Не се допуска представяне на други документи освен ценовата оферта. В случай на представени други документи освен ценовата оферта, Участникът ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване.
9.4. Всички предложения се поставят в запечатани непрозрачни пликове, като Пликът - Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП се представят от участника или от негов упълномощен представител лично в "Обща канцелария" на Ректората на НСА "Васил Левски", гр. София, Студентски град, ет.1 ст.111. Работно време на "Обща канцелария" от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа всеки работен за НСА ден.
Върху всеки плик участникът посочва:

Предметът на обществената поръчка, наименованието на участника с посочен адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес - email. 

При приемане на Плика - Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП се отбелязват поредния номер, час и датата на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър на Възложителя, а на приносителя се издава документ (входящ номер).

10. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата;

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 900 /деветстотин/ лева, , които следва да се внесат по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: на IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD или в ст.209 – каса, Ректорат НСА, с адрес София, Студентски град, НСА ет.2 всеки работен за НСА ден от 9 до 12ч. и от 13 до 15ч. в срок до 18.06.2013 г.
В случай, че участника желае да представи банкова гаранция за участие в процедурата същата следва да бъде представена в оригинал и да е със срок на валидност до 31.12.2013 г. и текста - съдържанието на същата следва да отговаря на приложения образец, в противен случай, същата се счита за невалидна и комисията ще има право да отстрани участника от участие в процедурата. Същата следва да е издадена без условия за Възложителя – безусловна и неотменима. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции, в които са заложени затруднения за Възложителя за усвояване и удовлетворяване на сумите по нея, както и условия за „потвърждения на подписи от обслужващи банки” и други подобни. Банката издаваща същата следва да е задължена да изплаща незабавно всички писмено поискани от Ректора на Национална спортна академия „Васил Левски” суми до размера на издадената гаранция на основанията предвидени в ЗОП. 
За всички не посочени в тази документация условия се прилагат разпоредбите на чл.59 и следващите на Закона за обществените поръчки.

11.1. Място и срок за представяне на предложенията за участие в процедурата: София, Студентски град, НСА ет.1 ст.111 “Обща канцелария” – в срок до 15.00 часа на 19.06.2013 г. – включително.

11.2. Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

11.3. Подадените след този час предложения за участие чрез куриери и чрез пощата няма да бъдат предавани на комисията за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата.

11.4. Обстоятелствата по 11.2 и 11.3 ще се отбелязват в деловодния регистър на НСА.

12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: 20.06.2013 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на Ректората на НСА Васил Левски - София, Студентски град, НСА ет. 3.

13. Правила за провеждане на процедурата - работа на Комисията, разглеждаща, оценяваща и класираща предложенията

Процедурата се провежда от комисия, специално назначена за това със заповед на Ректора на НСА – София. Непосредствено преди часа определен за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията Председателят на комисията, а в негово отсъствие резервният председател, получава списъка с участниците и представените предложения в Обща канцелария. Преди отварянето на предложенията Председателят проверява присъствието на членовете на комисията, като при отсъствие на някой от тях, поканва за участие съответния резервен член. След установяването на наличността на комисията Председателят поканва в залата за разглеждане на предложенията представителите на участниците, явили се лично или надлежно упълномощени от тях представители, както и други лица по чл.68, ал.3 от ЗОП, които могат да присъстват в заседанието на комисията. Присъстващите участници се поканват да излъчат две лица, които да участват в работата на комисията по време на отваряне на предложенията, съгласно чл.68 от ЗОП.
Представените предложения не се връщат на участниците. Те се съхраняват от Възложителя в сроковете, определени в ЗОП.

Комисията отваря пликовете по реда на тяхното получаване и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия. След което пристъпва към разглеждане и оценяване същите.

Комисията има право по всяко време да проверява заявените от участниците данни и факти, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението.

При обективна невъзможност някой от участниците да представи документ по отношение на искащата се форма или съдържание, или представи документ с изтекъл срок, комисията извършваща оценяването на предложенията, може да му даде срок да отстрани констатираните нередности, в случай че те не са съществени и в случай, че същият е заявил тези обстоятелства в декларация, приложена към предложението.

Комисията класира участниците, чиито предложения са получили най-високи оценки. На първо място се класира участникът, получил най-висока оценка, а останалите се подреждат в низходящ ред, съобразно тяхната такава.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията, който се чрез Деловодството се предава на Ректора на Национална спортна академия „Васил Левски”.

За всички останали отношения се прилагат разпоредбите на ЗОП.

14.
Гаранция за изпълнение на договора.

Определеният изпълнител, е длъжен в срок до 3 работни дни от влизане в сила на решението за избирането му да представи на Възложителя гаранция за добро изпълнение на договора, по банкова сметка на Национална спортна академия „Васил Левски”, IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD в размер на 2000 /две хиляди/ лева.
Гаранцията за изпълнение на договора, служи за обезпечение на точното изпълнение на договора. Възложителят има право без предизвестие да удовлетворява чрез нея паричните си вземания срещу Изпълнителя, които последният не изпълнява доброволно (претърпени вреди, пропуснати ползи, неустойки, обезщетения и т.н.), за което Изпълнителят декларира своето предварително съгласие.

Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 15 работни дни след изтичане на срока на действие на договора, но само при условие, че Изпълнителят няма неизпълнени изискуеми задължения към Възложителя и при условие, че няма неразрешени спорове и/или не приключили съдебни производства, свързани с изпълнението на договора, както и ако е направил изрично писмено искане да му бъде върната, с приложение на вносните платежни документи.

В случай, че Изпълнителят желае да представи банкова гаранция за добро изпълнение на договора същия следва да представи такава в оригинал по образеца на банкова гаранция приложен към настоящата документация, в противен случай, същата се счита за невалидна и Възложителят ще има право да сключи договор с класирания на второ място участник. Същата следва да е издадена без условия за Възложителя – безусловна и неотменима. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции с различно съдържание, в които са заложени затруднения за Възложителя за усвояване и удовлетворяване на сумите по нея, както и условия за „потвърждения на подписи от обслужващи банки”. Банката издаваща същата следва да е задължена да изплаща незабавно всички писмено поискани от Възложителя суми до размера на издадената гаранция на основанията предвидени в договора приложен към тази документация, както и да задържа и не възстановява суми по нея в случай на направено такова искане от страна на Възложителя.

При изписване на основанието на гаранцията за добро изпълнение на договора в платежното нареждане изрично се посочва наименованието на обществената поръчка и решението за класиране, за която се представя гаранцията.

Задържане и освобождаване на гаранцията:

1. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

2. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

3. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

4. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящите указания. 

5. Разходите по евентуалното усвояване на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.

15.
Образци на документи

Всички участници следва да попълнят и приложат към предложението си посочените образци.

образец

До

Национална спортна академия “Васил Левски”
Представлявана от доц. Пенчо Гешев – ректор

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

От__________________
, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ______________________________________________________________, п.к.__________, представляван от _________________________________, в качеството на __________________________, GSM ________________________, тел: __________________, email ________________@______________
Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за студентски общежития на Национална спортна академия « Васил Левски» и декларирам съгласието си с всички условия за участие в процедурата, както и с проектодоговорът, поради което 
П Р Е Д Л А Г А М

1. Да сключим договор за изпълнение на Обществена поръчка, срещу посочените цени в лева с включен ДДС, както следва:
	№
	Наименование на дейностите по обекти
	мярка
	количество
	единична цена
с включен ДДС
	обща цена
с включен ДДС

	1. 
	блок 15- ниско тяло, Студентски град, София

	1.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	бр
	4
	
	

	1.2.
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 165/205 см и две отваряеми крила 
	бр
	4
	
	

	1.3.
	Обръщане на страници около врати двустранно шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	23
	
	

	2. 
	блок 15- високо тяло, Студентски град, София

	2.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	
	7
	
	

	2.2.
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 150/260 см и две отваряеми крила 
	бр
	7
	
	

	2.3.
	Обръщане на страници около врати двустранно. Шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	46
	
	

	3.
	блок 61, вх. В, Студентски град, София

	3.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	бр
	8
	
	

	3.2.
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 165/205 см и две отваряеми крила 
	бр
	8
	
	

	3.3.
	Обръщане на страници около врати двустранно. Шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	40
	
	

	4.
	блок 61, вх. Г, Студентски град, София

	4.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	бр
	9
	
	

	4.2.
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 165/205 см и две отваряеми крила 
	бр
	9
	
	

	4.3.
	Обръщане на страници около врати двустранно. Шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	45
	
	

	5.
	блок 61, вх. Д, Студентски град, София

	5.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	бр
	9
	
	

	5.2.
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 165/205 см и две отваряеми крила.
	бр
	9
	
	

	5.3. 
	Обръщане на страници около врати двустранно. Шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	45
	
	

	6. 
	блок 70, Студентски град, София

	6.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	бр
	11
	
	

	6.2.
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 165/205 см и две отваряеми крила 
	бр
	11
	
	

	6.3.
	Обръщане на страници около врати двустранно. Шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	60
	
	

	7.
	Крайна обща цена с включен ДДС, предмет на оценяване
	…………………………………………………………..

/словом/
	……………………….…

/цифром/


2. Да изпълнявам без възражение всички изисквания на представителите на Възложителя, задължения посочени в договорът и условията поставени в документацията за участие на обществената поръчка за „Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за студентски общежития на НСА “Васил Левски”.

3. Настоящата ценова оферта да бъде неразделна част от договор за доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за студентски общежития на НСА “Васил Левски”.
гр.




Участник:

дата






подпис и печат

образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я   № 1

По чл.47, ал.1, ал.2, т.3, т.5 и ал.5 от ЗОП

Долуподписаният/aта _____________________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на ___________________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за.

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2;

ж) престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

2. Представляваното от мен дружество/ ет не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по обявяване в несъстоятелност, или в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура;

3. Представляваното от мен дружество/ ет няма парични задължения към държавата или към община, по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен;

4. В качеството си на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм свързано лице по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в  Национална спортна академия “Васил Левски”;

5. Представляваното от мен дружество/ ет и в качеството си на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

6. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.

7. Представляваното от мен дружество/ ет не е осъдено с влязло в сила съдебно решение от други Възложители по смисъла на ЗОП/НВМОП за неизпълнени договори за възложени обществени поръчки.

8. Запознат съм с условията посочени в документацията за участие на обществената поръчка за „Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за студентски общежития на НСА “Васил Левски” и съм съгласен/a/ и приемам безусловно изискванията на Възложителя.

9. Разполагам с технически възможности за изпълнение на работата.

10. Заявявам, че ще изпълним всяка възложена работа, включително и такава в извънработно време, празнични и почивни дни.
11. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2013 г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/













образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я   № 2

Долуподписаният/aта _____________________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на ___________________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

При изпълнението на обществената поръчка „Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за студентски общежития на Национална спортна академия « Васил Левски» ” ще ползвам /няма да ползвам подизпълнител/. Размерът на участието ми е …… % от общата стойност за изпълнение на позицията от поръчката, в която ще участвам, а .......... % от същата ще ползвам подизпълнител в лицето на _______________________________________________

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________2013  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я   № 3

Долуподписаният/aта _____________________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на ___________________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

съм съгласен да участвам в изпълнението на обществена поръчка „Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за студентски общежития на Национална спортна академия « Васил Левски» ” като подизпълнител в предложението на участника за изпълнител _______________________ ________________. Размерът на участието ми е …… % от общата стойност за изпълнение на позицията от поръчката, в която ще участвам като подизпълнител.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________2013 г.


Декларатор: ________________

гр.                                      



/подпис и печат/

 образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я   № 4

АДМИНИСТРАТИВНИ И БАНКОВИ СВЕДЕНИЯ

Долуподписаният/aта _____________________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на ___________________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________, fax :__________ tel: __________________, GSM:___________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

1. ЖЕЛАЯ ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ, РАЗЯСНЕНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ, заповеди, решения И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за студентски общежития на Национална спортна академия « Васил Левски»” ДА МИ БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ НА електронен АДРЕС:

EMAIL:………………………………………..@.........................................

2. Декларирам, че желая внесената гаранция за участие в процедурата да ми бъде възстановена по банкова сметка:

IBAN: ...................................................................................................

BIC: ……………………………………..

При банка : ........................................................................................ 

3. В случай, че обществената поръчка бъде прекратена декларирам, че желая разноските по закупуването на документацията за участие да ми бъде възстановено по посочената банкова сметка.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2013  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

До

Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, представлявана от Ректора – доц. Пенчо Гешев
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА
издадена от банка _____________________________________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ______________________ ________________________________, п.к.__________, представляван от долуподписания _________________________________________, в качеството на ______________________, тел / GSM ______________________, email: ________________@_______________, в уверение на това, че на името на участника 
_________________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ____________________________________________________, п.к.__________, представляван от долуподписания _________________________________________, в качеството на ______________________, тел / GSM ______________________, email: ________________@_______________, и в съответствие с чл.61 от Закона на обществените поръчки се издава настоящата БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за студентски общежития на Национална спортна академия «Васил Левски» открита с Решение __________, по описа на НСА ”Васил Левски“, за парична сума в размер на 900 /деветстотин/ лева, в полза на Национална спортна академия „Васил Левски“, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, с което представляваната от нас банка поема неотменимо и безусловно задължение да заплатим по Ваша сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, сумата от 900 /деветстотин/ лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше писмено искане, съдържащо декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

1) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител;

2) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

3) не представи в срок всички изискуеми документи съгласно изискванията посочени в т.6.2. от Документацията за участие утвърдена с решението за откриване на същата обществена поръчка, необходими за сключване на договор за обществената поръчка

4) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите

Вашето искане за заплащане на настоящата гаранцията за участие в процедура следва бъде депозирано на адрес _________________________________________________

Тази гаранция влиза в сила, от 15.00 часа на _____2013 г. (______две хиляди и тринадесета година).


Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 16.00 часа на 31.12.2013 г. (тридесет и първи декември две хиляди и тринадесета година), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.


Правата по настоящата гаранция не могат да се прехвърлят в полза на трето лице.

 

ЗА “ БАНКА“ АД:
До
Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, представлявана от Ректора – доц. Пенчо Гешев
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на договора
издадена от банка _____________________________________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ______________________ ________________________________, п.к.__________, представляван от долуподписания _________________________________________, в качеството на ______________________, тел / GSM ______________________, email: ________________@_______________, в уверение на това, че на името на избрания от Вас с решение _______________ г. изпълнител
_________________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ____________________________________________________, п.к.__________, представляван от долуподписания _________________________________________, в качеството на ______________________, тел / GSM ______________________, email: ________________@_______________, и в съответствие с чл.63 от Закона на обществените поръчки и договора за обществена поръчка се издава настоящата БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет „„Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за студентски общежития на Национална спортна академия « Васил Левски»”, за парична сума в размер на 2000 /две хиляди/ лева, в полза на Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, с което представляваната от нас банка поема неотменимо и безусловно задължение да заплатим по Ваша сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, сумата от 2000 /две хиляди/ лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше писмено искане, съдържащо декларация, че избраният изпълнител не е изпълнил, кое да е от своите задължения, исканията и указанията на Възложителя посочени в договора и документацията за участие на обществената поръчка.

Вашето искане за заплащане на настоящата гаранцията за добро изпълнение на договора следва бъде депозирано на адрес _________________________________________________

Тази гаранция влиза в сила, от 15.00 часа на _____.2013 г. (______две хиляди и тринадесета година).


Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в  16.00 часа на 31.12.2015 г. (тридесет и първи декември две хиляди и петнадесета година), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.


Правата по настоящата гаранция не могат да се прехвърлят в полза на трето лице.

 

ЗА “ БАНКА“ АД:
Протокол за извършен оглед

Протокол за извършен оглед

По т.1.7. от Документация за участие в ОП Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за студентски общежития на Национална спортна академия « Васил Левски»
Днес …… …… 2013 г. между :

Ивайло Филипов, Ръководител отдел „Капитално строителство” на Национална спортна академия „ Васил левски”, GSM: 0896776608 и 

долуподписаният _____________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на _____________________________ на дружество ______________________________________, ЕИК_________________, тел/GSM ____________________, email: ____________@_____________

Се подписа този протокол, по силата на който се удостоверява, че лицето _____________ _________________________ е извършил оглед на сградите на студентско общежитие бл.70, 15, 61, находящи се в гр.София, Студентски град, предмет на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за студентски общежития на НСА “Васил Левски”, от името на участника ___________________________

Ивайло Филипов



Извършил огледа от името на кандидата:

________________________


________________________
подпис







подпис

Д О Г О В О Р

за доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за
студентски общежития на НСА «Васил Левски»
Днес ..................... 2013 г., в град София, на основание влязло в сила Решение № ............../ ............2013г. на Ректора на НСА “Васил Левски” – София за възлагане на обществена поръчка „Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за студентски общежития на НСА “Васил Левски”, се сключи настоящия договор между:
Национална спортна академия "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", със седалище в гр.София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, представлявана от Ректора – доц. Пенчо Гешев, наречена в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и/или НСА „Васил Левски”

От_________________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление _________________________________________________, п.к.__________, представляван от долуподписания ______________________________________,в качеството на ______________________, тел / GSM ______________________, email: ________________@_______________, наречено в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", се сключи настоящия договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОГОВОРА.

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да достави и монтира алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за студентски общежития на Национална спортна академия «Васил Левски», наричани за краткост «врати», които да отговарят на изискванията на Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, при условията на настоящия договор, документацията за участие в открита процедура и представената от последния оферта, както следва:
	№
	Наименование на дейностите по обекти
	мярка
	количество

	1. 
	блок 15- ниско тяло, Студентски град, София

	1.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	бр
	4

	1.2.
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 165/205 см и две отваряеми крила 
	бр
	4

	1.3.
	Обръщане на страници около врати двустранно шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	23

	2. 
	блок 15- високо тяло, Студентски град, София

	2.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	
	7

	2.2.
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 150/260 см и две отваряеми крила 
	бр
	7

	2.3.
	Обръщане на страници около врати двустранно. Шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	46

	3.
	блок 61, вх. В, Студентски град, София

	3.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	бр
	8

	3.2.
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 165/205 см и две отваряеми крила 
	бр
	8

	3.3.
	Обръщане на страници около врати двустранно. Шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	40

	4.
	блок 61, вх. Г, Студентски град, София

	4.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	бр
	9

	4.2.
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 165/205 см и две отваряеми крила 
	бр
	9

	4.3.
	Обръщане на страници около врати двустранно. Шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	45

	5.
	блок 61, вх. Д, Студентски град, София

	5.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	бр
	9

	5.2
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 165/205 см и две отваряеми крила.
	бр
	9

	5.3. 
	Обръщане на страници около врати двустранно. Шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	45

	6. 
	блок 70, Студентски град, София

	6.1.
	Демонтаж на дървени каси на врати
	бр
	11

	6.2.
	Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се остъклени врати с размер 165/205 см и две отваряеми крила 
	бр
	11

	6.3.
	Обръщане на страници около врати двустранно. Шпакловка, монтаж, ръбоохранител и латекс.
	м
	60


1.2. Посочените размери са с отклонение до 5 сантиметра от реалните и служат за точното и обективно оценяване на участниците в обществената поръчка, а не реална заявка за изработка. Точните размери на всяка от вратите, ще бъде представен за одобрение на Възложителя, чрез изработване на производствени чертежи от избрания Изпълнител. Няма да бъдат уважавани искания за корекция (увеличение) на цената, основани на разлика между посочените в таблицата по-горе размери и действителните размери на отворите.

1.3. Вратите са разположени вътрешно на сградата и следва да бъдат изработени без прекъсване на термичния мост в профилите, както и без използване на стъклопакет, тоест с единично стъкло. Отварянето на вратите следва да е по посока на пътя за евакуация. Основното крило на вратата да има светъл отвор с ширина 90см.
1.4. Ширината на алуминиевия профил да е по-голяма от 47мм. Теглото на алуминиевия профил за касата на вратата да е минимум 800 г/м, а на крилото  на вратата да е минимум 1500 г/м.  Крилата на вратите да са с хоризонтален кемфер на 70 см от пода. Долният профил на крилото да е с по-голяма височина с размери от 80 до 100 мм спрямо останалите профили. На дограмата с обща височина 260 см да се монтира усилваща греда на височина 210см над касата на врата, представляваща кутиеобразен алуминиев профил с размери не по-малки от 80/40 мм. Ъгловата връзка между профилите да бъде с екструдиран алуминиев профил монтиран с ъглонабивна машина и с използване на лепило.
1.5. Външните стени на профилите да са с дебелина поне 2 мм. Зоните на профилите  подложени на максимално  натоварване / зоните на пантите и на горния затварящ автомат/ да са допълнително усилени.

1.6. При остъкляването на предлаганите врати стъклата да бъдат осигурени срещу разпадане при счупване - закалени  или ламинирани (примерно: триплекс 4/4/2). Дебелината на стъклото да е над 7 мм.

1.7. Крилото на вратата да е окачено към касата с панти, броя на които да отговаря по изчисление на теглото на крилото, но  минимум четири броя, позволяващи отваряне на крилата в посоката на евакуация.

1.8.Вратите да са оборудвани с брави с ролка и с неподжижни, фиксирани ръкохватки, тип гъба, топка или друга подобна, защитена срещу лесен демонтаж.

1.9. Основното крило но вратата да е снабдено с горен затварящ автомат. Да е избран в зависимост от теглото на крилото. Клас по сила на затваряне EN 2-4. Регулиране на затварящата и притварящата сила без разглобяване. Да е устойчив на пожар по СЕ. Да отговаря на изискванията по EN1154 и EN1634. Да има дълъг живот на игления лагер и нагнетателния клапан срещу голямо натоварване. Да е защитен срещу неоторизиран демонтаж. 

1.10.Уплътненията да са така проектирани и изработени че да възпрепятстват проникване на дим през вратите.

1.11. Процепът между крилото на вратата и пода да се уплътни по подходящ начин срещу проникване на дим с гума и четка, а също така, ако е необходимо и с подова лайстна.

2.12 Качеството на извършените дейности следва да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове и в частност на Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 

1.13. Изпълнителят следва да достави, монтира и предаде вратите в завършен вид без забележки за срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на извеждане на този договор в деловодството на Възложителя.
ЦЕНА и начин на плащане
3.1. Възложителят ще заплати на Изпълнителя действително изпълнените работи, съгласно предложената от Изпълнителя крайна обща цена по ценовата оферта представена от последния в обществената поръка.

3.2. Не се допускат корекции на предложените цени, поради промяна на други елементи от неговото формиране (допълнително възникнали работи, допълнителен труд, доставно - складови, транспортни и всички други присъщи за осъществяването на работата разходи, печалба и т.н.), освен такива в полза на Възложителя.

3.3. Цените на всички работи се заплащат в лева по банкова сметка IBAN ………………………………., BIG …………………. на ИЗБРАНИЯ изпълнител, в срок до 20 /двадесет/ работни дни, след подписване на приемателно-предавателен протокол за приемане на работата без забележки и представяне на изрядно попълнени финансови документи, в случай че участника не представи друг по-изгоден за Възложителя, начин на плащане.
3.4. Възложителят ще има право да забави плащане на изпълнените работи без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отчита пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнението на възложеното с подписване на предавателно-приемателен протокол, в който следва да се констатират неизпълнения, дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на изпълнените работи, в случай, че се открият такива.
(2) Протоколът за приети работи се подписва от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя.

(3) Упълномощен представител от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към датата на подписване на този договор е Ръководител отдел „Капитално строителство” – инж. Ивайло Филипов.
(4) Упълномощен представител от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към датата на подписване на този договор ..............................................................................

(5). Не се считат за приети работи, за които упълномощеният представител на Възложителят не се е разписал.

(6). Не се считат за приети работи, за които са входирани документи (протоколи, фактури и други) в деловодството на Национална спортна академия "Васил Левски".

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава: 

- да изпълнява всички указания на Възложителя с обществената поръчка.
- да изпълни в договорения срок и с отлично качествено възложените работи;

- сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 год. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР

- да осигури и гарантира безопасна работа на обекта, да обезопасява работната площадка, да провежда инструктаж по ТБОТ и др. съгласно законовите разпоредби, да застрахова работниците си и да съставя и съхранява целия набор от документи с които се осигурява безопасен и здравословен труд;

- да уведомява писмено незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за затруднения при изпълнение на работата, както и при възникване на скрити, непредвидени и недоговорени работи, без които изпълнението на възложената работа не би могло да бъде изпълнено;

- при изпълнение на работата, да се съобразява с дейностите, провеждани в сградата;

- да издаде надлежно попълнен счетоводен документ за сумите, които съответстват на приетите от Възложителя работи.

- да почиства обекта от строителни отпадъци след приключване на работния ден и да извози за своя сметка всички строителни отпадъци до съответното депо за такива.

- да определи персонален отговорник с необходимата техническа квалификация за всеки конкретен обект, който да следи за качественото изпълнение на конкретната работа. Същият да представя доклад на Възложителя за прогреса на работите минимум двукратно през седмицата.

- преди сключване на договора да предостави гаранция за добро изпълнение, която да служи за обезщетяване на Възложителя, при неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и от която без протести, възражения и разноски Възложителят да има право да удовлетворява паричните си претенции срещу Изпълнителя, включително и претърпени вреди и пропуснати ползи;

- да отговаря солидарно за всички действия и бездействия на свои служители и подизпълнители, при и по повод изпълнение на този договор, от които са настъпили вреди за Национална спортна академия „Васил Левски”

- да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и информация, относно дейността на Възложителя, която е узнал във връзка и по повод изпълнението на договора.

- да предоставя безплатно гаранционно обслужване на доставените и монтирани от него димоуплътнени врати в срок до 31 декември 2015 г. В същия срок Изпълнителят за своя сметка и със свои сили безплатно възстановява, поправя, подменя, извършва, ремонтира и т.н. всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации, независимо от момента на установяването им.

- да изпълнява всички заявени от Възложителя искания за гаранционно обслужване и ремонт, като се явява за оглед на дефект до 3 дни след писменото му уведомяване от Възложителя  и да участва в съставяне на констативен протокол в който да се ангажира с конкретен разумен срок за отстраняване на дефекта

- да изпълнява по предоставените в обществената поръчка мостри на материалите предмет на работа.

- да транспортира за своя сметка, отговорност и на свой риск всички работници, материали и други необходими за изпълнение на работата;

- да не издава фактура и да не претендира за плащане на не приети и не възложени работи.

- да представи сертификатите на производителите на всички елементи, както и декларация за съответствие на материалите съгласно действащото законодателството.

(2) Не се допуска заместване или изпълнение от други лица различни от избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ и посочените от него ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ. Такива няма да бъдат допуснати до обекта предмет на работа.

(3) На горните условия трябва да отговарят и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, които участникът е включил в изпълнението на поръчката.

(4) В случай, че участникът е обединение или дружество създадено за изпълнение на настоящата обществена поръчка, то всички участващи в него отговарят солидарно за задълженията на Изпълнителя.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор има право да получи цената на приетата работа съгласно условията и сроковете на този договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1 да осъществява контрол по изпълнение на договора, както и да указва на Изпълнителя начина на изпълнение;

2. да задържи плащане на цена по този договор до отстраняване на всички констатирани дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на изпълнените работи, както и при неоформена съгласно изискванията на счетоводните стандарти данъчно-счетоводни документи, без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

3. да забави плащане на изпълнените работи без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

4. във всеки един момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качество, количество, стадии на изпълнение, технически параметри и др., както и да получава точна и навременна информация, която е от съществено значение за изпълнението.

5. да контролира изпълнението и да спира работата на Изпълнителя за отстраняване на констатирано некачествено изпълнение, отклонение от възложеното, както и да указва на същия за начина и технологията на изпълнение.

6. да иска и получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безплатно гаранционно обслужване за всички изпълнени работи в срок до 31.12.2015 г. В същия срок Изпълнителят за своя сметка и със свои сили безплатно възстановява, поправя, подменя, извършва, ремонтира и т.н. всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации, независимо от момента на установяването им.

7. да иска и получава всякаква точна и навременна информация, която е от съществено значение за изпълнението на настоящия договор;

8. да прекрати договорът за обществена поръчка и/или да не възлага за изпълнение работа по тази обществена поръчка, без да дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения, лихви, вреди и пропуснати ползи.

9. да удържа, усвоява и удовлетворява чрез гаранцията за добро изпълнение на договора всички имуществени претенции, без право на възражение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително и в случай че последния не изпълнява указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. да проверява доставените и вложени материали, като за сметка на Изпълнителя демонтира, развали, разруши и/или извърши друго действие, с оглед установяване на съответствието между одобрените с реално вложените и изпълнени материали.

11. да възлага на трето лице отказана, неизпълнена, неприета, некачествено изпълнена и/или забавена от Изпълнителя работа, в този случай стойността се удържа като неустойка от гаранцията за добро изпълнение на договора. При констатиране на неизпълнена, неприета, некачествено изпълнена и/или забавена от Изпълнителя работа, възложителят писмено уведомява Изпълнителя. При условие че изпълнителят не предприеме необходимите действия в 3 дневен срок, възложителят информира изпълнителя че работата ще бъде възложена на трето лице като разходите по нея ще бъдат за сметка на изпълнителя.

12. В случай, че Изпълнителят е обединение, да иска изпълнение от всеки един от участващите в обединението лица, както и да претендира причинените вреди, неустойки, обезщетения, пропуснати ползи и други от всяко едно от участващите в него лица.

13. да не възлага за изпълнение доставка и монтаж на всички врати или да възложи само част от посочените бройки, като ще заплати само възложените и приети врати по единичната им стойност посочена в ценовата оферта.
14. да определя реда, времето и мястото за изпълнение на доставката и монтажа вратите.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
7.(1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на договорения гаранционен срок. 
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението с повече от 20 /двадесет/ календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали този договор без предизвестие, като дължи заплащане единствено на приетите врати.
НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
8.1. При констатирани от Възложителя дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на възложената работа, както и при неизпълнение на указания на Възложителя, същите не се считат за изпълнени и се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същия изпада в неизпълнение и дължи заплащане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на неустойка в размер на 300 /триста/ лева на ден до окончателното приемане на работа от Възложителя.

8.2. При неспазване на срока за изпълнение на възложените работи, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 500 /петстотин/ лева на ден до окончателното приемане на същите от Възложителя.

8.3. При нанесени имуществени щети при и по повод възложените работи, както и такива настъпили от действия и /или бездействия на Изпълнителя, негови служители и /или подизпълнители, Възложителят има право да възложи на трето лице възстановяването им и/или да ги закупи от трето лице. В тези случаи Възложителят има право да избере дали да не заплати размера на изпълнени от Изпълнителя работи, ако такива се дължат или да задържи в полза на Национална спортна академия „Васил Левски” същия размер от гаранцията за добро изпълнение на договора.

8.4. Във всички случаи Възложителят ИМА ПРАВО да удовлетвори всички свои вземания /като задържи, прихване, приспадне и т.н./ от дължимите на Изпълнителя парични средства за изпълнени и приети работи, неустойки, обезщетения, лихви, нанесени щети, липси и други, без да е необходимо изричното писмено насрещно волеизявление за размера и основанието за задържане и/или прихващането, за което Изпълнителя дава предварително своето изрично съгласие.

8.5. В случаите, когато горното е невъзможно Възложителят има право да задържи в полза на Национална спортна академия "Васил Левски" от гаранцията за добро изпълнение всички неустойки, обезщетения, лихви, нанесени щети, липси и други, без да е необходимо изричното писмено насрещно волеизявление за размера и основанието за задържане и/или прихващането, за което Изпълнителя дава предварително своето изрично съгласие.

8.6. Възложителят има право да забави изплащането на разликата след задържането /прихващането до представяне на съответния финансово - счетоводен документ, съобразен със задържането/ прихващането.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
9.  За неуредени в настоящия договор и документацията за участие въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ГПК, ЗЗД, ТЗ и другите регламентиращи предмета на този договор.

10. Изменения и допълнения в договора не могат да се правят, с изключение в случай, че Изпълнителят предложи намаление на цените, намаление на процента и/или други допълнителни безплатни предложения в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11. Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на договора ще се разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при не постигане на такова, спорът ще се разрешава от компетентния съд в гр.София, по реда на ГПК.

12. Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други се изпращат на адреса посочен от страните както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
София 1700, Студентски град, НСА Васил Левски, ст.111 деловодство, nsa.filipov@gmail.com, delov@nsa.bg
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ......................@...................................., ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се счита за редовно уведомен на посочения от него електронен адрес. Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомлението изпратено по електронната поща /по email/ не освобождава от отговорност Изпълнителят и същия се счита за уведомен.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият е неразделна част от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на алуминиеви димозащитни самозатварящи се врати за студентски общежития на НСА “Васил Левски”.
ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……….................     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.................………...
доц. Пенчо Гешев – Ректор
PAGE  

_1430645422.dwg

