PAGE  
18

[image: image1.jpg]HALIMOHATTHA CMOPTHA AKAOEMUA m NATIONAL SPORTS ACADEMY
»,Bacun JleBckun“ HCA »Vasil Levski“
Codbusi, 1700, CTyaeHTCKM rpag, % & ‘\ Sofia, 1700, Studentski grad
Ten: 02/ 4014 100 N tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg




Одобрявам:

РЕКТОР: ………………………….

(доц. Пенчо Гешев, доктор)

национална   СПОРТНА   AKAДЕМИЯ

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

за

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Изграждане на УЧЕБеН кабинет по „спортна журналистика”
3 юни 2013 г.

София

СЪДЪРЖАНИЕ  НА  ДОКУМЕНТАЦИЯТА

за

участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка
1. Описание на обекта на поръчката. 

2. Технически спецификации и изисквания към участниците за изпълнение на обществената поръчка.
3. Определени от Възложителя изисквания към участниците и офертите.

4. Оценяване на офертите.

5. Място на изпълнение

6. Изисквания за икономическо и финансово състояние, както и техническите възможности на участниците за изпълнение на обществената поръчка

7. Условия, размер и начин на плащане на документацията за участие в процедурата

8. Срок на валидност на предложенията.

9 .Указание за попълване на офертите.

10. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата;

11. Място и срок за представяне на предложенията за участие в процедурата

12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията

13. Правила за провеждане на процедурата – работа на Комисията, разглеждаща, оценяваща и класираща предложенията

14. Гаранция за изпълнение на договора.

15. Образци на документи

15.1.Ценова оферта;

15.2.Декларация   № 1 (за обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.3, т.5 и ал.5 от ЗОП)

15.3.Декларация   № 2(за подизпълнинтел)

15.4.Декларация   № 3 (от самия подизпълнител)

15.5.Декларация   №4 (административни и банкови сведения)

15.6. Банкова гаранция за участие в процедурата

15.7. Банкова гаранция за добро изпълнение на договора

15.8. Протокол за извършен оглед
15.7. Проектодоговор

Участниците са длъжни да проверят съдържанието на документацията към момента на закупуването й.

Лица за контакти - служител на Възложителя:

Ивайло Филипов,  Ръководител отдел „Капитално строителство”  GSM: 0896776608
Никола Вулджев 
0898 77 66 04

1. Описание на обекта на поръчката:

1.1. Настоящата поръчка е за преустройство на съществуващо помещение в учебен кабинет по „Спортна журналистика”, за нуждите на учебната работа на Национална спортна академия «Васил Левски». Помещението се намира на партера в сградата на столовата на територията на НСА, София, Студентски град.
1.2. Съществуващото помещение е монолитно с бетонови под и таван и тухлени стени. Предмет на преустройството е разширяване на помещението, чрез разваляне на една от тухлените стени и изграждане на нова съгласно архитектурния проект. Съществуващите стени на сградата са от видима керамична тухлена зидария и новите външни стени следва да се изпълнят идентично по същия начин. Учебният кабинет следва да е с размери 9,15 на 6,30 метра. На същото следва да се монтират нови звукоизолиращи дограма и врата. Вътре в помещението следва да се изграждат нови стени от плътни керамични тухли за звукозаписната кабина и складът към нея. Таванът следва да се изпълни по система растерен окачен таван с изискваното за постигане на показателите на проекта за акустична обработка и звукопоглъщане. 
Стените следва да се облицоват отвътре със специално покритие с изискваното за постигане на показателите на проекта за акустична обработка и звукопоглъщане. 

Подът се изпълнява от меко рулонно покритие, така че да осигурява необходимото звукопоглъщане изисквано за този тип специални помещения.

Звукозаписната кабина да се оборудва със студиен прозорец с размери 180/90  разположен на 90 см над пода на базата на трислоен стъклопакет по определена схема за студиен прозорец.
Монтиране на звукоизолираща врата на звукозаписната кабина.

Дейностите включват и преработка на инсталациите в помещението които включват:

- изграждане на нова електрическа и осветителна инсталация 

- изграждане на шумоизолираща вентилационна инсталация

- преработка на съществуващата отоплителна инсталация – централно парно отопление с преместване на радиаторите под прозореца на новата стена.

1.3. Изпълнителят следва да изпълни дейностите за срок до 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на извеждане на договора в деловодството на Възложителя.

1.4. Участниците ще бъдат допуснати до участие само за оферти, които отговарят точно на всеки един от посочените технически параметри, данни и характеристики.

1.5. Не се допускат корекции на предложените условия и цени, поради промяна на други елементи от нейното формиране, освен такива в полза на Възложителя.

1.6. Няма да бъдат допуснати до участие ценови предложения на стойност над 30000 /тридесет хиляди/ лева с включен ДДС.

1.7. ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДВА ДА НАПРАВЯТ ОГЛЕД на помещението, където ще се ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЙНОСТИТЕ, за което да представят подписан от представител на Възложителя, образеца на Протокола за извършен оглед, приложен към настоящата документация.

2. Технически спецификации и изисквания към участниците за изпълнение на обществената поръчка.

2.1.Обществената поръчка е за преустройство на съществуващо помещение в учебен кабинет по „Спортна журналистика”, както следва: 

	№
	Наименование
	Ед.м
	Количество

	1
	Демонтаж на дограма  над 2 м2 460/210
	бр
	1

	2
	Разбиване на тухлен зид 25 см
	м3
	2.2

	3
	Разбиване на мозаечен подпрозоречен первоз
	м2
	1.2

	4
	Демонтаж на настилка от линолеум и почистване на основата
	м2
	36

	5
	Демонтаж на тръбен радиатор за водно отопление  състоящ се от 4 тела;  дължина 240; височина 45 см демонтаж на тръбна разводка. 
	бр
	1

	6
	Демонтаж на дървена интериорна врата
	бр
	1

	7
	Тухлена зидария за външна стена с дебелина 25 см  с единични керамични тухли; видима, фугирана;  Връзка на нова със стара фугирана тухлена зидария 
	м3
	4,5

	8
	Мазилка вътрешно върху тухлена зидария 
	м2
	3

	9
	Направа на щурц 420/25/10  над нова PVC дограма; с топлоизолация мин 5 см  XPS,  мрежа и декоративна мазилка от външната страна 
	бр
	1

	10
	Доставка и монтаж на  PVC дограма 385/195 с шумоизолиран  стъклопакет с отваряема част 30%
	м2
	7.5

	11
	Направа и монтаж  на метална охранителна решетка през дограма
	м2
	7.5

	12
	Направа на външен подпрозоречен перваз от мозайка с ширина 40 см
	м
	3.85

	13
	Зидария на вътрешни преградни стени с дебелина 12 см от плътни керамични тухли  
	м2
	11

	14
	Направа на щурцове  над отвори в звукозаписната кабина 
	бр
	2

	15
	Направа на звукоизолиращ праг на врати 
	бр
	2

	16
	Направа на акустична облицовка за звукоизолация по вътрешни стени съгласно изискванията за такъв тип помещения
	м2
	103

	17
	Направа на акустичен таван съгласно изискванията за такъв тип помещения
	м2
	52

	18
	Доставка и монтаж на входна врата 90/200 със секретна брава звукоизолираща /зала/
	бр
	1

	19
	Доставка и монтаж на звукоизолираща врата /звукозаписна кабина/  80/210
	бр
	1

	20
	Доставка и монтаж на студиен прозорец 180/90 за звукозаписна кабина/
	бр
	1

	21
	Изравняване на основата под подовата настилка – саморазливна замазка
	м2
	52.3

	22
	Направа на звукоизолираща подова настилка
	м2
	52.3

	23 
	 Подов перваз
	 м
	 37

	24
	Грундиране, и боядисване  с латекс по стени 
	м2
	103

	25
	Доставка и монтаж на специалани звукопоглъщащи бандове
	м
	25

	 
	Изграждане на силова електроинсталация скрита под мазилката
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на защитна гофрирана тръба Ф 23
	м
	55

	2
	Доставка и монтаж на защитна гофрирана тръба Ф 16
	м
	20

	3
	Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ 3х6мм2
	м
	20

	4
	Доставка и изтегляне на силов кабел ПВВ МБ1  3х4мм2
	м
	85

	5
	Доставка и монтаж на разпределително табло по схема; степен на защита IP33
	бр
	1

	6
	Доставка и монтаж на контакт  шуко
	бр
	10

	 
	Изграждане на осветителна инсталация скрито под мазилката
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на защитна гофрирана тръба Ф 16
	м
	22

	2
	Доставка и изтегляне на силов кабел ПВВ МБ1  3х1.5мм2
	м
	41

	3
	Доставка и монтаж на ключове - единичен и сериен
	бр
	4

	4
	Доставка и монтаж на евакуационни осветителни тела 2х11 със стрелка за посока на евакуация и надпис изход
	бр
	3

	5
	Доставка и монтаж на таванни  осветителни тела  луминисцентни 4х18 за вграждане в окачен таван /зала и звукозаписна кабина/
	бр
	7

	6
	Доставка и монтаж на таванни  осветителни тела  луминисцентни 2х18  /зала и склад /
	бр
	2

	7
	Доставка и монтаж на  сигнална лампа за запис
	бр
	1

	 
	Изграждане на заземителна инсталация
	 
	 

	1
	Заземителен проводник – доставка и монтаж скрито 
	м
	20

	2
	Доставка и монтаж на заземителен кол
	бр
	3

	3
	Кутия за измерване на заземяването на външната стена
	
	

	 
	Изграждане на технологична  инсталация
	 
	 

	1
	Направа на инсталация за звуков сигнал
	комплект
	1

	2
	Направа на инсталация за видео сигнал
	комплект
	1

	 
	Отоплителна и вентилационна инсталация
	 
	 

	1
	Преработка на отоплителната инсталация – тръбна разводка до новото местоположение на радиатора под прозореца
	м1
	10

	2
	Доставка и монтаж на отоплително тяло алуминиев радиатор за парно отопление до 20 глидера
	бр
	3

	 
	Направа на въздуховод  /над окачен таван в залата/  150/300 звукоизолация на въздуховода
	общо
	1

	3
	Шумозаглушител за вентилационна инсталация /звукозаписно студио/
	бр
	1

	4
	Доставка и монтаж на реверсивен  вентилатор 200м3/ч
	бр
	1

	
	Приемане
	
	

	1
	Измерване на съпротивление и контур фаза- защитен проводник от лицензирана лаборатория и издаване на протокол.
	общо
	1

	2
	Измерване на постигнатите параметри на микроклимата на помещението от лицензирана лаборатория и издаване на протокол
	
	

	3
	Измерване на параметрите на постигнатите акустични показатели на помещението от лицензирана лаборатория и издаване на протокол
	
	


3. Определени от Възложителя изисквания към участниците и офертите.
3.1.1. Представители на участниците следва да извършат личен оглед на помещението и сградата, предмет на работа, за което да представят Протокол за оглед по т.1.7. от настоящата документация.

3.1.2. Участниците следва да имат опит в изграждането звукоизолирани помещения и/или преустройство на такива, в които да може да се извършва видео и звукозаписи, като за целта представят най-малко две препоръки за изградени такива през последните пет години. От препоръките следва да се установява Възложителя, телефон за връзка с негов представител, размера на поръчката, датата, предмета и мястото на изпълнение.
3.2. Участниците следва да представят мостри в размер не по-малък от А3 от:

1. звукоизолиращата облицовка на стените.
2. звукоизолиращия окачен таван 
3. звукоизолиращата подова настилка 

4. стъклопакет за студиен прозорец
5. пълнеж на крилото на звукоизолиращите врати.

6. PVC дограма – отваряема част.


3.3. Горепосочените мостри се представят в подходяща опаковка в плик № 1 с надпис "Документи за подбор".
3.4. Не се допуска до участие и се отстранява участник:

3.4.1. при който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.3, т.5 и ал.5 от ЗОП, липсата на такива се декларират от участниците чрез декларация 1, образец от която е приложена към настоящата документация за участие.

3.4.2. не е представил препоръки по т.3.1.2. от тази документация или от представените такива не се установява изпълнението на изискванията на т.3.1.2. от тази документация.
3.4.3. не е представил протокол за оглед по т.1.7 от тази документация.
3.4.4. не е представил коя да е от мострите по т.3.2 от тази документация.
3.4.5. е представил мостра техническите показатели, на която не отговарят на поставените в тази документация минимални изисквания и които не отговарят на изискванията за изпълнение на звукоизолирано помещение.
3.5. Участник, който декларира неверни данни или такъв, при който обстоятелствата по Декларация чл.47, ал.1, ал.2, т.3, т.5 и ал.5 от ЗОП възникнат след подаване на предложението, се отстранява от участие в процедурата, независимо от етапа на провеждането и, а в случай на сключен договор, същият се прекратява без предизвестие. 

3.6. Участник, който представи предложение, което не отговаря на условията и на изисквания, посочени в документацията или в ЗОП, не се допуска и се отстранява от участие в процедурата.

3.7. Участник, който е представил ценова оферта, която не е пълна или не отговаря точно на образеца, предварително обявените условия и/или предлага варианти се отстранява от участие в процедурата.

3.8. Участникът е длъжен в процеса на провеждане на процедурата да уведомява Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата подлежащи на вписване в търговския регистър в седемдневен срок от настъпването им.

3.9. Участникът в процедурата поема всички разходи, свързани с подготовката и представянето на предложението си, като Възложителят не носи отговорност или задължение за тези разходи, освен в изрично посочените в ЗОП случай.

3.10. Участници, които не отговарят на горните условия или ползват подизпълнители, които не отговарят на същите, не се допускат и се отстраняват от участие в процедурата.

3.11. Задължително с оглед изпълнието на чл.29 от ЗОП: При заплащане по банков път на документацията за участие или закупуване на каса кандидата задължително посочва точен и верен електронен адрес за кореспонденция - електронна поща. В противен случай възложителя не носи отговорност за неполучено разяснение по чл.29, ал.2 от ЗОП.

4. Оценяване на офертите.

4.1. Ценовите предложения на допуснатите до оценяване участници ще се оценяват и класират по критерий най-ниска крайна обща цена. 
4.2. На първо място ще бъде класиран участникът предложил най-ниска цена, а на втори и следващо място останалите допуснати участници, съобразно възходящите стойности на ценовите им предложения.
4.3. Участниците ще бъдат оценявани единствено по посочената крайна обща стойност в лева с включен ДДС за изпълнение на обществената поръчка.

4.4. НЯМА ДА СЕ ДОПУСНАТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И НЯМА ДА БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ И КЛАСИРАНИ ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ участниците ВАРИАНТИ В ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

4.5. Няма да бъдат допуснати до участие ценови предложения на стойност над 30 000 /тридесет хиляди/ лева с включен ДДС.

5.
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: студентски стол на Национална спортна академия „Васил Левски”, София, Студентски град до блок 70. 
6. Изисквания за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности на участниците за изпълнение на обществената поръчка

6.1. Предложенията следва да отговарят на изискванията на глава четвърта от ЗОП, като участника представи:

6.1.1 Декларация  № 1 по чл.47, ал.1, ал.2, т.3, т.5 и ал.5 от ЗОП по образец.

6.1.2 Декларация №2 за данните и частта и/или обема от предмета на поръчката, която ще се възложи на подизпълнители, ако участникът за изпълнител ще ползва такива по образец.
6.1.3 Декларация №3 попълва се от подизпълнителя, ако такъв се предлага от участник изпълнителя по образец.

6.1.4 Декларация  № 4 административни и банкови сведения по образец.
6.1.5 Препоръки
6.1.6 Протокол за оглед по т.1.7. от тази документация.
6.1.7 Мостри

6.1.8 Проектодоговор в три екземпляра по образец.
6.1.9 Ценова оферта по образец.
6.1.10 Опис на горните.

6.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Същият задължително представя оригинали или нотариално заверени копия от следните документи по чл.47, ал.1 и ал.2, т.3, т.5 от ЗОП:

6.2.1 Удостоверение за несъстоятелност издадено от Агенция по вписванията след 01.04.2013 г.

6.2.2 Удостоверение за ликвидация издадено от Агенция по вписванията след 01.04.2013 г.

6.2.3 Удостоверение издадено от Общината по седалище и адрес на управление след 01.04.2013 г., за липса на задължения към същата.

6.2.4 Удостоверение издадено от НАП по седалище и адрес на управление след 01.04.2013 г. за липса на задължения към Държавата.

6.2.5 Свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника издадени след 01.04.2013 г.

6.2.6 Вносна бележка за внесена гаранция за добро изпълнение на договора.
7. Условия, размер и начин на плащане на документацията за участие в процедурата.

7.1. Документацията за участие може да бъде прочетена и изтеглена от интернет страницата на Национална спортна академия „Васил Левски”: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.

7.2. Място за получаване - по електронна поща, след заявка / искане по email: nsa2005@abv.bg или от ст. 208 и 209 – КАСА, находящи се на II-ри етаж .в административната сграда на Ректората на Национална спортна академия „Васил Левски”, София, Студентски град,
7.3.Участниците имат право да разгледат документацията, преди да заплатят стойността и.

7.4. Срок за закупуване – плащане на документацията за участие - всеки работен за Възложителя ден от 09 до 12 ч. и от 13 до 15 ч. в срок до 21.06.2013 - включително. Всеки петък касата работи от 09:00 до 10:30 часа. Последният петък от месеца касата не работи, КАКТО И В НЕРАБОТНИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ДНИ.

7.5. Цена на документацията за участие Е В РАЗМЕР НА 60 /шестдесет/ лева с включен ДДС.

7.6. Документацията за участие може да бъде заплатена в срок до 21.06.2013 - включително и по банков път по сметка на Възложителя:

IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01

при БНБ, ЦУ

BIC BNBG BGSD
код по СЕБРА 8590 0000 09.

7.7. Препоръчително с оглед чл.29 от ЗОП: При заплащане по банков път или закупуване на каса участникът задължително посочва точен и верен електронен адрес за кореспонденция - електронна поща. В противен случай възложителя не носи отговорност за неполучено разяснение по чл.29, ал.2 от ЗОП.

7.8. Фактура за платена по банков път документация за участие се получава от надлежно упълномощено лице след представяне на копие от вносната бележка от ст. 208 и 209 – КАСА, находяща се в административната сграда с адрес София, Студентски град, НСА ет.2. Фактури няма да бъдат изпращани по пощата и/или чрез куриери.

7.9. Възложителят не носи отговорност за непотърсени фактури.

8. Срок на валидност на предложенията – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на оферти.

9.Указание за попълване на офертите.

Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва наименованието на участника, електронен адрес за кореспонденция (email), телефон и ЕИК, както и обществената поръчка, за която участва: „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБЕН КАБИНЕТ ПО „СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА”.

Пликът - Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП съдържа най-малко три отделни запечатани непрозрачни, здрави, с ненарушена цялост, надписани и подпечатани плика, както следва:

9.1. По чл. 57, ал.2, т.1 от ЗОП плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за допустимост, подробно посочени в документацията за участие, както следва:

9.1.1. Такса за закупуване на документация за участие (заверено от участника копие от вносна бележка, фактура, платежно нареждане и т.н.).

9.1.2. Декларации №1, 2, 3 и 4 по образец.

9.1.3. Гаранция за участие в процедурата (заверено от участника копие от вносна бележка, фактура, платежно нареждане и т.н.).

9.1.4. Препоръки.
9.1.5. Протокол в оригинал за оглед по т.1.7. от тази документация.

9.1.6. Пълномощно в оригинал от представляващия участника, в случай, че такъв ще присъства при отваряне на предложенията на участниците.

9.1.7. Опис - списък на документите в оригинал, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника.
9.1.8. Мостри по т.3.2. от тази документация.
9.2.1. По чл. 57, ал.2, т.2 от ЗОП плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят в три екземпляра попълнен, подписан и подпечатан образецът на договора, който е приложен към документацията за участие. 
9.2.2. Не се допуска изменение на образеца на договора. В случай, че бъде представен изменен или различен договор от образеца на документацията за участие, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до класиране.

9.3. По чл. 57, ал.2, т.3 от ЗОП плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.

9.3.1. Участникът представя ценова оферта за участие в процедурата, в която посочва крайна обща цена в лева с включен ДДС. Посочените стойности са окончателни и участниците не могат да ангажират Възложителя с различни стойности, освен в полза на Възложителя. Всички стойности следва да са посочени като цяло число и/или такова до стотни след десетичната запетая.

9.3.2. В случай, че не бъде посочена стойност или посочената такава е нечетлива, неясна или въвежда в заблуждение, комисията ще отстрани участника и няма да го допусне до класиране.

9.3.3. Участникът следва да посочи и изпише предлаганата стойност цифром и да изпише словом цифровото му изражение. При различие между изписаното число и словесното му изражение за вярно ще се приема второто.

9.3.4. Ценовата оферта (по образец), следва да е подписана и подпечатана от представляващия участника.

9.3.5. Кандидата представя ЦЕНОВАТА ОФЕРТА в отделен непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена„.

9.3.6. Не се допуска представяне на други документи освен ценовата оферта. В случай на представени други документи освен ценовата оферта, Участникът ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване.

Върху всеки плик с номера 1, 2 и 3 се посочва и предметът на обществената поръчка и наименованието на участника.

9.4.1. Всички предложения се поставят в запечатани непрозрачни пликове, като Пликът - Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП се представят от участника или от негов упълномощен представител лично в "Обща канцелария" на Ректората на НСА "Васил Левски", гр. София, Студентски град, ет.1 ст.111. Работно време на "Обща канцелария" от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа всеки работен за НСА ден.
9.4.2. При приемане на Плика - Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП се отбелязват поредния номер, час и датата на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър на Възложителя, а на приносителя се издава документ (входящ номер).

10. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата;

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 300 /триста/ лева, , които следва да се внесат по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: на IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD или в ст.209 – каса, Ректорат НСА, с адрес София, Студентски град, НСА ет.2 всеки работен за НСА ден от 9 до 12ч. и от 13 до 15ч. в срок до 28.06.2013 г.
В случай, че участника желае да представи банкова гаранция за участие в процедурата същата следва да бъде представена в оригинал и да е със срок на валидност до 31.12.2013 г. и текста - съдържанието на същата следва да отговаря на приложения образец, в противен случай, същата се счита за невалидна и комисията ще има право да отстрани участника от участие в процедурата. Същата следва да е издадена без условия за Възложителя – безусловна и неотменима. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции, в които са заложени затруднения за Възложителя за усвояване и удовлетворяване на сумите по нея, както и условия за „потвърждения на подписи от обслужващи банки” и други подобни. Банката издаваща същата следва да е задължена да изплаща незабавно всички писмено поискани от Ректора на Национална спортна академия „Васил Левски” суми до размера на издадената гаранция на основанията предвидени в ЗОП. 
За всички не посочени в тази документация условия се прилагат разпоредбите на чл.59 и следващите на Закона за обществените поръчки.

11.1. Място и срок за представяне на предложенията за участие в процедурата: София, Студентски град, НСА ет.1 ст.111 “Обща канцелария” – в срок до 15.00 часа на 01.07.2013 г. – включително.

11.2. Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

11.3. Подадените след този час предложения за участие чрез куриери и чрез пощата няма да бъдат предавани на комисията за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата.

11.4. Обстоятелствата по 11.2 и 11.3 ще се отбелязват в деловодния регистър на НСА.

12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: 02.07.2013 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала на Ректората на НСА Васил Левски - София, Студентски град, НСА ет. 3.

13. Правила за провеждане на процедурата - работа на Комисията, разглеждаща, оценяваща и класираща предложенията

Процедурата се провежда от комисия, специално назначена за това със заповед на Ректора на НСА – София. Непосредствено преди часа определен за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията Председателят на комисията, а в негово отсъствие резервният председател, получава списъка с участниците и представените предложения в Обща канцелария. Преди отварянето на предложенията Председателят проверява присъствието на членовете на комисията, като при отсъствие на някой от тях, поканва за участие съответния резервен член. След установяването на наличността на комисията Председателят поканва в залата за разглеждане на предложенията представителите на участниците, явили се лично или надлежно упълномощени от тях представители, както и други лица по чл.68, ал.3 от ЗОП, които могат да присъстват в заседанието на комисията. Присъстващите участници се поканват да излъчат две лица, които да участват в работата на комисията по време на отваряне на предложенията, съгласно чл.68 от ЗОП.
Представените предложения не се връщат на участниците. Те се съхраняват от Възложителя в сроковете, определени в ЗОП.

Комисията отваря пликовете по реда на тяхното получаване и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия. След което пристъпва към разглеждане и оценяване същите.

Комисията има право по всяко време да проверява заявените от участниците данни и факти, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението.

Комисията класира участниците, чиито предложения са получили най-високи оценки. На първо място се класира участникът, получил най-висока оценка, а останалите се подреждат в низходящ ред, съобразно тяхната такава.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията, който чрез Деловодството се предава на Ректора на Национална спортна академия „Васил Левски”.

За всички останали отношения се прилагат разпоредбите на ЗОП.

14.
Гаранция за изпълнение на договора.

Определеният изпълнител, е длъжен в срок до 3 работни дни от влизане в сила на решението за избирането му да представи на Възложителя гаранция за добро изпълнение на договора, по банкова сметка на Национална спортна академия „Васил Левски”, IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD в размер на 900 /деветстотин/ лева.
Гаранцията за изпълнение на договора, служи за обезпечение на точното изпълнение на договора. Възложителят има право без предизвестие да удовлетворява чрез нея паричните си вземания срещу Изпълнителя, които последният не изпълнява доброволно (претърпени вреди, пропуснати ползи, неустойки, обезщетения и т.н.), за което Изпълнителят декларира своето предварително съгласие.

Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 15 работни дни след изтичане на срока на действие на договора, но само при условие, че Изпълнителят няма неизпълнени изискуеми задължения към Възложителя и при условие, че няма неразрешени спорове и/или не приключили съдебни производства, свързани с изпълнението на договора, както и ако е направил изрично писмено искане да му бъде върната, с приложение на вносните платежни документи.

В случай, че Изпълнителят желае да представи банкова гаранция за добро изпълнение на договора същия следва да представи такава в оригинал по образеца на банкова гаранция приложен към настоящата документация, в противен случай, същата се счита за невалидна и Възложителят ще има право да сключи договор с класирания на второ място участник. Същата следва да е издадена без условия за Възложителя – безусловна и неотменима. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции с различно съдържание, в които са заложени затруднения за Възложителя за усвояване и удовлетворяване на сумите по нея, както и условия за „потвърждения на подписи от обслужващи банки”. Банката издаваща същата следва да е задължена да изплаща незабавно всички писмено поискани от Възложителя суми до размера на издадената гаранция на основанията предвидени в договора приложен към тази документация, както и да задържа и не възстановява суми по нея в случай на направено такова искане от страна на Възложителя.

При изписване на основанието на гаранцията за добро изпълнение на договора в платежното нареждане изрично се посочва наименованието на обществената поръчка и решението за класиране, за която се представя гаранцията.

Задържане и освобождаване на гаранцията:

1. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

2. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

3. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

4. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящите указания. 

5. Разходите по евентуалното усвояване на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.

15.
Образци на документи

Всички участници следва да попълнят и приложат към предложението си посочените образци.

образец

До

Национална спортна академия “Васил Левски”
Представлявана от доц. Пенчо Гешев – ректор

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

От__________________
, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ____________________________________________________, п.к.__________, представляван от _____________________________, в качеството на ________________________, GSM _____________________, тел: __________________, email ______________@______________

Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБЕН КАБИНЕТ ПО „СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА” и декларирам съгласието си с всички условия за участие в процедурата, както и с проектодоговорът, поради което 
П Р Е Д Л А Г А М

1. Да сключим договор за изпълнение на Обществена поръчка, срещу посочените цени в лева с включен ДДС, както следва:
	№
	Наименование
	Ед.м
	Количество
	Един цена
	Общо в лева с ДДС

	1
	Демонтаж на дограма  над 2 м2 460/210
	бр
	1
	
	

	2
	Разбиване на тухлен зид 25 см
	м3
	2.2
	
	

	3
	Разбиване на мозаечен подпрозоречен первоз
	м2
	1.2
	
	

	4
	Демонтаж на настилка от линолеум и почистване на основата
	м2
	36
	
	

	5
	Демонтаж на тръбен радиатор за водно отопление  състоящ се от 4 тела;  дължина 240; височина 45 см демонтаж на тръбна разводка. 
	бр
	1
	
	

	6
	Демонтаж на дървена интериорна врата
	бр
	1
	
	

	7
	Тухлена зидария за външна стена с дебелина 25 см  с единични керамични тухли; видима, фугирана;  Връзка на нова със стара фугирана тухлена зидария 
	м3
	4,5
	
	

	8
	Мазилка вътрешно върху тухлена зидария 
	м2
	3
	
	

	9
	Направа на щурц 420/25/10  над нова PVC дограма; с топлоизолация мин 5 см  XPS,  мрежа и декоративна мазилка от външната страна 
	бр
	1
	
	

	10
	Доставка и монтаж на  PVC дограма 385/195 с шумоизолиран  стъклопакет с отваряема част 30%
	м2
	7.5
	
	

	11
	Направа и монтаж  на метална охранителна решетка през дограма
	м2
	7.5
	
	

	12
	Направа на външен подпрозоречен перваз от мозайка с ширина 40 см
	м
	3.85
	
	

	13
	Зидария на вътрешни преградни стени с дебелина 12 см от плътни керамични тухли  
	м2
	11
	
	

	14
	Направа на щурцове  над отвори в звукозаписната кабина 
	бр
	2
	
	

	15
	Направа на звукоизолиращ праг на врати 
	бр
	2
	
	

	16
	Направа на акустична облицовка за звукоизолация по вътрешни стени съгласно изискванията за такъв тип помещения
	м2
	103
	
	

	17
	Направа на акустичен таван съгласно изискванията за такъв тип помещения
	м2
	52
	
	

	18
	Доставка и монтаж на входна врата 90/200 със секретна брава звукоизолираща /зала/
	бр
	1
	
	

	19
	Доставка и монтаж на звукоизолираща врата /звукозаписна кабина/  80/210
	бр
	1
	
	

	20
	Доставка и монтаж на студиен прозорец 180/90 за звукозаписна кабина/
	бр
	1
	
	

	21
	Изравняване на основата под подовата настилка – саморазливна замазка
	м2
	52.3
	
	

	22
	Направа на звукоизолираща подова настилка
	м2
	52.3
	
	

	23 
	 Подов перваз
	 м
	 37
	
	

	24
	Грундиране, и боядисване  с латекс по стени 
	м2
	103
	
	

	25
	Доставка и монтаж на специалани звукопоглъщащи бандове
	м
	25
	
	

	 
	Изграждане на силова електроинсталация скрита под мазилката
	 
	 
	
	

	1
	Доставка и монтаж на защитна гофрирана тръба Ф 23
	м
	55
	
	

	2
	Доставка и монтаж на защитна гофрирана тръба Ф 16
	м
	20
	
	

	3
	Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ 3х6мм2
	м
	20
	
	

	4
	Доставка и изтегляне на силов кабел ПВВ МБ1  3х4мм2
	м
	85
	
	

	5
	Доставка и монтаж на разпределително табло по схема; степен на защита IP33
	бр
	1
	
	

	6
	Доставка и монтаж на контакт  шуко
	бр
	10
	
	

	 
	Изграждане на осветителна инсталация скрито под мазилката
	 
	 
	
	

	1
	Доставка и монтаж на защитна гофрирана тръба Ф 16
	м
	22
	
	

	2
	Доставка и изтегляне на силов кабел ПВВ МБ1  3х1.5мм2
	м
	41
	
	

	3
	Доставка и монтаж на ключове - единичен и сериен
	бр
	4
	
	

	4
	Доставка и монтаж на евакуационни осветителни тела 2х11 със стрелка за посока на евакуация и надпис изход
	бр
	3
	
	

	5
	Доставка и монтаж на таванни  осветителни тела  луминисцентни 4х18 за вграждане в окачен таван /зала и звукозаписна кабина/
	бр
	7
	
	

	6
	Доставка и монтаж на таванни  осветителни тела  луминисцентни 2х18  /зала и склад /
	бр
	2
	
	

	7
	Доставка и монтаж на  сигнална лампа за запис
	бр
	1
	
	

	 
	Изграждане на заземителна инсталация
	 
	 
	
	

	1
	Заземителен проводник – доставка и монтаж скрито 
	м
	20
	
	

	2
	Доставка и монтаж на заземителен кол
	бр
	3
	
	

	3
	Кутия за измерване на заземяването на външната стена
	
	
	
	

	 
	Изграждане на технологична  инсталация
	 
	 
	
	

	1
	Направа на инсталация за звуков сигнал
	комплект
	1
	
	

	2
	Направа на инсталация за видео сигнал
	комплект
	1
	
	

	 
	Отоплителна и вентилационна инсталация
	 
	 
	
	

	1
	Преработка на отоплителната инсталация – тръбна разводка до новото местоположение на радиатора под прозореца
	м1
	10
	
	

	2
	Доставка и монтаж на отоплително тяло алуминиев радиатор за парно отопление до 20 глидера
	бр
	3
	
	

	 
	Направа на въздуховод  /над окачен таван в залата/  150/300 звукоизолация на въздуховода
	общо
	1
	
	

	3
	Шумозаглушител за вентилационна инсталация /звукозаписно студио/
	бр
	1
	
	

	4
	Доставка и монтаж на реверсивен  вентилатор 200м3/ч
	бр
	1
	
	

	
	Приемане
	
	
	
	

	1
	Измерване на съпротивление и контур фаза- защитен проводник от лицензирана лаборатория и издаване на протокол.
	общо
	1
	
	

	2
	Измерване на постигнатите параметри на микроклимата на помещението от лицензирана лаборатория и издаване на протокол
	
	
	
	

	3
	Измерване на параметрите на постигнатите акустични показатели на помещението от лицензирана лаборатория и издаване на протокол
	
	
	
	

	
	Крайна обща цена в лева с включен ДДС за изпълнение на всички работи
	Цифром

	
	Словом: 
	


2. Да изпълнявам без възражение всички изисквания на представителите на Възложителя, задължения посочени в договорът и условията поставени в документацията за участие на обществената поръчка.
3. Настоящата ценова оферта да бъде неразделна част от договор за ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБЕН КАБИНЕТ ПО „СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА”.
гр.




Участник:

дата






подпис и печат

образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я   № 1

По чл.47, ал.1, ал.2, т.3, т.5 и ал.5 от ЗОП

Долуподписаният/aта _____________________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на ___________________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за.

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2;

ж) престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

2. Представляваното от мен дружество/ ет не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по обявяване в несъстоятелност, или в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура;

3. Представляваното от мен дружество/ ет няма парични задължения към държавата или към община, по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен;

4. В качеството си на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм свързано лице по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в  Национална спортна академия “Васил Левски”;

5. Представляваното от мен дружество/ ет и в качеството си на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

6. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.

7. Представляваното от мен дружество/ ет не е осъдено с влязло в сила съдебно решение от други Възложители по смисъла на ЗОП/НВМОП за неизпълнени договори за възложени обществени поръчки.

8. Запознат съм с условията посочени в документацията за участие на обществената поръчка за „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБЕН КАБИНЕТ ПО „СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА” и съм съгласен/a/ и приемам безусловно изискванията на Възложителя.

9. Разполагам с технически възможности за изпълнение на работата.

10. Заявявам, че ще изпълним всяка възложена работа, включително и такава в извънработно време, празнични и почивни дни.

11. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2013 г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/













образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я   № 2

Долуподписаният/aта _____________________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на ___________________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

При изпълнението на обществената поръчка „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБЕН КАБИНЕТ ПО „СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА” ще ползвам /няма да ползвам подизпълнител/. Размерът на участието ми е …… % от общата стойност за изпълнение на позицията от поръчката, в която ще участвам, а .......... % от същата ще ползвам подизпълнител в лицето на _______________________________________________

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________2013  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я   № 3

Долуподписаният/aта _____________________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на ___________________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

съм съгласен да участвам в изпълнението на обществена поръчка „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБЕН КАБИНЕТ ПО „СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА” като подизпълнител в предложението на участника за изпълнител _______________________ ________________. Размерът на участието ми е …… % от общата стойност за изпълнение на позицията от поръчката, в която ще участвам като подизпълнител.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________2013 г.


Декларатор: ________________

гр.                                      



/подпис и печат/

 образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я   № 4

АДМИНИСТРАТИВНИ И БАНКОВИ СВЕДЕНИЯ

Долуподписаният/aта _____________________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на ___________________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________, fax :__________ tel: __________________, GSM:___________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

1. ЖЕЛАЯ ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ, РАЗЯСНЕНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ, заповеди, решения И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБЕН КАБИНЕТ ПО „СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА” ДА МИ БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ НА електронен АДРЕС:

EMAIL:………………………………………..@.........................................

2. Декларирам, че желая внесената гаранция за участие в процедурата да ми бъде възстановена по банкова сметка:

IBAN: ...................................................................................................

BIC: ……………………………………..

При банка : ........................................................................................ 

3. В случай, че обществената поръчка бъде прекратена декларирам, че желая разноските по закупуването на документацията за участие да ми бъде възстановено по посочената банкова сметка.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2013  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

До

Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, представлявана от Ректора – доц. Пенчо Гешев
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА
издадена от банка _____________________________________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ______________________ ________________________________, п.к.__________, представляван от долуподписания _________________________________________, в качеството на ______________________, тел / GSM ______________________, email: ________________@_______________, в уверение на това, че на името на участника 
_________________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ____________________________________________________, п.к.__________, представляван от долуподписания _________________________________________, в качеството на ______________________, тел / GSM ______________________, email: ________________@_______________, и в съответствие с чл.61 от Закона на обществените поръчки се издава настоящата БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБЕН КАБИНЕТ ПО „СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА”, открита с Решение __________, по описа на НСА ”Васил Левски“, за парична сума в размер на 300 /триста/ лева, в полза на Национална спортна академия „Васил Левски“, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, с което представляваната от нас банка поема неотменимо и безусловно задължение да заплатим по Ваша сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, сумата от 300 /триста / лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше писмено искане, съдържащо декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

1) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител;

2) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

3) не представи в срок всички изискуеми документи съгласно изискванията посочени в т.6.2. от Документацията за участие утвърдена с решението за откриване на същата обществена поръчка, необходими за сключване на договор за обществената поръчка

4) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите

Вашето искане за заплащане на настоящата гаранцията за участие в процедура следва бъде депозирано на адрес _________________________________________________

Тази гаранция влиза в сила, от 15.00 часа на _____2013 г. (______две хиляди и тринадесета година).


Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 16.00 часа на 31.12.2013 г. (тридесет и първи декември две хиляди и тринадесета година), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.


Правата по настоящата гаранция не могат да се прехвърлят в полза на трето лице.

 

ЗА “ БАНКА“ АД:
До
Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, представлявана от Ректора – доц. Пенчо Гешев
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на договора
издадена от банка _____________________________________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ______________________ ________________________________, п.к.__________, представляван от долуподписания _________________________________________, в качеството на ______________________, тел / GSM ______________________, email: ________________@_______________, в уверение на това, че на името на избрания от Вас с решение _______________ г. изпълнител
_________________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ____________________________________________________, п.к.__________, представляван от долуподписания _________________________________________, в качеството на ______________________, тел / GSM ______________________, email: ________________@_______________, и в съответствие с чл.63 от Закона на обществените поръчки и договора за обществена поръчка се издава настоящата БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБЕН КАБИНЕТ ПО „СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА”, за парична сума в размер на 900 /деветстотин/ лева, в полза на Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, с което представляваната от нас банка поема неотменимо и безусловно задължение да заплатим по Ваша сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, сумата от 900 /деветстотин/ лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше писмено искане, съдържащо декларация, че избраният изпълнител не е изпълнил, кое да е от своите задължения, исканията и указанията на Възложителя посочени в договора и документацията за участие на обществената поръчка.

Вашето искане за заплащане на настоящата гаранцията за добро изпълнение на договора следва бъде депозирано на адрес _________________________________________________

Тази гаранция влиза в сила, от 15.00 часа на _____.2013 г. (______две хиляди и тринадесета година).


Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 16.00 часа на 31.12.2015 (тридесет и първи декември две хиляди и петнадесета) година, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.


Правата по настоящата гаранция не могат да се прехвърлят в полза на трето лице.

 

ЗА “ БАНКА“ АД:
Протокол за извършен оглед

Протокол за извършен оглед

По т.1.7. от Документация за участие в ОП „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБЕН КАБИНЕТ ПО „СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА”
Днес …… …… 2013 г. между :

Ивайло Филипов, Ръководител отдел „Капитално строителство”  GSM: 0896776608 на Национална спортна академия „Васил Левски” и 

долуподписаният _____________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на _____________________________ на дружество ______________________________________, ЕИК_________________, тел/GSM ____________________, email: ____________@_____________

Се подписа този протокол, по силата на който се удостоверява, че лицето _____________ _________________________ е извършил оглед на помещението, предмет на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБЕН КАБИНЕТ ПО „СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА” от името на участника ___________________________

Инж. Ивайло Филипов



Извършил огледа от името на кандидата:

________________________


________________________

подпис







подпис

Д О Г О В О Р

за „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБЕН КАБИНЕТ ПО „СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА”
Днес ..................... 2013 г., в град София, на основание влязло в сила Решение № ............../ ............2013г. на Ректора на НСА “Васил Левски” – София за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБЕН КАБИНЕТ ПО „СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА”, между:
Национална спортна академия "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", със седалище в гр.София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, представлявана от Ректора – доц. Пенчо Гешев, наречена в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и/или НСА „Васил Левски”

От_________________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление _________________________________________________, п.к.__________, представляван от долуподписания ______________________________________,в качеството на ______________________, тел / GSM ______________________, email: ________________@_______________, наречено в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", се сключи настоящия договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОГОВОРА.

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБЕН КАБИНЕТ ПО „СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА”, при условията на настоящия договор, документацията за участие в открита процедура и представената от последния оферта.

1.2. Видът и производствените размери на дограмата са предмет на производствени чертежи които Изпълнителят ще разработи и представи за одобрение на Възложителя преди започване на работите. Няма да бъдат уважавани искания за корекция (увеличение) на цената, основани на допълнително възникнали за Изпълнителя разходи.

1.13. Изпълнителят следва да извърши всички работи в завършен вид без забележки за срок до 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на извеждане на този договор в деловодството на Възложителя.
ЦЕНА и начин на плащане
3.1. Възложителят ще заплати на Изпълнителя действително изпълнените работи, съгласно предложената от Изпълнителя крайна обща цена по ценовата оферта представена от последния в обществената поръка.

3.2. Не се допускат корекции на предложените цени, поради промяна на други елементи от неговото формиране (допълнително възникнали работи, допълнителен труд, доставно - складови, транспортни и всички други присъщи за осъществяването на работата разходи, печалба и т.н.), освен такива в полза на Възложителя.

3.3. Цените на всички работи се заплащат в лева по банкова сметка IBAN ………………………………., BIG …………………. на ИЗБРАНИЯ изпълнител, в срок до 20 /двадесет/ работни дни, след подписване на приемателно-предавателен протокол за приемане на работата без забележки и представяне на изрядно попълнени финансови документи, в случай че участника не представи друг по-изгоден за Възложителя, начин на плащане.
3.4. Възложителят ще има право да забави плащане на изпълнените работи без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отчита пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнението на възложеното с подписване на предавателно-приемателен протокол, в който следва да се констатират неизпълнения, дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на изпълнените работи, в случай, че се открият такива.
(2) Протоколът за приети работи се подписва от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя.

(3) Упълномощен представител от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към датата на подписване на този договор е Ръководител отдел „Капитално строителство” – инж. Ивайло Филипов.

(4) Упълномощен представител от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към датата на подписване на този договор ..............................................................................

(5). Не се считат за приети работи, за които упълномощеният представител на Възложителят не се е разписал.

(6). Не се считат за приети работи, за които са входирани документи (протоколи, фактури и други) в деловодството на Национална спортна академия "Васил Левски".

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава: 

- да изпълнява всички указания на Възложителя с обществената поръчка.

- да изпълни в договорения срок и с отлично качествено възложените работи;

- сам и за своя сметка да осигурява спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

- да осигури и гарантира безопасна работа на обекта, да обезопасява работната площадка, да провежда инструктаж по ТБОТ и др. съгласно законовите разпоредби, да застрахова работниците си и да съставя и съхранява целия набор от документи с които се осигурява безопасен и здравословен труд;

- да уведомява писмено незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за затруднения при изпълнение на работата, както и при възникване на скрити, непредвидени и недоговорени работи, без които изпълнението на възложената работа не би могло да бъде изпълнено;

- при изпълнение на работата, да се съобразява с дейностите, провеждани в сградата;

- да издаде надлежно попълнен счетоводен документ за сумите, които съответстват на приетите от Възложителя работи.

- да почиства обекта от строителни отпадъци след приключване на работния ден и да извози за своя сметка всички строителни отпадъци до съответното депо за такива.

- да определи персонален отговорник с необходимата техническа квалификация, който да следи за качественото изпълнение на конкретната работа. Същият да представя доклад на Възложителя за прогреса на работите минимум двукратно през седмицата.

- преди сключване на договора да предостави гаранция за добро изпълнение, която да служи за обезщетяване на Възложителя, при неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и от която без протести, възражения и разноски Възложителят да има право да удовлетворява паричните си претенции срещу Изпълнителя, включително и претърпени вреди и пропуснати ползи;

- да отговаря солидарно за всички действия и бездействия на свои служители и подизпълнители, при и по повод изпълнение на този договор, от които са настъпили вреди за Национална спортна академия „Васил Левски”

- да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и информация, относно дейността на Възложителя, която е узнал във връзка и по повод изпълнението на договора.

- да предоставя безплатно гаранционно обслужване на всички изпълнени работи за срок до 31 декември 2015 г. В същия срок Изпълнителят за своя сметка и със свои сили безплатно възстановява, поправя, подменя, извършва, ремонтира и т.н. всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации, независимо от момента на установяването им.

- да изпълнява всички заявени от Възложителя искания за гаранционно обслужване и ремонт, като се явява за оглед на дефект до 3 (три) работни дни след писменото му уведомяване от Възложителя и да участва в съставяне на констативен протокол в който да се ангажира с конкретен разумен срок за отстраняване на дефекта

- да изпълнява по предоставените в обществената поръчка мостри на материалите предмет на работа.

- да транспортира за своя сметка, отговорност и на свой риск всички работници, материали, техника и други необходими за изпълнение на работата;

- да не издава фактура и да не претендира за плащане на не приети и не възложени работи.

- да представи сертификатите на производителите на всички елементи, както и декларация за съответствие на материалите съгласно действащото законодателството.

(2) Не се допуска заместване или изпълнение от други лица различни от избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ и посочените от него ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ. Такива няма да бъдат допуснати до обекта предмет на работа.

(3) На горните условия трябва да отговарят и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, които участникът е включил в изпълнението на поръчката.

(4) В случай, че участникът е обединение или дружество създадено за изпълнение на настоящата обществена поръчка, то всички участващи в него отговарят солидарно за задълженията на Изпълнителя.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор има право да получи цената на приетата работа съгласно условията и сроковете на този договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1 да осъществява контрол по изпълнение на договора, както и да указва на Изпълнителя начина на изпълнение;

2. да задържи плащане на цена по този договор до отстраняване на всички констатирани дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на изпълнените работи, както и при неоформена съгласно изискванията на счетоводните стандарти данъчно-счетоводни документи, без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

3. да забави плащане на изпълнените работи без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

4. във всеки един момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качество, количество, стадии на изпълнение, технически параметри и др., както и да получава точна и навременна информация, която е от съществено значение за изпълнението.

5. да контролира изпълнението и да спира работата на Изпълнителя за отстраняване на констатирано некачествено изпълнение, отклонение от възложеното, както и да указва на същия за начина и технологията на изпълнение.

6. да иска и получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безплатно гаранционно обслужване за всички изпълнени работи в срок до 31.12.2015 г. В същия срок Изпълнителят за своя сметка и със свои сили безплатно възстановява, поправя, подменя, извършва, ремонтира и т.н. всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации, независимо от момента на установяването им.

7. да иска и получава всякаква точна и навременна информация, която е от съществено значение за изпълнението на настоящия договор;

8. да прекрати договорът за обществена поръчка и/или да не възлага за изпълнение работа по тази обществена поръчка, без да дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения, лихви, вреди и пропуснати ползи.

9. да удържа, усвоява и удовлетворява чрез гаранцията за добро изпълнение на договора всички имуществени претенции, без право на възражение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително и в случай че последния не изпълнява указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. да проверява доставените и вложени материали, като за сметка на Изпълнителя демонтира, развали, разруши и/или извърши друго действие, с оглед установяване на съответствието между одобрените с реално вложените и изпълнени материали.

11. да възлага на трето лице отказана, неизпълнена, неприета, некачествено изпълнена и/или забавена от Изпълнителя работа, в този случай стойността се удържа като неустойка от гаранцията за добро изпълнение на договора. При констатиране на неизпълнена, неприета, некачествено изпълнена и/или забавена от Изпълнителя работа, възложителят писмено уведомява Изпълнителя. При условие че изпълнителят не предприеме необходимите действия в 3 дневен срок, възложителят информира изпълнителя че работата ще бъде възложена на трето лице като разходите по нея ще бъдат за сметка на изпълнителя.

12. в случай, че Изпълнителят е обединение, да иска изпълнение от всеки един от участващите в обединението лица, както и да претендира причинените вреди, неустойки, обезщетения, пропуснати ползи и други от всяко едно от участващите в него лица.

13. да не възлага за изпълнение работата, в случай че Изпълнителя не е започнал работа до 01.10.2013 г.

14. да определя обема, реда за изпълнение, времето и мястото за изпълнение на работа.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

7.(1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на договорения гаранционен срок. 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението с повече от 10 /десет/ календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали този договор без предизвестие, като дължи заплащане единствено на тази част от възложената работа, която е може да бъде приета като завършена.

(3). С 3 (три) дневно писмено предизвестие от страна на Възложителя до Изпълнителя, през които дни последния следва да довърши и предаде на Възложителя започната работа.
НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
8.1. При неспазване на срока за изпълнение на възложените работи, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на по 100 /сто/ лева на ден до окончателното приемане на същите от Възложителя, но не повече от 3000 (три хиляди) лева.

8.2. При нанесени имуществени щети при и по повод възложените работи, както и такива настъпили от действия и /или бездействия на Изпълнителя, негови служители и /или подизпълнители, Възложителят има право да възложи на трето лице възстановяването им и/или да ги закупи от трето лице. В тези случаи Възложителят има право да избере дали да не заплати размера на изпълнени от Изпълнителя работи, ако такива се дължат или да задържи в полза на Национална спортна академия „Васил Левски” същия размер от гаранцията за добро изпълнение на договора.

8.3. Във всички случаи Възложителят ИМА ПРАВО да удовлетвори всички свои вземания /като задържи, прихване, приспадне и т.н./ от дължимите на Изпълнителя парични средства за изпълнени и приети работи, неустойки, обезщетения, лихви, нанесени щети, липси и други, без да е необходимо изричното писмено насрещно волеизявление за размера и основанието за задържане и/или прихващането, за което Изпълнителя дава предварително своето изрично съгласие.

8.4. В случаите, когато горното е невъзможно Възложителят има право да задържи в полза на Национална спортна академия "Васил Левски" от гаранцията за добро изпълнение всички неустойки, обезщетения, лихви, нанесени щети, липси и други, без да е необходимо изричното писмено насрещно волеизявление за размера и основанието за задържане и/или прихващането, за което Изпълнителя дава предварително своето изрично съгласие.

8.5. Възложителят има право да забави изплащането на разликата след задържането /прихващането до представяне на съответния финансово - счетоводен документ, съобразен със задържането/ прихващането.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
9.  За неуредени в настоящия договор и документацията за участие въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ГПК, ЗЗД и другите регламентиращи предмета на този договор.

10. Изменения и допълнения в договора не могат да се правят, с изключение в случай, че Изпълнителят предложи намаление на цените, намаление на процента и/или други допълнителни безплатни предложения в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11. Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на договора ще се разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при не постигане на такова, спорът ще се разрешава от компетентния съд в гр.София, по реда на ГПК.

12. Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други се изпращат на адреса посочен от страните както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
София 1700, Студентски град, НСА Васил Левски, ст.111 деловодство, nsa.filipov@gmail.com, delov@nsa.bg
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ......................@...................................., ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се счита за редовно уведомен на посочения от него електронен адрес. Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомлението изпратено по електронната поща /по email/ не освобождава от отговорност Изпълнителят и същия се счита за уведомен.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият е неразделна част от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБЕН КАБИНЕТ ПО „СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА”.
ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……….................     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.................………...
доц. Пенчо Гешев – Ректор

PAGE  

