PAGE  
Национална спортна академия "Васил Левски"

[image: image1.jpg]HALIMOHATTHA CMOPTHA AKAOEMUA m NATIONAL SPORTS ACADEMY
»,Bacun JleBckun“ HCA »Vasil Levski“
Codbusi, 1700, CTyaeHTCKM rpag, % & ‘\ Sofia, 1700, Studentski grad
Ten: 02/ 4014 100 N tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg




Одобрявам:

РЕКТОР: ………………………….

(проф. Пенчо Гешев, доктор)

национална   СПОРТНА   AKAДЕМИЯ

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

за

участие в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДИТЕ И БАЗИТЕ НА НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 
11 април 2016 г.

София

СЪДЪРЖАНИЕ  НА  ДОКУМЕНТАЦИЯТА

за

участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка
1. Обект и предмет на поръчката. Лице за контакти и допълнителна информация. Срок на изпълнение.

2. Място на изпълнение .Технически спецификации.

3. Критерий за оценка на ценовите предложения.

4. Указание за попълване на офертите.

5. Образци на документи:

5.1.Декларация № 1 (по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква “а” и “б” от ЗОП)

5.2.Декларация № 2(по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП)

5.3.Декларация № 3 (по чл. 47, ал. 9 от ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП)
5.4. Декларация № 4 (По чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител)
5.5. Декларация № 5 (По чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител)
5.6. Декларация № 6 (за участието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП)
5.7. Декларация № 7(за съгласие за участие като подизпълнител)
5.8. Декларация № 8(По чл. 47, ал. 8 от ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП)
5.9. Декларация № 9 (по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП
5.10. Декларация № 10 за валидност на офертата 
5.11. Декларация № 11 (по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

5.12. Протокол за извършен оглед

5.13. Банкова гаранция за добро изпълнение на договора

5.14. Техническо предложение.

5.15. Проектодоговор

5.16. Ценова оферта

1. Обект и предмет на поръчката. Лице за контакти и допълнителна информация. Срок на изпълнение.

1.1. Обект на поръчката: Строителство по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 45000000, съгласно общия терминологичен речник CPV, на стойност по чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП.
1.2. Предмет на поръчката: „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“
1.3. Лице за контакти и допълнителна информация: инж. И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; Тел.: 0896776608, Адрес: гр.София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408
1.4. Срок на изпълнение: Срокът за изпълнение за всички дейности по ремонти в сградите и базите на НСА „Васил Левски“ е до 31.12.2016 г. 
1.5. Изпълнителят сe задължава да предостави на Възложителя безплатно гаранционно обслужване за срок до 31.12.2017 г.

2. Място на изпълнение.Технически спецификации.

2.1. Настоящата поръчка е за изпълнение на ремонтни строителни работи във всички сгради и учебни бази на НСА„Васил Левски“:

2.1.1. Административно-преподавателска сграда. Сградата е построена през 1995 година. Предвижда се по тази поръчка да бъдат ремонтирани дилатационните фуги в пода между отделните корпуси, а също така отделни поръчки към Изпълнителя, за извършване на належащи ремонти във връзка с нормалната поддръжка на сградата.

2.1.2. Комплекс „Закрити спортни съоръжения”. Комплексът е построен през 1977 година и е от отделни блокове, които представляват спортни зали, коридори, съблекални, бани, санитарни възли  и кабинети; 
Предвижда се по тази поръчка извършване на ремонт на фасадите – възстановяване на паднала облицовка от PU панели с деб.3см, а също така и по отделни поръчки към Изпълнителя, за извършване на належащи ремонти във връзка с нормалната поддръжка на сградата.
2.1.3. Комплекс „Открити спортни съоръжения”. Комплексът се състои от отделни игрища и прилежаща инфраструктура: 

Предвижда се по тази поръчка асфалтиране на нарушени участъци от алейната мрежа; нивелиране на наклонени шахти, възстановяване на разрушени електрошахти за осветление, подмяна на пожарни хидранти, възстановяване на тротоарни настилки и бордюри, поправки по входната арка,  поставяне на предпазна мрежа около игрището по плажен волейбол, земни работи /изкопи, насипи, извозване на земни маси/ по подравняване и оформяне на тревни площи, ремонт на площадкови водопроводи и канализация, ремонт на площадкови ел. мрежи.
2.1.4. Хранителен блок – Стол №1. Сградата е построена през 1974 година на два етажа Предвижда се по тази поръчка да бъде направен ремонт на входното антре и залата за хранене на студентите.
2.1.5. Плувен басейн НСА“Васил Левски“. Сградата е построена през 1973 година и основно ремонтирана през 2005г. 
Предвижда се извършване на ремонти свързани с нормалната поддръжка на сградата.

2.1.6. Студентско общежитие - Блок  15 е построено през 1970г. Сградата е панелна и се състои от два корпуса – ниско тяло с височина от четири етажа и висока тяло със седем етажа. 
Предвижда се извършване на ремонти свързани с нормалната поддръжка на сградата.

2.1.7. Студентско общежитие - вх. “В”, “Г” и “Д“ част от Блок 61. Сградата е построена през 1990г. и е панелна с височина от осем етажа. 
Предвижда се извършване на ремонтни работи на бани и общи коридори, в обем зависещ от разполагаемите финансовите ресурси на Възложителя.

2.1.8. Студентско общежитие - Блок 70 е построено през 1975г по система „пакетно повдигани плочи“ и е от четири свързани корпуса, с височина от седем етажа.  
Предвижда се извършване на ремонти на водопровод и канализация – подмяна на един вертикален клон, както и хоризонтална разводка и ремонт на 6 бани.
2.1.9. ПУСБ „Проф.Иван Стайков”. Намира се в природен парк „Витоша” на 1860 м надморска височина, под връх Купена, в землището на с.Железница. Достига се по планински, стръмен и труднопроходим терен само през летния и есенния сезони с високопроходима техника. 
Предвижда се саниране на стаи, поправка на подови настилки и извършване на ремонти свързани с нормалната поддръжка на сградата.

2.1.10. ПУСБ „Проф.Никола Хаджиев”. Намира се в курортен комплекс Боровец, община Самоков, на 1400 м надморска височина. 
Предвижда се извършване на ремонт на стаи и мокри помещения в бунгалата според финансовите ресурси на на Възложителя. 
2.1.11. ВУСБ – Равда, общ. Несебър. 
Предвижда се извършване на ремонти свързани с нормалната поддръжка на сградата.

2.1.12. ПУСБ „Вихрен”, ПП „Пририн”, общ. Банско; ул.Гургулят 1 и Ниско тяло на бл.18 София, при необходимост.
2.2. Изпълнителят следва да има професионален опит, обучен персонал и налична механизация за изпълнение най-малко на следните ремонтни строителни работи, по Таблица 1:
	№
	Таблица 1

Наименование вид  дейност
	Мярка
	Максимално допустима единична цена в лева без ДДС
	Общо количество

	1
	Направа на изкоп с дълбочина до 2 м и ширина до 0.60 м в сбити почви, ръчно
	куб.м.
	17.50
	50.00

	2
	Направа на изкоп с дълбочина до 2 м и ширина 0.60-1.2 м в сбити почви, ръчно
	куб.м.
	17.50
	50.00

	3
	Направа на изкоп с дълбочина до 1,20 м и ширина до 0.60 м в сбити почви, ръчно
	куб.м.
	17.50
	50.00

	4
	Направа на изкоп за фундаменти - ограда, ръчно 
	куб.м
	17.50
	8.00

	5
	Натоварване и извозване земни маси, включително такса депо 
	куб.м.
	12.50
	158.00

	6
	Направа на механизиран изкоп, натоварване и извозване земни маси, включително такса депо 
	куб.м.
	25.00
	120.00

	7
	Доставка на пясък и полагане на пясъчна подложка 
	куб.м.
	18.50
	8.00

	8
	Доставка на пясък и полагане на пясъчна засипка
	куб.м.
	18.50
	8.00

	9
	Доставка на трошен камък и полагане 
	куб.м.
	20.00
	132.00

	10
	Уплътняване на пясък и трошен камък 
	куб.м.
	2.50
	140.00

	11
	Направа на обратен насип със земни маси, включително уплътняване
	куб.м.
	4.50
	80.00

	12
	Ремонт (възстановяване) на дилатационни фуги в сгради, в подова настилка, клас на натоварване - лек
	м
	58.50
	50.00

	13
	Полагане на двукомпонентно полиуретаново покритие (2 ръце) - възстановяване на подово покритие при дилатационни фуги
	кв.м
	58.50
	30.00

	14
	Направа на кофраж за подложен бетон 
	м2
	17.00
	5.00

	15
	Направа на кофраж на единични фундаменти
	м2
	17.00
	35.00

	16
	Доставка и монтаж на стомана АIII
	кг
	1.50
	1069.00

	17
	Доставка и монтаж на стомана АI
	кг
	1.50
	56.00

	18
	Доставка и монтаж на арм.мрежа 4мм
	кг
	1.70
	50.00

	19
	Доставка и полагане(ръчно) на подложен бетон за  фундаменти - В10
	куб.м
	100.00
	3.10

	20
	Доставка и полагане(ръчно) на бетон за фундаменти - В25
	куб.м
	120.00
	50.00

	21
	Доставка и монтаж на ограда с Н=2,0м (изградена от колове и мрежа с PVC покритие)
	м
	50.00
	134.00

	22
	Доставка и монтаж на двукрила врата 2х1,20м с Н=2,0м; комплектът включва врата, колове, панти, заключваща система
	бр.
	625.00
	1.00

	23
	Доставка и полагане на гофрирана тръба PE Ф75 - за подземни ел.инсталации
	м
	7.00
	40.00

	24
	Доставка и полагане на сигнална лента
	м
	1.00
	40.00

	25
	Изтегляне на проводник със сечение до 6 мм2 в тръби
	м
	6.00
	40.00

	26
	Направа на зидария с бетонови тухли 12,5см за повдигане на капаци ел.шахти
	кв.м
	8.50
	1.00

	27
	Доставка и монтаж на бетонов капак с рамка за ел.шахта, вкл. замонолитване
	бр.
	33.50
	2.00

	28
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф110 в изкоп, за канализация
	м
	8.50
	40.00

	29
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф160 в изкоп, за канализация
	м
	12.00
	40.00

	30
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф250 в изкоп, за канализация
	м
	26.00
	40.00

	31
	Монтаж на разклонения  РVС от ф110/110 до ф160/160, за канализация
	бр.
	17.00
	2.00

	32
	Монтаж на дъги, ревизии, преходи,  РVС  ф110 - ф160, за канализация
	бр.
	33.50
	2.00

	33
	Монтаж на дъги, ревизии, преходи,  РVС  ф250, за канализация
	бр.
	42.00
	2.00

	34
	Демонтаж на РVС тръби ф110 - ф160, за канализация
	м
	7.00
	30.00

	35
	Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф32 в изкоп
	м
	4.00
	50.00

	36
	Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф25 в изкоп
	м
	2.50
	50.00

	37
	Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф50 в изкоп
	м
	10.00
	50.00

	38
	Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф63 в изкоп
	м
	14.50
	50.00

	39
	Безизкопно полагане на тръби до ф50 и дължина до 12м
	м
	50.00
	12.00

	40
	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант - комплект
	бр.
	500.00
	1.00

	41
	Доставка и монтаж на СК с предп.гарнитура ф80мм
	бр.
	210.00
	1.00

	42
	Доставка и полагане на бетонови бордюри  16 х 6 х 8 см (градински), сиви
	м
	12.50
	20.00

	43
	Доставка и полагане на бетонови бордюри  35 х 15 х 18 см (пътен), сиви
	м
	18.50
	20.00

	44
	Доставка и полагане на тротоарни плочки, сиви
	кв.м
	33.50
	40.00

	45
	Рязане на асфалтова настилка
	м
	2.00
	400.00

	46
	Разкъртване на асфалтова настилка
	куб.м.
	3.50
	30.00

	47
	Повдигане или сваляне на уличен отток при асфалтови настилки
	бр.
	42.00
	10.00

	48
	Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтови настилки
	бр.
	42.00
	5.00


	49
	Направа на асфалтовa настилка 2 пласта с дебелина до 10 см ( 6 + 4 см)
	кв.м
	50.00
	300.00

	50
	Направа на асфалтови кръпки с дебелина до 4 см - един пласт
	кв.м
	37.50
	20.00

	51
	Направа на асфалтови кръпки с дебелина 4 до 6 см - един пласт
	кв.м
	46.00
	30.00

	52
	Обработка на фуги с битум
	м
	4.50
	100.00

	53
	Доставка и монтаж на предпазен парапет с височина 90см с ръкохватка ф40, колове през 1,0м и междинен профил
	м
	25.00
	100.00

	54
	Демонтаж на луминисцентно тяло 2х36W
	бр.
	10.00
	5.00

	55
	Доставка и монтаж на луминисцентно тяло 2x36W
	бр.
	40.00
	5.00

	56
	Доставка и монтаж на осветително тяло със собствен заряд/EXIT/
	бр.
	12.50
	2.00

	57
	Демонтаж на осветително тяло за баня 
	бр.
	2.00
	7.00

	58
	Доставка и монтаж на осветително тяло за баня IP54 с енергоспестяваща крушка 10W
	бр.
	22.00
	7.00

	59
	Демонтаж на плафониера или аплик
	бр.
	10.00
	5.00

	60
	Доставка и монтаж на аплик с енергоспестяваща крушка 10W
	бр.
	22.00
	5.00

	61
	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", за скрит монтаж
	бр.
	7.00
	10.00

	62
	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", за открит монтаж
	бр.
	7.00
	5.00

	63
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 20 мм
	м
	2.50
	10.00

	64
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 40 мм
	м
	2.50
	10.00

	65
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 80 мм
	м
	4.50
	10.00

	66
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 100 мм
	м
	5.00
	10.00

	67
	Доставка и монтаж на кабелен канал над 100 мм
	м
	7.00
	10.00

	68
	Демонтаж на ключ за осветление
	бр.
	3.50
	5.00

	69
	Доставка и монтаж на ключ за осветление, обикновен, за скрита инсталация
	бр.
	7.00
	5.00

	70
	Доставка и монтаж на ключ за осветление, сериен, за скрита инсталация
	бр.
	7.00
	5.00

	71
	Пробиване на отвори до 10/10 см в тухлен зид до 30 см
	бр.
	7.00
	10.00

	72
	Просичане на отвори до 20/20 см в стоманобетонна стена с деб. 20 см, с компресорен къртач
	бр.
	8.50
	10.00

	73
	Издълбаване на улей в стоманобетонна стена с дълб. до 2 см и ширина до 10 см, ръчно
	м
	12.50
	20.00

	74
	Разбиване на тухл.зидария 12,5см
	кв.м
	4.50
	20.00

	75
	Разбиване на тухл.зидария 25см
	куб.м
	12.50
	20.00

	76
	Демонтаж на стоманени решетки, парапети и други решетъчни конструкции
	кг
	2.50
	200.00

	77
	Издълбаване на улеи в тухл.зидария с размери до 10 см с дълбочина 3см
	м
	4.50
	20.00

	78
	Изкърпване на мазилка по канали с ширина до 15 см
	м
	4.50
	40.00

	79
	Полагане на проводник ПBBM 2х2,5 мм2 по тухлени стени под мазилка
	м
	3.50
	20.00

	80
	Полагане на проводник ПBBM 2x2,5 мм2 по бетон под мазилка
	м
	3.50
	20.00

	81
	Направа на лампен излаз до 6 м с проводник открито по стени и тавани
	бр
	12.50
	3.00

	82
	Направа на лампен излаз до 10 м открито по стени и тавани
	бр
	15.00
	3.00

	83
	Направа на контактен излаз до 6 м открито по стени
	бр
	12.50
	3.00

	84
	Направа на контактен излаз до 10 м открито по стени
	бр
	15.00
	3.00

	85
	Направа на лампен излаз до 5 м с проводник ПBBM 2x1,5 мм2 под мазилка
	бр
	12.50
	3.00

	86
	Направа на контактен излаз до 5 м с проводник 3x2,5 мм2 под мазилка
	бр
	12.50
	3.00

	87
	Направа ел. връзки към съоръжения за проводник със сечение до 2,5 мм2
	бр
	4.50
	10.00

	88
	Направа ел. връзки към съоръжения за проводник със сечение до 6 мм2
	бр
	4.50
	5.00

	89
	Направа на суха разделка на кабел до 6 мм2
	бр
	2.00
	10.00

	90
	Направа на връзка към съоръжения за проводник до 2,5 мм2
	бр
	2.00
	20.00

	91
	Свързване на ключове
	бр
	2.50
	10.00

	92
	Свързване на контакти
	бр
	2.50
	10.00

	93
	Свързване на лампи
	бр
	2.50
	10.00

	94
	Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична  конструкция 75мм 
	кв.м
	40.00
	60.00

	95
	Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична конструкция 75мм с топлоизолация 2х40мм от минерална вата с обемно тегло 35 кг/м куб.
	кв.м
	50.00
	30.00

	96
	Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична  конструкция 100мм 
	кв.м
	40.00
	60.00

	97
	Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична конструкция 100мм с топлоизолация 2х50мм от минерална вата с обемно тегло 35 кг/м куб.
	кв.м
	50.00
	30.00

	98
	Направа на предстенна обшивка от гипскартон обикновен на конструкция
	кв.м
	40.00
	30.00

	99
	Направа на суха мазилка от гипскартон обикновен на лепене
	кв.м
	25.00
	50.00

	100
	Направа на окачен таван от гипскартон обикновен на конструкция
	кв.м
	42.00
	30.00

	101
	Доставка и монтаж на окачен таван/тип "растерен"/ 
	кв.м
	30.00
	30.00

	102
	Доставка и монтаж на сифон за мивка, пластмасов
	бр.
	8.50
	7.00

	103
	Демонтаж на гофриран маншон ф 110
	бр.
	2.50
	7.00

	104
	Демонтаж на гумен маншон до ф 50
	бр.
	2.50
	7.00

	105
	Доставка и монтаж на гумен маншон до ф 50
	бр.
	4.50
	7.00

	106
	Доставка и монтаж на гофриран маншон ф110
	бр.
	12.50
	7.00

	107
	Частична подмяна канал PVC Ф 110
	м
	23.50
	24.00

	108
	Частична подмяна канал PVC Ф 50
	м
	10.00
	15.00

	109
	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50, рогов
	бр.
	8.50
	7.00

	110
	Издълбаване на улеи в тухл.зидария с размери до 10 см
	м
	8.50
	30.00

	111
	Изкърпване на мазилка по канали с ширина до 15 см
	м
	8.50
	30.00

	112
	Изпробване на вертикална канализация на сграда
	м
	2.00
	24.00

	113
	Изпробване на хоризонтална канализация на сграда
	м
	2.00
	15.00

	114
	Демонтаж на мивка
	бр.
	8.50
	7.00

	115
	Демонтаж на тоалетна чиния
	бр.
	8.50
	7.00

	116
	Демонтаж на стенна душ батерия
	бр.
	8.50
	7.00

	117
	Демонтаж на на смесителна батерия за мивка - стенна
	бр.
	8.50
	7.00

	118
	Демонтаж на сифон за мивка, пластмасов
	бр.
	8.50
	7.00

	119
	Демонтаж на нископромивно тоалетно казанче
	бр.
	15.00
	7.00

	120
	Доставка и монтаж на моноблок, задно оттичане
	бр.
	145.00
	7.00

	121
	Свързване на тоалетно казанче към водопровод на "твърда връзка", включително всички необходими материали
	бр.
	25.00
	7.00

	122
	Монтаж на аксесоари за баня
	бр.
	8.50
	21.00

	123
	Доставка и монтаж на огледало за баня 60/40см със силикон
	бр.
	40.00
	7.00

	124
	Монтаж на вратичка за ревизионен отвор 20/30 см
	бр.
	15.00
	7.00

	125
	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка - стенна, с керамични глави
	бр.
	55.00
	7.00

	126
	Доставка и монтаж на стенна душ батерия, с керамични глави
	бр.
	80.00
	7.00

	127
	Доставка и монтаж на дъска (пластмасова) за тоалетна чиния
	бр.
	8.50
	7.00

	128
	Демонтаж на поцинковани тръби ½" и  ¾"
	м
	4.50
	70.00

	129
	Демонтаж на поцинковани тръби 1" и 1 ¼"
	м
	5.00
	40.00

	130
	Направа на водопровод от полипропилен ф20, студена вода
	м
	7.00
	20.00

	131
	Направа на водопровод от полипропилен ф25, студена вода
	м
	8.50
	10.00

	132
	Направа на водопровод от полипропилен ф32. студена вода
	м
	11.00
	12.00

	133
	Направа на водопровод от полипропилен ф20, топла вода
	м
	7.50
	20.00

	134
	Направа на водопровод от полипропилен ф25, топла вода
	м
	10.00
	20.00

	135
	Направа на водопровод от полипропилен ф32, топла вода
	м
	14.50
	24.00

	136
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 20 мм                            
	м
	2.50
	10.00

	137
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 25 мм                        
	м
	3.50
	30.00

	138
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 32 мм                         
	м
	4.50
	40.00

	139
	Доставка и монтаж на УКБ
	бр.
	8.50
	14.00

	140
	Направа връзка със съществуващ водопровод /рязане, нарези, монтаж на фитинги и свързване/ до 1"
	бр.
	25.00
	3.00

	141
	Направа връзка със съществуващ водопровод /рязане, нарези, монтаж на фитинги и свързване/ до 2 ½"
	бр.
	40.00
	3.00

	142
	Укрепване на хоризонтален водопровод ф20 - в бани
	м
	4.50
	20.00

	143
	Укрепване на вертикален водопровод 
	м
	17.00
	20.00

	144
	Изпробване на водопровод в сграда
	м
	2.00
	106.00

	145
	Направа на драскана мазилка по стени и тавани, включително грундиране
	кв.м
	12.50
	50.00

	146
	Обръщане на ъгли около врати и прозорци с гипскартон обикновен на конструкция, вкл. монтаж на ръбохранители
	м
	7.00
	100.00

	147
	Обръщане на ъгли около врати и прозорци с гипсова мазилка, вкл. монтаж на ръбохранители
	м
	5.50
	100.00

	148
	Изкърпване с вароциментова или гипсова мазилка около врати и прозорци
	кв.м
	10.00
	50.00

	149
	Вароциментова мазилка по стени гладка
	кв.м
	8.50
	20.00


	150
	Гипсова мазилка по стени и тавани
	кв.м
	8.50
	50.00

	151
	Гипсова шпакловка по стени и тавани
	кв.м
	5.00
	100.00

	152
	Изкърпване гипсова мазилка по стени
	кв.м
	10.00
	20.00

	153
	Направа на хастарна мазилка/шпакловка
	кв.м
	10.00
	20.00

	154
	Изкърпване на гипсова мазилка по пиластри и колони
	кв.м
	12.00
	20.00

	155
	Направа шпакловка с финна шпакловъчна смес - стукопласт
	кв.м
	5.00
	200.00

	156
	Направа шпакловка с теракол и стъклофибърна мрежа (2 ръце)
	кв.м
	8.00
	100.00

	157
	Демонтаж каса на врата
	бр.
	12.50
	7.00

	158
	Демонтаж на первази около врати и прозорци
	м
	2.50
	35.00

	159
	Демонтаж на дървена дограма
	кв.м
	2.00
	10.00

	160
	Дставка и полагане на XPS 2см по под
	кв.м
	6.00
	20.00

	161
	Направа на циментова замазка по под с дебелина до 4 см
	кв.м
	7.00
	10.00

	162
	Демонтаж теракот
	кв.м
	8.50
	26.00

	163
	Направа настилка теракот 
	кв.м
	30.00
	26.00

	164
	Направа цокъл от теракот 
	м
	8.50
	50.00

	165
	Демонтаж фаянс
	кв.м
	7.50
	105.00

	166
	Направа на фаянсова облицовка
	кв.м
	33.33
	105.00

	167
	Доставка и монтаж на PVC профил за фаянсова облицовка
	м
	5.00
	50.00

	168
	Монтаж на ламинат
	кв.м
	8.00
	50.00

	169
	Монтаж на балатум
	кв.м
	8.50
	50.00

	170
	Монтаж на PVC настилка, износоустойчива
	кв.м
	17.50
	50.00

	171
	Стъргане и миене постно боядисано от стени и тавани
	кв.м
	3.50
	45.00

	172
	Миене и стъргане латекс
	кв.м
	2.50
	50.00

	173
	Сваляне на блажна боя по стени 
	кв.м
	2.00
	40.00

	174
	Доставка и полагане на гъвкава еднокомпонентна хидроизолация под плочки (два слоя)
	кв.м
	22.00
	105.00

	175
	Доставка и полагане на хидроизолационна лента
	м
	4.50
	80.00

	176
	Обработка на стени и тавани с препарат против плесени
	кв.м
	4.00
	40.00

	177
	Грундиране по стени и тавани с латексов грунд
	кв.м
	2.50
	100.00

	178
	Боядисване с латекс (2 ръце) по стени и тавани бяло
	кв.м
	4.50
	50.00

	179
	Боядисване с латекс (2 ръце) по стени цветно
	кв.м
	5.00
	50.00

	180
	Блажно боядисване по стени /двукратно/
	кв.м
	5.00
	10.00

	181
	Блажно боядисване по тръби и paдиатори /двукратно/
	кв.м
	5.00
	20.00

	182
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени, под и тавани
	кв.м
	2.50
	150.00

	183
	Сваляне на тапети
	кв.м
	2.00
	10.00

	184
	Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле 
	кв.м
	4.50
	100.00

	185
	Доставка и монтаж с дюбели за тухла или бетон на летви 60/30мм дървени импрегнирани  по външни стени за скара за монтаж на облицовка от панели
	м
	2.50
	100

	186
	Доставка и монтаж на  панели с  пълнеж 3 см PU и покритие от горе от щампована алуминиева ламарина и отдолу от алуминиево фолио за външна облицовка на фасада 
	кв.м
	30.00
	300

	187
	Окомплектовка от ламарина с полиестерно покритие в цвят с дебелина минимум 0.5мм по краищата на панелите и при връзки на панелите с конструктивните елементи на сградата. Линейни елементи с форми:L 20/50 и 50/50, U/50/50/50,  Z 50/50/50 и  подобни с ширина на разгъвката до 15 см
	м
	5.00
	200

	188
	Направа и разваляне на фасадно скеле 
	кв.м
	4.50
	100

	189
	Повдигателна механизация за достъп до местомонтажа (автовишка) с вис. до 15м
	мсм
	250
	10

	190
	Укрепване на място (дюбелиране) на фасадна облицовка, която се е откачила от носещата скара. С дюбели в тухлена или бетонова стена през PU панела.
	бр.
	5.00
	50

	191
	Изнасяне, натоварване и транспорт на строителни отпадаци на 25 км, включително такса депо
	тон
	15.00
	60.00


2.3. Технически възможности
2.3.1. Участникът трябва да е вписан в регистъра на Камара на строителите в България.
2.3.2. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентен за ремонтни - строителни дейности. Доказва се с валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват отговарящ на предмета на поръчката – представя се заверено от участника копие.

2.3.3. Участникът трябва да представи валидна за 2016 г. застраховка „Професионална отговорност в строителството“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ– представя се заверено от участника копие.

2.3.4. Участникът трябва да представи списък на инженерно–техническия екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката съгласно чл.51, ал.1, т.7 и т.10 от ЗОП. 

2.3.5. Участникът трябва да разполага на трудов договор минимум със следните експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката и отговарящи на следните изисквания:

· „Технически Ръководител” – инженер или техник, преминал минимум четиригодишен курс на обучение в областта на строителството, отговарящ на изискванията на чл.163а, ал.2 и ал.4 от ЗУТ и да има минимум 3 (три) години професионален опит в областта на строителството; 
·  „Координатор по безопасност и здраве“, който да следи да се спазват минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и притежаващ Удостоверение за завършен курс на обучение по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. 
·  Електроспециалист – техник с трета степен на професионална квалификация „електротехник“ и поне 3-та категория професионална квалификация по електробезопасност.

2.4. Участниците следва в срок до 15:00 часа на 10.05.2016 г. да се запознаят предварително на място с обекти на Възложителя в гр.София, ПУСБ „проф.Никола Хаджиев”, КК Боровец и ПУСБ „проф.Иван Стайков”, ПП „Витоша” и задължително да представят Протокол от извършен оглед по образеца в Документацията за участие. В тази връзка следва да уговорят предварително /по телефон/ за дата и час на посещение с лицето за контакт: Инж. Владимир Ачов – Отдел „Капитално строителство” НСА – 0893 338 379.
3. Критерий за оценка на ценовите предложения.

3.1. Ценовите предложения по чл. 56, ал.1, т.10 от ЗОП на допуснатите участници ще се оценяват и класират по критерий крайна обща най-ниска цена с включен ДДС.

3.2. На първо място ще бъде класиран участникът предложил най-ниска крайна обща цена, а на второ и следващо място останалите допуснати участници, съобразно възходящите стойности на ценовите им предложения.

3.3. Няма да бъдат разглеждани и допуснати до оценяване и класиране предложени варианти в ценовото предложение, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.

3.4. Няма да бъдат допуснати до участие ценови предложения с крайна обща цена над 140 000 (сто и четиридесет хиляди) лева с включен ДДС, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.
3.5. Няма да бъдат допуснати до участие ценови предложения, с една или повече единични цени без включен ДДС, над максимално допустимите такива по отделните дейности по Таблица 1, на т.2.2. от документацията за участие, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.
3.6. В случай, че предложената цена е нечетлива, комисията няма да разглежда и допусне до оценяване и класиране ценовото предложение, а участникът ще бъде отстранен от процедурата.

3.7. Участникът следва да посочи и изпише предлаганата крайна обща цена, предмет на оценяване, цифром и да изпише словом цифровото й изражение. При различие между изписаното число и словесното му изражение, комисията ще приеме за вярно изписаното словом.

4. Указание за попълване на офертите.

4.1. Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва наименованието на участника, електронен адрес за кореспонденция (e-mail), телефон/GSM и ЕИК, както и обществената поръчка, за която участва: „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“.
4.2.Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП съдържа най-малко три отделни запечатани непрозрачни, здрави, с ненарушена цялост, надписани с предмета на обществената поръчка и наименованието на участника, плика, както следва:

4.2.1. По чл. 57, ал.2, т.1 от ЗОП плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от Възложителя и посочени в обявлението за обществената поръчка.

4.2.2.1. По чл. 57, ал.2, т.2 от ЗОП плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят в три екземпляра попълнен, подписан и подпечатан образецът на договора, който е приложен към документацията за участие и техническо предложение.

4.2.2.2. Не се допуска изменение на образеца на договора. В случай, че бъде представен изменен или различен договор от образеца на документацията за участие, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до класиране.

4.2.2.3. Не се допуска поставянето на други документи.

4.2.3. По чл. 57, ал.2, т.3 от ЗОП плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.

4.2.3.1. Участникът попълва образеца на ценовата оферта, в която посочва единична цена и обща цена в лева без включен ДДС, за всяка една от изброените дейности, както и крайна обща цена за изпълнение на поръчката в лева с включен ДДС, предмет на оценяване.

4.2.3.2. Ценовата оферта (по образец), следва да е подписана и подпечатана от представляващия участника.

4.2.3.3. Не се допуска представяне на други документи освен ценовата оферта. В случай на представени други документи освен ценовата оферта, Участникът ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до класиране.

4.2.3.4. Не се допуска предлагане на варианти, изменение и/или допълнение на образеца на ценовата оферта, а извършилият тези действие/я Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до класиране.

4.3.1. Пликът - Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП се представя в "Деловодство" на Ректората на НСА "Васил Левски", гр. София, Студентски град, ет.1 ст.111.

4.3.2. При приемане на Плика - Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП се отбелязват поредния номер, час и датата на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър на Възложителя, а на приносителя се издава документ (входящ номер).

4.4.1. Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно оферти, които са представени след изтичане на крайния срок и час за получаване или такива в незапечатан, ненадписан, прозрачен или скъсан плик.

4.4.2. Подадените след този час предложения за участие чрез куриери и чрез пощата няма да бъдат предавани на комисията за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата.

5. Образци на документи: Всички участници следва да попълнят и приложат към предложението си посочените образци.

образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я №1

по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква “а” и “б” от ЗОП

съдържаща представяне на участника и приложенията към нея

Наименование на поръчката: „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“
Наименование на Участника: __________________________________________________________________________

(Посочва се:

· фирмата (наименованието на Участника) и правно-организационната й форма.

· когато участникът е Обединение, което няма определена правна форма и статут, се посочват наименованията на всички участници в него, както и правно-организационната им форма, в случай че имат такава)

Единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистъра (ЗТР), а когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, Участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат Удостоверения за актуално състояние, а чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени:_____________________________________________________________________

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която Участникът е установен:____________________________________________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

1. Желая всички съобщения, разяснения, уведомления, заповеди, решения и други свързани с обществената поръчка: „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“ да ми бъдат изпращани на електронен адрес:……………………..@.....................................
2. В случай, че бъда избран за изпълнител внесената гаранция за добро изпълнение на договора да ми бъде възстановена по банкова сметка:IBAN: ..............................................BIC:……….., при банка : ........................................................................................, по която в случай, че бъда избран за изпълнител да ми бъде заплащана и цената по договора.

3. В случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, се посочва разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, както и конкретния участник, който ще изпълнява дейности, свързани с услугите, предмет на поръчката:

1. Участник в обединение …………..

2. Участник в обединение …………..

Когато Участникът е юридическо лице, едноличен търговец или Обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):

Наименование на Участника и посочване на правно-организационната му форма

……………………….............................................................................................................................................................................

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Дата ………………………





Подпис/и …………………….……………..

*Декларацията се подписва от представляващия/ите Участника (юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Дата ……………………… 





Подпис ……………….……………………..

Когато Участникът няма определена правна форма:

Физически лица …………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в Обединението – име и фамилия)

Подпис/и ………………………………….

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или Обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правно-организационната им форма, в случай че имат такава)

Дата ……………………… 





Подпис/и …………………..………………..

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или Обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които участват в Обединението.

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)

Дата ……………………… 




Подпис ……………………………………..

Приложение:Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от съответните лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП 
Д Е К Л А Р А Ц И Я №2 

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

за приемане на условията в проекта на Договора

Долуподписаният/-ната/  .......................................................................................,, в качеството ми на .................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ……………………. (посочва се наименованието на участника), с ЕИК …….……, със седалище и адрес на управление: ................ – участник в открита процедура с предмет: „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Приемам всички условия в проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, ведно с всички приложения към него.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .......................... 2016 г. 

        Декларатор: ..........................................

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които участват в Обединението.
Д Е К Л А Р А Ц И Я  №3
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ната/  .......................................................................................,, в качеството ми на .................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ……………………. (посочва се наименованието на участника), с ЕИК …….……, със седалище и адрес на управление: ................ – участник в открита процедура с предмет: „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

5. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

6. Аз лично не съм/представляваният от мен участник не е лишен от правото да упражнявам/а определена професия или дейност по предмета на поръчката съгласно приложимото законодателство.

7. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

8. Аз лично не съм осъждан, с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

9. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

10. Представляваният от мен участник не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя: ....................................... (*моля попълнете, когато е приложимо).
При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя незабавно при настъпването им.

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя  документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата:....................2016 г.                                             Декларатор: ................................

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват  участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Изискванията начл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 (пред. първо), 4 и 5 oт ЗОП, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП.

Д Е К Л А Р А Ц И Я №4
По чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител
Долуподписаният/-ната/  .......................................................................................,, в качеството ми на .................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ……………………. (посочва се наименованието на участника), с ЕИК …….……, със седалище и адрес на управление: ................ – участник в открита процедура с предмет: „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:....................2016 г.                                             Декларатор: ................................

Забележка

Невярното се зачертава.

1. По смисъла на§ 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС "дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

2. Декларацията се попълва от всички Участници и Подизпълнители. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, Декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в Обединението.

3. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
Д Е К Л А Р А Ц И Я №5
По чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител
Долуподписаният/-ната/  ......................................................................................., в качеството ми на .................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ……………………. (посочва се наименованието на участника), с ЕИК …….……, със седалище и адрес на управление: ................ – участник в открита процедура с предмет: „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………………………………………………….. .

2. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т.  ….., Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:....................2016 г.                                             Декларатор: ................................

Забележка: Попълва се и се подава само от лицата, които са регистрирани но попадат в изключенията на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици са: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по 8, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Д Е К Л А Р А Ц И Я №6

за участието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки

Долуподписаният/-ната/  ......................................................................................., в качеството ми на .................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ……………………. (посочва се наименованието на участника), с ЕИК …….……, със седалище и адрес на управление: ................ – участник в открита процедура с предмет: „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Участникът …………....………………………………(посочете фирмата на участника), когото представлявам:

1. при изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители; 

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ........................................................................................................ 

(изписват се наименованията на фирмите/лицата на Подизпълнителя и правноорганизационната му форма), (посочва се Единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистъра (ЗТР), а когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, Подизпълнителите - юридически лица или еднолични търговци, прилагат Удостоверения за актуалното си състояние, а чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени: БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация, в случай че Подизпълнителят е Обединение по ЗЗД, или в съответствие със законодателството на държавата, в която Подизпълнителят е установен);

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;

3. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнител/и .......................................... и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ......... %, в т.ч. участието на подизпълнител: 

1 ......................................... (изписва се името на първия подизпълнител) ще извърши следните видове работи от предмета на поръчката и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ......... %

2 .................................................. (изписва се името на втория подизпълнител) ще извърши следните видове работи от предмета на поръчката и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ......... %

(по посочения образец и в низходящ ред се попълва информацията и за другите подизпълнители, в случай че ще се участва с такива).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:....................2016 г.                                             Декларатор: ................................

* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация. 
Д Е К Л А Р А Ц И Я №7

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/-ната/  .......................................................................................,, в качеството ми на .................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ……………………. (посочва се наименованието на участника), с ЕИК …….……, със седалище и адрес на управление: ................ – участник в открита процедура с предмет: „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен .....................................................................................................................





(посочете лицето, което ще участва като подизпълнител)
Ще участва при изпълнение на горепосочената поръчка като подизпълнител на ………..…………………………………………....................................................................................



(посочете участника, на който сте подизпълнител)
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(избройте  дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)
3. Желая всички съобщения, уведомления и други свързани с обществената поръчка да ми бъдат изпращани на електронен адрес:……………………..@.....................................

4. Приемам всички условия в проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, ведно с всички приложения към него.

5. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура. 

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5 ЗОП, приложена към настоящата декларация от ...................2015 г. (посочете датата на подписване на декларациите)

- Декларация/и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 /ако е приложима/ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал);.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:....................2016 г.                                             Декларатор: ................................

Забележка: Настоящата декларация се попълва от подизпълнителя и се представя само в случай че участника желае да участва с такъв.

* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия подизпълнителя по регистрация.

 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5 ЗОП, се попълва от подизпълнителя и се прилага към настоящата декларация

- Декларация/и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 /ако е приложима/ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

Всички декларации се представят в оригинал.

Д Е К Л А Р А Ц И Я №8

По чл. 47, ал. 8 от ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/ …………………. адрес: .................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ......................................... – подизпълнител в открита процедура с предмет: „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен подизпълнител не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен подизпълнител не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен подизпълнител няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

5. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

6. Представляваният от мен подизпълнител …………………… (посочва се наименованието на подизпълнителя) не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7. Не са налице обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя: ....................................... (*моля попълнете, когато е приложимо).

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя незабавно при настъпването им.

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя  документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата:....................2016 г.                                             Декларатор: ................................

Забележка: Настоящата декларация се попълва от подизпълнителя и се представя само в случай че участника желае да участва с такъв.

(Ако Подизпълнителят е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение, в т. ч. Обединение, което няма правна форма, е необходимо да се декларира, дали в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата за осъждане на лицето, посочени в разпоредбата чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП състави на престъпления, в съответствие със съответния национален наказателен закон)

В случай че лицето е реабилитирано, то това обстоятелство следва да се декларира в настоящата Декларация.

Обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП се декларират от всяко лице по чл. 47, ал.4 от ЗОП.

Обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП се декларират от представляващия/представляващите Подизпълнителя.

Обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се декларират от всяко съответно лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП - представляващ/ представляващи Подизпълнителя.

Д Е К Л А Р А Ц И Я №9

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Долуподписаният/ната ..............................................................., с ЕГН ..............................................,

с лична карта № ......................, издадена на .................... от ...............................................................,

в качеството ми на ................................................... (представляващ Участника юридическо лице,едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице),
представляващ ………………………………….....................................................................................

(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма),
Участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“
Д Е К Л А Р И Р А М, че

Не съм свързано лице и Участника/ участника в Обединение, което няма правна форма, когото представлявам, не е свързано лице и не е свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг самостоятелен Участник в настоящата процедура, както и не са налице обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.

Когато Участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):

Наименование на Участника и посочване на правно-организационната му форма

……………………….............................................................................................................

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Дата ……………………… 



Подпис/и ………………………………..

*Декларацията се подписва от представляващия/ ите Участника (юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Дата ……………………… 



Подпис ………………………………..

Когато Участникът няма определена правна форма:

Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в Обединението -име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Дата ……………………… 



Подпис/и ………………………………..

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко

едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по

ЗЗД, които участват в Обединението.

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Дата ……………………… 



Подпис ………………………………..

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство – до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

„Свързано предприятие” по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

Д Е К Л А Р А Ц И Я    № 10 

Долуподписаният/aта _____________________________________________, в качеството си на __________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление ______________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

Валидността на офертата, представена за открита процедура с предмет: „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“е 180 (сто и осемдесет) дни от крайния срок за подаване на офертата, а в случай че бъда избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ е до 31.12.2016 г.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2016  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

Д Е К Л А Р А Ц И Я №11

по чл. 6, ал. 2

от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

(представя се само от Участника, определен за Изпълнител, преди подписване на Договор)

Долуподписаният/ата: ............................................. ......................................................................................,

с ЕГН…………………………......................., гражданство …………………….…………….....................….,

постоянен адрес ..............................................................................................................................................,

документ за самоличност ......................................, издаден/а на .................................................................,

от МВР - гр. ....................................................................................................................................................,

в качеството ми на законен представител (пълномощник) на .....................................................................,

вписано в регистъра при..............................………….………..........………….……………………………….,

Декларирам, че по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП действителен собственик на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1.............................................................………..............................................................................................,

(име, презиме, фамилия)
с ЕГН………………………….........., гражданство ………..…………………………….......……………..….,

постоянен адрес ............................................................................................................................................,

документ за самоличност ............................................, издаден/а на .........................................................,

от МВР - гр. ...................................................................................................................................................,

2…………………………………………………………....................................................................................,

(име, презиме, фамилия)
с ЕГН………………………….........., гражданство ………..…………………………...…………….......…….,

постоянен адрес .............................................................................................................................................,

документ за самоличност ............................................, издаден/а на ..........................................................,

от МВР - гр. ....................................................................................................................................................,

3................................................................... …................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)
с ЕГН………………………….........., гражданство ………..……………………………………..............…….,

постоянен адрес .............................................................................................................................................,

документ за самоличност ............................................, издаден/а на ..........................................................,

от МВР - гр. ....................................................................................................................................................,

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Настоящата е неразделна част от Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“
Дата на деклариране: 





Декларатор:

..................... 








.......................

(подпис)

Протокол за извършен оглед  

за участие в открита процедура с предмет

„Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“
Днес ................... 2016 г. между:

Инж. Владимир Ачов – Отдел „Капитално строителство” НСА – 0893 338 379 
и долуподписаният _____________________________________, в качеството си на _____________________________  на дружество  ______________________________________, ЕИК_________________, тел/GSM ____________________, e-mail ………@....................

се подписа този протокол, по силата на който се удостоверява, че лицето е извършил оглед и е запознат със състоянието на сградите на НСА „Васил Левски“, в гр.София, ПУСБ „проф.Никола Хаджиев”, КК Боровец и ПУСБ „проф.Иван Стайков”, ПП „Витоша”.
Инж. Владимир Ачов











участник________________________

подпис
















подпис

До

Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, представлявана от проф. Пенчо Гешев - Ректор

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на договора
издадена от банка ____________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ____________________ ________________________________, представляван от долуподписания ___________________________, в качеството на ___________________, тел / GSM ________________, email: ________________@_______________, в уверение на това, че на името на избрания от Вас с Решение ЗП-____/_________2016 г. изпълнител
_________________________________________, ЕИК ___________________ и в съответствие с чл.63 от Закона на обществените поръчки и договора за обществена поръчка се издава настоящата БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“, за парична сума в размер на 3000 /три хиляди/ лева, в полза на Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, с което представляваната от нас банка поема неотменимо и безусловно задължение да заплатим по Ваша сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, суми до размера на посочената по горе стойност, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше писмено искане, съдържащо декларация, че избраният изпълнител не е изпълнил, кое да е от своите задължения, исканията и указанията на Възложителя посочени в договора, приложенията към него и документацията за участие на обществената поръчка.

Вашето искане за заплащане на настоящата гаранцията за добро изпълнение на договора следва бъде депозирано на адрес _________________________________________________


Тази гаранция влиза в сила, от 15.00 часа на _____.2016 г. (______две хиляди и шестнадесета година).


Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 24.00 часа на 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна.


Правата по настоящата гаранция не могат да се прехвърлят в полза на трето лице.

 


ЗА “ БАНКА“ АД:

До Национална спортна академия “Васил Левски”

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Долуподписаният _______________________________, в качеството си на ____________________ на дружество _________________________________, ЕИК______________

Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие за „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“ и в случай че бъда избран за изпълнител 

П Р Е Д Л А Г А М / ДЕКЛАРИРАМ

1. Направил съм оглед на обектите предмет на поръчката и съм включил в ценовата оферта всички необходими разходи присъщи на качественото изпълнение на работата.

2. Декларирам, че ще предоставя безплатно гаранционно обслужване на всички изпълнени работи за срок до 31.12.2017 г. В същия срок за своя сметка и със свои сили безплатно ще възстановявам, поправям, подменям, извършвам и ремонтирам всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации, възникнали в следствие на некачествено изпълнение, независимо от момента на възникването им.

3. Да използвам работно скеле, където е необходимо, без да искам допълнително заплащане.
4. При изпълнение на поръчката няма да ползваме/ще ползваме подизпълнители.  Видът на работите, които ще извършват и дела на участието им, са както следва: ………………………………………………..; 

(посочва се видът на работите, които ще извършват подизпълнителите); 

-делът на участие на всеки от подизпълнителите е …………………………….

5. При и по повод на изпълнението на задълженията ни по договора за възлагане на поръчката ще отговаряме безусловно пред възложителя и трети лица за действията, бездействията и работата на посочените по-горе подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

6. Декларирам, че ако при изпълнение на поръчката използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в офертата ни, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.

7. Безопасни условия на труд: Представляваният от мен изпълнител при изпълнение на възложената работа декларира, че познава и ще спазва нормативните документи, съгласно следния неизчерпателен списък:

7.1.Закон за здравословни и безопасни условия на труд

7.2.Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 
7.3.Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
7.4.Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация 

8. Документация за ЗБУТ на обекта: Представляваният от мен изпълнител при изпълнение на възложената работа декларира, че ще изготвя и съхранява на обекта документация, както следва:

8.1. Инструкции за безопасна работа

8.2. Инструкция за електрическа безопасност

8.3. Противопожарна инструкция

8.4. Книги за инструктаж (съгласно изискванията на Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г.)

9. Декларирам, че работниците ще са снабдени с работно облекло и лични предпазни средства

10. Декларирам, че няма да допускам до работа лица, които са в нетрезво състояние

11. Декларирам, че няма да допускам до работа лица, които не са преминали предварителен медицински преглед.
12. Декларирам, че няма да допускам до работа лица, които нямат заповед за назначаване.
13. Декларирам, че няма да допускам до работа лица, които не са навършили 18 години.
14. Декларирам, че няма да допускам до работа лица, които не са правоспособни за изпълнение на съответните работи по тази поръчка.
15. Декларирам, че няма да допускам до работа лица, които не са инструктирани и обучени по ЗБУТ и не са запознати с инструкцията за ликвидиране на пожари и аварии.
16. Предлагам 5 (пет) години гаранционен срок на всички извършени от мен работи по тази поръчка, за дефекти възникнали от нормална експлоатация, считано от датата на подписване на ППП по чл.4.1. от този договор, за приемането и. 

Настоящото Техническо предложение е Приложение 2 - неразделна част от Договор за „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“
гр.София



Участник:

……….2016 г.





подпис и печат

До Национална спортна академия “Васил Левски”

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

Долуподписаният ___________________________________, в качеството си на _____________________________ на дружество ______________________________________, ЕИК_________________
Уважаеми господин Ректор,
Запознах се с документацията за участие  в открита процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“, поради което предлагам да изпълня същата, срещу посочените по-долу цени, както следва:

	№
	Видове ремонтни работи
	мярка
	количество
	единична цена в лева без ДДС
	обща цена в лева без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Направа на изкоп с дълбочина до 2 м и ширина до 0.60 м в сбити почви, ръчно
	куб.м.
	50.00
	 
	 

	2
	Направа на изкоп с дълбочина до 2 м и ширина 0.60-1.2 м в сбити почви, ръчно
	куб.м.
	50.00
	 
	 

	3
	Направа на изкоп с дълбочина до 1,20 м и ширина до 0.60 м в сбити почви, ръчно
	куб.м.
	50.00
	 
	 

	4
	Направа на изкоп за фундаменти - ограда, ръчно 
	куб.м
	8.00
	 
	 

	5
	Натоварване и извозване земни маси, включително такса депо 
	куб.м.
	158.00
	 
	 

	6
	Направа на механизиран изкоп, натоварване и извозване земни маси, включително такса депо 
	куб.м.
	120.00
	 
	 

	7
	Доставка на пясък и полагане на пясъчна подложка 
	куб.м.
	8.00
	 
	 

	8
	Доставка на пясък и полагане на пясъчна засипка
	куб.м.
	8.00
	 
	 

	9
	Доставка на трошен камък и полагане 
	куб.м.
	132.00
	 
	 

	10
	Уплътняване на пясък и трошен камък 
	куб.м.
	140.00
	 
	 

	11
	Направа на обратен насип със земни маси, включително уплътняване
	куб.м.
	80.00
	 
	 

	12
	Ремонт (възстановяване) на дилатационни фуги в сгради, в подова настилка, клас на натоварване - лек
	м 
	50.00
	 
	 

	13
	Полагане на двукомпонентно полиуретаново покритие (2 ръце) - възстановяване на подово покритие при дилатационни фуги
	кв.м
	30.00
	 
	 

	14
	Направа на кофраж за подложен бетон 
	м2
	5.00
	 
	 

	15
	Направа на кофраж на единични фундаменти
	м2
	35.00
	 
	 

	16
	Доставка и монтаж на стомана АIII
	кг
	1069.00
	 
	 

	17
	Доставка и монтаж на стомана АI
	кг
	56.00
	 
	 

	18
	Доставка и монтаж на арм.мрежа 4мм
	кг
	50.00
	 
	 

	19
	Доставка и полагане(ръчно) на подложен бетон за  фундаменти - В10
	куб.м
	3.10
	 
	 

	20
	Доставка и полагане(ръчно) на бетон за фундаменти - В25
	куб.м
	50.00
	 
	 

	21
	Доставка и монтаж на ограда с Н=2,0м (изградена от колове и мрежа с PVC покритие)
	м
	134.00
	 
	 

	22
	Доставка и монтаж на двукрила врата 2х1,20м с Н=2,0м; комплектът включва врата, колове, панти, заключваща система
	бр.
	1.00
	 
	 

	23
	Доставка и полагане на гофрирана тръба PE Ф75 - за подземни ел.инсталации
	м
	40.00
	 
	 

	24
	Доставка и полагане на сигнална лента
	м
	40.00
	 
	 

	25
	Изтегляне на проводник със сечение до 6 мм2 в тръби
	м
	40.00
	 
	 

	26
	Направа на зидария с бетонови тухли 12,5см за повдигане на капаци ел.шахти
	кв.м
	1.00
	 
	 

	27
	Доставка и монтаж на бетонов капак с рамка за ел.шахта, вкл. замонолитване
	бр.
	2.00
	 
	 

	28
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф110 в изкоп
	м
	40.00
	 
	 

	29
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф160 в изкоп
	м
	40.00
	 
	 

	30
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф250 в изкоп
	м
	40.00
	 
	 

	31
	Монтаж на разклонения  РVС от ф110/110 до ф160/160, за канализация
	бр.
	2.00
	 
	 

	32
	Монтаж на дъги, ревизии, преходи,  РVС  ф110 - ф160, за канализация
	бр.
	2.00
	 
	 

	33
	Монтаж на дъги, ревизии, преходи,  РVС  ф250, за канализация
	бр.
	2.00
	 
	 

	34
	Демонтаж на РVС тръби ф110 - ф160, за канализация
	м
	30.00
	 
	 

	35
	Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф32 в изкоп
	м
	50.00
	 
	 

	36
	Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф25 в изкоп
	м
	50.00
	 
	 

	37
	Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф50 в изкоп
	м
	50.00
	 
	 

	38
	Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф63 в изкоп
	м
	50.00
	 
	 

	39
	Безизкопно полагане на тръби до ф50 и дължина до 12м
	м
	12.00
	 
	 

	40
	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант - комплект
	бр.
	1.00
	 
	 

	41
	Доставка и монтаж на СК с предп.гарнитура ф80мм
	бр.
	1.00
	 
	 

	42
	Доставка и полагане на бетонови бордюри  16 х 6 х 8 см (градински), сиви
	м
	20.00
	 
	 

	43
	Доставка и полагане на бетонови бордюри  35 х 15 х 18 см (пътен), сиви
	м
	20.00
	 
	 

	44
	Доставка и полагане на тротоарни плочки, сиви
	кв.м
	40.00
	 
	 

	45
	Рязане на асфалтова настилка
	м
	400.00
	 
	 

	46
	Разкъртване на асфалтова настилка
	куб.м.
	30.00
	 
	 

	47
	Повдигане или сваляне на уличен отток при асфалтови настилки
	бр.
	10.00
	 
	 

	48
	Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтови настилки
	бр.
	5.00
	 
	 

	49
	Направа на асфалтовa настилка 2 пласта с дебелина до 10 см ( 6 + 4 см)
	кв.м
	300.00
	 
	 

	50
	Направа на асфалтови кръпки с дебелина до 4 см - един пласт
	кв.м
	20.00
	 
	 

	51
	Направа на асфалтови кръпки с дебелина 4 до 6 см - един пласт
	кв.м
	30.00
	 
	 

	52
	Обработка на фуги с битум
	м
	100.00
	 
	 

	53
	Доставка и монтаж на предпазен парапет с височина 90см с ръкохватка ф40, колове през 1,0м и междинен профил
	м
	100.00
	 
	 

	54
	Демонтаж на луминисцентно тяло 2х40
	бр.
	5.00
	 
	 

	55
	Доставка и монтаж на л луминисцентно тяло 2x40
	бр.
	5.00
	 
	 

	56
	Доставка и монтаж на осветително тяло със собствен заряд/EXIT/
	бр.
	2.00
	 
	 

	57
	Демонтаж на осветително тяло за баня
	бр.
	7.00
	 
	 

	58
	Доставка и монтаж на осветително тяло за баня IP54 с енергоспестяваща крушка 10W
	бр.
	7.00
	 
	 

	59
	Демонтаж на плафониера или аплик
	бр.
	5.00
	 
	 

	60
	Доставка и монтаж на плафониера с енергоспестяваща крушка 10W
	бр.
	5.00
	 
	 

	61
	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", за скрит монтаж
	бр.
	10.00
	 
	 

	62
	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", за открит монтаж
	бр.
	5.00
	 
	 

	63
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 20 мм
	м
	10.00
	 
	 

	64
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 40 мм
	м
	10.00
	 
	 

	65
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 80 мм
	м
	10.00
	 
	 

	66
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 100 мм
	м
	10.00
	 
	 

	67
	Доставка и монтаж на кабелен канал над 100 мм
	м
	10.00
	 
	 

	68
	Демонтаж на ключ за осветление
	бр.
	5.00
	 
	 

	69
	Доставка и монтаж на ключ за осветление, обикновен, за скрита инсталация
	бр.
	5.00
	 
	 

	70
	Доставка и монтаж на ключ за осветление, сериен, за скрита инсталация
	бр.
	5.00
	 
	 

	71
	Пробиване на отвори до 10/10 см в тухлен зид до 30 см
	бр.
	10.00
	 
	 

	72
	Просичане на отвори до 20/20 см в стоманобетонна стена с деб. 20 см, с компресорен къртач
	бр.
	10.00
	 
	 

	73
	Издълбаване на улей в стоманобетонна стена с дълб. до 2 см и ширина до 10 см, ръчно
	м
	20.00
	 
	 

	74
	Разбиване на тухл.зидария 12,5см
	кв.м
	20.00
	 
	 

	75
	Разбиване на тухл.зидария 25см
	куб.м
	20.00
	 
	 

	76
	Демонтаж на стоманени решетки, парапети и други решетъчни конструкции
	кг
	200.00
	 
	 

	77
	Издълбаване на улеи в тухл.зидария с размери до 10 см с дълбочина 3см
	м
	20.00
	 
	 

	78
	Изкърпване на мазилка по канали с ширина до 15 см
	м
	40.00
	 
	 

	79
	Полагане на проводник ПBBM 2х2,5 мм2 по тухлени стени под мазилка
	м
	20.00
	 
	 

	80
	Полагане на проводник ПBBM 2x2,5 мм2 по бетон под мазилка
	м
	20.00
	 
	 

	81
	Направа на лампен излаз до 6 м с проводник открито по стени и тавани
	бр
	3.00
	 
	 

	82
	Направа на лампен излаз до 10 м открито по стени и тавани
	бр
	3.00
	 
	 

	83
	Направа на контактен излаз до 6 м открито по стени
	бр
	3.00
	 
	 

	84
	Направа на контактен излаз до 10 м открито по стени
	бр
	3.00
	 
	 

	85
	Направа на лампен излаз до 5 м с проводник ПBBM 2x1,5 мм2 под мазилка
	бр
	3.00
	 
	 

	86
	Направа на контактен излаз до 5 м с проводник 3x2,5 мм2 под мазилка
	бр
	3.00
	 
	 

	87
	Направа ел. връзки към съоръжения за проводник със сечение до 2,5 мм2
	бр
	10.00
	 
	 

	88
	Направа ел. връзки към съоръжения за проводник със сечение до 6 мм2
	бр
	5.00
	 
	 

	89
	Направа на суха разделка на кабел до 6 мм2
	бр
	10.00
	 
	 

	90
	Направа на връзка към съоръжения за проводник до 2,5 мм2
	бр
	20.00
	 
	 

	91
	Свързване на ключове
	бр
	10.00
	 
	 

	92
	Свързване на контакти
	бр
	10.00
	 
	 

	93
	Свързване на лампи
	бр
	10.00
	 
	 

	94
	Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична  конструкция 75мм 
	кв.м
	60.00
	 
	 

	95
	Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична  конструкция 75мм с топлоизолация 2х40мм  от минерална вата с обемно тегло 35 кг/м куб.
	кв.м
	30.00
	 
	 

	96
	Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична  конструкция 100мм 
	кв.м
	60.00
	 
	 

	97
	Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична  конструкция 100мм с топлоизолация 2х50мм  от минерална вата с обемно тегло 35 кг/м куб.
	кв.м
	30.00
	 
	 

	98
	Направа на предстенна обшивка от гипскартон обикновен на конструкция
	кв.м
	30.00
	 
	 

	99
	Направа на суха мазилка от гипскартон обикновен на лепене
	кв.м
	50.00
	 
	 

	100
	Направа на окачен таван от гипскартон обикновен на конструкция
	кв.м
	30.00
	 
	 

	101
	Доставка и монтаж на окачен таван/тип "растерен"/ 
	кв.м
	30.00
	 
	 

	102
	Доставка и монтаж на сифон за мивка, пластмасов
	бр.
	7.00
	 
	 

	103
	Демонтаж на гофриран маншон ф 110
	бр.
	7.00
	 
	 

	104
	Демонтаж на гумен маншон до ф 50
	бр.
	7.00
	 
	 

	105
	Доставка и монтаж на гумен маншон до ф 50
	бр.
	7.00
	 
	 

	106
	Доставка и монтаж на гофриран маншон ф110
	бр.
	7.00
	 
	 

	107
	Частична подмяна канал PVC Ф 110
	м
	24.00
	 
	 

	108
	Частична подмяна канал PVC Ф 50
	м
	15.00
	 
	 

	109
	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50, рогов
	бр.
	7.00
	 
	 

	110
	Издълбаване на улеи в тухл.зидария с размери до 10 см
	м
	30.00
	 
	 

	111
	Изкърпване на мазилка по канали с ширина до 15 см
	м
	30.00
	 
	 

	112
	Изпробване на вертикална канализация на сграда
	м
	24.00
	 
	 

	113
	Изпробване на хоризонтална канализация на сграда
	м
	15.00
	 
	 

	114
	Демонтаж на мивка
	бр.
	7.00
	 
	 

	115
	Демонтаж на тоалетна чиния
	бр.
	7.00
	 
	 

	116
	Демонтаж на стенна душ батерия
	бр.
	7.00
	 
	 

	117
	Демонтаж на на смесителна батерия за мивка – стенна
	бр.
	7.00
	 
	 

	118
	Демонтаж на сифон за мивка, пластмасов
	бр.
	7.00
	 
	 

	119
	Демонтаж на нископромивно тоалетно казанче
	бр.
	7.00
	 
	 

	120
	Доставка и монтаж на моноблок, задно оттичане
	бр.
	7.00
	 
	 

	121
	Свързване на тоалетно казанче към водопровод на "твърда връзка", включително всички необходими материали
	бр.
	7.00
	 
	 

	122
	Монтаж на аксесоари за баня
	бр.
	21.00
	 
	 

	123
	Доставка и монтаж на огледало за баня 60/40 см със силикон
	бр.
	7.00
	 
	 

	124
	Монтаж на вратичка за ревизионен отвор 20/30 см
	бр.
	7.00
	 
	 

	125
	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка - стенна, с керамични глави
	бр.
	7.00
	 
	 

	126
	Доставка и монтаж на стенна душ батерия, с керамични глави
	бр.
	7.00
	 
	 

	127
	Доставка и монтаж на дъска (пластмасова) за тоалетна чиния
	бр.
	7.00
	 
	 

	128
	Демонтаж на поцинковани тръби ½" и  ¾"
	м
	70.00
	 
	 

	129
	Демонтаж на поцинковани тръби 1" и 1 ¼"
	м
	40.00
	 
	 

	130
	Направа на водопровод от полипропилен ф20, студена вода
	м
	20.00
	 
	 

	131
	Направа на водопровод от полипропилен ф25, студена вода
	м
	10.00
	 
	 

	132
	Направа на водопровод от полипропилен ф32. студена вода
	м
	12.00
	 
	 

	133
	Направа на водопровод от полипропилен ф20, топла вода
	м
	20.00
	 
	 

	134
	Направа на водопровод от полипропилен ф25, топла вода
	м
	20.00
	 
	 

	135
	Направа на водопровод от полипропилен ф32, топла вода
	м
	24.00
	 
	 

	136
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 20 мм                            
	м
	10.00
	 
	 

	137
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 25 мм                        
	м
	30.00
	 
	 

	138
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 32 мм                         
	м
	40.00
	 
	 

	139
	Доставка и монтаж на УКБ
	бр.
	14.00
	 
	 

	140
	Направа връзка със съществуващ водопровод /рязане, нарези, монтаж на фитинги и свързване/ до 1"
	бр.
	3.00
	 
	 

	141
	Направа връзка със съществуващ водопровод /рязане, нарези, монтаж на фитинги и свързване/ до 2 ½"
	бр.
	3.00
	 
	 

	142
	Укрепване на хоризонтален водопровод ф20 - в бани
	м
	20.00
	 
	 

	143
	Укрепване на вертикален водопровод 
	м
	20.00
	 
	 

	144
	Изпробване на водопровод в сграда
	м
	106.00
	 
	 

	145
	Направа на драскана мазилка по стени и тавани, включително грундиране
	кв.м
	50.00
	 
	 

	146
	Обръщане на ъгли около врати и прозорци с гипскартон обикновен на конструкция, вкл. монтаж на ръбохранители
	м
	100.00
	 
	 

	147
	Обръщане на ъгли около врати и прозорци с гипсова мазилка, вкл. монтаж на ръбохранители
	м
	100.00
	 
	 

	148
	Изкърпване с вароциментова или гипсова мазилка около врати и прозорци
	кв.м
	50.00
	 
	 

	149
	Вароциментова мазилка по стени гладка
	кв.м
	20.00
	 
	 

	150
	Гипсова мазилка по стени и тавани
	кв.м
	50.00
	 
	 

	151
	Гипсова шпакловка по стени и тавани
	кв.м
	100.00
	 
	 

	152
	Изкърпване гипсова мазилка по стени
	кв.м
	20.00
	 
	 

	153
	Направа на хастарна мазилка/шпакловка
	кв.м
	20.00
	 
	 

	154
	Изкърпване на гипсова мазилка по пиластри и колони
	кв.м
	20.00
	 
	 

	155
	Направа шпакловка с финна шпакловъчна смес - стукопласт
	кв.м
	200.00
	 
	 

	156
	Направа шпакловка с теракол и стъклофибърна мрежа (2 ръце)
	кв.м
	100.00
	 
	 

	157
	Демонтаж каса на врата
	бр.
	7.00
	 
	 

	158
	Демонтаж на первази около врати и прозорци
	м
	35.00
	 
	 

	159
	Демонтаж на дървена дограма
	кв.м
	10.00
	 
	 

	160
	Дставка и полагане на XPS 2см по под
	кв.м
	20.00
	 
	 

	161
	Направа на циментова замазка по под с дебелина до 4 см
	кв.м
	10.00
	 
	 

	162
	Демонтаж теракот
	кв.м
	26.00
	 
	 

	163
	Направа настилка теракот 
	кв.м
	26.00
	 
	 

	164
	Направа цокъл от теракот 
	м
	50.00
	 
	 

	165
	Демонтаж фаянс
	кв.м
	105.00
	 
	 

	166
	Направа на фаянсова облицовка
	кв.м
	105.00
	 
	 

	167
	Доставка и монтаж на PVC профил за фаянсова облицовка
	м
	50.00
	 
	 

	168
	Монтаж на ламинат
	кв.м
	50.00
	 
	 

	169
	Монтаж на балатум
	кв.м
	50.00
	 
	 

	170
	Монтаж на PVC настилка, износоустойчива
	кв.м
	50.00
	 
	 

	171
	Стъргане и миене постно боядисано от стени и тавани
	кв.м
	45.00
	 
	 

	172
	Миене и стъргане латекс
	кв.м
	50.00
	 
	 

	173
	Сваляне на блажна боя по стени 
	кв.м
	40.00
	 
	 

	174
	Доставка и полагане на гъвкава еднокомпонентна хидроизолация под плочки (два слоя)
	кв.м
	105.00
	 
	 

	175
	Доставка и полагане на хидроизолационна лента
	м
	80.00
	 
	 

	176
	Обработка на стени и тавани с препарат против плесени
	кв.м
	40.00
	 
	 

	177
	Грундиране по стени и тавани с латексов грунд
	кв.м
	100.00
	 
	 

	178
	Боядисване с латекс (2 ръце) по стени и тавани бяло
	кв.м
	50.00
	 
	 

	179
	Боядисване с латекс (2 ръце) по стени цветно
	кв.м
	50.00
	 
	 

	180
	Блажно боядисване по стени /двукратно/
	кв.м
	10.00
	 
	 

	181
	Блажно боядисване по тръби и paдиатори /двукратно/
	кв.м
	20.00
	 
	 

	182
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени, под и тавани
	кв.м
	150.00
	 
	 

	183
	Сваляне на тапети
	кв.м
	10.00
	 
	 

	184
	Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле 
	кв.м
	100.00
	 
	 

	185
	Доставка и монтаж с дюбели за тухла или бетон на летви 60/30мм дървени импрегнирани  по външни стени за скара за монтаж на облицовка от панели
	м
	100
	
	

	186
	Доставка и монтаж на  панели с  пълнеж 3 см PU и покритие от горе от щампована алуминиева ламарина и отдолу от алуминиево фолио за външна облицовка на фасада 
	кв.м
	300
	
	

	187
	Окомплектовка от ламарина с полиестерно покритие в цвят с дебелина минимум 0.5мм по краищата на панелите и при връзки на панелите с конструктивните елементи на сградата. Линейни елементи с форми:L 20/50 и 50/50, U /50/50/50,  Z 50/50/50 и  подобни с ширина на разгъвката до 15 см
	м
	200
	
	

	188
	Направа и разваляне на фасадно скеле 
	кв.м
	100
	
	

	189
	Повдигателна механизация за достъп до местомонтажа (автовишка) с вис. до 15 м
	мсм
	10
	
	

	190
	Укрепване на място (дюбелиране) на фасадна облицовка, която се е откачила от носещата скара. С дюбели в тухлена или бетонова стена през PU панела.
	бр.
	50
	
	

	191
	Изнасяне, натоварване и транспорт на строителни отпадаци на 25 км
	тон
	60.00
	 
	 

	192
	КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА В ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС - ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНЯВАНЕ

	Словом:
	Цифром:

	
	


Забележки: 

1.Единичната цена, която се попълва в графа 5, е единична цена за всеки отделен вид работа. Тя се формира на база основните показатели (часова ставка, допъпнителни разходи, доставно-складови  разходи и печалба). За разход на материал да се включат всички необходими основни и спомагателни материали за вида работа. Единичните цени са в български лева, без включен ДДС. 

2. В изброените по-горе видове работи съм включил всички технически операции, както разходите за труд и материали, допълнителни и други разходи,  необходими за тяхното изпълнение в изцяло завършен вид.
3. Посочените по горе цени са окончателни и крайни.

Настоящата Ценова оферта е Приложение 1 - неразделна част от Договор за „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“
гр.София
















Участник:

……….2016 г.



















подпис и печат

Д О Г О В О Р

за ремонтни строителни работи за 2016 г. в сградите и базите на НСА „Васил Левски“
Днес .................2016 г., в град София, на основание чл.74 от Закона за обществените поръчки и след проведена открита процедура по реда на ЗОП, между: 

Национална спортна академия "Васил Левски", София - 1700, Студентски град - Ректорат, EИК BG000670627, представлявана от Ректора - проф. Пенчо Гешев и Главен Счетоводител – Николинка Любенова, наречена в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и

____________________________, ЕИК__________, със седалище и адрес на управление ____________________________________, представлявано от ____________________, в качеството си на ____________________, наречено в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", се сключи настоящия договор за следното: 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОГОВОРА.
Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извършва  строително – ремонтни работи в обекти на НСА „Васил Левски“ в гр.София, ПП Витоша, КК Боровец, ПП Пирин и ВУСБ Равда, общ.Несебър при условията на настоящия договор и документацията за участие в открита процедура „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“, срещу цени, съгласно Ценовата оферта – Приложение 1,  и условия посочени  в Техническото предложение - Приложение 2
Чл.2. Възлагането на изпълнението за всяка ремонтна работа или група от ремонтни работи ще се извършва с конкретна поръчка на Възложителя по следния начин:

1. Направа на оглед на мястото на ремонта и съставяне на Протокол от представители на Възложителя и на Изпълнителя, в който се констатира фактическото състояние на обекта и формулира се проблема който трябва да бъде решен с изпълнение на ремонта, а също така се описват вида и обема на работите, които да бъдат извършени.
2. Изпълнителят измерва необходимите количества за изпълнение на работите, определя единичната стойност на всяка работа съгласно единичните цени от Ценовата оферта – Приложение 1, а в случай, че липсват такива определя единични цени на база актуалното издание на „Справочник за цените в строителството“ на Издателство СЕК (в отделен раздел на сметката) и съставя предложение за изпълнение, което изпраща писмено на Възложителя, заедно с предложен срок за изпълнение.
3. Възложителят проверява представеното предложение и ако няма забележки и допълнителни указания изпраща писмо до Изпълнителя, с което приема представеното предложение и му възлага изпълнението на конкретната поръчка. С получаване на писмото поръчката се счита за възложена и Изпълнителя следва да я извърши в договорения обем и срок.
4. След възлагане поръчката се счита за окончателна и не подлежи на промяна, като само при възникване на непредвидени работи, без които не може да бъде извършена обемът на работите, същата може да бъде променена но само с изричното писмено съгласие на Възложителя.
Чл.2.2. Изпълнителят се задължава да предостави безплатно гаранционно обслужване на всички изпълнени работи за срок до 31.12.2017 г. Гаранционнционния срок на всяка извършената ремонтна работа се определя на 5 години, считано от датата на подписване на ППП по чл.4.1. от този договор, за приемането и. 
Чл.2.3. При сключване на договор за подизпълнение, в срок до 3 дни Изпълнителят изпраща на Възложителя оригинален екземпляр от същия, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а ал.2 от ЗОП.

ЦЕНА и начин на плащане
Чл. 3.1. Възложителят ще заплати по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действително изпълнените и приети работи за всяка отделна поръчка, по единичните цени в лева, посочени в ценовото му предложение – Приложение 1, умножени по приетото количество, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване без забележки на ППП по чл.4.1. от този договор и представяне на изрядни финансови документи.
Чл. 3.2. Не се допускат корекции на предложените в офертата видове работи и цени, поради промяна на други елементи от неговото формиране (допълнително възникнали работи, допълнителен труд, доставно - складови, транспортни и всички други присъщи за осъществяването на работата разходи, печалба и т.н.), освен такива в полза на Възложителя.
Чл. 3.3. За непредвидени и/или допълнително възложени видове работи, без които изпълнението не би могло да бъде довършено, Изпълнителят ще информира Възложителя, и ще му представи за преглед и одобрение „Предложение за изпълнение на непредвидени дейности“ съставена по точно определени видове работи с изчислени количества и единични цени на база актуалното издание на „Справочник за цените в строителството“ на Издателство СЕК, като получената стойност на Предложението е крайно и не се предвижда и няма да се заплаща допълнително начисляване на печалба, а единствено дължимия ДДС. 

Чл.3.4. Максималната стойност на непредвидени и/или допълнително възложени видове работи/доставки/услуги и такива, без които изпълнението не би могло да бъде довършено е до 10 000 (десет хиляди) лева с включен ДДС.
Чл.3.5. Възложителят ще има право да забави плащане на изпълнените работи без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.
Чл. 3.6. При сключен договор с подизпълнител, Възложителят извършва окончателно плащане, след като получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителя всички работи приети по реда на Чл. 4.8 от този договор.

ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

Чл.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отчита пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнението на всички възложени работи по този договор с подписване на Предавателно-приемателен протокол (ППП), в който следва да се констатират неизпълнения, дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на изпълнените работи, в случай, че се открият такива, както и да се представят всички сертификати и декларации за вложените материали, и протоколи удостоверяващи изпълнение на работи.

Чл.4.2. Протоколът за приети работи се подписва от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на Изпълнителя.

Чл.4.3. Упълномощен представител от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към датата на подписване на този договор е Ръководител отдел „Капитално строителство” – инж. Ивайло Филипов.

Чл.4.4. Упълномощен представител от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към датата на подписване на този договор ..............................................................................

Чл.4.5. Не се считат за приети скрити работи, за които упълномощеният представител на Възложителят не е разписал Междинен предавателно-приемателен протокол (МППП)

Чл.4.6. Не се считат за приети работи, за които са входирани документи (протоколи, фактури и други) в деловодството на Национална спортна академия "Васил Левски".

Чл.4.7. Работи, за които има подписан МППП не се считат за приети от Възложителя, преди подписване на Предавателно-приемателен протокол (ППП), по чл.4.1. от този договор.

Чл. 4.8.Възложителят приема изпълнението на дейност по този договор, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на Изпълнителя и Подизпълнителя.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5.1. Изпълнителят по настоящия договор се задължава: 

1. да изпълнява всички указания на Възложителя свързани с изпълнението на този договор.

2. да изпълни в договорения срок и с отлично качествено възложените работи;

3. сам и за своя сметка да осигурява спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

4. да осигури и гарантира безопасна работа на обекта, да обезопасява работната площадка, да провежда инструктаж по ТБОТ и др. съгласно законовите разпоредби, да застрахова работниците си и да съставя и съхранява целия набор от документи, с които се осигурява безопасен и здравословен труд;

5. да уведомява писмено незабавно Възложителя за затруднения при изпълнение на работата, както и при възникване и откриване на скрити, непредвидени и недоговорени работи, без които изпълнението на възложената работа не би могло да бъде довършено и изпълнено;

6. да издаде надлежно попълнен счетоводен документ за сумите, които съответстват на приетите от Възложителя работи по ППП по чл.4.1. от този договор.
7. да извършва ежедневно почистване и изнасяне на отпадъците от обекта.

8. да определи персонален отговорник с необходимата техническа квалификация, който да следи за качественото изпълнение на конкретната работа. 
9. преди сключване на договора да предостави гаранция за добро изпълнение, която да служи за обезщетяване на Възложителя, при неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

10. да отговаря солидарно за всички действия и бездействия на свои служители и подизпълнители, при и по повод изпълнение на този договор, от които са настъпили вреди за Национална спортна академия „Васил Левски”.

11. да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и информация, относно дейността на Възложителя, която е узнал във връзка и по повод изпълнението на договора.

12. да предоставя безплатно гаранционно обслужване на всички изпълнени работи, като за своя сметка и със свои сили безплатно възстановява, поправя, подменя, извършва, ремонтира и т.н. всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации, възникнали в следствие на некачествено изпълнение, независимо от момента на установяването им, включително възникнали в следствие на използвани и вложени некачествени материали.

13. да изпълнява всички заявени от Възложителя искания за гаранционно обслужване и ремонт, като се явява за оглед до 3 (три) работни дни след писменото му уведомяване от Възложителя и да участва в съставяне на констативен протокол, в който да се ангажира с конкретен разумен срок за отстраняване на дефекта.

14. да представя за одобрение в процеса на работа мостри на материали за одобрение от Възложителя, преди доставката и влагането им в обекта.

15. да транспортира за своя сметка, отговорност и на свой риск всички работници, материали, техника и други необходими за изпълнение на работата;

16. да не издава фактура и да не претендира за плащане на невъзложени, неодобрени и неизпълнени работи.

17. да представи сертификатите на производителите на всички елементи, както и декларация за съответствие на материалите съгласно действащото законодателството.

18. да почисти и отстрани от обектите цялата своя механизация, излишните материали и/или отпадъци преди подписването на ППП по чл.4.1. от този договор. 

19.да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на Възложителя или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

20. да не се позовава на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на ремонт, с оглед евентуално неизпълнение.

21. да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

22. да възстанови всички щети, причинени или настъпили по смисъла на предходната точка.

23. да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на Изпълнителя.

24. да извършва повторно за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки и недостатъци, констатирани от Възложителя на обекта.

25. да не допуска изхвърляне от сградите на строителни отпадъци в необезопасени участъци, като за всеки установен от възложителя случай, да заплаща неустойка в размер на по 500 (петстотин) лева.

26. да представи копие от договорите сключени с подизпълнителите, ведно с всички приложения към тях.

27. при временно складиране и изнасяне на строителни отпадъци да не задръства изходите за евакуация.

28. да не сменя лицата, посочени в офертата му като специалисти, освен с предварителното писмено съгласие на Възложителя. 

Чл.5.2. Не се допуска заместване или изпълнение от други лица различни от избрания Изпълнител и посочените от него Подизпълнители. Такива няма да бъдат допуснати до обекта предмет на работа.

Чл.5.3. На горните условия трябва да отговарят и Подизпълнителите, които участникът е включил в изпълнението на поръчката.

Чл.5.4. В случай, че участникът е обединение или дружество създадено за изпълнение на настоящата обществена поръчка, то всички участващи в него отговарят солидарно за задълженията на Изпълнителя.

Чл.5.5. Изпълнителят по настоящия договор има право:

1. Да получи цената на приетата работа съгласно условията и сроковете на този договор.
2. Да получи удостоверение за добро изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6. Възложителят има право:

1 да осъществява контрол по изпълнение на договора;

2. да забави плащане на цена по този договор до отстраняване на всички констатирани дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на изпълнените работи, както и при неоформена съгласно изискванията на счетоводните стандарти данъчно-счетоводни документи, без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

3. във всеки един момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качество, количество, стадии на изпълнение, технически параметри и др., както и да получава точна и навременна информация, която е от съществено значение за изпълнението.

4. да спира работата на Изпълнителя до отстраняване на констатирано некачествено изпълнение, отклонение от възложеното, както и да указва на същия за начина и технологията на изпълнение.

5. да иска и получи от Изпълнителя гаранция за извършените Ремонтни строителни ремонти за период от 5 години; а безплатно гаранционно обслужване, включващо материали и труд за всички изпълнени работи за срок до 31.12.2017 г. 

6. да иска и получава всякаква точна и навременна информация, която е от съществено значение за изпълнението на настоящия договор;

7. да прекрати договорът за обществена поръчка и/или да не възлага за изпълнение работа по тази обществена поръчка, без да дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения, лихви, вреди и пропуснати ползи.

8. да удържа, усвоява и удовлетворява чрез гаранцията за добро изпълнение на договора всички имуществени претенции.

9. да проверява доставените и вложени материали, като за сметка на Изпълнителя демонтира, развали, разруши и/или извърши друго действие, с оглед установяване на съответствието между одобрените с реално вложените материали и изпълнени работи.

10. да възлага на трето лице отказана, неизпълнена, неприета, некачествено изпълнена и/или забавена от Изпълнителя работа свързана с гаранционното обслужване, в този случай стойността се удържа като неустойка от гаранцията за добро изпълнение на договора. При констатиране на неизпълнена, неприета, некачествено изпълнена и/или забавена от Изпълнителя работа, възложителят писмено уведомява Изпълнителя. При условие че изпълнителят не предприеме необходимите действия в 3 дневен срок, възложителят информира изпълнителя, че работата ще бъде възложена на трето лице като разходите по нея ще бъдат за сметка на изпълнителя.

11. в случай, че Изпълнителят е обединение, да иска изпълнение от всеки един от участващите в обединението лица, както и да претендира причинените вреди, неустойки, обезщетения, пропуснати ползи и други от всяко едно от участващите в него лица.

12. да поиска замяна на специалист, в случай, че същият не изпълнява работата по представенито Техническо предложение - Приложение 2 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.7.1. Настоящият договор се прекратява на 31.12.2017 г. 

Чл.7.2. С 10 (десет) дневно писмено предизвестие от страна на Възложителя до Изпълнителя, през които дни последния следва да довърши и предаде на Възложителя започната работа, като дължи заплащане единствено на тази част от възложената работа, която може да бъде приета като завършена.

Чл.7.3. Настоящият договор се прекратява предсрочно при достигане на изпълнени работи на стойност 150 000 лева с включен ДДС.

НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл.8.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на по 50 /петдесет/ лева на ден до окончателното приемане на същите от Възложителя, но не повече от 1000 (хиляда) лева.

Чл.8.2. При нанесени имуществени щети при и по повод възложените работи, както и такива настъпили от действия и /или бездействия на Изпълнителя, негови служители и /или подизпълнители, Възложителят има право да възложи на трето лице възстановяването им и/или да ги закупи от трето лице. В тези случаи Възложителят има право да избере дали да не заплати размера на изпълнени от Изпълнителя работи, ако такива се дължат или да усвои в полза на Национална спортна академия „Васил Левски” същия размер от гаранцията за добро изпълнение на договора.

Чл.8.3. Във всички случаи Възложителят има право да удовлетвори всички свои вземания като усвои или прихване от дължимите на Изпълнителя парични средства за изпълнени и приети работи, неустойки, обезщетения, лихви, нанесени щети, липси и други, без да е необходимо изричното писмено насрещно волеизявление за размера и основанието за усвояването и/или прихващането, за което Изпълнителя дава предварително своето изрично съгласие.

Чл.8.4. В случаите, когато горното е невъзможно Възложителят има право да усвои в полза на Национална спортна академия "Васил Левски" от гаранцията за добро изпълнение всички неустойки, обезщетения, лихви, нанесени щети, липси и други, без да е необходимо изричното писмено насрещно волеизявление за размера и основанието за задържане и/или прихващането, за което Изпълнителя дава предварително своето изрично съгласие.

Чл.8.5. Възложителят има право да забави изплащането на разликата след усвояването/прихващането до представяне на съответния финансово - счетоводен документ, съобразен с усвояването/прихващането.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. За неуредени в настоящия договор и документацията за участие въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ГПК, ЗЗД, ТЗ и другите регламентиращи предмета на този договор.

Чл. 10. Изменения и допълнения в договора не могат да се правят, с изключение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предложи намаление на цени, удължение на гаранционния срок и/или други допълнителни безплатни предложения в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 11. Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на договора ще се разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при непостигане на такова, спорът ще се разрешава от компетентния съд в гр. София, по реда на ГПК.

Чл.12. Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други се изпращат на адреса посочен от страните както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
София 1700, Студентски град, НСА Васил Левски, ст.111 деловодство, nsa.filipov@gmail.com
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ......................@...................................., Изпълнителя ще се счита за редовно уведомен на посочения от него електронен адрес. Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомлението изпратено по електронната поща /по email/ не освобождава от отговорност Изпълнителят и същия се счита за уведомен.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият е неразделна част от обществена поръчка с предмет  „Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“.
Приложение: Приложение 1 - Ценовата офера, Приложение 2 - Техническо предложение. 

ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……….................     



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.................………...

проф. Пенчо Гешев – Ректор

Николинка Любенова - Главен счетоводител

Инж. Ивайло Филипов – Ръководител отдел „Капитално строителство”

PAGE  
7
„РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНи РАБОТИ В СГРАДИТЕ и базите НА НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

