PAGE  
Национална спортна академия "Васил Левски"

[image: image1.jpg]HALIMOHATTHA CMOPTHA AKAOEMUA m NATIONAL SPORTS ACADEMY
»,Bacun JleBckun“ HCA »Vasil Levski“
Codbusi, 1700, CTyaeHTCKM rpag, % & ‘\ Sofia, 1700, Studentski grad
Ten: 02/ 4014 100 N tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg




У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  :

съгласно чл.101б (1) от ЗОП

     РЕКТОР:

/проф. Пенчо Гешев - доктор/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана по реда на чл.101а, Глава осма "а" от ЗОП, от името на НСА „Васил Левски”

1. Обект и предмет на поръчката. Лице за контакти и допълнителна информация. Техническа спецификация. Срок на изпълнение. 

1.1. Обект на поръчката: Услуга по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с основен код съгласно общия терминологичен речник 50721000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление.

1.2.Предмет на поръчката: „Ремонт на отоплителна инсталация на Блок Б-5 от комплекс ЗСС на НСА „Васил Левски“, гр.София“
1.3. Лице за контакти и допълнителна информация отдел Капитално строителство на НСА: инж Ивайло Филипов; инж.Владимир Ачов Тел.: 02 4014380, E-mail: nsa.filipov@gmail.com, vladiachov@abv.bg, София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408, 0893338379

1.4. Техническа спецификация: 
1.4.1 Общи данни: Комплекс Закрити спортни съоръжения ЗСС се намира на територията на Национална спортна академия „Васил Левски“ в Студентски град София. Сградата е предназначена за учебни занимания на студентите и е оборудвана със спортни зали по различни спортове.  В блок Б-5 са разположени част от лекоатлетическата писта, залите по тежка атлетика, по борба и по волейбол (понастоящем федербал). Отоплителната инсталация е с централно топлоподаване и чугунени отоплителни радиатори. Настоящата поръчка е за продължаване на започнатия ремонт в Комплекс Закрити спортни съоръжения ЗСС и включва ремонт и профилактика на отоплителната инсталация в Блок 5 на комплекса. 
1.4.2. Подробните видове работи, които Изпълнителят следва да извърши, са както следва:

1. демонтаж на старата тръбна разводка. 

2. сваляне на съществуващите чугунени радитори, промиване и качване отново.

3. окомплектоване с нова арматура, включително обезвъздушител и вентил (без термостат), на радиаторите.

4. подмяна на тръбната разводка с нови тръби от полипропилен армирани със стъклофибърна мрежа различни диаметри от Ф20 до ф63.Укрепване и изолиране на на тръбите където е необходимо.

5. подмяна на спирателната и обезвъздушителната арматура

6. напълване и обезвъздушаване на системата

1.4.3. Изисквания към материалите:

1. Полипропиленови тръби и фитинги

Описание: Тръба от полипропилен стабилизиран, РN20, трислойна (PP-R), армирана с фибростъкло.

Свързващи части от полипропилен стабилизиран, РN20, 

Предназначение: Готова за употреба тръба за отоплителна инсталация. В комбинация със свързващи части от същия материал.
Технически данни: тръби - БДС EN ISO 15874-1:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 1: Общи положения (ISO 15874-1:2013);

разновидности на напречното сечение в мм: 20х3,4; 25х4,2; 32x5,4; 40x6,7; 50x8,4; 63x10,5

Опаковка: пакети с различен брой тръби според диаметъра и с дължина 4м. 

Специфични изисквания: Да не се влага материал с видими повреди и драскотини по повърхността.

Технически данни: свързващи части - БДС EN ISO 15874-3:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 3: Свързващи части (ISO 15874-3:2013)

2.Представяне на документи 

Изискванията се отнасят за: Съставяне от изпълнителя на документи, удостоверяващи процеса на изпълнение на работите, пробите и наладките на инсталациите, предмет на договора за ремонт, а също така представяне на документи за техническите данни, качеството и гаранциите на вложените материали и оборудване.

3.Удостоверяване на ремонтните работи: За своевременно съставяне на документите по измерване и приемане на изпълнените ремонтни работи Изпълнителя следва да уведомява представителите на Възложителя предварително в срок не по-малък от 24 часа.

4.Удостоверяване на материалите: За вложените материали Изпълнителят представя на Възложителя 
5.Декларации за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти; Гаранционни карти издадена на името на Възложителя за изделията подлежащи на гаранция и Инструкция за експлоатация, за изделията за които това е приложимо.

6.Приемане на ремонта: За удостоверяване на изпълнения ремонт Изпълнителят представя и всички документи които са били в неговата област на действие и които биха били полезни на Възложителя при актуализиране на Техническия паспорт на обекта.
1.4.4. Мостри - към офертата кандидатът да представи следните мостри:

1.4.4.1. мостра от тръби от Ф20 до Ф63 - дължина по 20 см (със съответните надписи удостоверяващи вида на тръбата, нейния размер и работно налягане)
1.4.4.2. Мостра на обезвъздушители - ръчен и автоматичен

1.4.4.3. Мостра на вентил

1.4.5. Технически възможности.

1. Участникът трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност” по чл.171, ал.1 от ЗУТ  валидна до завършване на ремонтните работи- представя се заверено от участника копие.

2. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентен за ремонт и поддържане на инсталации за отопление. Доказва се с валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват отговарящ на предмета на поръчката - представя се заверено от участника копие.

3. Всеки участник трябва да осигури Технически ръководител и отговорник по здравословни и безопасни условия на труд - с висше или средно образование, с професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ, с професионален опит в областта на инсталации за отопление не по-малко от 3 (три) години, което може да бъде едно лице; Участникът представя копия от свидетелство за придобито образование и професионална квалификация и извадка от трудовата книжка от която да е виден трудовият стаж на специалиста.
1.4.6. Участниците следва в срок до 15:00 часа на 26.04.2016 г. да се запознаят предварително на място с обекта и задължително да представят Протокол от извършен оглед по образеца в Документацията за участие. В тази връзка следва да уговорят предварително /по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт. 

2. Място на изпълнение: Комплекс Закрити спортни съоръжения ЗСС се намира на територията на Национална спортна академия „Васил Левски“ в „Студентски град“, гр.София 

3. Срок на валидност на предложенията 

3.1. Участниците са обвързани със своите предложения до 31.05.2016 г.

4. Изисквания към участниците за представяне на ценовата оферта, техническото предложение и проектодоговора.

4.1. Ценовата оферта, техническото предложение, проектодоговорът и всички други документи се представят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес (email), както и наименованието на поръчката, за която участва: „Ремонт на отоплителна инсталация на Блок  Б-5 от комплекс ЗСС на НСА„Васил Левски“, гр.София“
Мострите се подават пакетирани в подходяща отделна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника.
4.2.Участник, който не е представил мостри, съгласно т. 1.4.4. от Документацията, или същите не отговарят на изискванията на Възложителя, няма да бъде допуснат до оценяване и класиране. Всяка мостриа следва да бъде обозначена с наименованието на участника, и съответната точка от Документацията за участие, на която отговаря.
4.3. Ценовата оферта (по образец) и техническото предложение, следва да са подписани и подпечатани от представляващия участника.

4.4.Техническото предложение трябва да съдържа: а) организация за изпълнение на поръчката; б) предлагани материали; в) човешки ресурси; 
4.5. В ценовата оферта следва да се посочи единична цена в лева без включен ДДС и обща цена без включен ДДС, за всяка една от изброените позиции, както и крайна обща цена без включен ДДС. Участникът следва да посочи и изпише предлаганата крайна обща цена в лева с включен ДДС, предмет на оценяване, цифром и да изпише словом цифровото й изражение. При различие между изписаното число и словесното му изражение, комисията ще приеме за вярно изписаното словом.
4.6. Посочените цени са окончателни и участниците не могат да задължават Възложителя със стойности различни от тях, освен в полза на Възложителя.
4.7. Няма да бъдат разглеждани и допуснати до оценяване и класиране участници без представени мостри или такива с предложени варианти в ценовото предложение.
4.8. В случай, че предложената цена е нечетлива, комисията няма да разглежда и допусне до оценяване и класиране ценовото предложение, а участникът ще бъде отстранен от процедурата
4.9. Няма да бъдат допуснати до участие ценови предложения с крайна обща цена над 44 000 (четиридесет и четири хиляди) лева с включен ДДС, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.
4.10. Посочените количества и видове работи са ориентировъчни и служат за обективното оценяване на ценовите предложения на участниците. Ще се заплащат единствено действително изпълнените количества и работи по предложените единични цени, но на крайна обща стойност не повече от прогнозната стойност на поръчката.

4.11. В прогнозната стойност на поръчката е включена стойността на непредвидените работи в размер на 1000 лева с включен ДДС.

4.12. Участниците следва да представят Проектодоговора /попълнен, подписан и подпечатан/ в три екземпляра, без изменение. В случай, че бъде представен изменен и/или с различно съдържание договор от образеца на документацията за участие, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до класиране.
5. Подаване на предложенията за участие в процедурата: участниците могат да подават своите предложения всеки работен ден до 10.00 часа на 27.04.2016, София, Студентски град, НСА ет.1 ст.111 “Деловодство”. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата.
6. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.10 часа на 27.04.2016 г. София, Студентски град, НСА ет.3, Заседателна зала на Академичен съвет.
7.Оценяване на предложенията:

7.1. Ценовите предложения по чл. 56, ал.1, т.10 от ЗОП на допуснатите участници ще се оценяват и класират по критерий крайна обща най-ниска цена с включен ДДС.

7.2. На първо място ще бъде класиран участникът предложил най-ниска крайна обща цена, а на второ и следващо място останалите допуснати участници, съобразно възходящите стойности на ценовите им предложения.

8. Изисквания към избрания изпълнител преди сключване на договора:

8.1. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да представи Оригинал или нотариално заверено копие на Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП) и оригинална декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (от лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП).

8.2. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да внесе гаранция за добро изпълнение на договора, в размер на 1000 (хиляда) лева или да представи оригинал на банкова гаранция със срок на валидност до 31.12.2017 г.

8.2.1. В случай, че гаранцията ще се внася по сметка, същата на Национална спортна академия „Васил Левски”, е IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD.

8.2.2. В случай, че ще се представя банкова гаранция за добро изпълнение на договора, същата следва да отговаря на посочените условия и на приложения към настоящата документация образец. В случай че образецът не бъде спазен, същата се счита за невалидна и Възложителят има право да сключи договор с класирания на второ място участник. Гаранцията следва да е безусловна и неотменима. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции за добро изпълнение на договора, в които са заложени затруднения за Възложителя за усвояване и удовлетворяване на сумите по нея, както и заложени условия като „потвърждения на подписи от обслужващи банки”, „Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде предоставено, чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона” и други подобни. Банката издаваща същата следва да е задължена да изплаща незабавно всички писмено поискани от Ректора на Национална спортна академия „Васил Левски” суми до размера на издадената гаранция на основанията предвидени в ЗОП и договора за възлагане на поръчката. Задържане и освобождаване на гаранцията: а)Случаите, при които гаранцията за изпълнение се задържа в полза на Възложителя, се уреждат в договора; б)Договорът за изпълнение на поръчката не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за добро изпълнение на договора; в)Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на същите до изтичането и да не бъде по-малък от размера, определен в настоящата документация; г)Разходите по евентуалното задържане и усвояване на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.

9. Образци на документи: Всички участници следва да попълнят и представят посочените образци на ценова оферта, техническо предложение, протокол за извършен оглед, декларациите и проектодоговора:
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

АДМИНИСТРАТИВНИ И БАНКОВИ СВЕДЕНИЯ

Долуподписаният/aта ____________________________, в качеството си на ______________________ на дружество _______________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление _________________________________________________, GSM:___________

д е к л а р и р а м,   ч е :

1. Запознат съм с условията посочени в документацията за участие на поръчка за „Ремонт на отоплителна инсталация на Блок  Б-5 от комплекс ЗСС на НСА„Васил Левски“, гр.София“ и съм съгласен/a/ и приемам безусловно договора и всички изисквания на Възложителя.
2. Валидността на офертата, представена по публичната покана е до 31.05.2016 год., а в случай че бъда избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ до 31.12.2017 г.

3. Желая всички съобщения, разяснения, уведомления и други свързани с поръчката да ми бъдат изпращани на електронен адрес:

e-mail:………..@...............

4. В случай, че бъда избран за изпълнител желая възнаграждението по договора да ми бъде изплащано и внесената гаранция за добро изпълнение на договора да ми бъде възстановена по банкова сметка:

IBAN: ...................................................................................................

BIC: ……………………………………..

При банка : ........................................................................................ 

5. В случай, че бъда избран за изпълнител и представя банкова гаранция за добро изпълнение, същата да ми бъде върната – изпратена на адрес: гр………………….., п.к. ………., жк./ул. №, ет., вх., ап.…

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2016  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

До

Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, представлявана от Ректора – проф. Пенчо Гешев

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на договора
издадена от банка _________________________________________________, ЕИК ____________, със седалище и адрес на управление  ________________________________, email: __________@_________, в уверение на това, че на името на избрания от Вас изпълнител ___________________, ЕИК _____________, и в съответствие с чл.63 от Закона на обществените поръчки се издава настоящата БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на Договор за „Ремонт на отоплителна инсталация на Блок  Б-5 от комплекс ЗСС на НСА„Васил Левски“, гр.София“, в размер на 1000 (хиляда) лева, в полза на Национална спортна академия „Васил Левски“, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, с което представляваната от нас банка поема неотменимо и безусловно задължение да заплатим по Ваша сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше писмено искане, съдържащо декларация, че избраният изпълнител не е изпълнил, кое да е от своите задължения, исканията и указанията на Възложителя посочени в договора и документацията за участие.

Вашето искане за заплащане на настоящата гаранцията за добро изпълнение на договора следва бъде депозирано на адрес __________________________________________


Тази гаранция влиза в сила, от деня на извеждане на договора в Деловодството на Национална спортна академия "Васил Левски".


Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.


Правата по настоящата гаранция не могат да се прехвърлят в полза на трето лице.

 


ЗА “ БАНКА“ АД:

Протокол за извършен оглед 

Днес ..................... 2016 г. между:

Инж. Владимир Ачов  –  Отдел „Капитално строителство” НСА - 

и 

долуподписаният _____________________________________, в качеството си на _____________________________ на дружество ______________________________________, ЕИК_________________, тел/GSM ____________________, email ………………@.............................

се подписа този протокол, по силата на който се удостоверява, че лицето е извършил оглед на отоплителната инсталация на Блок  Б-5 от комплекс ЗСС в „Студентски град“, гр.София
Инж. Владимир Ачов



       участник________________________

подпис







            подпис
До Национална спортна академия “Васил Левски”

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

От__________________
, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ________________________________________________, представляван от ______________________________, в качеството на __________________________, 
Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет „Ремонт на отоплителна инсталация на Блок  Б-5 от комплекс ЗСС на НСА„Васил Левски“, гр.София“, поради което
ПРЕДЛАГАМ

1. Да изпълнявам поръчката, срещу посочените единични цени, както следва:

	№
	Видове ремонтни работи
	ед.мярка
	количество
	единична цена в лв. без ДДС
	обща стойност в лв. без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Изпразване на отоплителна инсталация до 20 бр. отоплителни тела
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Изпразване на отоплителна инсталация до 50 бр. отоплителни тела
	бр.
	1
	 
	 

	3
	Напълване на отоплителна инсталация и обезвъздушаване до 20 бр. отоплителни тела
	бр.
	1
	 
	 

	4
	Напълване на отоплителна инсталация и обезвъздушаване до 50 бр. отоплителни тела
	бр.
	1
	 
	 

	5
	Допълване на отоплителна инсталация и обезвъздушаване
	бр.
	2
	 
	 

	6
	Демонтаж на чугнен радиатор до 10 глидера
	бр.
	10
	 
	 

	7
	Демонтаж на чугнен радиатор до 20 глидера
	бр.
	10
	 
	 

	8
	Демонтаж на чугнен радиатор до 30 глидера
	бр.
	40
	 
	 

	9
	Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор до 10 глидера
	бр.
	10
	 
	 

	10
	Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор до 20 глидера
	бр.
	10
	 
	 

	11
	Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор до 30 глидера
	бр.
	40
	 
	 

	12
	Демонтаж на двупанелен  радиатор с дължина до 1000 мм
	бр.
	10
	 
	 

	13
	Сваляне, промиване и качване на двупанелен радиатор с дължина до 1000 мм
	бр.
	10
	 
	 

	14
	Демонтаж на фитинги към радиатори  ½", ¾", 1" и  1 ¼"
	бр.
	160
	 
	 

	15
	Доставка  и монтаж на самостоятелни фитинги до 2 ½"
	бр.
	5
	 
	 

	16
	Направа връзка към стоманени тръби /рязане, нарези, монтаж на фитинги и свързване/ до 2 ½"
	бр.
	2
	 
	 

	17
	Доставка и монтаж на преход ф20 - ½"
	бр.
	160
	 
	 

	18
	Доставка и монтаж на обезвъздушител ½" - ръчен
	бр.
	50
	 
	 

	19
	Доставка и монтаж на обезвъздушител ½" - автоматичен
	бр.
	20
	 
	 

	20
	Доставка и монтаж на ВНР м. ¾"- ж. ½"
	бр.
	75
	 
	 

	21
	Доставка и монтаж на ВНР м. 1 ¼"- ж. ½"
	бр.
	10
	 
	 

	22
	Доставка и монтаж на радиаторен вентил, пpaв ½" или ъглов на 90°
	бр.
	120
	 
	 

	23
	Демонтаж на стоманени тръби  ½" и  ¾" в сгради
	м
	410
	 
	 

	24
	Демонтаж на стоманени тръби 1" и  1 ¼"  в сгради 
	м
	260
	 
	 

	25
	Демонтаж на стоманени тръби 1 ½" и  2" с изолация в сгради 
	м
	350
	 
	 

	26
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф20
	м
	230
	 
	 

	27
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф25
	м
	180
	 
	 

	28
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф32
	м
	190
	 
	 

	29
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф40
	м
	70
	 
	 

	30
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф50
	м
	300
	 
	 

	31
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф63
	м
	50
	 
	 

	32
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф20
	бр.
	1
	 
	 

	33
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф25
	бр.
	1
	 
	 

	34
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф32
	бр.
	1
	 
	 

	35
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф40
	бр.
	1
	 
	 

	34
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф50
	бр.
	1
	 
	 

	36
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф63
	бр.
	1
	 
	 

	37
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 20 мм                            
	м
	10
	 
	 

	38
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 25 мм                        
	м
	20
	 
	 

	39
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 32 мм                         
	м
	20
	 
	 

	40
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 40 мм                       
	м
	70
	 
	 

	41
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 50 мм                          
	м
	300
	 
	 

	42
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 63 мм                           
	м
	50
	 
	 

	43
	Укрепване на хоризонтална отоплителна инсталация  (комплект от 2 броя тръби - подаваща и връщаща) над Ф32
	м
	210
	 
	 

	44
	Укрепване на хоризонтална отоплителна инсталация ф20 - разводки за радиатори
	м
	230
	 
	 

	45
	Укрепване на вертикална отоплителна инсталация до ф32 включително
	м
	200
	 
	 

	46
	Запълване и замазване от двете страни на хоризонтални  отвори за тръби до 20/20 см в тухлен зид
	бр.
	10
	 
	 

	47
	Запълване и замазване от двете cтрани на вертикални отвори за тръби до 20/20 см в бетон с дебелина  10-20 см
	бр.
	30
	 
	 

	48
	Изнасяне, натоварване и транспорт на строителни отпадаци на 25 км
	тон
	5
	 
	 

	Общо:
	 

	20 % ДДС:
	 

	КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА В ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНЯВАНЕ/СЛОВОМ/
	 


Забележки: 

1.Единичната цена, която се попълва в графа 5, е единична цена за всеки отделен вид работа. Тя се формира на база основните показатели (часова ставка, допъпнителни разходи, доставно-складови  разходи и печалба). За разход на материал да се включат всички необходими основни и спомагателни материали за вида работа. Единичните цени са в български лева, без включен ДДС. 

2. В изброените по-горе видове работи съм включил всички технически операции, както разходите за труд и материали, допълнителни и други разходи, необходими за тяхното изпълнение в изцяло завършен вид.
3. Посочените по-горе цени са окончателни и крайни.
4. Посочените количества и видове работи са ориентировъчни и служат за обективното оценяване на ценовите предложения на участниците. Ще се заплащат единствено действително изпълнените количества и работи по предложените единични цени, но на крайна обща стойност не повече от прогнозната стойност на поръчката.
5. В прогнозната стойност на поръчката е включена стойността на непредвидените работи в размер на 1000 лева с включен ДДС..
Настоящата Ценова оферта е Приложение 1 - неразделна част от Договор за „Ремонт на отоплителна инсталация на Блок  Б-5 от комплекс ЗСС на НСА„Васил Левски“, гр.София“
гр.София



Участник:

……….2016 г.





подпис и печат

До Национална спортна академия “Васил Левски”

EИК 000 670 627

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Долуподписаният _______________________________, в качеството си на ____________________ на дружество _________________________________, ЕИК______________

Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие за „Ремонт на отоплителна инсталация на Блок  Б-5 от комплекс ЗСС на НСА„Васил Левски“, гр.София“ и в случай че бъда избран за изпълнител 

П Р Е Д Л А Г А М / ДЕКЛАРИРАМ
1. Изпълня поръчката в срок ……………….. календарни дни, в неучебен период (след 30.06(юни) и преди 01.(септември) 2016г), след спиране на топлоподаването от Топлофикация АД.
2. При изпълнение на ремонта ще се съобразявам с представения от Възложителя Технически проект: „ОВК“  Блок 5 на ЗСС на НСА „Васил Левски“ 
3. Направил съм оглед на Блок  Б-5 от комплекс ЗСС на НСА„Васил Левски“, предмет на поръчката и съм включил в ценовата оферта всички необходими разходи присъщи за качественото изпълнение на работата.

4. Декларирам, че ще предоставя безплатно гаранционно обслужване на всички изпълнени работи за срок до 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година). В същия срок за своя сметка и със свои сили безплатно ще възстановявам, поправям, подменям, извършвам и ремонтирам всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации, възникнали в следствие на некачествено изпълнение, независимо от момента на възникването им.

5. Да използвам работно скеле, където е необходимо, без да искам допълнително заплащане.

6. При изпълнение на поръчката няма да ползваме/ще ползваме подизпълнители.  Видът на работите, които ще извършват и дела на участието им, са както следва:

-
………………………………………………..;

(посочва се видът на работите, които ще извършват подизпълнителите);

-
делът на участие на всеки от подизпълнителите е …………………………….

7. При и по повод на изпълнението на задълженията ни по договора за възлагане на поръчката ще отговаряме безусловно пред възложителя и трети лица за действията, бездействията и работата на посочените по-горе подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

8. Декларирам, че ако при изпълнение на поръчката използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в офертата ни, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.

9. Безопасни условия на труд:

Представляваният от мен изпълнител при изпълнение на възложената работа декларира, че познава и ще спазва нормативните документи, съгласно следния неизчерпателен списък:

9.1.Закон за здравословни и безопасни условия на труд

9.2.Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на ремонтните работи 

9.3.Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

9.4.Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация 

10. Документация за ЗБУТ на обекта:

Представляваният от мен изпълнител при изпълнение на възложената работа декларира, че ще изготвя и съхранява на обекта документация, както следва:

10.1. Инструкции за безопасна работа

10.2. Инструкция за електрическа безопасност

10.3. Противопожарна инструкция

10.4. Книги за инструктаж (съгласно изискванията на Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г.)

11. Декларирам, че работниците ще са снабдени с работно облекло и лични предпазни средства

12. Декларирам, че няма да допускам до работа лица, които са в нетрезво състояние

13. Декларирам, че няма да допускам до работа лица, които не са преминали предварителен медицински преглед

14. Декларирам, че няма да допускам до работа лица, които нямат заповед за назначаване

15. Декларирам, че няма да допускам до работа лица, които не са навършили 18 години

16. Декларирам, че няма да допускам до работа лица, които не са правоспособни за изпълнение на съответните работи по тази поръчка

17. Декларирам, че няма да допускам до работа лица, които не са инструктирани и обучени по ЗБУТ и не са запознати с инструкцията за ликвидиране на пожари и аварии 

18. Предлагам 5 (пет) години гаранционен срок на всички извършени от мен работи по тази поръчка, за дефекти възникнали от нормална експлоатация, считано от датата на подписване на ППП по чл.4.1. от този договор, за приемането и. 

Настоящото Техническо предложение е Приложение 2 - неразделна част от Договор за „Ремонт на отоплителна инсталация на Блок Б-5 от комплекс ЗСС на НСА„Васил Левски“, гр.София“
гр.София








Участник:

……….2016 г.










подпис и печат

Д О Г О В О Р

за ремонтни работи на отоплителна инсталация на Блок  Б-5 от комплекс ЗСС
Днес ……април 2016 г., в град София, на основание чл.101e от Закона за обществените поръчки и след събрани оферти по реда на глава Осма "А" от ЗОП за възлагане на поръчка с предмет: „Ремонт на отоплителна инсталация на Блок  Б-5 от комплекс ЗСС на НСА„Васил Левски“, гр.София“, между:

Национална спортна академия "Васил Левски", София - 1700, Студентски град - Ректорат, EИК BG000670627, представлявана от Ректора - проф. Пенчо Гешев и Главен Счетоводител – Николинка Любенова, наречена в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и____________________________, ЕИК__________, със седалище и адрес на управление ____________________________________, представлявано от ____________________, в качеството си на ____________________, наречено в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", се сключи настоящия договор за следното: 
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОГОВОРА.
Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши ремонтни работи на отоплителна инсталация на Блок  Б-5 от комплекс ЗСС при условията на настоящия договор и документацията за участие, срещу цени, съгласно Ценовата оферта – Приложение 1,  и условия посочени  в Техническото предложение - Приложение 2
Чл.2.1.  Изпълнителят се задължава да предостави безплатно гаранционно обслужване на всички изпълнени работи за срок до 31.12.2017 г. Гаранционнционния срок на извършения ремонт се определя на 5 години, считано от датата на подписване на ППП по чл.4.1. от този договор, за приемането и. 

Чл.2. 2. При сключване на договор за подизпълнение, в срок до 3 дни Изпълнителят изпраща на Възложителя оригинален екземпляр от същия, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а ал.2 от ЗОП.

ЦЕНА и начин на плащане
Чл. 3.1. Възложителят ще заплати по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действително изпълнените и приети работи, по единичните цени в лева, посочени в ценовото му предложение – Приложение 1, умножени по приетото количество, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване без забележки на ППП по чл.4.1. от този договор и представяне на изрядни финансови документи.
Чл. 3.2. Не се допускат корекции на предложените в офертата видове работи и цени, поради промяна на други елементи от неговото формиране (допълнително възникнали работи, допълнителен труд, доставно - складови, транспортни и всички други присъщи за осъществяването на работата разходи, печалба и т.н.), освен такива в полза на Възложителя.
Чл. 3.3. За непредвидени и/или допълнително възложени видове работи, без които изпълнението не би могло да бъде довършено, Изпълнителят ще информира Възложителя, и ще му представи за преглед и одобрение „Предложение за изпълнение на непредвидени дейности“ съставена по точно определени видове работи с изчислени количества и единични цени на база актуалното издание на „Справочник за цените в строителството“ на Издателство СЕК, като получената стойност на Предложението е крайно и не се предвижда и няма да се заплаща допълнително начисляване на печалба, а единствено дължимия ДДС. 

Чл.3.4. Максималната стойност на непредвидени и/или допълнително възложени видове работи/доставки/услуги и такива, без които изпълнението не би могло да бъде довършено е до 1 000 (хиляда) лева с включен ДДС.

Чл.3.5. Възложителят ще има право да забави плащане на изпълнените работи без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.
Чл. 3.6. При сключен договор с подизпълнител, Възложителят извършва окончателно плащане, след като получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителя всички работи приети по реда на Чл. 4.8 от този договор.

ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

Чл.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отчита пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнението на всички възложени работи по този договор с подписване на Предавателно-приемателен протокол (ППП), в който следва да се констатират неизпълнения, дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на изпълнените работи, в случай, че се открият такива, както и да се представят всички сертификати и декларации за вложените материали, и протоколи удостоверяващи изпълнение на работи.

Чл.4.2. Протоколът за приети работи се подписва от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на Изпълнителя.

Чл.4.3. Упълномощен представител от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към датата на подписване на този договор е Ръководител отдел „Капитално строителство” – инж. Ивайло Филипов.

Чл.4.4. Упълномощен представител от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към датата на подписване на този договор ..............................................................................

Чл.4.5. Не се считат за приети скрити работи, за които упълномощеният представител на Възложителят не е разписал Междинен предавателно-приемателен протокол (МППП)

Чл.4.6. Не се считат за приети работи, за които са входирани документи (протоколи, фактури и други) в деловодството на Национална спортна академия "Васил Левски".

Чл.4.7. Работи, за които има подписан МППП не се считат за приети от Възложителя, преди подписване на Предавателно-приемателен протокол (ППП), по чл.4.1. от този договор.

Чл. 4.8.Възложителят приема изпълнението на дейност по този договор, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на Изпълнителя и Подизпълнителя.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5.1. Изпълнителят по настоящия договор се задължава: 

1. да изпълнява всички указания на Възложителя свързани с изпълнението на този договор.

2. да изпълни в договорения срок и с отлично качествено възложените работи;

3. сам и за своя сметка да осигурява спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

4. да осигури и гарантира безопасна работа на обекта, да обезопасява работната площадка, да провежда инструктаж по ТБОТ и др. съгласно законовите разпоредби, да застрахова работниците си и да съставя и съхранява целия набор от документи, с които се осигурява безопасен и здравословен труд;

5. да уведомява писмено незабавно Възложителя за затруднения при изпълнение на работата, както и при възникване и откриване на скрити, непредвидени и недоговорени работи, без които изпълнението на възложената работа не би могло да бъде довършено и изпълнено;

6. да издаде надлежно попълнен счетоводен документ за сумите, които съответстват на приетите от Възложителя работи по ППП по чл.4.1. от този договор.
7. да извършва ежедневно почистване и изнасяне на отпадъците от обекта.

8. да определи персонален отговорник с необходимата техническа квалификация, който да следи за качественото изпълнение на конкретната работа. 
9. преди сключване на договора да предостави гаранция за добро изпълнение, която да служи за обезщетяване на Възложителя, при неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

10. да отговаря солидарно за всички действия и бездействия на свои служители и подизпълнители, при и по повод изпълнение на този договор, от които са настъпили вреди за Национална спортна академия „Васил Левски”.

11. да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и информация, относно дейността на Възложителя, която е узнал във връзка и по повод изпълнението на договора.

12. да предоставя безплатно гаранционно обслужване на всички изпълнени ремонтни работи, като за своя сметка и със свои сили безплатно възстановява, поправя, подменя, извършва, ремонтира и т.н. всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации, възникнали в следствие на некачествено изпълнение, независимо от момента на установяването им, включително възникнали в следствие на използвани и вложени некачествени материали.

13. да изпълнява всички заявени от Възложителя искания за гаранционно обслужване и ремонт, като се явява за оглед до 3 (три) работни дни след писменото му уведомяване от Възложителя и да участва в съставяне на констативен протокол, в който да се ангажира с конкретен разумен срок за отстраняване на дефекта.

14. да представя за одобрение в процеса на работа мостри на материали за одобрение от Възложителя, преди доставката и влагането им в обекта.

15. да транспортира за своя сметка, отговорност и на свой риск всички работници, материали, техника и други необходими за изпълнение на работата;

16. да не издава фактура и да не претендира за плащане на невъзложени, неодобрени и неизпълнени работи.

17. да представи сертификатите на производителите на всички елементи, както и декларация за съответствие на материалите съгласно действащото законодателството.

18. да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали и/или отпадъци преди подписването на ППП по чл.4.1. от този договор.

19.да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на ремонтните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо ремонтна дейност за вреди, причинени на Възложителя или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

20. да не се позовава на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на ремонт, с оглед евентуално неизпълнение.

21. да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

22. да възстанови всички щети, причинени или настъпили по смисъла на предходната точка.

23. да извършва повторно за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки и недостатъци, констатирани от Възложителя на обекта.

24. да представи копие от договорите сключени с подизпълнителите, ведно с всички приложения към тях.

25. при временно складиране и изнасяне на строителни отпадъци да не задръства изходите за евакуация.

26. да не сменя лицата, посочени в офертата му като специалисти, освен с предварителното писмено съгласие на Възложителя. 

Чл.5.2. Не се допуска заместване или изпълнение от други лица различни от избрания Изпълнител и посочените от него Подизпълнители. Такива няма да бъдат допуснати до обекта предмет на работа.

Чл.5.3. На горните условия трябва да отговарят и Подизпълнителите, които участникът е включил в изпълнението на поръчката.

Чл.5.4. В случай, че участникът е обединение или дружество създадено за изпълнение на настоящата обществена поръчка, то всички участващи в него отговарят солидарно за задълженията на Изпълнителя.

Чл.5.5. Изпълнителят по настоящия договор има право:

1. Да получи цената на приетата работа съгласно условията и сроковете на този договор.
2. Да получи удостоверение за добро изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6. Възложителят има право:

1. да осъществява контрол по изпълнение на договора;

2. да забави плащане на цена по този договор до отстраняване на всички констатирани дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на изпълнените работи, както и при неоформена съгласно изискванията на счетоводните стандарти данъчно-счетоводни документи, без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

3. във всеки един момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качество, количество, стадии на изпълнение, технически параметри и др., както и да получава точна и навременна информация, която е от съществено значение за изпълнението.

4. да спира работата на Изпълнителя до отстраняване на констатирано некачествено изпълнение, отклонение от възложеното, както и да указва на същия за начина и технологията на изпълнение.

5. да иска и получи от Изпълнителя гаранция за извършенитя ремонт за период от 5 години; а безплатно гаранционно обслужване, включващо материали и труд за всички изпълнени работи за срок до 31.12.2017 г. 

6. да иска и получава всякаква точна и навременна информация, която е от съществено значение за изпълнението на настоящия договор;

7. да прекрати договорът за обществена поръчка и/или да не възлага за изпълнение работа по тази обществена поръчка, без да дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения, лихви, вреди и пропуснати ползи.

8. да удържа, усвоява и удовлетворява чрез гаранцията за добро изпълнение на договора всички имуществени претенции.

9. да проверява доставените и вложени материали, като за сметка на Изпълнителя демонтира, развали, разруши и/или извърши друго действие, с оглед установяване на съответствието между одобрените с реално вложените материали и изпълнени работи.

10. да възлага на трето лице отказана, неизпълнена, неприета, некачествено изпълнена и/или забавена от Изпълнителя работа свързана с гаранционното обслужване, в този случай стойността се удържа като неустойка от гаранцията за добро изпълнение на договора. При констатиране на неизпълнена, неприета, некачествено изпълнена и/или забавена от Изпълнителя работа, възложителят писмено уведомява Изпълнителя. При условие че изпълнителят не предприеме необходимите действия в 3 дневен срок, възложителят информира изпълнителя, че работата ще бъде възложена на трето лице като разходите по нея ще бъдат за сметка на изпълнителя.

11. в случай, че Изпълнителят е обединение, да иска изпълнение от всеки един от участващите в обединението лица, както и да претендира причинените вреди, неустойки, обезщетения, пропуснати ползи и други от всяко едно от участващите в него лица.

12. да поиска замяна на специалист, в случай, че същият не изпълнява работата по представенито Техническо предложение - Приложение 2 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.7.1. Настоящият договор се прекратява с изтичане на договорения гаранционен срок.
Чл.7.2. С 10 (десет) дневно писмено предизвестие от страна на Възложителя до Изпълнителя, през които дни последния следва да довърши и предаде на Възложителя започната работа, като дължи заплащане единствено на тази част от възложената работа, която може да бъде приета като завършена.

НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл.8.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на по 50 /петдесет/ лева на ден до окончателното приемане на същите от Възложителя, но не повече от 1000 (хиляда) лева.

Чл.8.2. При нанесени имуществени щети при и по повод възложените работи, както и такива настъпили от действия и /или бездействия на Изпълнителя, негови служители и /или подизпълнители, Възложителят има право да възложи на трето лице възстановяването им и/или да ги закупи от трето лице. В тези случаи Възложителят има право да избере дали да не заплати размера на изпълнени от Изпълнителя работи, ако такива се дължат или да усвои в полза на Национална спортна академия „Васил Левски” същия размер от гаранцията за добро изпълнение на договора.

Чл.8.3. Във всички случаи Възложителят има право да удовлетвори всички свои вземания като усвои или прихване от дължимите на Изпълнителя парични средства за изпълнени и приети работи, неустойки, обезщетения, лихви, нанесени щети, липси и други, без да е необходимо изричното писмено насрещно волеизявление за размера и основанието за усвояването и/или прихващането, за което Изпълнителя дава предварително своето изрично съгласие.

Чл.8.4. В случаите, когато горното е невъзможно Възложителят има право да усвои в полза на Национална спортна академия "Васил Левски" от гаранцията за добро изпълнение всички неустойки, обезщетения, лихви, нанесени щети, липси и други, без да е необходимо изричното писмено насрещно волеизявление за размера и основанието за задържане и/или прихващането, за което Изпълнителя дава предварително своето изрично съгласие.

Чл.8.5. Възложителят има право да забави изплащането на разликата след усвояването/прихващането до представяне на съответния финансово - счетоводен документ, съобразен с усвояването/прихващането.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. За неуредени в настоящия договор и документацията за участие въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ГПК, ЗЗД, ТЗ и другите регламентиращи предмета на този договор.

Чл. 10. Изменения и допълнения в договора не могат да се правят, с изключение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предложи намаление на цени, удължение на гаранционния срок и/или други допълнителни безплатни предложения в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 11. Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на договора ще се разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при непостигане на такова, спорът ще се разрешава от компетентния съд в гр. София, по реда на ГПК.

Чл.12. Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други се изпращат на адреса посочен от страните както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
София 1700, Студентски град, НСА Васил Левски, ст.111 деловодство, nsa.filipov@gmail.com

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ......................@...................................., Изпълнителя ще се счита за редовно уведомен на посочения от него електронен адрес. Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомлението изпратено по електронната поща /по email/ не освобождава от отговорност Изпълнителят и същия се счита за уведомен.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият е неразделна част от обществена поръчка с предмет  „Ремонт на отоплителна инсталация на Блок  Б-5 от комплекс ЗСС на НСА„Васил Левски“, гр.София“.

Приложение: Приложение 1 - Ценовата офера, Приложение 2 - Техническо предложение. 

ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……….................     



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.................………...

проф. Пенчо Гешев – Ректор

Николинка Любенова - Главен счетоводител

Инж. Ивайло Филипов – Ръководител отдел „Капитално строителство“
PAGE  
1
„Ремонт на отоплителна инсталация на Блок  Б-5 от комплекс ЗСС на НСА„Васил Левски“, гр.София“

