
[image: image1.jpg]HAUNOHAIHA CMOPTHA AKAOEMUA NATIONAL SPORTS ACADEMY

»Bacun INeBckun ,Vassil Levski“
Cocbus, 1700, CTyaeHTCku rpaa, HCA 1700, Sofia, Studentski grad,
yn. ,Akap. Ctedpad MnageHos" Ne21 21, "Akad. Stephan Mladenov” Str.
Ten: 02/ 4014 100 tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg




У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  :

РЕКТОР:

/проф. Пенчо Гешев - доктор/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура, чрез събиране на оферти с обява, за възлагане на поръчка с предмет:

„Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“
1. Обект и предмет на поръчката. Лице за контакти и допълнителна информация. Техническа спецификация. Срок на изпълнение. Място на изпълнение.
1.1. Обект на поръчката: Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код 44622000, съгласно CPV.
1.2.Предмет на поръчката е Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление, за подмяна на амортизираната съществуваща в топлофицираната сграда на Комплекс ЗСС в НСА“
1.3. Лице за контакти и допълнителна информация инж.Ивайло Филипов – Ръководител отдел „Капитално строителство”, 0896 776608, nsa.filipov@gmail.com, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700.
1.4.1. Техническа спецификация: Настоящата поръчка е проектиране, доставка, асемблиране, монтаж, свързване към мрежата на Топлофикация ЕАД и пускане в експлоатация на нова абонатна станция за отопление и подгряване на битово–гореща вода, с която да бъде подменена амортизираната абонатна станция в съществуващата топлофицирана сграда Комплекс Закрити спортни съоръжения на Национална спортна академия "Васил Левски", София, Студентски град, с абонатен  № 725 към Топлофикация София ЕАД, която включва:

1.
Изготвяне на проект за АС 1600/700 KW  по „Основни технически изисквания към абонатните станции с топлоносител гореща вода – гр.София“ на „Топлофикация София” ЕАД (дадени в раздел Вътрешни документи на http://toplo.bg/law), в части - „машинно технологична“ и „пожарна безопасност“. Приемане на проекта от Възложителя и съгласуване с „Топлофикация София” ЕАД.
2.
Демонтаж и изнасяне на старата съществуваща АС, извън помещението, в двора на НСА на посочено от Възложителя място; 
3.
Доставка на нова АС с технически характеристики съгласно проекта и мощност 1600 kW за нуждите на отоплителната инсталация (ВОИ) и 700 kW за инсталацията за подгряване на вода за битови нужди (БГВ).   

4.
Монтаж на доставената АС включително всички необходими тръби, фитинги, вентили, кранове и други.

5.
Свързване на новата АС към колектора на сградната инсталация и към захранващите тръби на Топлофикация. Подмяна на входните кранове на станцията от страна ТЕЦ и изходните към отоплителната инсталация.
6.
Настройка, пускане и тестова работа в рамките на 72 часа.

7.
Съгласуване на новата АС „Топлофикация София” ЕАД и издаване на документ за експлоатация на АС. 

8. Безплатно гаранционно поддържане – 24 месеца за оборудването и монтажа, считано от датата на издаване на документ за експлоатация на АС от „Топлофикация София” ЕАД.
	№
	Наименование и вид на оборудването / дейностите
	ед м
	Кол.

	1
	Проект на Абонатна Станция 1600/700 KW паралелна схема  
	 
	

	1.1.
	част - машинно технологична, (монтаж в помещението - оразмеряване и проектиране на станцията и връзките)
	бр
	  1.00    

	1.2.
	част ПБ (пожарна безопасност)
	бр
	  1.00    

	1.3.
	 внасяне на проекта и съгласуване от страна на  "Топлофикация София" ЕАД
	бр
	 1.00    

	2
	Демонтаж на съществуващата АС - ВВП и тръбна разводка до колектори. Извозване на демонтираните тръби в двора на НСА, а изолациите до депо за отпадъци
	бр
	 1.00    

	3
	Асемблиране  и доставка на аб станция  - 1600 KW отопление и 700 kW битова вода - паралелна схема със следните основни елементи съгласно проекта: 
	 
	 

	3.1.
	топлообменник отопление 1600 квт - едностепенен, споен, режим 150-75, 70-90*С пад на налягане вторичен контур под 25 кРа
	бр
	1.00

	3.2.
	топлообменник БГВ 700 квт - едностепенен споен, режим 65-30, 10-55*С
	бр
	1.00

	3.3.
	помпа рециркулация БГВ
	бр
	1.00    

	3.4.
	регулиращ вентил 40.0 m3/h с ел задвижка отопление
	бр
	1.00    

	3.5.
	регулиращ вентил БГВ 25m3/h с ел задвижка с ход под 30s
	бр
	1.00    

	3.6.
	регулатор на диференциално налягане 25.0m3/h на връщатата тръба
	бр
	1.00    

	3.7.
	филтър утайник Dn 80.0 - фланцови
	бр
	1.00    

	3.8.
	"У" филтър Dn 80.0 - фланцови
	бр
	1.00    

	3.9.
	спирателна арматура ТЕЦ . Сферични кранове на заварка Dn 100.0
	бр
	2.00    

	3.10
	спирателна арматура ВОИ. Сферични кранове на заварка Dn 125.0
	бр
	2.00    

	3.11
	спирателна арматура ТЕЦ - ВОИ. Сферични кранове на заварка Dn 80
	бр
	2.00    

	3.12
	спирателна арматура ТЕЦ-БГВ. Сферични кранове на заварка Dn 65
	бр
	2.00    

	3.13
	манометри Ф100 Pn 16 bar
	бр
	5.00    

	3.14
	термометри Ф100 Tn 120*C
	бр
	3.00    

	3.15
	термоманометри ВОИ Ф80 Pn 6 bar, Tn 120*C
	бр
	2.00    

	3.16
	група автоматично допълване Dn 15
	бр
	1.00    

	3.17
	сферични кранове на резба - дренаж Dn 32
	бр
	5.00    

	3.18
	водомер     студена вода   Q3 = 16m3/h с импулсен изход 10 l/1 imp
	бр
	1.00    

	3.19
	носеща рамка от стоманен профил, колена и преходи на заварка, съединителни тръби
	бр
	1.00    

	4
	 Доставка на електронен контролер  за управление на топлоподаването с вграден комуникационен канал MODBUS, със следните основни елементи:
	 
	 

	4.1.
	двукръгов електронен контролер за управление на абонатната станция - регулиране на битова вода 10 -55*С и отопление по външна температура, с вграден комуникационен канал MODBUS
	бр
	1.00

	4.2.
	комплект температурни сензори към конролера - външен 1 бр, потопяем БГВ - 1 бр,  2бр прилепяеми ВОИ
	к-т
	1.00    

	5
	Доставка на Електрическо  табло стоманено 400/300/200 mm IP 54 за контролера, оборудвано с предпазна и комутираща автоматика за помпите 
	бр
	1.00    

	6
	Монтаж на новата АС включително тръбна разводка, сферична затваряема арматура, датчик външна температура и автоматика, топлоизолации на стоманени тръби, сферични кранове ТЕЦ и ВОИ и полипропилен БГВ - съгласно проекта
	
	

	6.1.
	връзка ТЕЦ Ф 119 тръба черна безшевна, колена, редукции и топлоизолация.
	м
	10.00

	6.2.
	връзка ВОИ Ф133  тръба черна хидроизпитана, колена, фитинги и топлоизолация
	м
	15.00

	6.3.
	връзка БГВ студена вода Ф 75   тръба ППР, колена , фитинги и топлоизолация
	м
	12.00    

	6.4.
	връзка БГВ топла вода Ф 75   тръба ППР, колена , фитинги и топлоизолация
	м
	12.00

	6.5.
	връзка БГВ рециркулация Ф 63   тръба ППР, колена , фитинги и топлоизолация
	м
	9.00 

	7
	Настройки и 72 часова топла проба на станцията и пускане в експлоатация. 
	Всичко
	1.00

	8
	Изготвяне на технически паспорт на АС и съгласуване на новата АС с "Топлофикация София" ЕАД
	бр
	1.00


1.5. Срок за изпълнение: до 20.12.2017 г.
1.6. Място на изпълнение: София 1700 Студентски град;  бул. ”Акад. Стефан Младенов” 21,  Национална спортна академия“Васил левски“, Сграда „Комплекс Закрити спортни съоръжения“
2.Оценяване на предложенията:
2.1. Предложенията ще се оценяват  по критерий „най-ниска цена“

2.2. Участникът попълва образеца на ценовото предложение, в което посочва крайна обща цена без включен ДДС, предмет на оценяване. Стойността следва да е посочена като цяло число и/или такова до втори знак след десетичната запетая. В случай на посочване на числа с повече от две цифри след десетичната запетая комисията ще оценява участника само до втори знак след десетичната запетая без да бъде закръглявана сумата.

2.3. В случай, че не бъде посочена стойност или посочената такава е нечетлива, комисията ще отстрани участника и няма да го допусне до оценяване и класиране.

2.4. Участникът следва да посочи и изпише предлаганата крайна обща цена цифром и да изпише словом цифровото му изражение. При различие между изписаното число и словесното му изражение, комисията ще има право да изиска разяснение от участника за установяване на грешката при изписването, и в случай, че то не променя словесното изражение на крайната обща цена към по-високо число, ще има право да допусне ценовото предложение  на участника до класиране.

2.5. В случай, че се установи техническа грешка при изписването, комисията ще има право да изиска разяснение от участника за установяване на грешката при изписването, и в случай, че то не променя крайната обща цена към по-високо число, ще има право да допусне ценовата оферта на участника до класиране.

2.6. Ценовите предложения на допуснатите участници ще се оценяват и класират по критерий крайна обща най-ниска цена без включен ДДС.

2.7. На първо място ще бъде класиран участникът предложил най-ниска крайна обща цена, а на второ и следващо място останалите допуснати участници, съобразно възходящите стойности на ценовите им предложения.

2.8. Няма да бъдат разглеждани и допуснати до оценяване и класиране предложени варианти в ценовото предложение, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.

2.9. Няма да се допуснати за разглеждане и няма да бъдат класирани предложени от участниците оферти, с посочена крайна обща цена, предмет  на оценяване, над 32 000,00 (тридесет и две хиляди) лева без включен ДДС.

2.10. Участниците следва да предвидят всички разходи за качественото и срочно изпълнение на обществената поръчка и да ги включат в предлаганата стойност.  Цените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен ако изрично е упоменато в документацията за участие.

3. Образци на документи: Всички участници следва да попълнят и представят посочените образци на ценовото предложение, техническо предложение, списък, представяне на участник, декларациите (които са приложими) и проектодоговора:

Образец № 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата

списък

на документите, съдържащи се в офертата

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“
	Наименование на участника
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	


	№
	Съдържание
	Вид на

документите

	1. 
	Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (в случай, че офертата не е подписана от законен представител)
	оригинал

	2. 
	Списък на документите, съдържащи се в офертата  (Образец № 1)
	оригинал

	3. 
	Представяне на участник (Образец № 2)
	оригинал

	4. 
	Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП (образец №3)
	оригинал

	5. 
	Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (образец №4)
	оригинал

	6. 
	Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка (образец №5) (когато е приложимо)
	оригинал

	7. 
	Декларация за съгласие на подизпълнител(образец №6) (ако е приложимо), придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП(когато е приложимо)
	оригинал

	8. 
	Декларация за ангажираност, принадлежност и наличност на експерт (образец №7) за всяко от предлаганите лица (когато е приложимо)
	оригинал

	9. 
	Техническо предложение (Образец № 8)
	оригинал

	10. 
	Ценово предложение (Образец № 9)
	оригинал

	11. 
	Договор в три екземпляра (Образец № 10)
	оригинал

	12. 
	Протокол за извършен оглед (Образец № 11)
	оригинал

	13. 
	Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП (Образец № 12)
	оригинал

	14. 
	Списък по чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП (Образец № 13)
	оригинал

	15. 
	Свидетелство за правоспособност на заварчик
	копие

	16. 
	Удостоверение от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
	копие

	17. 
	Сертификат ISO 9001:2015  
	копие

	18. 
	Сертификат  ISO 14001:2015  
	копие

	19. 
	Сертификат ISO OHSAS 18001:2007  
	копие


……………… 2017г.






УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)
Образец № 2. Представяне на участник 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“

І. Информация за участника

	Наименование на участника:
	

	БУЛСТАТ/ЕИК/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие  със законодателството на държавата, в която участникът е установен)
	

	Законен представител на участника:

(име, фамилия и длъжност)
Начин на представляване съгласно документа за регистрация (заедно или поотделно, ако е приложимо)
	

	Лице за контакти:

(име, фамилия и длъжност)
	

	Банкова сметка на Изпълнителя, по която да бъде преведена сумата по договора:

(IBAN, BIC)
	

	Предпочитано средство за уведомяване 

Ел.-поща, факс, адрес за кореспонденция
	

	Ел.-поща, телефон/факс на участника
	

	Седалище и адрес на управление:

(пощенски код, град/село, община, квартал, улица № /бл., ап.)
	


…………….. …2017 г. 






УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)
Образец № 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	(трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя)
	
	


в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“
ДЕКЛАРИРАМ:

1.1. Не съм признат/а за виновен/на с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, както и за аналогични такива в друга държава-членка или трета страна;

В случай, че декларатора е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, както и за аналогични такива в друга държава-членка или трета страна, посочва това обстоятелство с попълването на т.1.2.

1.2. Признат/а съм за виновен/на с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. …………………………………от Наказателния кодекс, както и за аналогични такива в друга държава-членка или трета страна, но съм реабилитиран считано от ………………….. година.
2. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
3. Не съм участвал в подготовката за възлагане на поръчката и не е налице неравнопоставеност, нарушаване конкуренцията и принципите за недискриминация и прозрачност, в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

4. Не съм представил/а документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

5. Не съм предоставил/а изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

…………….. …2017 г. 






ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)
Забележка: Декларацията се попълва от всички лица по чл.40, вр.чл.97, ал. 6 от ППЗОП, които представляват участникът, когато то не е физическо лице, съгласно търговската му или съдебна регистрация.

Образец № 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	(трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя)
	
	


в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител (отбелязва се само обстоятелството, което се отнася за лицето):

а) няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;    

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила;   

г) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

	Задълженията по т. 1, буква „г“ е в размер на
	
	
	

	
	(сума с цифри)
	
	(сума с думи)

	2. Представляваният от мен участник, не участва като подизпълнител на друг участник, както и не е член на участник, който участва самостоятелно като обединение. 

3. Приемам условията на възложителя и се задължавам да нося солидарна отговорност за действията, бездействията и работата на посочените от мен трети лица като за свои действия, бездействия и работа


4. За представляваният от мен участник не е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

5. За представляваният от мен участник не е установено, че не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

6.1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител е/не е дружество (невярното се зачертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

6.2. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител е/не е дружество (невярното се зачертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

6.3. Лично аз съм/не съм свързано лице (невярното се зачертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

7. Действителен собственик на горепосоченото юридическо лице по смисъла на чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с чл.3, ал.5 от Правилника за неговото прилагане, е/са следното физическо лице/ следните физически лица:

	7.1.
	
	ЕГН
	

	(име, презиме, фамилия)
	

	Дата и място на раждане
	
	Гражданство
	

	Постоянен адрес
	

	7.2.
	
	ЕГН
	

	(име, презиме, фамилия)
	

	Дата и място на раждане
	
	Гражданство
	

	Постоянен адрес
	


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

…………….. …2017 г. 






ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)
Забележка: Декларацията се попълва от лице по чл.97, ал. 6, изр. второ от ППЗОП, което представлява участникът, когато то не е физическо лице, съгласно търговската му или съдебна регистрация.

Образец № 5. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка

ДЕКЛАРАЦИЯ

за участие на подизпълнители в обществената поръчка по чл.66, ал.1 от ЗОП

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	(трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на участника)
	
	


в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“
ДЕКЛАРИРАМ:

	Участникът
	
	, който представлявам

	
	(наименование на участника)
	

	1. При изпълнението на поръчката няма да използва / ще използва подизпълнители.

	
	(ненужното се зачертава)

	2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат
	

	
	(наименование на подизпълнителя/ите)

	които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата като такива;

	3. Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо 
	
	на сто от

	от общата стойност на поръчката, в т.ч.:
	(дял в проценти)

	- Участието на подизпълнителя 
	
	ще бъде 
	
	на сто от

	
	(наименование на подизпълнителя)
	(дял в проценти)

	общата стойност на поръчката.
	

	- Участието на подизпълнителя 
	
	ще бъде 
	
	на сто от

	
	(наименование на подизпълнителя)
	(дял в проценти)

	общата стойност на поръчката.
	

	4. Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнители е, както следва:

	- Подизпълнителят
	
	ще изпълнява следните дейности:

	
	(наименование на подизпълнителя)
	

	

	(описание на дейностите)

	- Подизпълнителят
	
	ще изпълнява следните дейности:

	
	(наименование на подизпълнителя)
	

	

	(описание на дейностите)

	5. Приемаме условията на възложителя относно използването на подизпълнители и се задължаваме да носим солидарна отговорност за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

	Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.



…………….. …2017 г. 






ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)
Образец № 6. Декларация за съгласие на подизпълнител
ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие на подизпълнител по чл.66, ал.1, изр. 2 от ЗОП

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	(трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на подизпълнителя)
	
	


в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“
ДЕКЛАРИРАМ:

	1. В качеството ми на представляващ 
	

	
	(наименование на подизпълнителя)

	съм съгласен да участва като подизпълнител на
	

	
	(наименование на подизпълнителя)

	2. Дейностите, които ще изпълняваме са следните:

	

	(описание на дейностите, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнителя)

	3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта. 

	4. Във връзка с изискванията на възложителя към подизпълнителите за участие в процедурата приложено представяме следните документи:

	- 
	

	-
	

	(списък на приложените документи)


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

…………….. …2017 г. 






ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

(подава се само в случай, че поръчката ще се осъществява с подизпълнител)
Образец № 7. Декларация за ангажираност, принадлежност и наличност на експерт
ДЕКЛАРАЦИЯ

за ангажираност, принадлежност и наличност на експерт

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	(трите имена на декларатора)
	
	

	email
	
	GSM
	
	адрес
	

	
	
	
	


ДЕКЛАРИРАМ:

	В случай, че участникът
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на участника)
	
	

	бъде избран за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“

	

	(позиция в екипа, напр. ръководител на екип)

	1.
	Задължавам се да участвам в изпълнението на поръчката и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката - до приемането й от възложителя.

	2.
	Задължавам се да работя, в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на предмета на поръчката.

	3. 
	Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.

	4.
	Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника.

	5.
	Приемам условията на възложителя и се задължавам да нося солидарна отговорност за действията, бездействията и работата на изпълнител като за свои действия, бездействия и работа


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

…………….. … 2017 г. 






ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)
(попълва се от лицето, което ще се полза като експерт и се представя само в случай, че се ползва такъв)

Образец № 8. Техническо предложение

До

Национална спортна академия “Васил Левски”

EИК 000670627
Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Долуподписаният _______________________________, в качеството си на ____________________ на дружество _________________________________, ЕИК______________

Уважаеми господин Ректор,

В случай че бъда избран за изпълнител, ще изпълнявам поръчка: „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“, както следва:

1. Ще проектирам, доставя, асемблирам и въведа в експлоатация нова абонатна станция за отопление и подгряване на битова – гореща вода в сградата на Комплекс Закрити спортни съоръжения, Национална спортна академия "Васил Левски", София, Студентски град, бул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, в срок до 20.12.2017 г., както следва:
1.1.
Ще изработя проект за подмяна на съществуващата АС с нова АС 1600/700 KW  по части - „технологична“ и „пожарна безопасност“ съгласно „Основни технически изисквания към абонатните станции с топлоносител гореща вода – гр.София“ на „Топлофикация София” ЕАД (раздел Вътрешни документи  на http://toplo.bg/law). Ще съгласувам проекта с „Топлофикация София” ЕАД.
1.2.
Ще демонтирам съществуваща стара АС и ще изнеса материалите в двора на НСА;

1.3.
Ще доставя нова АС с технически характеристики и мощност съгласно проекта, но не по-малко от 1600 kW за нуждите на отоплителната инсталация (ВОИ) и 700 kW за инсталацията за подгряване на вода за битови нужди (БГВ).   

1.4.
Ще асемблирам и монтирам доставената от мен АС, на мястото на старата АС, включително ще поставя всички необходими тръби, фитинги, вентили, кранове топлоизолации и други съгласно проекта.

1.5.
Ще свържа новата АС към съществуващата тръба на ТЕЦ (включително ще подменя спирателните кранове) и към съществуващия колектор на сградната инсталация.

1.6.
Ще направя настройка и пусна АС в режим на тестова работа в рамките на 72 часа.

1.7.
Ще съставя технически паспорт на АС и ще съгласувам доставената и монтирана от мен АС  с „Топлофикация София” ЕАД, за което ще представя издаден от „Топлофикация София” ЕАД документ разрешаващ нейната експлоатация. 

1.8. Ще предоставя безплатно гаранционно поддържане на доставената АС за период от 24 месеца, считано от датата на разрешението от „Топлофикация София” ЕАД за експлоатация на същата.
2. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

3. Потвърждавам че ще поддържам без изменение валидността на настоящата оферта в срок до 30.09.2017 г., а в случай, че бъда избран за изпълнител, до окончателното изпълнение на поръчката.
4. Приемам да се считам обвързан от задълженията и условията, поети в офертата.

5. От името на представлявания от мен участник съм запознат с всички обстоятелства и условия на поръчката и декларирам, че ще спазвам условията на същата.

6. Декларирам че приемам клаузите в проекта на договор за възлагане на поръчката.

7. Ще определя персонален отговорник за контакти с НСА, който да следи за качественото изпълнение на поръчката.

Настоящото предложение е неразделна част от Договор за „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“- Приложение № 1.
гр. ……………………….                ………………….……………………………………………

дата:  ....................2017 г                                                 (длъжност, име, подпис и печат)

Образец № 9. Ценово предложение

ДО

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

EИК 000 670 627
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

	От
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на участника)
	
	

	представлявано от
	
	в качеството на
	

	
	(трите имена на представляващия)
	
	(длъжност или друго качество)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Запознах се с документацията за участие в обществена поръчка с предмет „„Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“ ”, поради което

П Р Е Д Л А Г А М:

1. Да доставя, нова абонатна станция за отопление и подгряване на битова – гореща вода в сградата на Комплекс Закрити спортни съоръжения, Национална спортна академия "Васил Левски", София, Студентски град, бул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, както и да монтирам и да въведа в експлоатация същата в срок до 20.12.2017 г.,  по изработен от мен и приет от Възложителя проект и в съответствие с документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“ и с Техническото ми предложение, срещу крайна обща цена в размер на:
........................... /................................................................................ лева без включен ДДС

цифром
словом
 или 

........................... /................................................................................ лева с включен  ДДС

цифром
словом
2. В горната цена съм предвидил и съм включил всички разходи за качественото и срочно изпълнение на всички дейности, предмет на поръчката.

3. Декларирам, че съм направил оглед на съществуващата АС и няма да искам заплащане на други и непредвидени разходи.

Настоящото Ценово предложение е съставено в съответствие с документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“ и  с техническото ми предложение и е Приложение 2 - неразделна част от Договор за „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“ 
……………….. 2017 г. 






УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)

Образец № 10. Договор
Д о г о в о р

за Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“
Днес …… август 2017 г., в град София, на основание чл.194 от ЗОП и след събрани оферти по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“,  между:

Национална спортна академия "Васил Левски", София - 1700, Студентски град - Ректорат, EИК BG000670627, представлявана от Ректора - проф. Пенчо Гешев и Главен счетоводител – Николинка Любенова, наречена в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", и
____________________________________, ЕИК______________ с адрес ________________________________ ____________________, GSM:____________, представлявано от ____________________________, в качеството си на _______________________, наречено в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", се сключи настоящият договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1). Възложителят възлага, а Изпълнителят приема, срещу възнаграждение на свой риск и отговорност да проектира, достави, асемблира, монтира и пусне в експлоатация абонатна станция (АС) за отопление и подгряване на битова – гореща вода в съществуващата топлофицирана сграда на Комплекс Закрити спортни съоръжения на Национална спортна академия "Васил Левски", София, Студентски град, с абонатен  № 725 към Топлофикация София ЕАД, на мястото на съществуващата стара АС, при условията и сроковете на този договор, и представените от Изпълнителя Техническо и Ценовo предложение (приложение 1 и 2), неразделна част от този договор.

(2) Изпълнителят се задължава да предостави безплатно гаранционно техническо поддържане на АС.
СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на чл.1.(1) от този договор е до 20.12.2017 г, считано от датата на регистриране на този договор в деловодната система на Възложителя.
(2) Срокът за изпълнение на чл.1.(2) от този договор е 24 месеца за оборудването и монтажа, считано от датата на ППП по чл.4.(2) от този договор.
(3) Срокът за проектиране е 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на регистриране на този договор в деловодната система на Възложителя. В този срок се включва и съгласуване на проекта с Топлофикация София ЕАД.
ЦЕНА и начин на плащане
Чл. 3.(1). Възложителят ще заплати на Изпълнителя стойността на въведената в експлоатация и приета абонатна станция (АС), в лева с включен ДДС, срещу цена посочена в ценовото му предложение.
(2). Цената на приетата доставка ще се заплати в срок до 20 /двадесет/ работни дни, след представяне на ППП по чл.4.(2) от този договор и изрядна фактура отразяваща приетото, по банкова сметка на Изпълнителя.

(3). Фактурата следва да бъде представена във финансово счетоводния отдел (ФСО) на НСА „Васил Левски”.
(4) Не се допуска корекция на крайната обща цена по Ценовoто предложение  - Приложение  2.

ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

Чл.4.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отчита изпълнението на чл.1.(1) в срока, посочен в този договор, чрез подписване без забележки на приемателно-предавателен протокол (ППП) подписан от упълномощен представител на Възложителя, в който следва да е посочено, че работата е изпълнена качествено и в срок. ППП се съставя след получаване на Технически паспорт и документ от "Топлофикация София" ЕАД за съгласуване на доставената и монтирана АбС и разрешаващ нейната експлоатация.
(2) Поръчката се счита за изпълнена само, когато има подписан ППП, по чл.4.(1). от този договор, който е депозиран в Деловодството на Възложител, находящо се в гр.София, Студентски град, бул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, ет.1, ст.111.

(3) Проектът за АС се счита за приет само, когато за това има подписан от упълномощен представител на Възложителя приемателно-предавателен протокол, без констатирани забележки, който е депозиран в Деловодството на Възложител, находящо се в гр.София, Студентски град, бул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, ет.1, ст.111.
(4) Упълномощен представител от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към датата на подписване на този договор инж.Владимир Ачов.

(5)Упълномощен представител от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към датата на подписване на този договор ..............................................................................

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава да: 
1. не променя предложените условия, освен в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. изготви проект за АС 1600/700 KW  по „Основни технически изисквания към абонатните станции с топлоносител гореща вода – гр.София“ на „Топлофикация София” ЕАД 
3. достави за своя сметка абонатната станция до сградата на ЗСС в гр.София.

4. извърши безплатен монтаж и пускане в експлоатация на доставеното съоръжение.

5. представи на упълномощения представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните данъчно-счетоводни документи, необходими за изплащане на дължимата сума.

6. изпълнява указанията на представителя на Възложителя, документацията за участие и този договор;

7. определи персонален отговорник за контакти с НСА, който да следи за качественото и срочно изпълнение на доставките и услугите по този договор.

8. не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и информация, относно дейността на Възложителя, която е узнал във връзка и по повод изпълнението на договора.

9. отстрани за своя сметка всички дефекти, липси, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на доставената АС.

10. отговаря солидарно за всички действия и бездействия на свои служители и подизпълнители, при и по повод изпълнение на договора, от които са настъпили вреди за НСА „Васил Левски”.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на приетата доставка, съгласно условията и сроковете на този договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. прекрати този договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си по него или избраният изпълнител не изпълнява качествено и срочно същия, без да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи, а само стойността на приетите доставки и услуги.

2. задържи плащане на цена по този договор до отстраняване на всички констатирани дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на доставената Абонатна станция, тръби, части, детайли, спирателни кранови и други материали, както и при неоформена съгласно изискванията на счетоводните стандарти данъчно-счетоводни документи, без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

3. осъществява контрол по изпълнение на договора, както и да указва на Изпълнителя начина и мястото на изпълнение;

4. прекрати този договор без да доказва виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, като дължи заплащане единствено на приетите работи;

5. не приема проекта на Изпълнителя, ако не отговаря на техническата спецификация и иска неговото преработване.

6. иска извършване на 72-часова топла проба.

7. иска и получи технически паспорт за АС

8. заявява отстраняването на повреди и дефекти от Изпълнителя в срока по чл.2.(2) от този договор.

9. да представи инструкция за правилна и безопасна експлоатация и да обучи един служител на Възложителя, за работа с АС.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати стойността на приетото, съгласно условията на този договор и да указва съдействие на Изпълнителя, за точното изпълнение на доставката.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

7.(1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока на същия.

2. с 10 – дневно писмено предизвестие.
(2) В случай, че Изпълнителят не изпълни кое да е от задълженията си по този договор, изискванията на документацията за участие, откаже или не изпълнява в срок указанията и исканията на Възложителя, свързани с качественото и срочно изпълнение на този договор, Възложителят има право да прекрати този договор без предизвестие.

НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 8.(1). За всеки забавен ден Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на по 100 (сто) лева, до окончателното изпълнение, но не повече от 3000 лева.

(2). За всяко констатирано некачествено изпълнение, липси или несъответствие, Изпълнителят дължи на Възложителят реално изпълнение, ведно с неустойка в размер на по 1000 (хиляда) лева.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.9. За неуредени в настоящия договор и документацията за участие въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ГПК, ЗЗД, ТЗ и другите регламентиращи предмета на този договор.

Чл.10. Изменения и допълнения в договора не могат да се правят, с изключение в случай, че Изпълнителят предложи намаление на цените и/или други допълнителни безплатни предложения в полза на Възложителя. 

Чл.11. Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на договора ще се разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при не постигане на такова, спорът ще се разрешава от компетентния съд в гр.София, по реда на ГПК.

Чл.12. Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други се изпращат на адреса посочен от страните както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: София 1700, Студентски град, бул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, Ректорат НСА Васил Левски, ст.111 деловодство, vladiachov@abv.bg
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ......................@...................................., Изпълнителя ще се счита за редовно уведомен на посочения от него електронен адрес. Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомлението изпратено по електронната поща /по email/ не освобождава от отговорност Изпълнителят и същия се счита за уведомен.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра два за Възложителя и един за Изпълнителя. Същият е неразделна част от поръчка по реда на чл.187 от ЗОП с предмет „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Техническо предложение (образец №8), 2. Ценово предложение (образец №9)
ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……….................      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.................………...

НСА „Васил Левски“





проф. Пенчо Гешев - Ректор




Николинка Любенова - Главен счетоводител
Инж.Ивайло Филипов - 
Ръководител отдел „Капитално строителство:

Образец № 11 -Протокол за извършен оглед 
Протокол за извършен оглед

за участие в процедура с предмет

„Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“
Днес .......... август  2017 г. между:

Красимир Деливерски , Ръководител отдел „Поддръжка на учебна и спортна база“ при  НСА“Васил Левски“, тел: 0898 77 66 03

и 

долуподписаният ____________________________________, в качеството си на _____________________________ на дружество _____________________________________, ЕИК_________________, тел/GSM ____________________
Се подписа този протокол, по силата на който се удостоверява, че лицето е направило оглед на помещението, в което ще бъде доставена и монтирана абонатната станция,  предмет на процедура за възлагане на поръчка: „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“
Красимир Деливерски:

подпис

Образец № 12 - Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП

СПИСЪК ПО ЧЛ.64, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	         (трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	                  (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	На
	
	ЕИК
	

	
	                    (наименование на участника/съдружника в обединение)
	
	


Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Представляваният от мен участник е изпълнил доставки с включен монтаж, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“, както следва:

	№
	Предмет на доставката
	Период на изпълнение


	Стойноств лева без включен ДДС
	Име на възложителя
Данни за контакт
 тел:/адрес, email

	
	
	
	
	   


Приложения: доказателства за извършената работа – заверено/и от участника копие/я.   
Препоръка и/или референция, издадени от Възложителя.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: 





Декларатор:

..................... 








.......................

Забележка: Списъкът се подписва от лицата, които представляват участника. 

Образец № 13 - Списък по чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП

СПИСЪК ПО ЧЛ.64, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗОП
	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	         (трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	                  (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК
	

	
	                    (наименование на участника/съдружника в обединение)
	
	


Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Представляваният от мен участник ще изпълнява поръчката с предмет: „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“, чрез посочените в този списък лица, както следва:

	№
	Име, презиме и фамилия на лицето

	Позиция и функция, които ще изпълнява по настоящата поръчка
	Образование, квалификация и правоспособност.
	Професионален опит

	1
	
	Заварчик
	Свидетелство за правоспособност на заварчик №… ……….. от дата :…………….., издадено от ДАМТН
	


Прилоежние: Прилагам копие от Свидетелство за правоспособност на заварчик, издадено съгласно изискванията на Наредба №7/11.10.2012 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Настоящият списък е неразделна част от Договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“
Дата на деклариране: 





Декларатор:

..................... 








.......................

Забележка: Списъкът  се подписва от лицата, които представляват участника. 

PAGE  
7
Документация за участие в поръчка с предмет: „Доставка на нова абонатна станция (АС) за отопление на сградата на Комплекс ЗСС в НСА“

