PAGE  
Национална спортна академия "Васил Левски"

[image: image1.jpg]HAUNOHAIHA CMOPTHA AKAOEMUA NATIONAL SPORTS ACADEMY

»Bacun INeBckun ,Vassil Levski“
Cocbus, 1700, CTyaeHTCku rpaa, HCA 1700, Sofia, Studentski grad,
yn. ,Akap. Ctedpad MnageHos" Ne21 21, "Akad. Stephan Mladenov” Str.
Ten: 02/ 4014 100 tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg




У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  :

РЕКТОР:

/проф. Пенчо Гешев - доктор/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура, чрез събиране на оферти с обява, за възлагане на поръчка с предмет:
 „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ 

в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21.
I. Обект и предмет на поръчката. Лице за контакти и допълнителна информация. Техническа спецификация. Срок на изпълнение. Място на изпълнение.

1.1. Обект на поръчката: Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „б” от ЗОП с основен код съгласно общия терминологичен речник 45231220 –Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи.

1.2. Лице за контакти и допълнителна информация: отдел Капитално строителство на НСА София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408: инж И. Филипов   0896 77 66 08     nsa.filipov@gmail.com
1.3. Предмет на поръчката: 

Поръчката включва изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор, строителство и узаконяване във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21.
НСА“Васил Левски“ е Висше учебно заведение, специализирано в областта на спорта, разполагащо с голяма материална база за учебни цели и спорт - игрища, спортни площадки, стадион и др.
За пълноценно целогодишно използване на спортната база НСА планира част от откритите игрища да бъдат покрити с леки надуваеми съоръжения тип “балон“, като отоплението в тях да се осъществява с природен газ.

Също така НСА планира сградата на Студентския стол да бъде газифицирана, за оптимизиране на разходите за отопление и топла вода, а също така да бъдат подменени съществуващите остарели абонатна станция, кухненски електрически уреди с нови такива на газ.

За реализирне на тези планирани задачи е обявена настоящата процедура за инженеринг - проектиране и  изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21 в следния обхват:
- Подземен тръбопровод с ориентировъчна дължина около 1100 м за пренос на газ под налягане 4 barа, в двора на кампуса на НСА „Васил Левски“, гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21.
- Газорегулаторни табла за следните консуматори:  ГРТ4/100 за тенис на корт -2 броя - 300KW и 275KW; ГРТ4/100 за столова със ЕМВ - 220 KW; 
- Оборудване на Котелно за БГВ и отопление в съществуващо помещение в сградата на столовата - състоящо се от минимум два котела, всеки с мощност 110 KW, двуконтурни, напълно оборудвани за експлоатация с монтирана автоматика за управление и контрол.
- Свързване на Котелното със съществуващата сградна отоплителна инсталация, както с водопровода за битова гореща вода (БГВ).

- Газова инсталация вътре в сградата на столовата за подаване на газ за котелното и за готварските (кухненски) уреди.
- Доставка и монтаж на готварски (кухненски) уреди на газ.

2.1. ЕЛЕМЕНТИ НА ИНЖЕНЕРИНГА

2.1.1.
Изпълнителят, в качеството си на Проектант, следва да изработи Инвестиционен проект, във фаза Технически проект, съгласно ЗУТ, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, придружен от количествена сметка по приложимите части и както и количествено-стойностна сметка в пълно съответствие с даденото ценово предложение;

Инвестиционния проект следва да включва: 
-
задълбочено проучване на съществуващите подземни комуникации на територията на кампуса на НСА.

- най-ефективното техническо и икономично решение за изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21, съобразено с изискванията на Възложителя в настоящата документация.
-
всички необходими мерки за осигуряване на сигурност и дълготрайност на експлоатация на газовата инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21;  
- оценка за ефективността на съществуващите инсталации в сградата на Столовата за отопление и БГВ и даване на техническо решение, при необходимост и по преценка на проектанта, за тяхната реконструкция, подобряване или пълна подмяна.
2.1.2.Изпълнителят следва напълно да съдейства на Възложителя в процеса на съгласуване на Техническия проект с административните структури, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за неговото одобряване от Столична община.
2.1.3.
Изпълнителят следва да отстрани за своя сметка евентуални недостатъци в Проекта, установени от Възложителя и/или Консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите, както по време на приемане на Проекта, така и по време на извършване на строителството;

2.1.4.
Изпълнителят следва да изпълнява авторски надзор, произтичащ от задълженията му на Проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на Строежа, в съответствие с действащото законодателство (ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

2.1.5.
Изпълнителят в качеството му на строител следва да изгради Строежа на газовата инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21 в пълно съответствие с Инвестиционния проект и действащото българско и европейско законодателство.
2.1.6.Изисквания към Изпълнителя при изграждане на Строежа:

-
Изпълнителят трябва да извърши всички подготвителни и организационни дейности необходими за започване и за завършване на строежа; 

-
Изпълнителят трябва да извърши доставка на всички необходими материали, строителни продукти и оборудване като вид, количество, качество и технически характеристики, напълно съответстващи с Инвестиционния проект; 

-
Изпълнителят трябва да извърши строителните работи съгласно изготвения от Проектанта и одобрен от Столична община Инвестиционен проект, в съответствие с обяснителните записки, количествените сметки, спецификациите и детайлите към него, по изготвения от Изпълнителя и одобрен от Възложителя График за изпълнение на строежа, по предписанията и заповедите в Заповедната книга и по Разрешението за строеж;

-
Изпълнителят трябва да извърши подробно документиране на процеса на изпълнение на строежа, в това число съставяне на строителни книжа, описващи процеса на изпълнението, Декларации за експлоатационни характеристики на вложените материали, протоколи от извършени наладки, проби, измервания и изпитания на съоръжението, както и екзекутивни чертежи, отразяващи действително изпълненото.
-
Изпълнителят, със свои сили или с помощта на лицензирани лаборатории, когато това е задължително по действащите норми,  трябва да извърши измервания, единични проби и комплексни изпитвания преди предаване на строежа на Възложителя; Резултатите от всички измервания, единични проби и комплексни изпитвания трябва да съответстват на проекта и действащите норми, в противен случай разходите по отстраняване на несъответствията са за сметка на Изпълнителя.
- Изпълнителят трябва да извърши доставка и монтаж на готварски (кухненски) уреди на газ по изискванията на Възложителя посочени в настоящата документация.
-
Всички работи по строителството Извършени от Изпълнителя трябва да отговарят на минималните изисквания, заложени в действащите български и/или европейски стандарти и/или еквивалентни/ за съответния продукт, както и на изискванията на Възложителя

-
Всички материали доставени от Изпълнителя трябва да са нови, със съответното качество, отговарящи на необходимите стандарти, подходящи за целта и не трябва да имат дефекти.

-
При проектирането и изпълнението Изпълнителят следва да се съобрази с всички други съществуващи комуникации.
-
Изпълнителят трябва да съгласува предварително Възложителя всички предвидени за преместване съществуващи подземни и надземни мрежи и съоръжения преди изготвяне на проекта и изпълнението на строителството;

-
Изпълнителят следва да осъществи на строителната площадка всички заложени  СМР в Инвестиционния проект с цел постигане на работните характеристики и функционалните изисквания, които са посочени по отделните части на проекта.

-
Изпълнителят трябва да сведе до минимум и намали негативните въздействия на строителните работи върху околната среда;

-
Изпълнителят трябва да организира дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на строежа, в съответствие с изискването на българското законодателство;

-
Изпълнителят трябва да осигури терени за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, при необходимост, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;

-
Изпълнителят трябва да отстрани всички недостатъци, установени при предаването на строежа и преди приемането му от Възложителя;

2.1.7.
Участие на Изпълнителя в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;

Изпълнителят следва да окаже пълно съдействие на Възложителя при:
-
Съгласуване на изградената инсталация с Технически надзор и издаване  на разрешение  от управомащена фирма  по надзора  за  съоръжения  с повишена опасност при експлоатация 
-   Съставяне на строителното досие на строежа и Техническия паспорт на строежа.
-
Получаване на становища от съответните държавни и общински органи контролиращи строежите за издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация.

-
Извършване на геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР; 

2.1.8.
Участие на Изпълнителя в гаранционното поддържане на Строежа: Изпълнителят следва да извърши всички дейности по отстраняване на открити дефекти по изградения от него строеж, в рамките на гаранционния срок, определен с договора за възлагане на обществената поръчка, действащото българско и европейско законодателство, а за отделните агрегати на абонатната станция и кухненски уреди съобразно тяхната производствена гаранция.
2.2. Възложителят ще извърши следните дейности за изпълнение на настоящата обществена поръчка:

- Ще представи виза за проектиране. 

- Ще представи скица на имота.
- Ще представи Акт за държавна собственост на имота, стопанисван от НСА.
- Ще представи наличния към момента кадастър на подземни комуникации в двора на НСА

- Ще представи проект по части: План за безопасност и здраве и План за управление на строителните отпадъци.
- Ще наеме Консултант за оценка на съответствието на проекта

- Ще съгласува проектите на Изпълнителя със РСПАБ, Софийска вода, ЧЕЗ и Топлофикация софия АД, БТК

- Ще внесе проектите в Столична община за одобрение и за получаване  на Разрешение за строеж на обекта.

- Ще наеме Консултант за изпълнение на строителния надзор по време на строежа.
- Ще заснеме трасето след завършване на строежа и ще го регистрира в Агенцията по Кадастъра

- Ще представи Технически паспорт за строежа 

- Ще получи от Столична община  удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.
3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

	
№
	Вид дейност
	ед. м
	Колич

	  1.
	Проектиране и узаконяване както следва:
	
	

	1.1
	Изготвяне на работен проект,

- част  газоснабдяване  линейна  част,

- част  газоснабдяване  котелно за кухня,

- част  газоснабдяване  за  кухненски  уреди,

- Аварийна  вентилация  и  автоматика  кухня,

- част  геодезия,

- част  пожарна безопасност

- План за безопасност и здраве

- План за управление на строителните отпадъци
	 бр.
	1

	1.2
	Узаконяване  на  газова инсталация  в  т.ч. съгласуване  с  ТН  и  изготвяне  на  документи  за пуск на газова  инсталация.
	  бр.
	1

	2.
	СМР на Газови инсталации – 4 bar, както следва
	
	

	2.1.
	Доставка и монтаж на тръба  PE-HD, PE100 SDR11,  Ф63 х 5.8 мм
	 м.л.
	1100

	2.2
	Доставка и монтаж на муфа,  PE - HD,  PE100 SDR 11,  Ф63 х 5.8мм
	 бр.
	12

	2.3.
	Доставка и монтаж на преход,  PE - HD/ St  -  2''
	 бр.
	4

	2.4.
	Доставка и монтаж на тройник,  PE - HD,  PE100  SDR11,  Ф63  х 5.8  мм
	 бр.
	4

	2.5.
	Доставка и монтаж на капа,  PE - HD, PE100  SDR11, Ф63  х  5.8  мм
	 бр.
	2

	2.6.
	Изкопаване на земни  маси,  натоварване на транспорт, извозване  и  депониране на депо на Столична община.
	 м3
	352

	2.7.
	Доставка на пясък за подложка и засипка.

Полагане,  ръчно трамбоване и нивелиране на пясъчна засипка.
	 м3
	88

	2.8.
	Направа на насип от земни маси.

Полагане и ръчно трамбоване на земни маси.
	 м3
	264

	2.9.
	Доставка и полагане на сигнална лента с надпис: ''Внимание газ“
	 м.л.
	1100

	2.10.
	Рязане и разбиване на съществуваща асфалтова настилка
	м2
	100

	2.11.
	Изкопаване на асфалтова настилка 
	м3
	50

	2.12.
	Изкопаване на тротоари
	м2
	50

	2.13.
	Натоварване на транспорт и извозване на строителни отпадъци на общинско депо
	м3
	80

	2.14.
	Направа на основа от уплътнен трошен камък с валиране на пластове 
	м3
	100

	2.15.
	Битумен разлив 
	м2
	100

	2.16.
	Полагане на пласт от неплътна асфалтова смес (биндер)  със средна дебелина 8 см 
	м2
	100

	2.17.
	Полагане на пласт от плътна асфалтова смес със средна дебелина 5 см 
	м2
	100

	2.18.
	Възстановяване на тротоарна настилка
	м2
	50

	3.
	Газо – регулаторни  табла  за  консуматори както следва:
	
	

	3.1
	Изработка, доставка и монтаж на Газо-регулаторно  табло /ГРТ -  4/100/  -  300kw (към тенис  корт)    
	
	

	3.1.1.
	Доставка и монтаж на фланец  DN 50,  PN 6 
	  бр.
	4

	3.1.2.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  FA 2,  фланцови,  DN 50,  PN 6
	 бр.
	2

	3.1.3.
	Доставка и монтаж на филтър за газ, фланцови, DN50, PN6
	 бр.
	1

	3.1.4.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  резбови   DN 15,  PN 6
	 бр.
	2

	3.1.5.
	Доставка и монтаж на манометър  0-6  bar.  с бутон  вентил
	 бр.
	1

	3.1.6.
	Доставка и монтаж на регулатор  за  налягане с вграден отсекател

Pвх = 4bar,  Pизх  = 100 mbar,  Q = 40 m3/h
	 бр.
	1

	3.1.7.
	Доставка и монтаж на манометър 0-250 mbar с бутон вентил
	 бр.
	1

	3.1.8.
	Доставка и монтаж на предпазо - изпускателен  клапан,  Pmax = 100 mbar, 1''
	 бр.
	1

	3.1.9.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  за  природен газ  –  1”  PN 6
	 бр.
	1

	3.1.10.
	Доставка  и  монтаж  на  тръбопровод  стоманен, безшевна тръба  Ø 60.3 х 3.5
	 м.л.
	2.00

	3.1.11.
	Доставка  и  монтаж  на  коляно  стоманено  за  тръбопровод Ø 60.3 х 3.2 mm
	бр.
	2

	3.1.12.
	Доставка и монтаж на метално  табло  1000 /600/ 450 мм за монтаж на открито
	 бр.
	2

	3.2
	Доставка и монтаж на газо – регулаторно  табло /ГРТ - 4/100/  с  ЕМВ  -  220 kw (столова)
	
	

	3.2.1.
	Доставка и монтаж на фланец   DN 50,  PN 6
	 бр.
	6

	3.2.2.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  FA2,  фланцови,  DN 50,  PN 6
	 бр.
	2

	3.2.3.
	Доставка и монтаж на филтър  за  газ,  фланцови,  DN  50, PN 6
	 бр.
	1

	3.2.4.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  резбови  DN 15,  PN 6
	 бр.
	2

	3.2.5.
	Доставка и монтаж на манометър  0-6  bar  с  бутон  вентил
	 бр.
	1

	3.2.6.
	Доставка и монтаж на регулатор  за  налягане с  вграден  отсекател,

Pвх = 4 bar,  P изх = 100mbar,  Q = 40m3/h.
	 бр.
	1

	3.2.7.
	Доставка и монтаж на манометър  0 - 250 mbar  с  бутон  вентил.
	 бр.
	1

	3.2.8.
	Доставка и монтаж на предпазно – изпускателен  клапан,  P max = 100 mbar,  1''
	 бр.
	1

	3.2.9.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  за  природен  газ  – 1” PN 6
	 бр.
	1

	3.2.10.
	Доставка и монтаж на електро – магнет  вентил,  DN 50,  PN 6
	 бр.
	1

	3.2.11.
	Доставка и монтаж  на  тръбопровод  стоманен,безшевНА ТРЪБА  Ø 60.3 х 3.5
	 м.л.
	2.00

	3.2.12.
	Доставка  и  монтаж  на  коляно  стоманено  за  тръбопровод  Ø 60.3 х 3.2 mm
	 бр.
	2

	3.2.13.
	Доставка и монтаж на метално  табло  1000/600/450 мм за монтаж на открито
	 бр.
	1

	3.3
	Доставка и монтаж на газо -  регулаторно  табло  /ГРТ -  4/100/  -  275  kw (за тенис  корт)
	
	

	3.3.1.
	Доставка и монтаж на фланец   DN 50,  PN 6.
	 бр.
	4

	3.3.2.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  FA2,  фланцови,  DN50,  PN6
	 бр.
	2

	3.3.3.
	Доставка и монтаж на филтър  за  газ,  фланцови,  DN 50, PN 6
	  бр.
	1

	3.3.4.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  резбови  DN 15,  PN 6
	 бр.
	2

	3.3.5.
	Доставка и монтаж на манометър  0-6  bar с бутон  вентил
	 бр.
	1

	3.3.6.
	Доставка и монтаж на регулатор  за  налягане  с  вграден  отсекател,  Pвх = 4bar,  Pизх = 100 mbar, Q = 40 m3/h
	 бр.
	1

	3.3.7.
	Доставка и монтаж на манометър  0-250  mbar  с  бутон  вентил
	  бр
	1

	3.3.8.
	Доставка и монтаж на предпазно - изпускателен  клапан,  Pmax =100mbar, 1''
	  бр
	1

	3.3.9.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  за  природен газ  - 1”  PN6
	  бр
	1

	3.3.10.
	Доставка и монтаж  на  тръбопровод  стоманен,  безшевен  Ø60.3  х  3.5
	  м.л.
	2.00

	3.3.11.
	Доставка  и  монтаж на коляно стоманено  за  тръбопровод  Ø 60.3  х  3.2mm
	  бр.
	2

	3.3.12.
	Доставка и монтаж на метално  табло  1000/ 600/ 450мм за монтаж на открито
	  бр.
	2

	
	
	
	

	4.
	Котелно в Студентски стол
	
	

	4.1
	Доставка  и монтаж  на  водогреен котел, с газова горелка, с двоен контур  110kW
	 бр.
	2

	4.2
	Доставка  и монтаж  на  разширителен  съд  -  100 л.
	 бр.
	1

	4.3
	Доставка  и монтаж  на  хидравличен  разделител,  DN 65.
	 бр.
	1

	4.4
	Повръзка  към  същесвуваща  сградна отоплителна  инсталация  -  2''
	 бр.
	1

	4.5
	Доставка  и монтаж  на  бойлер  със  една  серпентина  -  1000 л  и  окомплектовка.
	 бр.
	1

	4.6
	Окомплектовка   бойлер  / доставка  и монтаж  на  помпа, възвратен  клапан  и  др./
	 бр.
	1

	4.7
	Подвръзка  към  съществуващата сградна инсталация за БГВ.
	 бр.
	1

	4.8
	Направа на газова   инсталация -100 mbar., от тръби безшевни стоманени   2''  
	 м.л.
	15

	4.9
	Доставка  и монтаж  на  кран  за  газ  -  2”
	 бр.
	1

	4.10.
	Доставка  и монтаж  на  филтър  за  газ  -  2''
	  бр.
	1

	4.11.
	Доставка  и монтаж  на  манометър   0 - 250 mbar.
	  бр.
	1

	4.12.
	Доставка  и монтаж  на  кран  за  газ  -  1''
	  бр.
	2

	4.13.
	Доставка  и монтаж  на  гъвкава  връзка  за  газ  -  1''
	 бр.
	2

	4.14.
	Направа на фундаменти от бетон с анкери за монтаж на оборудването 
	м3
	4

	4.15.
	Направа на дребна метална конструкция за опори за укрепване  на  съоръжения и тръбопроводи   
	кг
	300

	4.16.
	Грундиране и боядисване на метална конструкция 
	м2
	50

	
	
	
	

	5.
	Автоматика на  котелното в Студентски стол
	
	

	  5.1
	Доставка и монтаж открито по стена и таван на защитна гофрирана тръба
	 м.л.
	50

	5.2.
	Доставка и изтегляне в защитна тръба на кабел   ППВ 2 3 х 1.5 мм2  
	 м.л.
	50

	  5.3
	Доставка  и монтаж  на  датчик ,  газсигнализатор
	 бр.
	1

	  5.4
	Доставка  и монтаж  на  сирена  и  лампа  към  аварийно  табло
	 бр
	1

	  5.5
	Доставка  и монтаж  на  табло за аварийна сигнализация и осветление ТАСВО
	 бр
	1

	  5.6
	Доставка  и монтаж  на  взривозащитен  вентилатор,  канален   1500  nm/h3
	 бр
	1

	
	
	
	

	6.
	Сградна инсталация в Студентски стол
	
	

	 6.1
	Направа на газова  инсталация -  100 mbar, открито по стени от тръби от мед  ф 28'  
	  м.л.
	50

	 6.2
	Доставка  и монтаж  на  манометър  0  - 250 mbar    
	  бр.
	1

	 6.3
	Доставка  и монтаж  на  кран  за  газ  -  1/2''
	  бр.
	4

	 6.4
	Подвързване  на газови  готварски  уреди  (доставка и монтаж на кран,  гъвкава   връзка и свързване на уреда към газовата инсталация).
	  бр.
	4

	 6.5
	доставка и монтаж на опори (скоби ) за укрепване  на  тръбопроводи  ф 28 mm,  комплект  с  дюбели  за бетон.
	  бр.
	50

	6.6.
	Пробиване на отвори до 10/10см в тухлени и бетонови стени и плочиза прекарване на газова инсталация и последващо замонолитване.
	бр.
	40

	
	
	
	

	7.
	Кухненски  готварски  уреди в Студентски стол
	
	

	  7.1
	Доставка и монтаж на парен казан газов, вана  –  150 л., Кран за пълнене  и изтичане. Изцяло  неръждаема вана.  Индиректно  нагряване. Ръчно повдигане на ваната.  Пиезо запалване. Защита  против  изтичане на газ. Размер – 900/900/900,  мощност на  уреда – 19 KW GAS.
	  бр
	 1

	  7.2
	Доставка и монтаж на обръщателен тиган – 80 л. Неръждаема вана. Ръчно  повдигане на ваната. Пиезо  запалване. Защита  против  изтичане на газ. Размер  - 800/ 900/ 900 , мощност на  уреда – 13.9  KW GAS.
	  бр
	 1

	  7.3
	Доставка и монтаж на газов фритюрник  -  вместимост 2 вани по 13 литра. Неръждаема стомана. Пиезо  запалване. Защита  против  изтичане на газ. Дренажен кран за източване на мазнината.  Индикаторна лампа за  нагряването.  Размер  - 800/ 700/ 850; Мощност на уреда – 24  KW GAS.  
	  бр
	1

	  7.4
	Доставка и монтаж на скара чугунена . Две зони – гладка и оребрена. Регулиране силата на пламъка за всяка зона. Пилотен  пламък. Пиезо  запалване. Защита  против  изтичане на газ. Размер  - 800/700/ 270; Мощност на уреда  – 12   KW GAS.  
	  бр
	1


4. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2020 г.

2. По т.1 от Техническата спецификация срокът е до 4 (четири) месеца от датата на получаване на визата за проектиране до датата на внасяне на готовия проект в деловодството на НСА. 

3. По т. 2 до т.7 включително от Техническата спецификация срокът е до 6 (шест) месеца от датата на влизане в сила на разрешението за строеж до датата на подписване на протокол обр.15 за завършване строителните работи и предаване на обекта на Възложтеля.
4. В срока за изпълнение на поръчката - 31.12.2020 г. се включват и периодите за съгалсуване и одобряване на проекта и за издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация.

5. Срокът на гаранционното отстраняване на дефекти и повреди с включени труд и материали за сметка на Изпълнителя, на изпълненото по този договор е съгласно действащото българско и европейско законодателство, а за отделните агрегати на абонатната станция и кухненски уреди съобразно тяхната производствена гаранция.

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - НСА“Васил Левски“ София Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов” №21.
6. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА - Прогнозната стойност на поръчката е до 210 000 (двеста и десет хиляди) лева без включен ДДС. Предложения на участници над тази стойност няма да бъдат оценявани и разглеждани, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.

II. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИTE И ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ.

1.1. Всеки член на обединението,което не е ЮЛ, подизпълнителите и третите лица, в случай, че се участва с такива, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,и за тях да не са налице основания за отстраняване.Участник,за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП има право да представи доказателства по чл.56 от ЗОП. 

1.2. Съгласно чл.192, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на декларация по образец.

1.3. Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, за всеки член на обединението се представя отделни декларации. Отделни декларации се представят и за подизпълнителите и за третите лица.

1.4. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в декларацията, се представят при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП. Документите се представят от всеки член на обединението, което не е ЮЛ, от подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да спазва правилата на ЗОП и ППЗОП и обявените от възложителя условия, в обявлението и тази документация.

3. Техническите и ценовите предложения следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци.

4. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език или в превод на български език. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата.

5. Участникът следва да представи следните документи и информация в запечатана непрозрачна опаковка, надписана според изискванията на чл.47, ал.2 от ППЗОП, съдържаща:

5.1. Опис на представените документи в офертата по чл.47, ал.3 от ППЗОП. (Образец № 1)

5.2. Представяне на участника (Образец № 2)

5.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП (образец №3)

5.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ (образец №4)

5.5. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка (образец №5) 

5.6. Декларация за съгласие на подизпълнител (образец №6), придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП (само когато е приложимо)

5.7. Техническо предложение (Образец № 7)

5.8. Протокол за извършен оглед

5.9. Декларация за правоспособност на проектант

5.10. Декларация за правоспособност на строителя

5.11. Ценово предложение (Образец № 8), попълнено съгласно следните указания:

5.11.1. Участниците попълват образеца на ценовото предложение, в което посочва стойности в лева: Обща цена за изпълнение на договора - предмет на оценяване, която се формира от сбора на Цената за изпълнение на проектантските работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството до въвеждане на обекта в експолатация и Цената за изпълнение на строително – монтажните работи и доставки на оборудване и единични цени за отделните видове работи. Отделно Участниците следва да посочат стойности в лева в Сметка на единични цени за отделните видове работи и в лева и в проценти в таблицата за Показатели за ценообразуване на единични анализни цени.
5.11.3. При изготвянето на офертата участниците следва да предвидят всички свои разходи за качественото и срочно изпълнение на поръчката, като включат стойността на всички материали, дейности, механизация, труд и други за точното и срочно изпълнение на поръчката и да ги включат в предлаганите единични и общи цени.

6. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИTE.
6.1. Участниците представят документите по т.5 в запечатана непрозрачна опаковка в "Деловодство" на Ректората на НСА "Васил Левски", гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов” №21, ет.1 ст.111, с надпис: „ОФЕРТА за възлагане на поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг-проектиране,авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21, както и с посочена информация - изискуема по чл.47, ал.2 от ППЗОП. 

7. При приемане на офертата в Деловодството на НСА върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава входящ номер.

8. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства, се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

9. В случай, че към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите  на лицата от списъка, се завеждат в деловодния входящ регистър.

10. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.

11. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

ПРИЛОЖЕНИЯ - ОБРАЗЦИ: Всички участници следва да попълнят и представят посочените образци на ценовото предложение, техническо предложение, опис, представяне на участник, протокол за оглед и декларациите (които са приложими):
Образец. № 1 Опис на представените документи в офертата
ОПИС 

на представените документи в офертата
в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет :

„Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21.“
	Наименование на участника
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	


	№
	Съдържание
	Вид на

документите

	1
	Опис на представените документи в офертата (Образец № 1)
	оригинал

	2
	Представяне на участника (Образец № 2)
	оригинал

	3
	Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП (образец №3)
	оригинал

	4
	Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ (образец №4)
	оригинал

	5
	Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка (образец №5) 
	оригинал

	6
	Декларация за съгласие на подизпълнител (образец №6), придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП (само когато е приложимо)
	оригинал

	7
	Техническо предложение (Образец № 7)
	оригинал

	8
	Ценово предложение (Образец № 8) 
	оригинал

	9
	Протокол за извършен оглед (Образец № 9)
	копие

	10
	Декларация за съответствие с критериите за подбор (Образец № 10)
	оригинал


……… ……… 2019 г. 

















УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)
Образец № 2. Представяне на участник 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет:

 „Изпълнение на инженеринг-проектиране,авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21”
І. Информация за участника

	Наименование на участника:
	

	БУЛСТАТ/ЕИК/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие  със законодателството на държавата, в която участникът е установен)
	

	Законен представител на участника:

(име, фамилия и длъжност)
Начин на представляване съгласно документа за регистрация (заедно или поотделно, ако е приложимо)
	

	Лице за контакти:

(име, фамилия и длъжност)
	

	Предпочитано средство за уведомяване 

Ел.-поща, факс, адрес за кореспонденция
	

	Ел.-поща, телефон/факс на участника
	

	Седалище и адрес на управление:

(пощенски код, град/село, община, квартал, улица № /бл., ап.)
	


…………….. 2019 г. 














УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)

Образец № 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	(трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя)
	
	


в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет 

„Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21”
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм признат/а за виновен/на с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, както и за аналогични такива в друга държава-членка или трета страна;

2. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

3. Не съм участвал в подготовката за възлагане на поръчката и не е налице неравнопоставеност, нарушаване конкуренцията и принципите за недискриминация и прозрачност, в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

4. Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

…………….. 2019 г. 




ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)
Забележка: Декларацията се попълва от всички лица, които представляват участника - чл.192, ал.2 от ЗОП.

Образец № 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	(трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя)
	
	


в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет 

„Изпълнение на инженеринг-проектиране,авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21”
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител (отбелязва се само обстоятелството, което се отнася за лицето):

а) няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, но размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. 

	Задълженията по т. 1, буква „б“ е в размер на
	
	
	

	
	(сума с цифри)
	
	(сума с думи)


2. За представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител (отбелязва се само обстоятелството, което се отнася за лицето) не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

3. Представляваният от мен участник, не участва като подизпълнител на друг участник, както и не е член на участник, който участва самостоятелно като обединение. 

4. Приемам условията на възложителя и се задължавам да нося солидарна отговорност за действията, бездействията и работата на посочените от мен трети лица като за свои действия, бездействия и работа

5. За представляваният от мен участник не е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. За представляваният от мен участник не е установено, че не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

7.1. Съм запознат със структурата на собствеността на представляваното от мен дружество, както и че негови действителни собственици са следните физически лица:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

/име, презиме, фамилия/

ЕГН/ЛН/ЛНЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . , л.к. № . . . . . . . . . . . . , издадена на . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

или легитимационен документ на чужденец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/

постоянен адрес: гр.(с). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , пощенски код: . . . . . . . . . . . , 

ул. (ж.к.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , № . . . . . , бл. . . . . , вх. . . . . , ет. . . . . . , ап. . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

/име, презиме, фамилия/

ЕГН/ЛН/ЛНЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . , л.к. № . . . . . . . . . . . . , издадена на . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

или легитимационен документ на чужденец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/

постоянен адрес: гр.(с). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , пощенски код: . . . . . . . . . . . , 

ул. (ж.к.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , № . . . . . , бл. . . . . , вх. . . . . , ет. . . . . . , ап. . . . 

7.2. Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, включително не е съдружник гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

7.3. Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

7.4. Представляваното от мен дружество не е лице, контролирано от дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, включително не е съдружник гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, което е лице контролирано от дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

7.5. Запознат съм с правомощията на Възложителя по чл.5 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, във връзка с §7, ал.2 от заключителните разпоредби на същия закон.

7.6. Запознат съм със задължението ми по §14, ал.1 от ПЗР ккъм ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и произтичащите от неспазването му правни последици по смисъла §14, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

8. За представлявания от мен участник НЕ Е налице основание по чл.69, ал.1 и/или ал.2, във връзка с чл.6, ал.1 от ЗАКОНА за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

…………….. 2019 г. 



ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)
Забележка: Декларацията се попълва от лице по чл.192, ал. 3 от ЗОП, което самостоятелно да представлява участника, когато то не е физическо лице, съгласно търговската му или съдебна регистрация.

Образец № 5. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка

ДЕКЛАРАЦИЯ

за участие на подизпълнители в обществената поръчка по чл.66, ал.1 от ЗОП

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	(трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на участника)
	
	


в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет

 „Изпълнение на инженеринг-проектиране,авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21”
ДЕКЛАРИРАМ:

	Участникът
	
	, който представлявам

	
	(наименование на участника)
	

	1. При изпълнението на поръчката няма да използва / ще използва подизпълнители.

	
	(ненужното се зачертава)

	2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат
	

	
	(наименование на подизпълнителя/ите)

	които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата като такива;

	3. Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо 
	
	на сто от

	от общата стойност на поръчката, в т.ч.:
	(дял в проценти)

	- Участието на подизпълнителя 
	
	ще бъде 
	
	на сто от

	
	(наименование на подизпълнителя)
	(дял в проценти)

	общата стойност на поръчката.
	

	- Участието на подизпълнителя 
	
	ще бъде 
	
	на сто от

	
	(наименование на подизпълнителя)
	(дял в проценти)

	общата стойност на поръчката.
	

	4. Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнители е, както следва:

	- Подизпълнителят
	
	ще изпълнява следните дейности:

	
	(наименование на подизпълнителя)
	

	

	(описание на дейностите)

	- Подизпълнителят
	
	ще изпълнява следните дейности:

	
	(наименование на подизпълнителя)
	

	

	(описание на дейностите)

	5. Приемаме условията на възложителя относно използването на подизпълнители и се задължаваме да носим солидарна отговорност за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

	Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.



…………….. …2019 г. 





ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)
Образец № 6. Декларация за съгласие на подизпълнител
ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие на подизпълнител по чл.66, ал.1, изр. 2 от ЗОП

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	(трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на подизпълнителя)
	
	


в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет

 „ Изпълнение на инженеринг-проектиране,авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21”
ДЕКЛАРИРАМ:

	1. В качеството ми на представляващ 
	

	
	(наименование на подизпълнителя)

	съм съгласен да участва като подизпълнител на
	

	
	(наименование на подизпълнителя)

	2. Дейностите, които ще изпълняваме са следните:

	

	(описание на дейностите, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнителя)

	3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта. 

	4. Във връзка с изискванията на възложителя към подизпълнителите за участие в процедурата приложено представяме следните документи:

	- 
	

	-
	

	(списък на приложените документи)


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

…………….. 2019 г. 





ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

(подава се само в случай, че поръчката ще се осъществява с подизпълнител)
Образец № 7 Техническо предложение 

До Национална спортна академия “Васил Левски”, EИК 000 670 627
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	От
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на участника)
	
	

	представлявано от
	
	в качеството на
	

	
	(трите имена на представляващия)
	
	(длъжност или друго качество)


Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие в поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21.“  и в случай че бъда избран за изпълнител:

1. Предлагам да изпълня поръчката в съответствие с техническите спецификации на Възложителя посочени в документацията на поръчката, като ще използвам следните материали и оборудване, както следва:

	
№
	Материали и оборудване
	марка
	Производител 
	Общи техн. данни

	2.1.
	Тръба за газова инсталация  PE-HD, PE100 SDR11,  Ф63 х 5.8 мм
	
	
	

	2.2
	Муфа,  преход тройник  за газова инсталация  PE - HD,  PE100 SDR 11,  Ф63 х 5.8мм
	
	
	

	3.1.2.
	Кран  сферичен  FA 2,  фланцови,  DN 50,  PN 6
	
	
	

	3.1.4.
	Кран  сферичен  резбови   DN 15,  PN 6
	
	
	

	3.1.6.
	Регулатор  за  налягане с вграден отсекател Pвх = 4bar,  Pизх  = 100 mbar,  Q = 40 m3/h
	
	
	

	3.1.8.
	Предпазо - изпускателен  клапан,  Pmax = 100 mbar, 1''
	
	
	

	4.1
	Водогреен котел, с газова горелка, с двоен контур  110kW
	
	
	

	4.2
	Разширителен  съд  -  100 л.
	
	
	

	4.3
	Хидравличен  разделител,  DN 65.
	
	
	

	4.5
	Бойлер  с  една  серпентина  -  1000 л  
	
	
	

	  5.3
	Датчик ,  газсигнализатор
	
	
	

	  5.6
	Взривозащитен  вентилатор,  канален   1500  nm/h3
	
	
	

	 6.1
	Тръби от мед  за газова  инсталация -  100 mbar, открито по стени  
	
	
	

	  7.1
	Парен казан газов, вана  –  150 л., Кран за пълнене  и изтичане. Изцяло  неръждаема вана.  Индиректно  нагряване. Ръчно повдигане на ваната.  Пиезо  запалване. Защита  против  изтичане на газ. Размер – 900/900/900,  мощност на  уреда – 19 KW GAS.
	
	
	

	  7.2
	Обръщателен тиган – 80 л. Неръждаема вана. Ръчно  повдигане на ваната. Пиезо  запалване. Защита  против  изтичане на газ. Размер  - 800/ 900/ 900 , мощност на  уреда – 13.9  KW GAS.
	
	
	

	  7.3
	Газов фритюрник  -  вместимост 2 вани по 13 литра. Неръждаема стомана. Пиезо  запалване. Защита  против  изтичане на газ. Дренажен кран за източване на мазнината.  Индикаторна лампа за  нагряването.  Размер  - 800/ 700/ 850; Мощност на уреда – 24  KW GAS.  
	
	
	

	  7.4
	Скара чугунена . Две зони – гладка и оребрена. Регулиране силата на пламъка за всяка зона. Пилотен  пламък. Пиезо  запалване. Защита  против  изтичане на газ. Размер  - 800/700/ 270; Мощност на уреда  – 12   KW GAS.  
	
	
	


2. Предлагам да изпълня поръчката в срокове както следва:


по т.1 от Техническата спесификация  .....................(.....................) календарни дни, считано от датата на получаване на визата за проектиране до датата на внасяне на готовия проект в деловодството на НСА.


По т. 2 до т.7 включително от Техническата спецификация .....................(.....................) календарни дни, считано   от датата на влизане в сила на разрешението за строеж до датата на подписване от всички страни участващи в строителния процес на протокол обр.15 за завършване строителните работи и предаване на обекта на Възложтеля. 

3. Декларирам, че представляваното от мен дружество/обединение притежава опит в проектирането и изграждането на инсталации за пренос и работа на/с природен газ.

4 Декларирам, че ако бъда избран за изпълнител, ще предоставя гаранционно поддържане на изградената от представляваното от мен дружество/обединение за срок съгласно действащото българско и европейско законодателство, а за отделните агрегати на абонатната станция и кухненски уреди съобразно тяхната производствена гаранция. Гаранционното поддържане (труд/материали) ще бъде за моя сметка.

5. От името на представлявания от мен участник съм запознат с всички обстоятелства и условия на поръчката и декларирам, че ще спазвам условията на същата.

6. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

гр.София












Участник:

……….2019 г.














подпис и печат

Настоящото Техническо предложение е неразделна част от Договор за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг-проектиране,авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21“  като Приложение №1.

Образец. № 8 Ценово предложение

До Национална спортна академия “Васил Левски”, EИК 000 670 627
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

	От
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на участника)
	
	

	представлявано от
	
	в качеството на
	

	
	(трите имена на представляващия)
	
	(длъжност или друго качество)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Запознах се с документацията за участие в процедура с предмет: „Изпълнение на инженеринг-проектиране,авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21, както и с мястото на работа, и декларирам съгласието си с всички условия за участие в същата, поради което предлагам да извърша работата срещу посочените цени в лева, както следва:

І. Обща цена за изпълнение на договора в размер на ………[цифром] ………[словом]  лева без включен ДДС – премет на оценяване и ………[цифром] ………[словом]  лева с включен ДДС, от които : 

а) Цена за изпълнение на проектантските работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството до въвеждане на обекта в експолатация в размер на ………[цифром] ………[словом]  лева без включен ДДС и ………[цифром] ………[словом]  лева с включен ДДС; 

б) Цена за изпълнение на всички строително – монтажните работи и всички доставки на оборудване в размер на ………[цифром] ………[словом]  лева без включен ДДС и ………[цифром] ………[словом]  лева с включен ДДС;

ІІ. Предложената от нас цена е крайна и окончателна и включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите действащи в Република България, изискванията на документацията за участие, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка, както и за изпълнение на всички проектантски работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството до въвеждане на обекта в експолатация.

ІІІ.Неразделна част от настоящото Ценово предложение е Сметка на единични цени за отделните видове работи :

	
№
	Вид дейност
	ед. м
	Колич
	Ед. цена

	  1.
	Проектиране и узаконяване както следва:

	1.1
	Изготвяне на работен проект,

- част  газоснабдяване  линейна  част,

- част  газоснабдяване  котелно за кухня,

- част  газоснабдяване  за  кухненски  уреди,

- Аварийна  вентилация  и  автоматика  кухня,

- част  геодезия,

- част  пожарна безопасност

- План за безопасност и здраве

- План за управление на строителните отпадъци

- Количествена сметка по всички части

- Количествено стойностна сметка, с количества по проект и единични цени за различните видове работи в пълно съответствие с настоящето ценово предложение и  с обща стойност, която не надвишава Цената за изпълнение на договора, посочена по горе в настоящото ценово предложение от Участника.
	 бр.
	1
	

	1.2
	Узаконяване  на  газова инсталация  в  т.ч. съгласуване  с  ТН  и  изготвяне  на  документи  за пуск на газова  инсталация.
	  бр.
	1
	

	2.
	 СМР на Газови инсталации – 4 bar, както следва 

	2.1.
	Доставка и монтаж на тръба  PE-HD, PE100 SDR11,  Ф63 х 5.8 мм
	 м.л.
	1
	

	2.2
	Доставка и монтаж на муфа,  PE - HD,  PE100 SDR 11,  Ф63 х 5.8мм
	 бр.
	1
	

	2.3.
	Доставка и монтаж на преход,  PE - HD/ St  -  2''
	 бр.
	1
	

	2.4.
	Доставка и монтаж на тройник,  PE - HD,  PE100  SDR11,  Ф63  х 5.8  мм
	 бр.
	1
	

	2.5.
	Доставка и монтаж на капа,  PE - HD, PE100  SDR11, Ф63  х  5.8  мм
	 бр.
	1
	

	2.6.
	Изкопаване на земни  маси,  натоварване на транспорт, извозване  и  депониране на депо на Столична община.
	 м3
	1
	

	2.7.
	Доставка на пясък за подложка и засипка.

Полагане,  ръчно трамбоване и нивелиране на пясъчна засипка.
	 м3
	1
	

	2.8.
	Направа на насип от земни маси.

Полагане и ръчно трамбоване на земни маси.
	 м3
	1
	

	2.9.
	Доставка и полагане на сигнална лента с надпис: ''Внимание газ“
	 м.л.
	1
	

	2.10.
	Рязане и разбиване на съществуваща асфалтова настилка
	м2
	1
	

	2.11.
	Изкопаване на асфалтова настилка 
	м3
	1
	

	2.12.
	Изкопаване на тротоари
	м2
	1
	

	2.13.
	Натоварване на транспорт и извозване на строителни отпадъци на общинско депо
	м3
	1
	

	2.14.
	Направа на основа от уплътнен трошен камък с валиране на пластове 
	м3
	1
	

	2.15.
	Битумен разлив 
	м2
	1
	

	2.16.
	Полагане на пласт от неплътна асфалтова смес (биндер)  със средна дебелина 8 см 
	м2
	1
	

	2.17.
	Полагане на пласт от плътна асфалтова смес със средна дебелина 5 см 
	м2
	1
	

	2.18.
	Възстановяване на тротоарна настилка
	м2
	1
	

	3.
	Газо – регулаторни  табла  за  консуматори както следва:
	
	1
	

	3.1
	Изработка, доставка и монтаж на Газо-регулаторно  табло /ГРТ -  4/100/  -  300kw (към тенис  корт)  включително: 
	
	
	

	3.1.1.
	Доставка и монтаж на фланец  DN 50,  PN 6 
	  бр.
	1
	

	3.1.2.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  FA 2,  фланцови,  DN 50,  PN 6
	 бр.
	1
	

	3.1.3.
	Доставка и монтаж на филтър за газ, фланцови, DN50, PN6
	 бр.
	1
	

	3.1.4.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  резбови   DN 15,  PN 6
	 бр.
	1
	

	3.1.5.
	Доставка и монтаж на манометър  0-6  bar.  с бутон  вентил
	 бр.
	1
	

	3.1.6.
	Доставка и монтаж на регулатор  за  налягане с вграден отсекател

Pвх = 4bar,  Pизх  = 100 mbar,  Q = 40 m3/h
	 бр.
	1
	

	3.1.7.
	Доставка и монтаж на манометър 0-250 mbar с бутон вентил
	 бр.
	1
	

	3.1.8.
	Доставка и монтаж на предпазо - изпускателен  клапан,  Pmax = 100 mbar, 1''
	 бр.
	1
	

	3.1.9.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  за  природен газ  –  1”  PN 6
	 бр.
	1
	

	3.1.10.
	Доставка  и  монтаж  на  тръбопровод  стоманен, безшевна тръба  Ø 60.3 х 3.5
	 м.л.
	1
	

	3.1.11.
	Доставка  и  монтаж  на  коляно  стоманено  за  тръбопровод Ø 60.3 х 3.2 mm
	бр.
	1
	

	3.1.12.
	Доставка и монтаж на метално  табло  1000 /600/ 450 мм за монтаж на открито
	 бр.
	1
	

	3.2
	Доставка и монтаж на газо – регулаторно  табло  / ГРТ -  4/100/  с  ЕМВ  -  220 kw (столова)  включително:
	
	
	

	3.2.1.
	Доставка и монтаж на фланец   DN 50,  PN 6
	 бр.
	1
	

	3.2.2.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  FA2,  фланцови,  DN 50,  PN 6
	 бр.
	1
	

	3.2.3.
	Доставка и монтаж на филтър  за  газ,  фланцови,  DN  50, PN 6
	 бр.
	1
	

	3.2.4.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  резбови  DN 15,  PN 6
	 бр.
	1
	

	3.2.5.
	Доставка и монтаж на манометър  0-6  bar  с  бутон  вентил
	 бр.
	1
	

	3.2.6.
	Доставка и монтаж на регулатор  за  налягане с  вграден  отсекател,

Pвх = 4 bar,  P изх = 100mbar,  Q = 40m3/h.
	 бр.
	1
	

	3.2.7.
	Доставка и монтаж на манометър  0 - 250 mbar  с  бутон  вентил.
	 бр.
	1
	

	3.2.8.
	Доставка и монтаж на предпазно – изпускателен  клапан,  P max = 100 mbar,  1''
	 бр.
	1
	

	3.2.9.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  за  природен  газ  – 1” PN 6
	 бр.
	1
	

	3.2.10.
	Доставка и монтаж на електро – магнет  вентил,  DN 50,  PN 6
	 бр.
	1
	

	3.2.11.
	Доставка и монтаж  на  тръбопровод  стоманен,безшевНА ТРЪБА  Ø 60.3 х 3.5
	 м.л.
	1
	

	3.2.12.
	Доставка  и  монтаж  на  коляно  стоманено  за  тръбопровод  Ø 60.3 х 3.2 mm
	 бр.
	1
	

	3.2.13.
	Доставка и монтаж на метално  табло  1000/600/450 мм за монтаж на открито
	 бр.
	1
	

	3.3
	Доставка и монтаж на газо -  регулаторно  табло  /ГРТ -  4/100/  -  275  kw

(за тенис  корт) включително:
	
	
	

	3.3.1.
	Доставка и монтаж на фланец   DN 50,  PN 6.
	 бр.
	1
	

	3.3.2.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  FA2,  фланцови,  DN50,  PN6
	 бр.
	1
	

	3.3.3.
	Доставка и монтаж на филтър  за  газ,  фланцови,  DN 50, PN 6
	  бр.
	1
	

	3.3.4.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  резбови  DN 15,  PN 6
	 бр.
	1
	

	3.3.5.
	Доставка и монтаж на манометър  0-6  bar с бутон  вентил
	 бр.
	1
	

	3.3.6.
	Доставка и монтаж на регулатор  за  налягане  с  вграден  отсекател,  Pвх = 4bar,  Pизх = 100 mbar, Q = 40 m3/h
	 бр.
	1
	

	3.3.7.
	Доставка и монтаж на манометър  0-250  mbar  с  бутон  вентил
	  бр
	1
	

	3.3.8.
	Доставка и монтаж на предпазно - изпускателен  клапан,  Pmax =100mbar, 1''
	  бр
	1
	

	3.3.9.
	Доставка и монтаж на кран  сферичен  за  природен газ  - 1”  PN6
	  бр
	1
	

	3.3.10.
	Доставка и монтаж  на  тръбопровод  стоманен,  безшевен  Ø60.3  х  3.5
	  м.л.
	1
	

	3.3.11.
	Доставка  и  монтаж на коляно стоманено  за  тръбопровод  Ø 60.3  х  3.2mm
	  бр.
	1
	

	3.3.12.
	Доставка и монтаж на метално  табло  1000/ 600/ 450мм за монтаж на открито
	  бр.
	1
	

	  4.
	Котелно в Студентски стол

	4.1
	Доставка  и монтаж  на  водогреен котел, с газова горелка, с двоен контур  110kW
	 бр.
	1
	

	4.2
	Доставка  и монтаж  на  разширителен  съд  -  100 л.
	 бр.
	1
	

	4.3
	Доставка  и монтаж  на  хидравличен  разделител,  DN 65.
	 бр.
	1
	

	4.4
	Повръзка  към  същесвуваща  сградна отоплителна  инсталация  -  2''
	 бр.
	1
	

	4.5
	Доставка  и монтаж  на  бойлер  със  една  серпентина  -  1000 л  и  окомплектовка.
	 бр.
	1
	

	4.6
	Окомплектовка   бойлер  / доставка  и монтаж  на  помпа, възвратен  клапан  и  др./
	 бр.
	1
	

	4.7
	Подвръзка  към  съществуващата сградна инсталация за БГВ.
	 бр.
	1
	

	4.8
	Направа на газова   инсталация -100 mbar., от тръби безшевни стоманени   2''  
	 м.л.
	1
	

	4.9
	Доставка  и монтаж  на  кран  за  газ  -  2”
	 бр.
	1
	

	4.10.
	Доставка  и монтаж  на  филтър  за  газ  -  2''
	  бр.
	1
	

	4.11.
	Доставка  и монтаж  на  манометър   0 - 250 mbar.
	  бр.
	1
	

	4.12.
	Доставка  и монтаж  на  кран  за  газ  -  1''
	  бр.
	1
	

	4.13.
	Доставка  и монтаж  на  гъвкава  връзка  за  газ  -  1''
	 бр.
	1
	

	4.14.
	Направа на фундаменти от бетон с анкери за монтаж на оборудването 
	м3
	1
	

	4.15.
	Направа на дребна метална конструкция за опори за укрепване  на  съоръжения и тръбопроводи   
	кг
	1
	

	4.16.
	Грундиране и боядисване на метална конструкция 
	м2
	1
	

	  5.
	 Автоматика на  котелното в Студентски стол

	  5.1
	Доставка и монтаж открито по стена и таван на защитна гофрирана тръба
	 м.л.
	1
	

	5.2.
	Доставка и изтегляне в защитна тръба на кабел   ППВ 2 3 х 1.5 мм2  
	 м.л.
	1
	

	  5.3
	Доставка  и монтаж  на  датчик ,  газсигнализатор
	 бр.
	1
	

	  5.4
	Доставка  и монтаж  на  сирена  и  лампа  към  аварийно  табло
	 бр
	1
	

	  5.5
	Доставка  и монтаж  на  табло за аварийна сигнализация и осветление
	 бр
	1
	

	  5.6
	Доставка  и монтаж  на  взривозащитен  вентилатор,  канален   1500  nm/h3
	 бр
	1
	

	  6.
	Сградна инсталация в Студентски стол 

	 6.1
	Направа на газова  инсталация -  100 mbar, открито по стени от тръби от мед  ф 28'  
	  м.л.
	1
	

	 6.2
	Доставка  и монтаж  на  манометър  0  - 250 mbar    
	  бр.
	1
	

	 6.3
	Доставка  и монтаж  на  кран  за  газ  -  1/2''
	  бр.
	1
	

	 6.4
	Подвързване  на газови  готварски  уреди  (доставка и монтаж на кран,  гъвкава   връзка и свързване на уреда към газовата инсталация).
	  бр.
	1
	

	 6.5
	доставка и монтаж на опори (скоби ) за укрепване  на  тръбопроводи  ф 28 mm,  комплект  с  дюбели  за бетон.
	  бр.
	1
	

	6.6.
	Пробиване на отвори до 10/10см в тухлени и бетонови стени и плочиза прекарване на газова инсталация и последващо замонолитване.
	бр.
	1
	

	  7.
	Кухненски  готварски  уреди в Студентски стол

	  7.1
	Доставка и монтаж на парен казан газов, вана  –  150 л., Кран за пълнене  и изтичане. Изцяло  неръждаема вана.  Индиректно  нагряване. Ръчно повдигане на ваната.  Пиезо  запалване. Защита  против  изтичане на газ. Размер – 900/900/900,  мощност на  уреда – 19 KW GAS.
	  бр
	1
	

	  7.2
	Доставка и монтаж на обръщателен тиган – 80 л. Неръждаема вана. Ръчно  повдигане на ваната. Пиезо  запалване. Защита  против  изтичане на газ. Размер  - 800/ 900/ 900 , мощност на  уреда – 13.9  KW GAS.
	  бр
	1
	

	  7.3
	Доставка и монтаж на газов фритюрник  -  вместимост 2 вани по 13 литра. Неръждаема стомана. Пиезо  запалване. Защита  против  изтичане на газ. Дренажен кран за източване на мазнината.  Индикаторна лампа за  нагряването.  Размер  - 800/ 700/ 850; Мощност на уреда – 24  KW GAS.  
	  бр
	1
	

	  7.4
	Доставка и монтаж на скара чугунена . Две зони – гладка и оребрена. Регулиране силата на пламъка за всяка зона. Пилотен  пламък. Пиезо  запалване. Защита  против  изтичане на газ. Размер  - 800/700/ 270; Мощност на уреда  – 12   KW GAS.  
	  бр
	1
	


Посочените в таблицата единични цени са в лева без включен ДДС.

ІV. Показатели за ценообразуване на единични анализни цени в Количествено-стойностната сметка, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР.

	№
	показател
	стойност без включен ДДС
	Максимално допустими стойности 

	1
	Часова ставка на работник
	......................лв/ч
	8

	2
	Доставно складови разходи 
	...........................%
	10

	3
	Допълнителни разходи за труд
	...........................%
	90

	4
	Допълнителни разходи за механизация 
	...........................%
	40

	5
	Печалба 
	..........................%
	10


………   2019 г. 
















УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)

Настоящото ценово предложение е неразделна част от Договор за „Изпълнение на инженеринг-проектиране,авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21“, като Приложение №2.

Образец № 9 Протокол за извършен оглед

Протокол 

за извършен оглед  и запознаване с обекта
за участие в  процедура по ЗОП  с предмет:  „Изпълнение на инженеринг-проектиране,авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21“.

Долуподписаният _____________________________________, в качеството си на _____________________________  на дружество  ______________________________________, ЕИК_________________, тел/GSM ____________________, e-mail ………………………….…@..........................

декларирам, че на ……………2019 г. направих свободен оглед и се запознах със състоянието и всички особености на терена, и техническата инфраструктура, за изпълнение на обекта предмет на настоящата поръчка.






















.......................................................





















дата         подпис

Представител на НСА ......................................

Валентин Добрев - Директор АСД, тел: 0899 333393

Образец № 10.. Декларация за съответствие с критериите за подбор
ДЕКЛАРАЦИЯ

за съответствие с критериите за подбор
	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	(трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на участника)
	
	


в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет

 „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21”
ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител:………………………………………………………..
Е регистриран в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България, а за чуждестранни лица – в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен 
………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ номер, дата и обхват на документа/

съответните документи са на разположение в електронен формат,  на адрес: ……………………………………………………….

    /уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация/
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни

…………….. …2019 г. 





ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)
PAGE  
„Изпълнение на инженеринг-проектиране,авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София,  ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21. 15

