PAGE  
Национална спортна академия "Васил Левски"

[image: image1.jpg]HAUNOHAIHA CMOPTHA AKAOEMUA NATIONAL SPORTS ACADEMY

»Bacun INeBckun ,Vassil Levski“
Cocbus, 1700, CTyaeHTCku rpaa, HCA 1700, Sofia, Studentski grad,
yn. ,Akap. Ctedpad MnageHos" Ne21 21, "Akad. Stephan Mladenov” Str.
Ten: 02/ 4014 100 tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg




У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  :

РЕКТОР:

/проф. Пенчо Гешев - доктор/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура, чрез събиране на оферти с обява, за възлагане на поръчка с предмет:
„Доставка на LED осветителни тела”
I. Обект и предмет на поръчката. Лице за контакти и допълнителна информация. Техническа спецификация. Срок на изпълнение. Място на изпълнение.

1.1. Обект на поръчката: Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с основен код съгласно общия терминологичен речник 31 500 000 – Осветителни уреди и осветителни лампи.

1.2. Лице за контакти и допълнителна информация: Валентин Добрев - Директор АСД, НСА “Васил Левски“, Студентски град, п.к.1700, ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21, тел: 0899 333393, valentind@abv.bg.
1.3. Предмет на поръчката: „Доставка на LED осветителни тела”.
Поръчката включва: Демонтаж на стари осветителни тела, доставка и монтаж на нови LED осветителни тела, в спортни зали на Закрити спортни съоръжения, НСА “Васил Левски“, Студентски град, п.к.1700, ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21.
1.4. Техническа спецификация: 
1.4.1. Обхватът на поръчката включва демонтаж на стари осветителни тела и доставка и монтаж на нови LED осветителни тела по спортни зали, както следва:

1.4.1.1. Зала Баскетбол:
- Размери на залата 29.20 x 26.80 м.; Монтажна височина 8.00 м.; Минимална средна осветеност >500lx,  30 броя ЛЕД осветителни тела х 150 вата DIN EN 18032-3:1997 item 6.1 всяко едно.
- схема на монтаж на ЛЕД осветителните тела:
[image: image2.png]



1.4.1.2. Зала Хандбал:
- Размери на залата 45.00 x 23.00m; Монтажна височина 8.00м; Минимална средна осветеност >500lx  / 30 броя ЛЕД осветителни тела х 150 вата DIN EN 18032-3:1997 item 6.1.
- Схема на монтаж на ЛЕД осветителните тела:

[image: image3.png]



1.4.1.3. Зала Спортна гимнастика мъже:
Размери на залата 32.50 x 26.80m; Монтажна височина 6.00м; Минимална средна осветеност >350lx  / 12 броя ЛЕД осветителни тела х 150 вата DIN EN 18032-3:1997 item 6.1.
- Схема на монтаж на ЛЕД осветителните тела:

1.4.1.4. Зала Спортна гимнастика жени:
- Размери на залата 32.50 x 26.80m; Монтажна височина 6.00м; Минимална средна осветеност >350lx  / 12 броя ЛЕД осветителни тела х 150 вата DIN EN 18032-3:1997 item 6.1.
- Схема на монтаж на ЛЕД осветителните тела:

[image: image4.png]



Забележка: Схемата важи и за двете зали за спортна гимнастика.
1.4.1.5. Зала Атлетика:
- Размери на залата - 38 секции x 11.60 x 2.80m; Монтажна височина 5.00м; Минимална средна осветеност >320 lx, 37x3 броя ЛЕД осветителни тела.
- Схема на монтаж на ЛЕД осветителните тела:

[image: image5.png]



1.4.2. Изисквания към осветителните тела:

1.4.2.1. Осветител LED – 50- 60 W, АС 230 V, 50/60 Hz – 111 броя за зала Атлетика:
- Работно мрежово напрежение АС 200-260 V, 50/60 Hz

- Фактор на мощността ≥ 0.98 λ.

- Светлинен добив ≥ 6800 лумена

- Ефективност на осветителя  ≥ 120 lm/W

- Цветова температура – 4000К ±250K;

- Индекс на цветопредаване CRI  ≥ 70

-Устойчивост на пикове в електрическото захранване (Surge/Burst) ≥2kV.

- Експлоатационен срок – поне 50 000 часа

- Охлаждане – пасивно, посредством конструктивно вътрешно оребрявaне от лят алуминий

- Тегло ≤ 1,8 кг.
- Форма: правоъгълен заоблен корпус без външно оребряване, за да не задържа прах.
- Корпус : елуксиран и анодизиран алуминий.
- Оптична система: PC или PMMA.
- Без пускова апаратура.
- Година производство след 01.01.2019 г.

- Гаранционен срок – до 31.12.2022 г.

- Степен на защита, осигурени от обвивката (IP код) ≥ IP54 по БДС EN 62262(50102):2004 или еквивалентен, удостоверен със Сертификат, доклад, протокол или друг документ за изпитвания от акредитирана лаборатория;

- Степени на защита, осигурени от обвивката, за електрически съоръжения срещу външни механични удари (IK код) ≥ IK 10 по  БДС EN 60529:2001+A1:2004 удостоверен със Сертификат, доклад, протокол или друг документ за изпитвания от акредитирана лаборатория;

1.4.2.2. Осветител LED - 150 W, АС 230 V, 50/60 Hz – 84 броя:
- Работно мрежово напрежение: AC 198 – 264V 50/60Hz; DC 176 – 280 V;

- Светлинен добив ≥ 24000 лумена;

- Ефективност на осветителя  ≥ 160 lm/W;

- Цветова температура – 4000К±250K;

- Индекс на цветопредаване CRI  ≥ 85;

- Фактор на мощността ≥ 0.98 λ;

- Типична ефективност при пълна мощност ≥ 95%;

- Коефициент на пулсации < 4%;

- Устойчивост на пикове в електрическото захранване (Surge/Burst) >4kV;

- Охлаждане – пасивно, посредством конструктивно оребрявaне от лят алуминий;

- Пускова апаратура – Управляем DALI драйвер с възможност за регулиране в обхват 1-100%;

- Тегло ≤ 6 кг.;
- Форма: правоъгълнa;
- корпус: анодиран алуминий;
- разсейвател: поликарбонат;
- предпазен капак: поликарбонат;
- Година производство след 01.01.2019 г.;
- Експлоатационен срок – поне 50 000 часа;
- Гаранционен срок – до 31.12.2022 г.

- Степен на безопасност в съответствие на DIN 18032-3:1997 Pkt. 6.1  (Изпитване за безопасност при удар с топка) или еквивалентен удостоверен със Сертификат, доклад, протокол или друг документ за изпитвания от акредитирана лаборатория;

1.4.3. Изисквания към Изпълнителят.
- Изпълнителят преди монтажа следва да направи окончателен оглед и да представи за одобрение монтажна схема, в която следва да са отразени съществуващите комуникации и да предложи най-ефективното техническо и икономично решение за демонтажа и монтажа на новите осветителни тела, съобразено с учебния процес в залите и изискванията на Възложителя в настоящата документация.
-
Изпълнителят трябва да съгласува предварително с Възложителя всички предвидени за преместване съществуващи мрежи и съоръжения, ако има такива, преди започване на демонтажа/монтажа;

-
Изпълнителят трябва да отстрани всички отпадъци, материали и инструменти, преди приемане на работата от Възложителя;

-
Изпълнителят трябва да организира дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на посочените от Възложителя стари осветителни тела и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на поръчката;

1.5.1. За установяване на съответствието с техническата спецификация, всички участници следва да представят МОСТРИ от осветителните тела, с които ще изпълняват поръчката и които съответстват на описанието в техническото им предложение. Мострите следва да са обозначени с наименованието на участника.

1.5.2. Мострата следва да е придружена със сертификат/доклад/протокол или друг документ, от който да се установява съответствието на осветителното тяло с изискванията на Възложителя, посочени в т.1.4.2. от тази документация за участие.
1.5.3. При проверката за съответствие, няма да бъде нарушена цялостта на мострите и същите ще бъдат върнати на участниците след приключване на процедурата, с изключение на тези на избрания изпълнител, които ще бъдат задържани до приключване изпълнението на договора. 

1.5.4. Няма да се допуснат за разглеждане и няма да бъдат класирани предложени от участниците оферти, които не са придружени със съответните мостри от всички осветителни тела.

1.6.1. Участниците следва в срок до 15:00 часа на 09.09.2019 г. да се запознаят предварително на място с особеностите на залите и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посоченото лице за контакт.

1.6.2. Няма да бъдат допуснати до участие участници, които не са извършили оглед на залите предмет на поръчката, както и тези, които не са представили подписан от представителя на Възложителя Протокол за извършен оглед.

2. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Срокът за изпълнение на поръчката е до 29.11.2019 г.

2. Срокът на гаранционното отстраняване на дефекти и повреди с включени труд и материали за сметка на Изпълнителя, на изпълненото по тази поръчка е съгласно действащото българско и европейско законодателство, но не по-малко от 31.12.2022 г.

3. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - НСА“Васил Левски“, Закрити спортни съоръжения, София, Студентски град, п.к.1700, ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21.
4. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА - Прогнозната стойност на поръчката е до 69 900 (шестдесет и девет хиляди и деветстотин) лева без включен ДДС. Предложения на участници над тази стойност няма да бъдат оценявани и разглеждани, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.

II. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИTE И ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ.

1.1. Всеки член на обединението,което не е ЮЛ, подизпълнителите и третите лица, в случай, че се участва с такива, трябва да не са налице основания за отстраняване.Участник,за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП има право да представи доказателства по чл.56 от ЗОП. 

1.2. Съгласно чл.192, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване чрез представяне на декларация по образец.

1.3. Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, за всеки член на обединението се представя отделни декларации. Отделни декларации се представят и за подизпълнителите и за третите лица.

1.4. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в декларацията, се представят при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП. Документите се представят от всеки член на обединението, което не е ЮЛ, от подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да спазва правилата на ЗОП и ППЗОП и обявените от възложителя условия, в обявлението и тази документация.

3. Техническите и ценовите предложения следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци.

4. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език или в превод на български език. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата.

5. Участникът следва да представи следните документи и информация в запечатана непрозрачна опаковка, надписана според изискванията на чл.47, ал.2 от ППЗОП, съдържаща:

5.1. Опис на представените документи в офертата по чл.47, ал.3 от ППЗОП. (Образец № 1);
5.2. Представяне на участника (Образец № 2);
5.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП (образец №3);
5.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ (образец №4);
5.5. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка (образец №5) ;
5.6. Декларация за съгласие на подизпълнител (образец №6), придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП (само когато е приложимо);
5.7. Техническо предложение (Образец № 7);
5.8. Протокол за извършен оглед (Образец № 9);
5.9. Мостри;
5.10. Ценово предложение (Образец № 8), попълнено съгласно следните указания:

5.10.1. Участниците попълват образеца на ценовото предложение, в което посочва стойности в лева: Обща цена за изпълнение на поръчката - предмет на оценяване, която се формира от сбора на Цената за изпълнение на отделните зали, с включени и посочени всички доставки, монтажни работи, скеле и други подробно посочени в ценовото предложение. 
5.10.2. При изготвянето на офертата участниците следва да предвидят всички свои разходи за качественото и срочно изпълнение на поръчката, като включат стойността на всички материали, дейности, механизация, скелете, труд и други за точното и срочно изпълнение на поръчката и да ги включат в предлаганите единични и общи цени.

6. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИTE.
6.1. Участниците представят офертата в Деловодството на Ректората на НСА "Васил Левски", гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов” №21, ет.1 ст.111, с надпис: „ОФЕРТА за „Доставка на LED осветителни тела”, както и с посочена информация - изискуема по чл.47, ал.2 от ППЗОП. 

7. При приемане на офертата в Деловодството на НСА върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава входящ номер.

8. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства, се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

9. В случай, че към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите  на лицата от списъка, се завеждат в деловодния входящ регистър.

10. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.

11. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

ПРИЛОЖЕНИЯ - ОБРАЗЦИ: Всички участници следва да попълнят и представят посочените образци на ценовото предложение, техническо предложение, опис, представяне на участник, протокол за оглед и декларациите (които са приложими):
Образец. № 1 Опис на представените документи в офертата
ОПИС 

на представените документи в офертата
в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет :

„Доставка на LED осветителни тела”
	Наименование на участника
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	


	№
	Съдържание
	Вид на

документите

	1
	Опис на представените документи в офертата (Образец № 1)
	оригинал

	2
	Представяне на участника (Образец № 2)
	оригинал

	3
	Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП (образец №3)
	оригинал

	4
	Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ (образец №4)
	оригинал

	5
	Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка (образец №5) 
	оригинал

	6
	Декларация за съгласие на подизпълнител (образец №6), придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП (само когато е приложимо)
	оригинал

	7
	Техническо предложение (Образец № 7)
	оригинал

	8
	Ценово предложение (Образец № 8) 
	оригинал

	9
	Протокол за извършен оглед (Образец № 9)
	копие

	10
	Декларация за съответствие с критериите за подбор (Образец № 10)
	оригинал


……… ……… 2019 г. 

















УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)
Образец № 2. Представяне на участник 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет:

 „Доставка на LED осветителни тела”
І. Информация за участника

	Наименование на участника:
	

	БУЛСТАТ/ЕИК/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие  със законодателството на държавата, в която участникът е установен)
	

	Законен представител на участника:

(име, фамилия и длъжност)
Начин на представляване съгласно документа за регистрация (заедно или поотделно, ако е приложимо)
	

	Лице за контакти:

(име, фамилия и длъжност)
	

	Предпочитано средство за уведомяване 

Ел.-поща, факс, адрес за кореспонденция
	

	Ел.-поща, телефон/факс на участника
	

	Седалище и адрес на управление:

(пощенски код, град/село, община, квартал, улица № /бл., ап.)
	


…………….. 2019 г. 














УЧАСТНИК:…………………………

(подпис,печат)

Образец № 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	(трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя)
	
	


в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет 

„Доставка на LED осветителни тела”
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм признат/а за виновен/на с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, както и за аналогични такива в друга държава-членка или трета страна;

2. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

3. Не съм участвал в подготовката за възлагане на поръчката и не е налице неравнопоставеност, нарушаване конкуренцията и принципите за недискриминация и прозрачност, в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

4. Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

…………….. 2019 г. 














ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)
Забележка: Декларацията се попълва от всички лица, които представляват участника - чл.192, ал.2 от ЗОП.

Образец № 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	(трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя)
	
	


в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет 

„Доставка на LED осветителни тела””
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител (отбелязва се само обстоятелството, което се отнася за лицето):

а) няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, но размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. 

	Задълженията по т. 1, буква „б“ е в размер на
	
	
	

	
	(сума с цифри)
	
	(сума с думи)


2. За представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител (отбелязва се само обстоятелството, което се отнася за лицето) не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

3. Представляваният от мен участник, не участва като подизпълнител на друг участник, както и не е член на участник, който участва самостоятелно като обединение. 

4. Приемам условията на възложителя и се задължавам да нося солидарна отговорност за действията, бездействията и работата на посочените от мен трети лица като за свои действия, бездействия и работа

5. За представляваният от мен участник не е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. За представляваният от мен участник не е установено, че не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

7.1. Съм запознат със структурата на собствеността на представляваното от мен дружество, както и че негови действителни собственици са следните физически лица:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

/име, презиме, фамилия/

ЕГН/ЛН/ЛНЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . , л.к. № . . . . . . . . . . . . , издадена на . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

или легитимационен документ на чужденец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/

постоянен адрес: гр.(с). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , пощенски код: . . . . . . . . . . . , 

ул. (ж.к.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , № . . . . . , бл. . . . . , вх. . . . . , ет. . . . . . , ап. . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

/име, презиме, фамилия/

ЕГН/ЛН/ЛНЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . , л.к. № . . . . . . . . . . . . , издадена на . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

или легитимационен документ на чужденец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/

постоянен адрес: гр.(с). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , пощенски код: . . . . . . . . . . . , 

ул. (ж.к.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , № . . . . . , бл. . . . . , вх. . . . . , ет. . . . . . , ап. . . . 

7.2. Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, включително не е съдружник гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

7.3. Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

7.4. Представляваното от мен дружество не е лице, контролирано от дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, включително не е съдружник гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, което е лице контролирано от дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

7.5. Запознат съм с правомощията на Възложителя по чл.5 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, във връзка с §7, ал.2 от заключителните разпоредби на същия закон.

7.6. Запознат съм със задължението ми по §14, ал.1 от ПЗР ккъм ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и произтичащите от неспазването му правни последици по смисъла §14, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

8. За представлявания от мен участник НЕ Е налице основание по чл.69, ал.1 и/или ал.2, във връзка с чл.6, ал.1 от ЗАКОНА за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

…………….. 2019 г. 



ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)
Забележка: Декларацията се попълва от лице по чл.192, ал. 3 от ЗОП, което самостоятелно да представлява участника, когато то не е физическо лице, съгласно търговската му или съдебна регистрация.

Образец № 5. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка

ДЕКЛАРАЦИЯ

за участие на подизпълнители в обществената поръчка по чл.66, ал.1 от ЗОП

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	(трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на участника)
	
	


в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет

 „Доставка на LED осветителни тела”
ДЕКЛАРИРАМ:

	Участникът
	
	, който представлявам

	
	(наименование на участника)
	

	1. При изпълнението на поръчката няма да използва / ще използва подизпълнители.

	
	(ненужното се зачертава)

	2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат
	

	
	(наименование на подизпълнителя/ите)

	които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата като такива;

	3. Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо 
	
	на сто от

	от общата стойност на поръчката, в т.ч.:
	(дял в проценти)

	- Участието на подизпълнителя 
	
	ще бъде 
	
	на сто от

	
	(наименование на подизпълнителя)
	(дял в проценти)

	общата стойност на поръчката.
	

	- Участието на подизпълнителя 
	
	ще бъде 
	
	на сто от

	
	(наименование на подизпълнителя)
	(дял в проценти)

	общата стойност на поръчката.
	

	4. Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнители е, както следва:

	- Подизпълнителят
	
	ще изпълнява следните дейности:

	
	(наименование на подизпълнителя)
	

	

	(описание на дейностите)

	- Подизпълнителят
	
	ще изпълнява следните дейности:

	
	(наименование на подизпълнителя)
	

	

	(описание на дейностите)

	5. Приемаме условията на възложителя относно използването на подизпълнители и се задължаваме да носим солидарна отговорност за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

	Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.



…………….. …2019 г. 





ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)
Образец № 6. Декларация за съгласие на подизпълнител

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие на подизпълнител по чл.66, ал.1, изр. 2 от ЗОП

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	(трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на подизпълнителя)
	
	


в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет

 „Доставка на LED осветителни тела”
ДЕКЛАРИРАМ:

	1. В качеството ми на представляващ 
	

	
	(наименование на подизпълнителя)

	съм съгласен да участва като подизпълнител на
	

	
	(наименование на подизпълнителя)

	2. Дейностите, които ще изпълняваме са следните:

	

	(описание на дейностите, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнителя)

	3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта. 

	4. Във връзка с изискванията на възложителя към подизпълнителите за участие в процедурата приложено представяме следните документи:

	- 
	

	-
	

	(списък на приложените документи)


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

…………….. 2019 г. 





ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

(подава се само в случай, че поръчката ще се осъществява с подизпълнител)
Образец № 7 Техническо предложение 

До Национална спортна академия “Васил Левски”, EИК 000 670 627
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	От
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	
	(наименование на участника)
	
	

	представлявано от
	
	в качеството на
	

	
	(трите имена на представляващия)
	
	(длъжност или друго качество)


Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие в поръчка с предмет: „Доставка на LED осветителни тела” и в случай че бъда избран за изпълнител:

1. Предлагам да изпълня поръчката в съответствие с техническите спецификации на Възложителя посочени в документацията на поръчката, като ще използвам следните видове осветителни тела, както следва:

	№
	Вид осветително тяло 

предлагано от Изпълнителя
	Марка/модел/ Производител
	Подробни техн. данни

	1. 
	Осветител LED - 
	
	- Работно мрежово напрежение

- Фактор на мощността 

- Светлинен добив 

- Ефективност на осветителя  

- Цветова температура 

- Индекс на цветопредаване 

-Устойчивост на пикове в електрическото захранване (Surge/Burst) 

- Експлоатационен срок 

- Охлаждане  

- Тегло 

- Форма: 

- Корпус :
- Оптична система: 

- Година производство 

- Гаранционен срок – 

- Степени на защита

	2.
	Осветител LED - 
	
	- Работно мрежово напрежение:

- Светлинен добив 

- Ефективност на осветителя  

- Цветова температура 

- Индекс на цветопредаване 

- Фактор на мощността 

- Типична ефективност при пълна мощност 

- Коефициент на пулсации 

- Устойчивост на пикове в електрическото захранване (Surge/Burst) 

- Охлаждане 

- Пускова апаратура 

- Тегло 

- Форма:

- корпус: 

- разсейвател:

- предпазен капак:

- Година производство 

- Експлоатационен срок 

- Гаранционен срок 

- Степен на безопасност


2. Предлагам да изпълня поръчката в общ срок както следва .....................(.....................) календарни дни, считано от датата на регистриране на договора в деловодството на Възложителя.

3. Декларирам, че представляваното от мен дружество/обединение притежава опит в доставката и монтажа на осветителни тела, запознал съм се с всички особенности на залите, в които ще се монтират осветителните тела и няма да претендирам заплащане на разходи извън посочените в Ценовото предложение.
4 Декларирам, че ако бъда избран за изпълнител, ще предоставя гаранционно поддържане на изградената от представляваното от мен дружество/обединение за срок съгласно действащото българско и европейско законодателство, но не по-малко от 31.12.2022 г. Гаранционното поддържане (труд/материали) ще бъде за моя сметка.

5. От името на представлявания от мен участник съм запознат с всички обстоятелства и условия на поръчката и декларирам, че ще спазвам условията на същата.

6. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Приложение: мостри…..
гр.София












Участник:

……….2019 г.














подпис и печат

Настоящото Техническо предложение е неразделна част от Договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на LED осветителни тела”  като Приложение №1.

Образец. № 8 Ценово предложение

До Национална спортна академия “Васил Левски”, EИК 000 670 627
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ……………………………………………………, ЕИК: ……………………………., представлявано от ……………………………………………, в качеството си на ………………………………………
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Запознах се с документацията за участие в процедура с предмет: „Доставка на LED осветителни тела”, както и с мястото на работа, и декларирам съгласието си с всички условия за участие в същата, поради което предлагам да изпълня поръчката срещу посочените цени в лева, както следва:

І. Обща цена за изпълнение на договора в размер на ………[цифром] ………[словом]  лева без включен ДДС – премет на оценяване и ………[цифром] ………[словом]  лева с включен ДДС, от които : 

	№
	Видове дейности
	мярка
	Коли-чество
	ед.цена без ДДС
	обща цена без ДДС

	1
	Доставка на ЛЕД осветителни тела за зала Атлетика – 60W 
	бр
	111
	
	

	2
	Доставка на ЛЕД осветителни тела за зала Баскетбол - 150W 
	бр
	30
	
	

	3
	Доставка на ЛЕД осветителни тела за зала Хандбал - 150W
	бр
	30
	
	

	4
	Доставка на ЛЕД осветителни тела за зали Гимнастика мъже и жени (за 2 зали) - 150W
	бр
	24
	
	

	5
	Монтаж на ЛЕД осветителни тела
	бр
	195
	
	

	6
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1.5мм
	м.л.
	900
	
	

	7
	Доставка и монтаж на PVC тръба за монтаж на кабели ф20
	м.л.
	900
	
	

	8
	Доставка, монтаж и демонтаж на модулно скеле
	м2
	120
	
	

	9
	Доставка и монтаж на монтажни планки
	бр
	400
	
	

	10
	Преработка и/или доставка и монтаж на ел.табла и автоматични предпазители и управление
	бр.
	5
	
	


ІІ. Предложената от нас цена е крайна и окончателна и включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите действащи в Република България, изискванията на документацията за участие, проектодоговора, както и всички изисквания на Възложителя.
………   2019 г. 
















УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)

Настоящото ценово предложение е неразделна част от Договор за „Доставка на LED осветителни тела”, като Приложение №2.

Образец № 9 Протокол за извършен оглед

Протокол 

за извършен оглед 
за участие в  процедура по ЗОП  с предмет:  „Доставка на LED осветителни тела”.
Долуподписаният _____________________________________, в качеството си на _____________________________  на дружество  ______________________________________, ЕИК_________________, тел/GSM ____________________, e-mail ………………………….…@..........................

декларирам, че на ……………2019 г. направих свободен оглед и се запознах със състоянието и всички особености на спортни зали и техническата инфраструктура, за изпълнение на обекта предмет на настоящата поръчка, находящи се в Закрити спортни съоръжения, НСА “Васил Левски“, Студентски град, п.к.1700, ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21.






















.......................................................





















дата         подпис

Представител на НСА ......................................

Валентин Добрев - Директор АСД, тел: 0899 333393

PAGE  
„Доставка на LED осветителни тела” 7

