PAGE  

[image: image1.jpg]HAUNOHAIHA CMOPTHA AKAOEMUA NATIONAL SPORTS ACADEMY

»Bacun INeBckun ,Vassil Levski“
Cocbus, 1700, CTyaeHTCku rpaa, HCA 1700, Sofia, Studentski grad,
yn. ,Akap. Ctedpad MnageHos" Ne21 21, "Akad. Stephan Mladenov” Str.
Ten: 02/ 4014 100 tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg




У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  :

РЕКТОР:

/проф. Николай Изов - доктор/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 „Ремонт на Плувен басейн "НСА" - София, бул. "Прага" 21”

 по следните  обособени позиции:




ОП №1 – Строително ремонтни работи по сградата.




ОП №2 – Профилактика и ремонт на коритото и системите на басейна



ОП №3 – Доставка и монтаж на соларна инсталация за подгряване на вода



ОП №4 – Доставка на смесители и санитарно оборудване




ОП №5 – Доставка и монтаж на система за управление на филтърната инсталация 




ОП №6 – Доставка на стартови блокчета




ОП №7 – Доставка и монтаж на сауна.

I. Обект и предмет на поръчката. Лице за контакти и допълнителна информация. Срок на изпълнение. Място на изпълнение. Техническа спецификация.
1.1. Обект на поръчката: Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „б” от ЗОП с основен код съгласно общия терминологичен речник 45 000 000 – Строителни и монтажни работи, с допълнителни кодове по отделните обособени позиции, посочени по долу.
1.2. Лице за контакти и допълнителна информация: отдел Капитално строителство на НСА София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408: инж. Владимир Ачов, 0893 338379, vladiachov@abv.bg и София бул. Прага 21 доц.Йордан Донев 0895 72 71 21.
1.3. Предмет на поръчката: 

Поръчката включва извършването на ремонтни дейности, доставки и монтаж на филтърна и соларна инсталации, смесители и санитарно оборудване, сауна, стартови блокчета и други, необходими за извършването на текущ ремонт на Плувен басейн "НСА" на НСА „Васил Левски“ в гр.София, бул. "Прага" 21.
1.4. Обхватът на текущия ремонт включва следните дейности разделени по обособени позиции, както следва:

	№
	Наименование
	CPV код

	2.1.1.
	ОП №1 – Строително ремонтни работи по сградата.
	45453000

	2.1.2.
	ОП №2 – Профилактика и ремонт на коритото и системите на басейна
	45212212

	2.1.3.
	ОП №3 – Доставка и монтаж на соларна инсталация за подгряване на вода
	09331100

	2.1.4.
	ОП №4 Доставка на смесители и санитарно оборудване
	44411000

	2.1.5.
	ОП №5 – Доставка и монтаж на система за управление на филтърната инсталация 
	42912350

	2.1.6.
	ОП №6 – Доставка на стартови блокчета
	43324100

	2.1.7.
	ОП №7 – Доставка и монтаж на сауна.
	45211370


ОП №1 - Строително ремонтни работи по сградата :
Цялостен ремонт на съблекалните със санитарни помещения  жени (пом. 2,3,4 и 5 в сутерен) при сауната (пом. 16, 17 в сутерен),  и мъже (пом. 2-1, 3, 4 и 5 на втори етаж), така че да бъдат функционални и да издържат на по-голямо натоварване. Обхватът на ремонта е демонтаж на плочки по стени и пода, демонтаж на санитарни уреди - мивки, тоалетни чинии, душове, осветителни тела, огледала. Направа на хидроизолация на помещенията, така че да не пропускат влага в стените и пода. Доставка и монтаж на нови плочи по стените фаянс и по пода - гранитогрес за обществена баня, басейни и за други публични площи, където има опасност от по-влажни настилки с клас на противохлъзгане R11. Плочките ще бъдат избрани от Възложителя. Материалите  за монтаж на плочите да са Теракол флекс и здрава антибактериална фугираща смес. В баните следва да се монтират душове и смесители за мивки с фотоклетки, което ще ограничи разхода на вода. В мъжката баня следва да се разшири съществуващия отвор за ревизия зад душовете, като отдолу се остави праг 10см, за да спира водата,  като  на разширения отвор се достави и монтира нова алуминиева врата. В тоалетните ще се монтират конзолни тоалетни чинии със структура, също с фотоклетка, които ще се предоставят от Възложителя. Ще се подменят тоалетните мивки и смесителите към тях с управление с фотоклетка, които също ще се предоставят от Възложителя. На подходящи места следва да се монтират канелки за включване на маркучи за миене на помещенията. Ще се преработят на водопровода и канализацията, така че да отговарят на новите уреди. Следва да се изтегли нова електрическа инсталация ниско напрежение за захранване и управление на фотоклетките. Ще се подменят съществуващите прозорци в банята и съблекалнята за мъже, тъй като сегашните имат проблем с обслужването. Ще се монтират нови осветителни тела и ще се шпакловат стените над фаянсовата облицовка и тавана  с материал за шпакловка с лепило, издържащ на пара.

•
Ремонт на служебната баня с тоалетна (пом. 13 в сутерен), където има теч на вода в стената, вследствие на дефект във водопроводната инсталация . Обхватът на ремонта е демонтаж на плочки по стени и пода, демонтаж на санитарни уреди - мивки, тоалетни чинии, душове, осветителни тела, огледала. Направа на хидроизолация на помещенията, така че да не пропускат влага в стените и пода. Доставка и монтаж на нови плочи по стените фаянс и по пода - гранитогрес с клас на противохлъзгане R11. Плочките ще бъдат избрани от Възложителя. Демонтаж на джакузито от сегашното му място и преместване в пом.13 – служебната баня. Ремонт и свързване на джакузито към сградните инсталации. В банята да се монтират душ и смесител за мивка. Да се монтира тоалетна чиния моноблок. Да се подмени тоалетната мивка. Да се направи преработка на водопровода и канализацията, така че да отговарят на новите уреди. Да се изтегли обезопасена електрическа инсталация за захранване на джакузито. Да се монтират нови осветителни тела избрани от Възложителя и да се шпакловат стените над фаянсовата облицовка и тавана  с материал за шпакловка с лепило, издържащ на пара.
•
Цялостен ремонт на входното фоайе на сградата (пом3,4,6,8 на първи етаж) Обхватът на ремонта е демонтаж на плочки по пода, демонтаж на осветителни тела. Доставка и монтаж на нови плочи по пода - гранитогрес. Плочките ще бъдат избрани от Възложителя. Ще се подменят осветителните тела. Следва да се шпакловат и боядисат стените и тавана на помещението. Предвижда се подмяна на счупен стъклопакет на прозореца в пом. 8

•
Ремонт на халето на басейна (пом. 5 на първи етаж), което трябва да се извърши след източване водата от басейна при много стегната организация и в срок най-много до двадесет календарни дни. Обхватът на ремонта е демонтаж на стартови блокчета, демонтаж на радиатори, демонтаж на подкожушени плочи от фаянсовата облицовка по стените, демонтаж на решетките на въздуховодите, демонтаж на счупени и помътнели стъклопакети на дограмата, демонтаж на повредени крила на прозорци, демонтаж на повредени механизми за отваряне на дограмата. Работите по текущия ремонт са: подмяна на радиаторите с нови, алуминиеви. Направа на фаянсова облицовка по стените. Направа на работно скеле с височина 11м за почистване на въздуховодите по тавана, боядисването им  с влагоустойчива боя, подмяна на решетките на въздуховодите с нови, шпакловка по участъци на тавана, повредени от влага. Боядисване на тавана на халето, при необходимост.
•
Ремонт на Коридора (пом.12 в сутерена) – включва направа на куфари от водоустойчив материал за скриване на тръбите под тавана.

•
Ремонт на Техническото помещение (пом.10 в сутерена) включва монтиране на допълнителни  носачи  за тръбите по тавана тъй като сегашните са корозирали.

•
Ремонт на залата за фитнес (пом 2 на втори етаж) , учебния кабинет и лекарския кабинет (пом 11 и 12 на втори етаж) - ремонта включва поправка на щендерната стена във фитнеса, подмяна на осветлението с енергоспестяващо и боядисване на стените и тавана на помещенията.

•Ремонт на съблекалните (3 броя пом. 21-1,20-1 и 20-2 в сутерена)  - включва мазилка, шпакловка с лепило издържащо на водна пара и боядисване.

•
Ремонт на помещението на  абонатната станция (пом.22 в Сутерена) – направа на преградна стена след вкарване на бойлерите  на соларната инсталация, преработка на водопроводната инсталация с пускане на щранг за циркулация на топлата вода, нова метална врата на помещението, подмяна на осветлението с енергоспестяващо и боядисване на стените и тавана на помещението.

•
Ремонт на помещението за почивка на персонала (пом.22 в Сутерена) – подмяна на дограмата, нова подова настилка, подмяна на осветлението с енергоспестяващо и боядисване на стените и тавана на помещението.

• Да се ремонтират вътрешните стълби на сградата - боядисване на метала и дървената ръкохватка.  Да се подмени витата стълба от сутерена към басейна.

•
Да се ремонтира мазилката по фасадата на сградата – почистване и възстановяване на повредените участъци, демонтаж на подпрозоречните первази от камък със обърнат  навътре наклон, грунд, армирана шпакловка с циментово лепило, грунд и полагане на декоративна минерална мазилка в два цвята по фасадата.

•
Да се ремонтират подпрозоречните первази от камък, така че да не пропускат вода.

•
Да се ремонтира скритото осветление на централната фасада на сградата. Да се подменят луните в окачения таван над Централния вход . Да се ремонтира скритото осветление под ръкохватките на парапета на  централното стълбище и да се ремонтира парковото осветление (глобусите) пред Централната фасада.

•
Да се боядисат металните решетки на приземния етаж

•
 Да се ремонтира дограмата - смяна на мътни стъклопакети,  поставяне на нови механизми за отваряне, където е наложително, поставяне на нови гумени уплътнения на стъклопакетите, ремонт на бравите и пантите и подмяна  на повредени отваряеми крила, където е необходимо. 

•
Да се подменят радиаторите в залата на плувния басейн, в баните и съблекалните. 

•
Да се завърши подмяната на осветителните тела в цялата сграда с енергоспестяващи

ОП №2 – Профилактика и ремонт на коритото и системите на басейна:
•
От дъното на басейна има течове. Следва да се направи профилактика на подаващите и изпускащи сифони на дъното на басейна, както и да се изпълнят дейности, който да спрат пропускането на вода през коритото на басейна. След ремонта на тръбите по дъното да се възстанови хидроизолацията и да се монтира облицовка от керамични плочи идентични с наличните.

ОП №3 – Доставка и монтаж на соларна инсталация за подгряване на вода :
•
Подобряване на енергийната ефективност на сградата чрез  изграждане на соларна система за подгряване на вода. Проектиране доставка и монтаж  на инсталацията със соларни панели за осигуряване на топла вода за сградата. 

• Бойлерите и помпите на соларната система да се поставят в абонатната станция на сградата. Да се предложи от Изпълнителя подходящ начин на свързване на съществуващата система за отопляване на водата - Централно парно ТЕЦ с новата система от слънчеви панели, така че  двете да работят самостоятелно и поотделно.
По ОП№3 не следва да се подават оферти, защото ще се възложи по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, след провеждане на процедурата по ОП 1 и ОП 2 и сключване на договор по тях.

ОП №4 Доставка на смесители и санитарно оборудване :
• Доставка на смесители за мивки и душове и санитарно оборудване – мивки и моноблок за вграждане.
По ОП№4 не следва да се подават оферти, защото ще се възложи по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, след провеждане на процедурата по ОП 1 и ОП 2 и сключване на договор по тях.

ОП №5 – Доставка и монтаж на система за управление на филтърната инсталация :
• Да се демонтира старата система за управление на филтърната инсталация и да се достави и монтира нова.

По ОП№5 не следва да се подават оферти, защото ще се възложи по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, след провеждане на процедурата по ОП 1 и ОП 2 и сключване на договор по тях.

ОП №6 – Доставка на стартови блокчета :
• Да се демонтират корозиралите стартови блокчета на басейна и да се доставят и монтират нови стартови блокчета на басейна от неръждаема стомана.

По ОП№6 не следва да се подават оферти, защото ще се възложи по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, след провеждане на процедурата по ОП 1 и ОП 2 и сключване на договор по тях.

ОП №7 – Доставка и монтаж на сауна :
•
Да се ремонтира сауната в пом 16 в Сутерен, като се изгради праг пред нея, за да не се мокри основата и като се запазят печката и вратата от сегашната и се подмени изцяло дървената облицовка, пейките и скарата.

По ОП№7 не следва да се подават оферти, защото ще се възложи по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП, след провеждане на процедурата по ОП 1 и ОП 2 и сключване на договор по тях.

2.  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Гаранционен срок.
2.1. Изпълнението на договорите започва след съгласуване на общия График на Възложителя на всички Изпълнители и след получаване на възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя. Максималният срок за изпълнение на отделните обособени позиции, след получаване на възлагателното писмо е, както следва:

	№
	Наименование
	Срок за изпълнение

	2.1.1.
	ОП №1 – Строително ремонтни работи по сградата.
	6 месеца

	2.1.2.
	ОП №2 – Профилактика и ремонт на коритото и системите на басейна
	2 месеца

	2.1.3.
	ОП №3 – Доставка и монтаж на соларна инсталация за подгряване на вода
	2 месеца

	2.1.4.
	ОП №4 Доставка на смесители и санитарно оборудване
	1 месец

	2.1.5.
	ОП №5 – Доставка и монтаж на система за управление на филтърната инсталация 
	1 месец

	2.1.6.
	ОП №6 – Доставка на стартови блокчета
	1 месец

	2.1.7.
	ОП №7 – Доставка и монтаж на сауна.
	1 месец


2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството и безопасността на всички изпълнени дейности, като се задължава да предоставя безплатно гаранционно сервизно обслужване и ремонт (включващи труд, резервни части и материали) за отстраняване на всеки възникнал дефект за срок от 60 месеца, считано от датата на приемане на работата.
3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ 

3.1. Обща прогнозна стойност на поръчката – 492 000 лева без включен ДДС. Тя се формира от сумата на прогнозните стойности на отделните обособени позиции, както следва:

	№
	Наименование
	Прогнозна стойност

в лева без ДДС

	3.1.1.
	ОП №1 – Ремонтни строителни довършителни работи по сградата.
	340 000

	3.1.2.
	ОП №2 – Профилактика и ремонт на системите на басейна 
	70 000

	3.1.3.
	ОП №3 – Соларна инсталация за подгряване на вода
	27 000

	3.1.4.
	ОП №4 – Доставка на смесители и санитарно оборудване
	28 000

	3.1.5
	ОП №5 – Доставка и монтаж на система за управление на филтърната инсталация 
	10 000

	3.1.6.
	ОП №6 – Доставка на стартови блокчета
	9 800

	3.1.7.
	ОП №7 – Доставка и монтаж на сауна.
	7 200


3.2. Ценови предложения над посочените прогнозни стойности няма да бъдат оценявани и разглеждани, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.

3.3. Начинът на плащане, редът и условията за плащане за всяка отделна обособена позиция са посочени в съответния за същата обособена позиция договор.

3.4. Авансово плащане - не се предвижда и няма да бъде заплащано.

3.5. Междинни плащания: Междинни плащания ще се извършват само за действително извършени и приети работи по обособени позиции, както следва:

	№
	Номер на ОП
	Първо междинно
	Окончателно плащане

	3.5.1.
	ОП №1 - Ремонтни строителни довършителни работи по сградата.
	след извършване на 50% от работата
	след окончателно завършване и приемане на работата по договора

	3.5.2.
	ОП №2 - Профилактика и ремонт на системите на басейна 
	след извършване на 50% от работата
	след окончателно завършване и приемане на работата по договора

	3.5.3.
	ОП №3 - Соларна инсталация за подгряване на вода
	не се предвижда
	след окончателно завършване и приемане на работата по договора

	3.5.4.
	ОП №4 Доставка на смесители и санитарно оборудване
	не се предвижда
	след окончателно завършване и приемане на работата по договора

	3.5.5.
	ОП №5 – Доставка и монтаж на система за управление на филтърната инсталация 
	не се предвижда
	след окончателно завършване и приемане на работата по договора

	3.5.6.
	ОП №6 – Доставка на стартови блокчета
	не се предвижда
	след окончателно завършване и приемане на работата по договора

	3.5.7.
	ОП №7 – Доставка и монтаж на сауна.
	не се предвижда
	след окончателно завършване и приемане на работата по договора


4. Място на изпълнение: Плувен басейн "НСА" - София, бул. "Прага" 21.
5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

-
Изпълнителят трябва да извърши със свои сили и средства всички подготвителни и организационни дейности необходими за започване и за завършване на ремонта; 

-
Изпълнителят трябва да извърши доставка на всички необходими материали, строителни продукти и оборудване като вид, количество, качество и технически характеристики, напълно съответстващи с изработения проект съобразен с Изискванията на Възложителя; 

-
Изпълнителят трябва да извърши ремонтните  работи съгласно настоящата документация,  

- Изпълнителят трябва да извърши ремонтните  работи в рамката на  изготвения съвместно от Възложителя и Изпълнителя График за изпълнение на ремонта;

-
Изпълнителят трябва да извърши подробно документиране на процеса на изпълнение на строежа, в това число съставяне на строителни книжа, описващи процеса на изпълнението, Декларации за експлоатационни характеристики на вложените материали, протоколи от извършени наладки, проби, измервания и изпитания на съоръжението, както и екзекутивни чертежи, отразяващи действително изпълненото.

-
Изпълнителят, със свои сили или с помощта на лицензирани лаборатории, когато това е задължително по действащите норми,  трябва да извърши измервания, единични проби и комплексни изпитвания преди предаване на строежа на Възложителя; Резултатите от всички измервания, единични проби и комплексни изпитвания трябва да съответстват на проекта и действащите норми, в противен случай разходите по отстраняване на несъответствията са за сметка на Изпълнителя.

-
Всички работи по строителството Извършени от Изпълнителя трябва да отговарят на минималните изисквания, заложени в действащите български и/или европейски стандарти и/или еквивалентни/ за съответния продукт, както и на изискванията на Възложителя

-
Всички материали доставени от Изпълнителя трябва да са нови, със съответното качество, отговарящи на необходимите стандарти, подходящи за целта и не трябва да имат дефекти.

-
При изпълнението Изпълнителят следва да се съобрази с всички други съществуващи комуникации.

-
Изпълнителят трябва да сведе до минимум и намали негативните въздействия на строителните работи върху околната среда;

-
Изпълнителят трябва да организира дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на строежа, в съответствие с изискването на българското законодателство;

-
Изпълнителят трябва да осигури терени за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на строителството, в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;

-
Изпълнителят трябва да отстрани всички недостатъци, установени при предаването на строежа и преди приемането му от Възложителя;

II. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИTE И ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ.

1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да спазва правилата на ЗОП и ППЗОП и обявените от възложителя условия, в обявлението и тази документация, като може да подаде оферта само за една позиция.
2. Техническите и ценовите предложения следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци.

3. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език или в превод на български език.

4. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата.

5. Участникът следва да представи следните документи и образци в запечатана непрозрачна опаковка, надписана според изискванията на чл.47, ал.2 от ППЗОП, съдържаща:


5.1. Опис на представените документи в офертата по чл.47, ал.3 от ППЗОП.


5.2. Техническо предложение по образец.


5.3. Ценово предложение по образец, попълнено съгласно следните указания:

5.3.1. Участниците попълват образеца на ценовото предложение, в което посочват единична и обща цена без включен ДДС за всеки ред от таблицата на ценовото предложение, както и крайна обща цена без включен ДДС, предмет на оценяване.

5.3.2. Крайната обща цена следва да е посочена в лева. В случай на посочване на повече от две цифри след десетичната запетая комисията ще оценява участника само до втори знак след десетичната запетая без да бъде закръглявана сумата.

5.3.3. Участникът следва да посочи и изпише предлаганата крайна обща цена цифром и да изпише словом цифровото му изражение. При различие между изписаното число и словесното му изражение, комисията ще има право да извърши проверка на единичните стойности за установяване на грешката при изписването и ще оцени участника по действителният сбор на всички цени.

5.3.4. При изготвянето на офертата участниците следва да предвидят всички свои разходи за качественото и срочно изпълнение на поръчката, като включат стойността на всички материали, дейности, механизация, труд и други за точното и срочно изпълнение на поръчката и да ги включат в предлаганите единични цени.

5.4. еЕЕДОП за участника, а когато е приложимо - за всеки един от участниците в обединението, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. и Методическо указание: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.

Подготовка на образец на ЕЕДОП , както и попълването му от участника става, чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система за eЕЕДОП / Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg , без необходимост от предварителна регистрация. 

Допълнителна информация за попълване и видеоклип за работа с ЕЕДОП http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/images/ESPD_NEW3.htm
Участниците следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, на електронен носител, като се съобразят с Методическо указание: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf .

5.5. Протокол за извършен оглед.



6.1. Участниците представят документите по т.5 в запечатана непрозрачна опаковка в "Деловодство" на Ректората на НСА "Васил Левски", гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов” №21, ет.1 ст.111, с надпис: „ОФЕРТА за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Плувен басейн "НСА" - София, бул. "Прага" 21”, за обособена позиция № ……. (…..изписва се наименованието на обособената позиция, за която се подава оферта….), както и с посочена информация - изискуема по чл.47, ал.2 от ППЗОП. 



6.2. Ценовото предложение се прилага в основната опаковка, заедно с останалите документи. Възложителят не поставя изискване за представяне на Ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик.

7. При приемане на офертата в Деловодството на НСА върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава входящ номер.

8. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства, се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

9. В случай, че към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите  на лицата от списъка, се завеждат в деловодния входящ регистър.

10. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.

11. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

1. Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл.61 от ППЗОП, във връзка с чл.181, ал.2 от ЗОП, като на него могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП

2. Ценовите предложения ще се оценяват по критерий „най-ниска цена“ 

3. На първо място ще бъде класиран участникът предложил най-ниска крайна обща цена без включен ДДС, а на второ място другият участник, съобразно възходящата му стойност.

4. Няма да бъдат разглеждани и допуснати до оценяване и класиране предложени варианти в ценовото предложение, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.

5. Няма да бъдат разглеждани и допуснати до оценяване и класиране ценови предложения,  в които не са  посочени единични и общи цени за всяка една от посочените в образеца на ценовото предложение дейности, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.

6. В случай, че не бъде посочена стойност, комисията ще отстрани участника и няма да го допусне до оценяване и класиране.

7. Няма да се допускат за разглеждане и няма да бъдат класирани предложени от участниците оферти, с посочена максимална крайна обща цена, предмет  на оценяване, над прогнозната обща максимална стойност на съответната обособена позиция.

Образец на Опис на представените документи в офертата
О П И С 

на представените документи в офертата

в публично състезание по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на Плувен басейн "НСА" - София, бул. "Прага" 21”, 
по обособена позиция №………… с наименование ………………………………………………………………………….
	Наименование на участника
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	


	№
	Съдържание
	Вид на документите

	1.
	Опис на представените документи в офертата
	оригинал

	2.
	еЕЕДОП 
	в електронен вид

	3.
	Техническо предложение 
	оригинал

	4.
	Ценово предложение 
	оригинал

	5.
	Протокол за извършен оглед
	оригинал


……… ……… 2020 г. 
















УЧАСТНИК: …………………………

(подпис, печат)

 Образец на Протокол за за извършен оглед  и запознаване с обекта
Протокол 

за извършен оглед  и запознаване с обекта
за участие в процедура по ЗОП  с предмет:  
„Ремонт на Плувен басейн "НСА" - София, бул. "Прага" 21”,
Долуподписаният _____________________________________, в качеството си на __________________________ на дружество  ______________________________________, ЕИК_________________, тел/GSM ____________________, e-mail ……………………….…@.........................., декларирам, че 
на дата ……… ……… 2020 г. направих съвместен с представителя на Възложителя оглед и се запознах със състоянието и всички особености на Плувен басейн "НСА", находящ се в София, бул. "Прага" 21”, обект на изпълнение по обособена позиция ……..., „Ремонт на Плувен басейн "НСА" - София, бул. "Прага" 21”.













Участник:
.......................................................




















подпис

Представител на НСА: ……………………………….

доц. Йордан Донев – ръководител катедра „Водни спортове” 0895 72 71 21.
PAGE  
 7

