PAGE  

[image: image1.jpg]HAUNOHAIHA CMOPTHA AKAOEMUA NATIONAL SPORTS ACADEMY

»Bacun INeBckun ,Vassil Levski“
Cocbus, 1700, CTyaeHTCku rpaa, HCA 1700, Sofia, Studentski grad,
yn. ,Akap. Ctedpad MnageHos" Ne21 21, "Akad. Stephan Mladenov” Str.
Ten: 02/ 4014 100 tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg




Одобрявам:

РЕКТОР: ………………………….

(проф. Николай Изов, доктор)

национална   СПОРТНА   AKAДЕМИЯ

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

за

участие в Публично състезание
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“ 

Юни 2020 г.
София

I.ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ.

1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:  Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „а” от ЗОП, с основен код съгласно общия терминологичен речник 45 000 000 и допълнителни кодове:
Код  45310000 - Строителни и монтажни работи на електрически инсталации.
Код  45330000 - Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации.

Код  45400000 - Довършителни строителни работи.

2.  ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“
Настоящата поръчка ще бъде за изпълнение на различни по вид и обем строително ремонтни работи, които ще бъдат възлагани до 31.12.2021 г., според необходимостта от ремонт и поддръжка на сградния фонд на Академията, както следва:

Изграждане на лека прозирна ограда и текущ ремонт на трибуните на игрище за плажен волейбол, находящо се в УПИ I, кв. 200, м. Студентски град, гр. София.

Ремонт на общите части на Студентско общежитие (СО) блок 61 вх.В, Г и Д, Студентски град, София.

Ремонт на бунгала (съблекални, бани и тоалетни) - футбол, лека атлетика, тенис и ТАО;

Ремонт на залата по ритмика и танци;

Ремонт на кабинети на преподаватели и служители в сградата на Ректората;

Ремонт на залата по Волейбол в МФСЗ;

Ремонт санитарни възли в Ректората;

Разчистване и демонтаж на фаянсови плочки и прегради в неизползваеми бани и съблекални в ЗСС Студентски град;

Ремонтни работи по текуща поддръжка на сградния фонд на Академията в София, Боровец, Витоша, Вихрен и Несебър;

Ремонт на асфалтови и тротоарни настилки, почистване и подравняване на дворните пространства на обектите на Академията.

И други, според конкретната необходимост на Възложителя.
3. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ и допълнителна информация отдел Капитално строителство на НСА София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408: инж Ив. Филипов; тел.024014380 е-mail nsa.filipov@gmail.com
4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Изпълнителят следва да има професионален опит, обучен персонал и налична механизация за изпълнение най-малко на следните ремонтни строителни работи.
	№
	Видове ремонтни работи
	мярка
	количество

	А.
	Строителни конструкции и архитектурни работи
	 
	 

	1
	Направа на изкоп с дълбочина до 2 м и ширина до 0.60 м в сбити почви 
	куб.м
	50.00

	2
	Изсичане на храсти и дърветата до 10 см
	кв.м
	2000.00

	3
	Изкореняване на храсти и дърветата до 10 см
	кв.м
	2000.00

	4
	Изсичане на единични дървета ръчно с диаметър до 45 см
	бр.
	5.00

	5
	Изкореняване на единични дървета ръчно с диаметър до 45 см
	бр.
	5.00

	6
	Изсичане на единични дървета ръчно с диаметър 45-75 см
	бр.
	5.00

	7
	Изкореняване на единични дървета ръчно с диаметър 45-75 см
	бр.
	5.00

	8
	Услуга с челен товарач 1.7-2.0 m3
	мсм
	5.00

	9
	Услуга с челен товарач до 1.0 m3
	мсм
	5.00

	10
	Натоварване и извозване земни маси, включително такса депо (плътен обем; в един. цена да се включи и разбухването на материала ).
	куб.м.
	120.00

	11
	Натоварване на транспорт и извозване на строителни отпадъци на общинско депо (плътен обем; в един. цена да се включи и разбухването на материала ).
	куб.м.
	100.00

	12
	Услуга със самосвал
	мсм
	3.00

	13
	Натоварване и извозване земни маси, включително такса депо (плътен обем; в един. цена да се включи и разбухването на материала ).
	куб.м.
	100.00

	14
	Направа на обратен насип със земни маси, включително уплътняване
	куб.м.
	100.00

	15
	Направа на кофраж за подложен бетон
	кв.м
	100.00

	16
	Направа на кофраж за бетонови и стоманобетонви конструкции
	кв.м
	100.00

	17
	Направа и разваляне на кофраж  за ремонт на малки конструкции, корнизи , парапети и подобни
	кв.м
	10.00

	18
	Доставка и монтаж на стомана АI
	кг
	100.00

	19
	Доставка и монтаж на стомана АIII
	кг
	140.00

	20
	Доставка и монтаж на закладни части
	кг
	18.00

	21
	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 3 мм
	кв.м
	100.00

	22
	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа  6 мм 
	кг
	50.00

	23
	Доставка и полагане (ръчно) на подложен бетон клас С12.5 за  фундаменти 
	куб.м
	20.00

	24
	Доставка и полагане (ръчно) на бетон клас C 25 за фундаменти 
	куб.м
	20.00

	25
	Ръчно приготвяне на бетон клас C 25 на място за ремонти – поръчка до 5 м³
	куб.м
	20.00

	26
	Полагане (ръчно) на бетон  
	куб.м
	60.00

	27
	Изпердашване  и заглаждане на бетон за настилка - механизирано с  добавка на посипка от кварцов пясък
	кв.м
	10.00

	28
	Изрязване на фуги в бетонова настилка и запълване с еластичен матриал 
	м
	100.00

	29
	Зидария за преградни стени 100 мм от блокчета газобетон  на тънка фуга
	кв.м
	100.00

	30
	Зидария за преградни стени 150 мм от блокчета газобетон  на тънка фуга
	кв.м
	100.00

	31
	Зидария за преградни стени 200 мм от блокчета газобетон на тънка фуга
	куб.м
	100.00

	32
	Зидария за преградни стени 250 мм от керамични тухли блокове 25/25/12 на вароциментов разтвор 
	куб.м
	100.00

	33
	Доставка и полагане на бетонови бордюри  16 х 6 х 8 см (градински), сиви
	м
	50.00

	34
	Доставка и полагане на бетонови бордюри  35 х 15 х 18 см (пътен), сиви
	м
	50.00

	35
	Доставка и полагане на тротоарни плочки, сиви за тротоари или на "тревна фуга"
	кв.м
	50.00

	36
	Доставка и монтаж на паркинг елементи 
	кв.м
	10.00

	37
	Рязане на асфалтова настилка
	м
	50.00

	38
	Разкъртване на асфалтова настилка
	куб.м
	50.00

	39
	Фрезоване на асфалтова настилка
	кв.м
	20.00

	40
	Натоварване на транспорт и извозване на строителни отпадъци на общинско депо (плътен обем; в един. цена да се включи и разбухването на материала ).
	Тон
	100.00

	41
	Повдигане или сваляне на уличен отток при асфалтови настилки
	бр.
	2.00

	42
	Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтови настилки
	бр.
	2.00

	43
	Направа на основа от уплътнен трошен камък с валиране на пластове  (плътен обем; в един. цена да се включи и разбухването на материала )
	куб.м
	1.00

	44
	Направа тънък насип за нивелиране на основата от заклинен трошен камък с подходяща фракция с дебелина 
	кв.м
	4.00

	45
	Армиране на основата с геотекстил (геомрежа) минимум 80 гр/м2 
	кв.м
	16.00

	46
	Битумен разлив за запечатка.
	куб.м
	2.00

	47
	Полагане на пласт от неплътна асфалтова смес (биндер)  със средна дебелина 5 см 
	кв.м
	100.00

	48
	Полагане на пласт от плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см
	кв.м
	90.00

	49
	Направа на асфалтовa настилка 2 пласта с дебелина до 10 см ( 6 + 4 см)
	кв.м
	90.00

	50
	Направа на асфалтови кръпки с дебелина до 4 см - един пласт
	кв.м
	80.00

	51
	Направа на асфалтови кръпки с дебелина 4 до 6 см - един пласт
	кв.м
	80.00

	52
	Обработка на фуги с битум
	М
	80.00

	53
	Доставка и монтаж на предпазен парапет с височина 90см с ръкохватка ф40, колове през 1,50м и междинен профил
	М
	10.00

	54
	Доставка и монтаж на метални колове 60/60,  H=220см двустранно поцинкован с полиестерно покритие, включително анкерни планки за монтаж върхи готов стб фундамент с включени крепежи
	бр.
	50.00

	55
	Доставка и монтаж на метални колове 80/80,  H=260см двустранно поцинкован с полиестерно покритие, включително анкерни планки за монтаж върхи готов стб фундамент с включени крепежи
	бр.
	8.00

	56
	Доставка и монтаж на оградни пана от поцинкована стоманена тел с полиестерно покритие, дължина 250см и височина 203 см, включително крепежни елементи
	бр.
	50.00

	57
	Доставка и монтаж на оградни пана от поцинкована стоманена тел с полиестерно покритие, височина 203 см, включително крепежни елементи
	М
	8.00

	58
	Доставка и монтаж на врата с размер 100/243см с полиестерно покритие
	бр.
	1.00

	59
	Доставка и монтаж на двукрила врата 2х120/243см с полиестерно покритие
	бр.
	1.00

	60
	Очукване на бетон по повредени участъци на стени и плочи
	кв.м
	10.00

	61
	Саниране на повредени участъци по стоманобетонови панели, стени и плочи
	кв.м
	10.00

	62
	Нанасяне на  дълбокопроникващ грунд по бетонови повърхности
	кв.м
	300.00

	63
	Боядисване на бетонови стена с трудноизтриваема боя за външно приложение 
	кв.м
	300.00

	64
	Доставка и монтаж на метални парапети с височина 1.0м самостоятелно стоящ за монтаж към под, в завършен  вид, включителон ръкохватка
	М
	10.00

	65
	Изработка  и монтаж на място на стоманена конструкция за трибуни 
	Кг
	1000.00

	66
	Доставка и монтаж на седалки за трибуни без облегалки – цвят син
	бр.
	100.00

	67
	Изработка и монтаж на анкерни групи за захващане на стълб за осветление 
	бр.
	20.00

	68
	Доставка и монтаж на стълбове за осветление с височина 6м
	бр.
	20.00

	69
	Доставка и монтаж на стойки за прожектори към стълбовете за осветление
	бр.
	20.00

	70
	Направа на топлоизолационна система с EPS-F 50mm, включително фасадна силикатна  мазилка
	кв.м
	80.00

	71
	Направа на топлоизолационна система с EPS-F 50mm, включително фасадна силикатна  мазилка
	кв.м
	80.00

	72
	Направа на топлоизолационна система с EPS-F 50mm, включително полагане на силиконова фасадна боя
	кв.м
	80.00

	73
	Направа на топлоизолационна система с EPS-F 80mm, включително полагане на силиконова фасадна боя
	кв.м
	80.00

	74
	Направа на топлоизолационна система с XPS 2см, включително полагане на силикатна мазилка
	кв.м
	80.00

	75
	Направа на топлоизолационна система с XPS 2см, включително полагане на силиконова фасадна боя
	кв.м
	80.00

	76
	Обръщане на ъгли около врати и прозорци с XPS 2см, монтаж на ръбохранители и полагане на силикатна мазилка
	М
	80.00

	Б.
	Електромонтажни  работи
	 
	 

	 
	Външни инсталации
	 
	 

	77
	Направа на кабелна шахта 60/90УО с рамка и капак
	бр.
	2.00

	78
	Доставка на пясък за подложка и засипка
	куб.м
	20.00

	79
	Доставка на трошен камък за засипка
	куб.м
	20.00

	80
	Разстилане и уплътняване на пясък и трошен камък
	куб.м
	20.00

	81
	Доставка и полагане (ръчно) на  бетон  клас С12.5 за замонолитване на  тръби 
	куб.м
	20.00

	82
	Доставка на ПЕ тръба ф75мм/3.5мм
	М
	20.00

	83
	Полагане на ПЕ тръби в изкоп
	М
	20.00

	84
	Доставка на стоманена 2"
	М
	20.00

	85
	Полагане на метална тръба 2" в изкоп
	М
	20.00

	86
	Доставка и полагане на сигнална лента
	М
	20.00

	87
	Изтегляне на проводник със сечение до 6 мм2 в тръби
	М
	30.00

	88
	Направа на зидария с бетонови тухли 12,5см за повдигане на капаци ел.шахти
	кв.м
	30.00

	89
	Доставка и монтаж на бетонов капак с рамка за ел.шахта, вкл. замонолитване
	бр.
	30.00

	 
	Сградни инсталации
	 
	30.00

	90
	Демонтаж на луминисцентно тяло 2х36W
	бр.
	30.00

	91
	Демонтаж на луминисцентно тяло 3х36W
	бр.
	30.00

	92
	Демонтаж на осветително тяло за баня 
	бр.
	30.00

	93
	Демонтаж на плафониера или аплик
	бр.
	30.00

	94
	Демонтаж на ключ за осветление/ел. контакт
	бр.
	30.00

	95
	Демонтаж на проводници
	М
	30.00

	96
	Доставка и монтаж на осветително тяло със собствен заряд/EXIT/
	бр.
	30.00

	97
	Доставка и монтаж на осветително тяло за баня IP54 с енергоспестяваща крушка 10W
	бр.
	30.00

	98
	Доставка и монтаж на аплик с енергоспестяваща крушка 10W
	бр.
	20.00

	99
	Доставка и монтаж LED панел 60/60см
	бр.
	20.00

	100
	Доставка и монтаж на шина за LED пура Т8 1х120, включително LED пура 18W 
	бр.
	20.00

	101
	Доставка и монтаж на шина за LED пура Т8 1х60, включително LED пура 9W 
	бр.
	20.00

	102
	Доставка и монтаж на шина за LED пура Т8 2х120, включително LED пура 18W - 2бр.
	бр.
	20.00

	103
	Доставка и монтаж на шина за LED пура Т8 2х60, включително LED пура 9W - 2бр.
	бр.
	20.00

	104
	Доставка и монтаж на луминисцентно тяло с LED пура Т8 1х60 -  IP65
	бр.
	20.00

	105
	Доставка и монтаж на луминисцентно тяло с LED пура Т8 1х120 -  IP65
	бр.
	20.00

	106
	Доставка и монтаж на луминисцентно тяло с LED пура Т8 1х60 -  IP65
	бр.
	20.00

	107
	Доставка и монтаж на луминисцентно тяло с LED пура Т8 1х120 -  IP65
	бр.
	20.00

	108
	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", за скрит монтаж
	бр.
	20.00

	109
	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" двоен, за скрит монтаж
	бр.
	20.00

	110
	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", за открит монтаж
	бр.
	20.00

	111
	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" двоен, за открит монтаж
	бр.
	20.00

	112
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 20 мм
	М
	20.00

	113
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 40 мм
	М
	20.00

	114
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 80 мм
	м
	20.00

	115
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 100 мм
	м
	20.00

	116
	Доставка и монтаж на кабелен канал над 100 мм
	м
	20.00

	117
	Доставка и монтаж на ключ за осветление, обикновен, за скрита инсталация
	бр.
	20.00

	118
	Доставка и монтаж на ключ за осветление, сериен, за скрита инсталация
	бр.
	20.00

	119
	Пробиване на отвори до 10/10 см в тухлен зид до 30 см
	бр.
	20.00

	120
	Просичане на отвори до 20/20 см в стоманобетонна стена с деб. 20 см, с компресорен къртач
	бр.
	20.00

	121
	Издълбаване на улеи в тухл.зидария с размери до 10 см
	м
	20.00

	122
	Издълбаване на улей в стоманобетонна стена с дълб. до 2 см и ширина до 10 см, ръчно
	м
	20.00

	123
	Полагане на проводник ПBBM 2х2,5 мм2 по тухлени стени под мазилка
	м
	20.00

	124
	Полагане на проводник ПBBM 2x2,5 мм2 по бетон под мазилка
	м
	20.00

	125
	Направа на лампен излаз до 6 м с проводник открито по стени и тавани
	бр
	20.00

	126
	Направа на лампен излаз до 10 м открито по стени и тавани
	бр
	20.00

	127
	Направа на контактен излаз до 6 м открито по стени
	бр
	20.00

	128
	Направа на контактен излаз до 10 м открито по стени
	бр
	20.00

	129
	Направа на лампен излаз до 5 м с проводник ПBBM 2x1,5 мм2 под мазилка
	бр
	20.00

	130
	Направа на контактен излаз до 5 м с проводник 3x2,5 мм2 под мазилка
	бр
	20.00

	131
	Направа ел. връзки към съоръжения за проводник със сечение до 2,5 мм2
	бр
	20.00

	132
	Направа ел. връзки към съоръжения за проводник със сечение до 6 мм2
	бр
	20.00

	133
	Направа на суха разделка на кабел до 6 мм2
	бр
	20.00

	134
	Направа на връзка към съоръжения за проводник до 2,5 мм2
	бр
	20.00

	135
	Свързване на ключове
	бр
	20.00

	136
	Свързване на контакти
	бр
	20.00

	137
	Свързване на лампи
	бр
	20.00

	138
	Монтаж на автом.прекъсвач в табло 
	бр.
	20.00

	139
	Доставка и монтаж на метална кутия за ел.табло с площ до 1м2 за монтаж на стена
	бр.
	20.00

	140
	Доставка и монтаж на УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ с LED лампа 
	бр.
	20.00

	141
	Доставка на кабел NYY4Х35 кв.мм
	м
	20.00

	142
	Доставка на кабел NYY3Х16 кв.мм
	м
	20.00

	143
	Доставка на кабел NYY3Х 10 кв.мм
	м
	20.00

	144
	Доставка на кабел NYY3Х 6 кв.мм
	м
	20.00

	145
	Доставка на кабел NYY3Х 4 кв.мм
	м
	20.00

	146
	Доставка на кабел NYY3Х 2.5 кв.мм
	м
	20.00

	147
	Доставка на кабел NYY3Х 1.5 кв.мм
	м
	20.00

	148
	Изтегляне на кабел в тръби
	м
	20.00

	149
	Доставка и монтаж на метална разпредел.кутия
	бр.
	20.00

	150
	Направа на суха разделка на кабел
	бр.
	20.00

	151
	Свързване на проводник към съоръжение
	бр.
	20.00

	152
	Направа на заземление от два кола 63/63/6мм
	бр.
	20.00

	153
	Кабелни марки
	бр.
	20.00

	154
	Зануляване на метални части
	бр.
	20.00

	155
	Изпитване на кабел с високо напрежение
	бр.
	20.00

	156
	Измерване наличие на верига между заземителите
	бр.
	20.00

	157
	Пробег на автолаборатория
	ч.ч.
	20.00

	158
	Измерване на светлотехнически параметри
	ч.ч.
	20.00

	В.
	Водопровод и отопление
	 
	 

	 
	Външни инсталации
	 
	 

	159
	Демонтаж на РVС тръби ф110 - ф160, за канализация
	м
	20.00

	160
	Направа на ревизионна канализационна шахта Ф900 с рамка и капак
	бр.
	2.00

	161
	Доставка и монтаж на тръби  от чугун ф110 в изкоп, за канализация
	м
	10.00

	162
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф110 в изкоп, за канализация
	м
	20.00

	163
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф160 в изкоп, за канализация
	м
	20.00

	164
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф250 в изкоп, за канализация
	м
	20.00

	165
	Доставка и монтаж на разклонения  РVС от ф110/110 до ф160/160, за канализация
	бр.
	5.00

	166
	Доставка и монтаж на дъги, ревизии, преходи,  РVС  от ф110 до ф160, за канализация
	бр.
	5.00

	167
	Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф32 в изкоп
	м
	10.00

	168
	Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф25 в изкоп
	м
	10.00

	169
	Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф50 в изкоп
	м
	10.00

	170
	Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф63 в изкоп
	м
	10.00

	171
	Безизкопно полагане на тръби до ф50 и дължина до 12м
	м
	20.00

	 
	Сградни инсталации
	 
	 

	172
	Демонтаж на мивка
	бр.
	20.00

	173
	Демонтаж на тоалетна чиния
	бр.
	20.00

	174
	Демонтаж на стенна душ батерия
	бр.
	20.00

	175
	Демонтаж на на смесителна батерия за мивка - стенна
	бр.
	20.00

	176
	Демонтаж на сифон за мивка, пластмасов
	бр.
	20.00

	177
	Демонтаж на нископромивно тоалетно казанче
	бр.
	20.00

	178
	Демонтаж на гофриран маншон ф 110
	бр.
	20.00

	179
	Демонтаж на гумен маншон до ф 50
	бр.
	20.00

	180
	Къртене на циментова замазка
	куб.м
	1.00

	181
	Доставка и монтаж на гумен маншон до ф 50
	бр.
	20.00

	182
	Доставка и монтаж на гофриран маншон ф110
	бр.
	20.00

	183
	Доставка и монтаж на сифон за мивка, пластмасов
	бр.
	20.00

	184
	Частична подмяна канал PVC Ф 110
	м
	10.00

	185
	Частична подмяна канал PVC Ф 50
	м
	10.00

	186
	Изпробване на вертикална канализация на сграда
	м
	20.00

	187
	Изпробване на хоризонтална канализация на сграда
	м
	20.00

	188
	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50, рогов
	бр.
	20.00

	189
	Доставка и монтаж на моноблок, задно оттичане
	бр.
	20.00

	190
	Доставка и монтаж на мивка/среден формат/
	бр.
	20.00

	191
	Свързване на тоалетно казанче към водопровод на "твърда връзка", включително всички необходими материали
	бр.
	20.00

	192
	Монтаж на аксесоари за баня
	бр.
	50.00

	193
	Монтаж на тоалетна чиния(само труд)
	бр.
	25.00

	194
	Монтаж на мивка(само труд)
	бр.
	25.00

	195
	Монтаж на смесителна батерия за мивка(само труд)
	бр.
	25.00

	196
	Монтаж на сифон за мивка,пластмасов(само труд)
	бр.
	25.00

	197
	Монтаж на тоалетно казанче(само труд)
	бр.
	25.00

	198
	Доставка и монтаж на мивка среден формат
	бр.
	25.00

	199
	Доставка и монтаж на огледало за баня 60/40см със силикон
	бр.
	25.00

	200
	Доставка и монтаж на вратичка за ревизионен отвор 20/30 см
	бр.
	25.00

	201
	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка - стенна, с керамични глави
	бр.
	25.00

	202
	Доставка и монтаж на стенна душ батерия, с керамични глави
	бр.
	23.00

	203
	Доставка и монтаж на душ батерия за вграждане, с керамични глави 
	бр.
	20.00

	204
	Доставка и монтаж на  Времезатварящ се вграден прав кран за душ с бутон; Препоръчва се за обществени пространства; С розетка   
	бр.
	25.00

	205
	Доставка и монтаж на тоалетна седалка моноблок включително сперателен кран мека връзка, дъска и капак, пригодено за хора с двигателни затруднения
	бр.
	25.00

	206
	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат /WC/ включително сифон, пригодено за хора с двигателни затруднения
	бр.
	30.00

	207
	Подвижна помощна ръкохватка за хора с увреждания
	бр
	25.00

	208
	Стационарна помощна ръкохватка за хора с увреждания / L-мин. 90см /
	бр
	30.00

	209
	Изрязване на отвор за вентилатор в панел или стъклопакет
	бр
	30.00

	210
	Доставка и монтаж на дъска (пластмасова) за тоалетна чиния
	бр.
	30.00

	211
	Демонтаж на поцинковани тръби ½" и  ¾"
	м
	30.00

	212
	Демонтаж на поцинковани тръби 1" и 1 ¼"
	м
	30.00

	213
	Направа на водопровод от стоманени поцинковани тръби 1" включително фасонни части
	м
	30.00

	214
	Направа на водопровод от стоманени поцинковани тръби 1 1/4 " включително фасонни части
	м
	30.00

	215
	Направа на водопровод от  стоманени поцинковани тръби 1 1/2 " включително фасонни части
	м
	30.00

	216
	Направа на водопровод от  стоманени поцинковани тръби 2 " включително фасонни части
	м
	30.00

	217
	Направа на водопровод от  стоманени поцинковани тръби 2 1/2 " включително фасонни части
	м
	30.00

	218
	Направа на водопровод от полипропилен ф20, студена вода включително фасонни части
	м
	30.00

	219
	Направа на водопровод от полипропилен ф25, студена вода включително фасонни части
	м
	30.00

	220
	Направа на водопровод от полипропилен ф32. студена вода включително фасонни части
	м
	30.00

	221
	Направа на водопровод от полипропилен ф20, топла вода включително фасонни части
	м
	30.00

	222
	Направа на водопровод от полипропилен ф25, топла вода включително фасонни части
	м
	30.00

	223
	Направа на водопровод от полипропилен ф32, топла вода включително фасонни части
	м
	30.00

	224
	Направа на водопровод от полипропилен ф32, топла вода включително фасонни части
	м
	30.00

	225
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 20 мм                           
	м
	30.00

	226
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 25 мм                       
	м
	30.00

	227
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 32 мм                        
	м
	30.00

	228
	Изпразване на отоплителна инсталация до 20 бр. отоплителни тела
	бр.
	30.00

	229
	Изпразване на отоплителна инсталация до 50 бр. отоплителни тела
	бр.
	30.00

	230
	Напълване на отоплителна инсталация и обезвъздушаване до 20 бр. отоплителни тела
	бр.
	30.00

	231
	Напълване на отоплителна инсталация и обезвъздушаване до 50 бр. отоплителни тела
	бр.
	30.00

	232
	Допълване на отоплителна инсталация и обезвъздушаване
	бр.
	30.00

	233
	Демонтаж и повторен монтаж на радиаторни решетки под прозорци
	кв.м
	30.00

	234
	Демонтаж на чугнен радиатор до 10 глидера
	бр.
	30.00

	235
	Демонтаж на чугнен радиатор до 20 глидера
	бр.
	30.00

	236
	Демонтаж на чугнен радиатор до 30 глидера
	бр.
	30.00

	237
	Демонтаж на чугнен радиатор над 30 глидера
	бр.
	30.00

	238
	Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор до 10 глидера
	бр.
	30.00

	239
	Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор до 20 глидера
	бр.
	30.00

	240
	Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор до 30 глидера
	бр.
	30.00

	241
	Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор над 30 глидера
	бр.
	30.00

	242
	Демонтаж на двупанелен  радиатор с дължина до 1000 мм
	бр.
	30.00

	243
	Монтаж на двупанелен  радиатор с дължина до 1500 мм
	бр.
	30.00

	244
	Монтаж на двупанелен  радиатор с дължина до 2000 мм
	бр.
	30.00

	245
	Доставка и монтаж на лири за баня 250W, включително окомплектоване
	бр.
	30.00

	246
	Сваляне, промиване и качване на двупанелен радиатор с дължина до 1000 мм
	бр.
	30.00

	247
	Демонтаж на фитинги към радиатори  ½", ¾", 1" и  1 ¼"
	бр.
	30.00

	248
	Доставка  и монтаж на самостоятелни фитинги до 2 ½"
	бр.
	30.00

	249
	Доставка и монтаж на преход ф20 - ½"
	бр.
	30.00

	250
	Доставка и монтаж на обезвъздушител ½" - ръчен
	бр.
	30.00

	251
	Доставка и монтаж на обезвъздушител ½" - автоматичен
	бр.
	30.00

	252
	Доставка и монтаж на ВНР м. ¾"- ж. ½"
	бр.
	30.00

	253
	Доставка и монтаж на ВНР м. 1 ¼"- ж. ½"
	бр.
	30.00

	254
	Доставка и монтаж на радиаторен вентил, пpaв ½" или ъглов на 90°
	бр.
	30.00

	255
	Демонтаж на стоманени тръби  ½" и  ¾" в сгради
	м
	30.00

	256
	Демонтаж на стоманени тръби 1" и  1 ¼"  в сгради 
	м
	30.00

	257
	Демонтаж на стоманени тръби 1 ½" и  2" с изолация в сгради 
	м
	30.00

	258
	Направа връзка със съществуващ водопровод /рязане, нарези, монтаж на фитинги и свързване/ до 1"
	бр.
	30.00

	259
	Направа връзка със съществуващ водопровод /рязане, нарези, монтаж на фитинги и свързване/ до 2 ½"
	бр.
	30.00

	260
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф20
	м
	30.00

	261
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф25
	м
	30.00

	262
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф32
	м
	30.00

	263
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф40
	м
	30.00

	264
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф50
	м
	30.00

	265
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф63
	м
	30.00

	266
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф75
	м
	30.00

	267
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф20
	бр.
	30.00

	268
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф25
	бр.
	30.00

	269
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф32
	бр.
	30.00

	270
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф40
	бр.
	30.00

	271
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф50
	бр.
	30.00

	272
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф63
	бр.
	30.00

	273
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 20 мм                            
	м
	30.00

	274
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 25 мм                        
	м
	30.00

	275
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 32 мм                         
	м
	30.00

	276
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 40 мм                       
	м
	30.00

	277
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 50 мм                          
	м
	30.00

	278
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 63 мм                           
	м
	30.00

	279
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 75 мм                           
	м
	30.00

	280
	Укрепване на хоризонтална отоплителна инсталация  (комплект от 2 броя тръби - подаваща и връщаща) над Ф32
	м
	30.00

	281
	Укрепване на хоризонтална отоплителна инсталация ф20 - разводки за радиатори
	м
	30.00

	282
	Укрепване на вертикална отоплителна инсталация до ф32 включително
	м
	30.00

	283
	Запълване и замазване от двете страни на хоризонтални  отвори за тръби до 20/20 см в тухлен зид
	бр.
	30.00

	284
	Запълване и замазване от двете cтрани на вертикални отвори за тръби до 20/20 см в бетон с дебелина  10-20 см
	бр.
	30.00

	285
	Доставка и монтаж на УКБ
	бр.
	30.00

	286
	Укрепване на хоризонтален водопровод ф20 - в бани
	м
	30.00

	287
	Укрепване на вертикален водопровод
	м
	30.00

	288
	Изпробване на водопровод в сграда
	м
	30.00

	Г.
	Довършителни  работи
	 
	 

	289
	Демонтаж на дограма стъклена с метална каса
	м2
	35.00

	290
	Демонтаж на метална решетка за врата
	бр.
	35.00

	291
	Демонтаж на ламперия
	кв.м
	35.00

	292
	Демонтаж на тухл.зидария 12,5см
	кв.м
	35.00

	293
	Демонтаж на зидария стъклени тухли
	кв.м
	35.00

	294
	Очукване на мазилка
	кв.м
	35.00

	295
	Събиране и пренасяне на отпадъци до 50 м, включително сваляне по стълби
	тон
	35.00

	296
	Натоварване и транспорт на строителни отпадаци до депо за такива на растояние до 25 км, включително такса депо
	тон
	35.00

	297
	Демонтаж на въздуховоди до 30/30 см
	м
	35.00

	298
	Демонтаж каса на въздуховоди от 30/30 см до 100/100см  
	м
	35.00

	299
	Демонтаж каса на врата
	бр.
	35.00

	300
	Демонтаж на окачен таван от гипскартон на конструкция
	кв.м
	35.00

	301
	Демонтаж на предстенна обшивка от гипскартон на конструкция
	кв.м
	35.00

	302
	Демонтаж на обшивка от аквапанел на конструкция
	кв.м
	35.00

	303
	Демонтаж на велтер
	кв.м
	35.00

	304
	Демонтаж на балатум
	кв.м
	35.00

	305
	Демонтаж на мокет
	кв.м
	35.00

	306
	Демонтаж теракот
	кв.м
	35.00

	307
	Демонтаж фаянс
	кв.м
	50.00

	308
	Разбиване на тухл.зидария 12,5см
	кв.м
	50.00

	309
	Разбиване на тухл.зидария 25см
	куб.м
	50.00

	310
	Миене и стъргане латекс
	кв.м
	70.00

	311
	Сваляне на блажна боя по стени
	кв.м
	70.00

	312
	Сваляне на тапети
	кв.м
	70.00

	313
	Пакетиране /покриване/ с ПЕ фолио
	кв.м
	70.00

	314
	Доставка и лепене по стени на XPS 4 см
	кв.м
	70.00

	315
	Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична  конструкция 75мм
	кв.м
	40.00

	316
	Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична  конструкция 75мм с топлоизолация 2х40мм  от минерална вата с обемно тегло 35 кг/м куб.
	кв.м
	40.00

	317
	Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична  конструкция 100мм
	кв.м
	40.00

	318
	Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична  конструкция 100мм с топлоизолация 2х50мм  от минерална вата с обемно тегло 35 кг/м куб.
	кв.м
	40.00

	319
	Направа на предстенна обшивка от гипскартон влагоустойчив на конструкция
	кв.м
	40.00

	320
	Направа на предстенна обшивка от гипскартон влагоустойчив на конструкция с топлоизолация 50мм  от минерална вата с обемно тегло 35 кг/м куб.
	кв.м
	40.00

	321
	Направа на предстенна обшивка от гипскартон обикновен на конструкция
	кв.м
	40.00

	322
	Направа на предстенна обшивка от гипскартон обикновен на конструкция с топлоизолация 50мм  от минерална вата с обемно тегло 35 кг/м куб.
	кв.м
	40.00

	323
	Направа на суха мазилка от гипскартон обикновен на лепене
	кв.м
	40.00

	324
	Направа на окачен таван от гипскартон обикновен на конструкция
	кв.м
	40.00

	325
	Доставка и монтаж на окачен таван с пана модул 600/600
	м²
	40.00

	326
	Доставка и монтаж на окачен таван модул 600/600 - влагоустойчив
	кв.м
	40.00

	327
	Доставка и монтаж аквапанел на конструкция (без конструкцията)
	кв.м
	40.00

	328
	Направа на обшивка или окачен таван от PVC ламели, вкл. монтаж на завършващи профили на конструкция
	кв.м
	40.00

	329
	Обръщане на ъгли около врати и прозорци с гипскартон обикновен на конструкция - с ширини до 20 см и по двете прилежащи повърхности включително, вкл. монтаж на ръбохранител
	м
	40.00

	330
	Обръщане на ъгли около врати и прозорци с гипсова мазилка - с ширини до 20 см по двете пвърхности включително, вкл. монтаж на ръбохранител
	м
	40.00

	331
	Оформяне на ъгли при гипсова шпакловка с ръбохранители
	м
	40.00

	332
	Издълбаване на улеи в тухл.зидария с размери до 10 см с дълбочина 3см
	м
	40.00

	333
	Изкърпване на мазилка по канали с ширина до 15 см
	м
	40.00

	334
	Изкърпване с вароциментова или гипсова мазилка около врати и прозорци
	кв.м
	40.00

	335
	Изкърпване на външна вароциментова мазилка
	кв.м
	40.00

	336
	Вароциментова мазилка при ремонти по стени  и тавани гладка
	кв.м
	40.00

	337
	Гипсова мазилка по стени и тавани
	кв.м
	150.00

	338
	Гипсова шпакловка по стени и тавани
	кв.м
	450.00

	339
	Изкърпване на мазилка по канали с ширина до 15 см
	м
	40.00

	340
	Изкърпване гипсова мазилка по стени
	кв.м
	40.00

	341
	Направа на хастарна мазилка/шпакловка
	кв.м
	40.00

	342
	Изкърпване на гипсова мазилка по пиластри и колони
	кв.м
	40.00

	343
	Направа шпакловка с финна шпакловъчна смес - стукопласт
	кв.м
	40.00

	344
	Направа шпакловка с теракол и стъклофибърна мрежа (2 ръце)
	кв.м
	40.00

	345
	Дставка и полагане на XPS 2см по под, включително дюбелиране
	кв.м
	40.00

	346
	Направа на циментова замазка по под с дебелина до 4 см
	кв.м
	40.00

	347
	Направа на самонивелираща шпакловка по под
	кв.м
	40.00

	348
	Направа настилка теракот
	кв.м
	460.00

	349
	Направа цокъл от теракот
	м
	50.00

	350
	Направа настилка от гранитогрес вътрешна употреба,
	кв.м
	460.00

	351
	Направа цокъл от гранитогрес
	м
	50.00

	352
	Полагане на завършващо покритие по много натоварени подове от двукомпонентен, полиуретнов или подобен материал притежаващ висока устойчивост на надраскване и изтриване; 
	кв.м
	1000.00

	353
	Направа на холкер за цокъл и завършващо покритие от двукомпонентен, полиуретнов или подобен материал притежаващ висока устойчивост на надраскване и изтриване
	м
	50.00

	354
	Направа на фаянсова облицовка
	кв.м
	1000.00

	355
	Доставка и монтаж на PVC профил за фаянсова облицовка
	м
	45.00

	356
	Доставка и монтаж на преходна лайсна за под
	м
	45.00

	357
	Доставка и монтаж на подови плоскости от хидрофобен шпертплат с дебелина мин 20мм
	кв.м
	200.00

	358
	Доставка и монтаж на ламинат клас 32/АС4
	кв.м
	250.00

	359
	Доставка и монтаж на PVC перваз
	м
	50.00

	360
	Доставка и полагане на гъвкава еднокомпонентна хидроизолация под плочки (два слоя)
	кв.м
	250.00

	361
	Доставка и полагане на хидроизолационна лента
	м
	250.00

	362
	Обработка на стени и тавани с препарат против плесени
	кв.м
	1800.00

	363
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени, под и тавани
	кв.м
	1800.00

	364
	Грундиране по стени и тавани с латексов грунд
	кв.м
	1800.00

	365
	Боядисване с латекс (2 ръце) по стени и тавани бяло
	кв.м
	1800.00

	366
	Боядисване с латекс (2 ръце) по стени цветно
	кв.м
	1800.00

	367
	Направа на драскана мазилка по стени и тавани, включително грундиране
	кв.м
	1800.00

	368
	Боядисване с блажна боя  по стени /двукратно/
	кв.м
	1800.00

	369
	Блажно боядисване по тръби и paдиатори /двукратно/
	кв.м
	1800.00

	370
	Изработка, доставка и монтаж на стоманена констукция, включително грундиране
	кг
	1800.00

	371
	Направа и разваляне на инвентарно фасадно скеле
	кв.м
	180.00

	372
	Циклене на стар лакиран паркет
	кв.м
	180.00

	373
	Лакиране на паркет
	кв.м
	170.00

	374
	Боядисване на паркет
	кв.м
	170.00

	375
	Циклене на дюшеме
	кв.м
	180.00

	376
	Лакиране на дюшеме
	кв.м
	180.00

	377
	Боядисване на дюшеме
	кв.м
	180.00

	378
	Боядисване на ограничителни и маркиращи линни с ширина до 10см за игрища върху дюшеме, включително разчертаване
	м
	100.00

	379
	Доставка и монтаж на метални парапети с височина 1.0м самостоятелно стоящ за монтаж към под, в завършен  вид, включителон ръкохватка
	кг
	30.00

	380
	Доставка и монтаж на дървен парапет с височина 1.10м самостоятелно стоящ за монтаж към под, в завършен  вид, включително ръкохватка
	м
	30.00

	381
	Доставка и монтаж на метални парапет - ръкохватка за монтаж на стена 
	м
	20.00

	382
	Направа на метални стелажи за съхраняване на документи с дълбочина 30 см и размери по мярка от място с обща дължина на рафтовете в м.л.
	м
	45.00

	383
	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиеви витрини и прозорци от студен профил, бяло с пълнеж от панел или стъклопакет
	кв.м
	45.00

	384
	Доставка и монтаж на интериорна врата 80/200 от дървена рамка с MDF панели с пълнеж "пчелна пита" с обхватна каса брава, дръжки и секретен патрон
	бр.
	10.00

	385
	Доставка и монтаж на алуминиева врата 70/200 за баня
	бр.
	10.00

	386
	Доставка и монтаж на интериорна врата 90/200 от дървена рамка с MDF панели с пълнеж "пчелна пита" с обхватна каса брава, дръжки и секретен патрон
	бр.
	10.00

	387
	Доставка и монтаж на интериорна врата 100/290 от алумний с прекъснат термомост с ширина на профила 60мм с крило 100/210 с панел от алуминий с пълнеж дърво с каса, антипаник брава, дръжки и секретен патрон Цвят по RAL 5015 или друг по избор на Възложителя;
	бр.
	6.00

	388
	Доставка и монтаж на интериорна двукрила врата 180/200 с рамка от алуминиев студен профил с пълнеж полиуретанов панел или стъклопакет, с  каса брава, дръжки и секретен патрон
	бр.
	10.00

	389
	Доставка и монтаж на входна врата еднокрила прибл. 90/200 с размери по мярка от място, върху съществуваща метална каса вградена в стенния панел, от стоманена рамка и крило от праховобоядисана ламарина с пълнеж "каменна вата" с каса на щок, брава, дръжки и секретен патрон.
	бр.
	10.00

	390
	Доставка и монтаж на входна врата двукрила 180/200 от стоманена рамка с по три панти на крило,  с крила от праховобоядисана ламарина с дебелина 1мм с пълнеж "каменна вата" с 40%  остъкление със стъклопакет, с каса от стоманен профил кутиеобразен профил, с електромагнитна брава за контрол на достъпа,  горен автомат за затваряне, с неподвижни заварени ръкохватки от външна и вътрешна страни.
	бр.
	2.00

	391
	Доставка и монтаж на входна врата двукрила 158/208 от стоманена рамка с по три панти на крило,  с крила от праховобоядисана ламарина с дебелина 1мм с пълнеж "каменна вата" с 40%  остъкление със стъклопакет, с каса от стоманен профил кутиеобразен профил, с електромагнитна брава за контрол на достъпа,  горен автомат за затваряне, с неподвижни заварени ръкохватки от външна и вътрешна страни.
	бр.
	2.00

	392
	Доставка и монтаж защитна метална решетка за прозорци
	м2
	100.00


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ И  МАТЕРИАЛИТЕ

• Всички материали трябва да са нови, без дефекти, първо качество, отговарящи на необходимите стандарти, придружени с Декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011.
• При извършване на строително ремонтни работи при евентуално пресичане с други съществуващи комуникации или извършване на работи в непосредствена близост до тях Изпълнителя трябва да се съобрази с тяхното наличие и да работи с нужното вниманиие за да не ги прекъсне.

• В процеса на изпълнение на всяка конкретна поръчка Изпълнителят трябва да свежда до минимум негативните въздействия на строителните работи върху околната среда.

5. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - Поръчката ще се изпълнява през периода от сключване на договора до 31.12.2021г.
6. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  Обектите, в които ще се изпълняват ремонтни работи по обществена поръчка  „Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“ са следните: 

1. Всички сгради и съоръжения находящи се в Кампуса на НСА“Васил Левски“: Ректорат, Многофункционална спортна зала, Закрити и открити спортни съоръжения, Стол №1, Блок 70 и други, всички находящи се в гр.София, Студентски град ул. „Акад Стефан Младенов“ 21.
2. Студентски общежития на НСА“ Васил Левски“ в София, Студентски град - Блок 61 входове В, Г и Д.

3. Изнесени бази на НСА „ Васил Левски“ както следва:


-  Ниско тяло на Блок 18 в гр.София, Студентски град;
- Планинска учебно-спортна база “Проф. Иван Стайков“ в  Природен парк „Витоша“;
- Планинска учебно-спортна база „Проф Никола Хаджиев“ в Курортен комплекс „Боровец“, Община Самоков;
- Планинска учебно-спортна база „Вихрен“ в Национален  парк „Пирин”, община Банско;
- Водна учебно-спортна база –НСА гр. Несебър, област Бургас.
7. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА - 700000 (седемстотин хиляди) лева без включ. ДДС.

II. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

1. Общи условия:

1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки на хранителни продукти, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за обществената поръчка.

3. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИTE

1. Всеки участник има право да представи само една оферта.

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

3. Не се допуска представяне на варианти в техническото и ценово предложение.

4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци.

5. Офертата се подписва от представляващия участника или упълномощено/и лице.

6. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език или на негов превод.

7. Всички документи, за които не са представени оригинали, трябва да са заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето, представляващо участника.

8. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата.

9. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. 

10.1. Участниците следва в срок до 15:00 часа на 03.07.2020 г. да се запознаят предварително на място с обекта, предмет на поръчката и да представят Протокол за оглед по образеца на Документацията за участие. В тази връзка следва да уговорят предварително с Директор АСД Валентин Добрев, по телефон 024014300, за обекта, датата и часа на огледа, както и с отделните отговорници на базите.

10.2. Участници, които не са извършили съвместен оглед на обектите и не са представили в офертата си Протокол за оглед по образеца на Документацията за участие, подписан от всички отговорници на бази и от Директор АСД Валентин Добрев, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

11. Участникът следва да представи следните документи и образци в запечатана непрозрачна опаковка, върху който се изписва наименованието на поръчката, и наименование на участника:


11.1. Опис на представените документи в офертата по чл.47, ал.3 от ППЗОП по образец.


11.2. Техническо предложение по образец.


11.3. Ценово предложение по образец. Възложителят не поставя условие ценовото предложение да е в отделен запечатан непрозрачен плик.

11.4. еЕЕДОП попълнен съгласно чл.67 от ЗОП и подписан за участника, а когато е приложимо - за всеки един от участниците в обединението, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице.

Важно!!! Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. и Методическо указание: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf  Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.

Подготовка на ЕЕДОП, както и попълването му от участника става, чрез използване на осигурената от АОП информационната система на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, без необходимост от предварителна регистрация. 

Допълнителна информация за попълване и видеоклип за работа с ЕЕДОП http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/images/ESPD_NEW3.htm 

Участниците следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, на електронен носител, като се съобразят с Методическо указание: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf .

11.5. Протокол за извършен оглед.



12. Участниците представят документите по т.11 в запечатана непрозрачна опаковка в "Деловодство" на Ректората на НСА "Васил Левски", гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов” №21, ет.1 ст.111, с надпис: „ОФЕРТА за участие в ОП с предмет: „Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски”, както и с посочена информация - изискуема по чл.47, ал.2 от ППЗОП.
13. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

14. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

15. В случаи, че към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 13.

16. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.

17. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Отварянето на получените оферти ще се извърши по реда на чл.61 от ППЗОП, във връзка с чл.181, ал.2 от ЗОП, като на него могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП

2. Ценовите предложения на допуснатите участници ще се оценяват и класират по критерий най-ниска цена – най-висока Крайна комплексна оценка K.

3. Крайната комплексна оценка K се образува като сбор (K=К1+К2+К3+К4+К5) от получените точки по отделните показатели за оценяване на предложенията на участниците, както следва:
	№
	Показатели за определяне на крайната комплексна оценка К


	относителна тежест – максимален брой точки по отделните показатели

	K 1 
	Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС,  

от Раздел А  - Строителни конструкции и архитектурни работи 
· Предмет на оценяване 
	20 т.

	К 2
	Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС,  

от Раздел Б  - Електромонтажни  работи
· Предмет на оценяване
	25 т.

	К 3
	Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС,

от раздел В  - Водопровод и отопление
· Предмет на оценяване
	25 т.

	К 4
	Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС,

от Раздел Г  - Довършителни  работи;

· Предмет на оценяване
	25 т.

	К 5
	· Стойност на Показателя за ценообразуване на непредвидени ремонтни работи, определени по актуалното издание на Стройексперт СЕК от Раздел Д
· Предмет на оценяване
	5 т.

	К
	Максимален брой точки за определяне на крайната комплексна оценка K = К1 + К2+К3+К4 +К5
	100 точки


4. Оценяването на участниците по отделните показатели ще се извършва по следната методика:
K = К1+К2+К3+К4+К5
K 1 – Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС,  от Раздел А  - Строителни конструкции и архитектурни работи  – 20 т. 

Този показател се изчислява по следната формула:

  Ц min 

К1=  --------------  х 20 точки

             Ц уч. 

където 

Ц min е най-ниската цена предложена по този критерий;

Ц уч. е цената предложена от оценявания участник;

K 2 – Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС,  от Раздел Б  - Електромонтажни  работи – 25 т. 

Този показател се изчислява по следната формула:

  Ц min 

К2=  --------------  х 25 точки

             Ц уч. 

където 

Ц min е най-ниската цена предложена по този критерий;

Ц уч. е цената предложена от оценявания участник;
K 3 – Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС,от раздел В  - Водопровод и отопление – 25 т. 

Този показател се изчислява по следната формула:

  Ц min 

К3=  --------------  х 25 точки

             Ц уч. 

където 

Ц min е най-ниската цена предложена по този критерий;

Ц уч. е цената предложена от оценявания участник;
K 4 – Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС, от раздел Г - Довършителни  работи – 25 т. 

Този показател се изчислява по следната формула:

  Ц min 

К4=  --------------  х 25 точки

             Ц уч. 

където 

Ц min е най-ниската цена предложена по този критерий;

Ц уч. е цената предложена от оценявания участник;
K 5 – стойност на печалбата в проценти, от раздел Д - 5 т. 

Този показател се изчислява по следната формула:

  Ц min 

К5=  --------------  х 5 точки

             Ц уч. 

където 

Ц min е най-нисък процент предложен по този критерий;

Ц уч. е процента предложен от оценявания участник;

5. Участникът, получил най-голям общ брой точки (Крайната комплексна оценка K ) се класира на първо място, а останалите участници в низходящ ред, в зависимост от получените брой точки.
6. Участникът следва да посочи и изпише сбора на всички единични цени в лева без включен ДДС, предмет на оценяване, за всеки отделен раздел, цифром и да изпише словом цифровото му изражение. При различие между изписаното число и словесното му изражение, комисията ще приеме за вярно изписаното словом.

7. Няма да бъдат разглеждани и допуснати до оценяване и класиране предложени варианти в ценовото предложение, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.
8. Сборът на всички единични цени в лева без включен ДДС, предмет на оценяване, за всеки отделен раздел, следва да е посочен като цяло число и/или такова до втори знак след десетичната запетая. 

9. В случай на посочване на числа с повече от две цифри след десетичната запетая, комисията ще оценява участника само до стотни без да закръгля числото.

10. Няма да бъдат разглеждани и допуснати до оценяване и класиране оферти, в който за отделна работа е предложена единична цена надвишаваща максимално допустимата единична цена посочена в колона 6 на Ценовото предложение. 

11. Няма да бъдат разглеждани и допуснати до оценяване и класиране оферти, в който не са предложени единични цени за всяка една от изброените позиции.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРA
1. Преди сключване на договора за ОП участникът избран за изпълнител следва да представи:

Гаранция по чл.111, ал.2 от ЗОП, която да обезпечава изпълнението на договора за ОП, в размер на 1 % (един процент) от общия сбор на стойностите (раздел А до Г вкл.) по ценовата оферта на Изпълнителя без включен ДДС и със срок на валидност до 31.12.2021 г. включително, която да послужи за обезпечение на точното изпълнение на договора. 

2. Участникът определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията съгласно чл.111, ал.5 от ЗОП и я представя в една от следните форми:


а) Парична сума – внася се по банкова сметка на Национална спортна академия „Васил Левски”, IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD 

Документът, удостоверяващ платената гаранция за изпълнение в парична сума, следва да бъде заверен с оригинален подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ със саморъчен подпис.


б) Банкова гаранция - документ в оригинал. Съдържанието на същата се сгласува предварително с Възложителя. Същата следва да е издадена без условия за Възложителя – безусловна и неотменима. Банката издаваща същата следва да е задължена да изплаща незабавно всички писмено поискани от Възложителя суми до размера на издадената гаранция на основанията предвидени в договора приложен към документацията за участие, както и да задържа и не възстановява суми по нея в случай на направено такова искане от страна на Възложителя.


в) Застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Съдържанието на застраховката се съгласува с Възложителя.

3. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

5. Разходите по откриването и поддържането на банковата гаранция е за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията се уреждат в договора.

7. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

8. При изписване на основанието на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва номера на решението за класиране.

9. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава при условие, че Изпълнителят няма неизпълнени изискуеми задължения към Възложителя и при условие, че няма неразрешени спорове и/или не приключили съдебни производства, свързани с изпълнението на договора, както и ако е направил изрично писмено искане да му бъде върната, с приложение на вносните платежни документи.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ - ОБРАЗЦИ: 

1. Участниците следва да попълнят и приложат в офертата си Опис, Техническо предложение, Ценово предложение, Протокол за извършен оглед и еЕЕДОП.

2. Приложения:

1. Опис на представените документи в офертата чл.47, ал.3 от ППЗОП;

2. Протокол за извършен оглед;

3. Техническо предложение;

4. Ценово предложение;

5. Проект на договор;

6. еЕЕДОП.

Примерен образец: Опис на представените документи в офертата

ОПИС 

на представените документи в офертата
в публично състезание по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“
	Наименование на участника
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	


	№
	Съдържание
	Вид на

документите

	1
	Опис на представените документи в офертата
	оригинал

	2
	еЕЕДОП 
	в електронен вид

	3
	Техническо предложение 
	оригинал

	4
	Ценово предложение 
	оригинал

	5
	Протокол за извършен оглед 
	оригинал


……… ……… 2020 г. 






УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)
Образец  Протокол за извършен оглед

Протокол 

за извършен оглед 
за участие в  процедура по ЗОП  с предмет:  „Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“ 
Долуподписаният _____________________________________, в качеството си на _____________________________  на дружество  ______________________________________, ЕИК_________________, тел/GSM ____________________, e-mail ……………………@........................

декларирам, че направих съвместен оглед и се запознах подробно със състоянието и всички особености на обектите, предмет на поръчката.




Представител на участника




.......................................................

1. Кампуса на НСА“Васил Левски“, в който се намират следните сгради и съоръжения: Ректорат, Многофункционална спортна зала, Закрити и открити спортни съоръжения, Стол №1, всички находящи се в гр.София, Студентски град ул. „Акад Стефан Младенов“ 21.

Директор АСД Валентин Добрев 0899 333393: ………………………………..

2. Студентски общежития на НСА“ Васил Левски“ в гр.София, Студентски град -  Блок 70 и 61 входове В, Г,  и Д. Кристиян Сотиров 0892 299743:  ………………………………….

3. Планинска учебно-спортна база “Проф. Иван Стайков“ в  Природен парк „Витоша“ – гл.ас. Деян Тодоров 0893 396509 ……………………………….;

4. Планинска учебно-спортна база „Проф Никола Хаджиев“ в Курортен комплекс „Боровец“, Община Самоков – доц. Георги Палакарски 089 225 1391 ………………………………..

5. Водна учебно-спортна база –НСА гр. Несебър, област Бургас – доц. Христо Константинов 0898 776694: …………………………..






Директор АСД Валентин Добрев 0899 333393:

………………2020 г.
дата         подпис
PAGE  
Документация за участие в публично състезание с предмет: Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“                                                                                                                                  8

