До Национална спортна академия “Васил Левски”

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От _______________________________, в качеството си на ___________________ на дружество _________________________________, ЕИК______________

Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие за „Доставка на климатични инсталации, части за климатици и оборудване за вентилация, охлаждане и замразяване и свързаните с тях услуги по поддръжка“ и декларирам съгласието си с всички условия в същата, както и с проектодоговора и в случай че бъда избран за изпълнител ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Ще доставям и монтирам по заявка от Възложителя следните нови климатици, по предложените в ценовата ми оферта единични цени:

	№
	Вид климатик
	 Марка, модел

	1.1
	Инверторен климатик-9000 BTU ( COP ≥ 3.5 EER ≥ 3.3 ниво шум Вътр.тяло ≤ 42 db Енергиен клас охлаждане"А", отопление"А"Работен режим охлаждане (РРохл): от 21° до 43°C външна температура,работен режим отопление (РРот): от –10° до 20°C външна температура). Гаранция ≥ 36 месеца.
	

	1.2
	Инверторен климатик-12000 BTU ( COP ≥ 3.5 EER ≥ 3.3 ниво шум Вътр.тяло ≤ 42 db Енергиен клас охлаждане"А", отопление"А"Работен режим охлаждане (РРохл): от 21° до 43°C външна температура,работен режим отопление (РРот): от –10° до 20°C външна температура). Гаранция ≥ 36 месеца.
	

	1.3
	Инверторен климатик-18000 BTU ( COP ≥ 3.6 EER ≥ 3.4 ниво шум Вътр.тяло ≤ 42 db Енергиен клас охлаждане"А", отопление"А"Работен режим охлаждане (РРохл): от 21° до 43°C външна температура,работен режим отопление (РРот): от –10° до 20°C външна температура). Гаранция ≥ 36 месеца.
	

	1.4
	Инверторен климатик-24000 BTU ( COP ≥ 3.5 EER ≥ 3.2 ниво шум Вътр.тяло ≤ 42 db Енергиен клас охлаждане"А", отопление"А"Работен режим охлаждане (РРохл): от 21° до 43°C външна температура,работен режим отопление (РРот): от –10° до 20°C външна температура). Гаранция ≥ 36 месеца.
	


2. Ще доставям по заявка на Възложителя следните резервни части за климатици и хладилна техника, по предложените в ценовата ми оферта единични цени:
	№
	Наименование

	1
	Компресор на климатик от 9000 BTU до 17000 BTU

	2
	Компресор на климатик от 18000 BTU до 24000 BTU

	3
	Датчик на климатик от 9000 BTU до 17000 BTU

	4
	Датчик на климатик от 18000 BTU до 24000 BTU

	5
	Платка на климатик от 9000 BTU до 17000 BTU

	6
	Платка на климатик от 18000 BTU до 24000 BTU

	7
	Четрипътен вентил за климатик от 9000 BTU до 17000 BTU

	8
	Четрипътен вентил за климатик от 18000 BTU до 24000 BTU

	9
	Кран за външно тяло на климатик 

	10
	Платка за външно тяло

	11
	Мотор за външно тяло на климатик 

	12
	Мотор за вътрешно тяло на климатик 

	13
	Термостат

	14
	Капиляри за чек вентил

	15
	Бобина за четрипътен вентил

	16
	Перка за вентилатор

	17
	Пусков кондензатор за климатик от 9000 BTU до 17000 BTU

	18
	Пусков кондензатор за климатик от 18000 BTU до 24000 BTU

	19
	Касетъчен филтър зиг-заг двустранна мрежа 592х592х98

	20
	Касетъчен филтър зиг-заг двустранна мрежа 592х287х98

	21
	Касетъчен филтър зиг-заг двустранна мрежа 287х287х98

	22
	Фреон за климатик

	23
	Компресор за домашни хладилници

	24
	Изпарител за домашни хладилници

	25
	Ел.двигател за хладилни инсталации

	26
	Компресор за промишлени хладилни инсталации

	27
	ТРВ за промишлени хладилни инсталации

	28
	Фреон за промишлени хладилни инсталации


3. Ще извършвам по заявка на Възложителя следните услуги по поправка, обслужване и ремонт на възли и агрегати на климатична и вентилационна техника и инсталации, по предложените в ценовата ми оферта единични цени:

	№
	Наименование

	1
	Посещение,преглед и диагностика 

	2
	Проба за плътност с азот ( труд )

	3
	Демонтаж и монтаж на вътрешно тяло ( труд )

	4
	Демонтаж и монтаж на външно тяло ( труд )

	5
	Смяна на вентилатор на външно тяло ( труд )

	6
	Смяна на вентилатор на вътрешно тяло ( труд )

	7
	Смяна на вентилаторна перка на външно тяло ( труд )

	8
	Смяна на вентилаторна перка на вътрешно тяло ( труд )

	9
	Откриване и отстраняване на пропуски по хладилна система ( труд )

	10
	Демонтаж и ремонт на управляваща електроника ( труд )

	11
	Смяна на присъединителни кранове,конуси и иглени клапани( труд )

	12
	Ремонт и почистване на отводнителна система ( труд )

	15
	Смяна на компресор на климатик ( труд )

	16
	Смяна на датчик ( труд )

	17
	Смяна на четрипътен вентил (труд )

	18
	Смяна на кран външно тяло ( труд )

	19
	Смяна - подмяна на платка/електронен блок (труд)

	20
	Смяна бобина на четирипътен вентил (труд )

	21
	Смяна на пусков кондензатор ( труд )

	22
	Смяна капилярки ( труд )

	23
	Монтаж на тампони/за 1 комплект/ (труд )

	24
	Подмяна на ел.блок на външно тяло  (труд )

	25
	Подмяна на чек - вентил ( труд )

	26
	Смяна моторче на клапата ( труд )

	27
	Смяна турбина на вътрешно тяло ( труд )

	28
	Смяна на  касетъчен филтър  592х592х98 ( труд )

	29
	Смяна на  касетъчен филтър  592х287х98 ( труд )

	30
	Смяна на  касетъчен филтър 287х287х98 ( труд )

	31
	Вакуумиране на климатик ( труд )

	32
	Смяна на йонизиращи филтри на климатици ( труд )

	33
	Зареждане с фреон ( труд )

	34
	Профилактика с препарати ( труд )


4. Ще извършвам по заявка на Възложителя следните услуги по поправка, обслужване и ремонт на възли и агрегати на хладилната техника и инсталации, по предложените в ценовата ми оферта единични цени:

	№
	Наименование

	1
	Посещение,преглед и диагностика

	2
	Презареждане/домашен хладилник/( труд )

	3
	Смяна на компресор/домашен хладилник/( труд )

	4
	Тест за херметичност/домашен хладилник/( труд )

	5
	Смяна на изпарител/домашен хладилник/ ( труд )

	6
	Отсраняване на пропуск/промишлени хладилни инсталации/(труд )

	7
	Зареждане с фреон/промишлени хладилни инсталации/( труд )

	8
	Смяна на компресор/промишлени хладилни инсталации/ ( труд )

	9
	Смяна ТРВ/промишлени хладилни инсталации/ ( труд )

	10
	Почистване на топлообменник/промишлени хладилни инсталации/ ( труд )

	11
	Ремонт на ел.инсталация/промишлени хладилни инсталации/( труд )

	12
	Подмяна на термостат ( труд )

	13
	Подмяна на кондензатор ( труд )

	14
	Лепене на изпарител и зареждане ( труд )

	15
	Подмяна на електро-реле ( труд )


5. Ще доставям, монтирам и пускам в експлоатация всеки един отделен климатик в срок до …./………./ календарни дни, не повече от 10 (десет) календарни дни, от датата на подаване на заявката, от страна на Възложителя.
6. Предлаганият от нас гаранционен срок за доставените климатици е ….. (………………..) месеца, не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, монтажа и пускането в експлоатация.
7. По време на гаранционния срок се задължаваме да отстраняваме за своя сметка всички отклонения от показателите, посочени от производителя в техническата документация на климатиците, породили се от фабричен дефект или повреда, и непредизвикани от неправилна експлоатация.

8. При получаване на заявка за възникнал проблем в рамките на гаранционния срок ще реагираме, като изпратим сервизен екип в срокове както следва:

- в срок до 4 (четири) часа след получаване на заявка за проблем/неработещ с климатик в сървърно помещение;

-  в срок до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявка за проблем/неработещ с климатик в работно помещение.
Настоящото предложение е Приложение №2, неразделна част от Договор за „Доставка на климатични инсталации, части за климатици и оборудване за вентилация, охлаждане и замразяване и свързаните с тях услуги по поддръжка“.

гр.София



Участник:

……….2015 г.





подпис и печат

2

