PAGE  
Национална спортна академия "Васил Левски"

[image: image1.jpg]HALIMOHATTHA CMOPTHA AKAOEMUA m NATIONAL SPORTS ACADEMY
»,Bacun JleBckun“ HCA »Vasil Levski“
Codbusi, 1700, CTyaeHTCKM rpag, % & ‘\ Sofia, 1700, Studentski grad
Ten: 02/ 4014 100 N tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg




Одобрявам:

РЕКТОР: ………………………….

(проф. Пенчо Гешев, доктор)

национална   СПОРТНА   AKAДЕМИЯ

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

за

участие в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка 

на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея
27 май 2015 г.

София

СЪДЪРЖАНИЕ  НА  ДОКУМЕНТАЦИЯТА

за

участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка
1. Обект и предмет на поръчката. Лице за контакти и допълнителна информация. Срок на изпълнение.

2. Технически спецификации.

3. Критерии за подбор на участниците

4. Критерий за оценка на ценовите предложения.

5. Указание за попълване на офертите.

6. Образци на документи:

6.1.Декларация № 1 (по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква “а” и “б” от ЗОП)

6.2.Декларация № 2(по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП)

6.3.Декларация № 3 (по чл. 47, ал. 9 от ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП)
6.4. Декларация № 4 (По чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител)
6.5. Декларация № 5 (По чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител)
6.6. Декларация № 6 (за участието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП)
6.7. Декларация № 7(за съгласие за участие като подизпълнител)
6.8. Декларация № 8(По чл. 47, ал. 8 от ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП)
6.9. Декларация № 9 (по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП
6.10. Декларация № 10 за валидност на офертата 
6.11. Декларация № 11 (по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
6.12. Банкова гаранция за добро изпълнение на договора

6.13. Ценова оферта

6.14. Техническо предложение.

6.15. Проектодоговор

1. Обект и предмет на поръчката. Лице за контакти и допълнителна информация. Срок на изпълнение.

1.1. Обект на поръчката: Доставка по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, с основен код 33120000 и 33150000 съгласно общия терминологичен речник CPV, на стойност по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП.
1.2. Предмет на поръчката: “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“.
1.3. Лице за контакти и допълнителна информация: доц. Бистра Димитрова, гр. София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски“,  тел: 0888 518319, dimitrova.bistra@yahoo.com
1.4. Изпълнителят сe задължава за своя сметка (включително транспорт) и на свой риск да достави системата, отговаряща на всички технически параметри, данни и характеристики, заложени в документацията за участие в срок до 10 (десет) календарни дни считано от датата на регистрирането на договора в деловодството на Национална спортна академия „Васил Левски“.

1.5. Изпълнителят сe задължава да предостави на Възложителя безплатно гаранционно обслужване на доставената система, за срок до 31.12.2015 г.
2. Технически спецификации.

2.1. Настоящата поръчка е за доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“, наричана за краткост „СИСТЕМА“, отговаряща на всички многофункционални параметри и характеристики, посочени по-долу: 

	1. Комплексна, три компонентна система от многофункционални Уелнес (Wellness) комплектации за въздействие 

	1.1.
	Специализирана методика за Уелнес (Wellness) & Бюти (Beauty) въздействия

	1.2.
	Специализирана методика за Уелнес (Wellness) и мускулно-ставно моделиране с комплектация разполагаща с далечна инфрачервена светлина

	1.3.
	Специализирана комплектация за прилагане на методика за теренно Уелнес (Wellness) изследване и диагностика на телесното съдържанието при спортисти и неспортуващи чрез боди мас индексиране

	1.4.
	Специализирана комплектация за прилагане на методика чрез светлинна терапия, която да е алтернатива на лазерните въздействия.

	1.5.
	Обучението на персонал за работа и администриране на системата

	1.6.
	Брандово сервизно обслужване на уреда за въздействие

	2. Специализирана методика за Уелнес (Wellness) & Бюти (Beauty) въздействия

	2.1.
	Да позволява решаването на дерматологични проблеми от Бюти и Естетичната медицина;

	2.1.1.
	Персонализирани, научни и  практически иновативни решения;

	2.1.2.
	Да позволява прилагането на Комплексна методология;

	2.1.3.
	Да притежава инфрачервените лъчи;

	2.2.
	Да позволява прилагането на Пентагностиката при Уелнес (Wellness) проблеми;

	2.3.
	Да позволява прилагането на моделиращи програми и въздействия за тяло и лице, или локализирани интервенции на части от тяло.

	2.4.
	Да позволява био-активиране на клетките и обмяната на веществата;

	2.4.1.
	Да позволява моделиране на мазнини в конкретни области или по цялото тяло;

	2.5.
	Да позволява лечение и профилактика на различен вид затлъстявания;

	2.5.1.
	Да премахва целулит (спортен, професионален и/или генетичен);

	2.6.
	Да позволява моделирането на фигурата или конкретни части от нея;

	2.7.
	Да позволява тъканно стягане и регенериране чрез даване на възможност за индуциране посока на микро вълни; 

	2.7.1
	Наличие на специфична система за локализиране на мускулното стягане;

	2.7.2.
	Наличие на специфична система за бързо и пълно стягане на всеки мускулен сноп;

	2.8.
	Да позволява ускоряване на метаболизма за елиминиране на мазнините; 

	2.9.
	Да позволява тонизиране на мускулите;

	2.10.
	Да извършва неагресивен Уелнес лифтинг на лице, чрез повишаване тонуса на кожата;

	2.11.
	Да има наличие на специализирана система за лечение на отоци;

	2.11.1
	Да позволява лимфен и венозен дренаж;  

	2.12.
	Да позволява превенция на локализирани козметични проблеми поради дефицит на  кръвообращение;

	2.12.1
	Да позволява Уелнес лифтинг на гръдна мускулатура;

	2.12.2
	Да позволява Уелнес лифтинг на седалищна мускулатура;

	2.13.
	Да притежава способност за регенериращо и стягащо въздействие на епителните тъкани на повърхността на кожата, чрез наличие на специализирана система;

	2.14.
	Да притежава способност за предотвратяване на преждевременното дехидратиране (страреене) по избор на зоната за третиране на бръчки, фисури, белези; 

	2.14.1
	Да притежава мануални дръжки минимум 2 броя;

	2.15.
	Да притежава въз възможност за различни видове стимулация и изходни канали: от 3 до 5 броя;

	2.15.1
	Да притежава вълна с бавни фронтове, да се редуват с регулируеми периоди пауза, по време на която продукцията да е нищожна; 

	2.15.2
	Да притежава честота на квадратна вълна от 350 Hz до650 Hz, и да бъде регулируема;

	2.15.3
	Да притежава максимално ненатоварен изходно напрежение от 135 до 145 V;

	2.15.4
	Да притежава максимално изходен ток  от 70 до 80 mA;

	2.15.5
	Да притежава режим за регулиране от клавиатура с примерна стъпка от 0,55 до 0,65 mA

	2.15.6
	Да притежава способност за редувана последователност от 0,4 до 0,6 секунди от положителни импулси, които се редуват с 1-2 секунди пауза;

	2.15.7
	Да притежава максимален ток на изход, върху клиента от 70 до 75 mA;

	2.15.8
	Да притежава максимално разтоварване при изходното напрежение, върху клиента от 70 до 75 V;

	2.15.9
	Да притежава от 8 до 10 броя разделени канали в две групи от 4-5, галванично разделени;

	2.16.
	Да притежава инфрачервени лъчи;

	2.16.1
	Да бъде налична възможност за максимална мощност за всеки инфрачервен лъч - с източник от 4,1 до 4,3 W на инфрачервен лъч;

	2.16.2
	Да притежава режим за регулиране от клавиатура с примерен етап от 32 до 34 MW;

	3. Специализирана методика за Уелнес (Wellness) и мускулно-ставно моделиране с комплектация разполагаща с далечна инфрачервена светлина

	3.1.
	Да позволява решаването на омекотяване и разрушаване на мастната подкожна тъкан

	3.2.
	Да позволява индивидуализирани, научни и  практически иновативни решения чрез топлинна енергия;

	3.3.
	Да позволява прилагането на Пентагностиката при Уелнес (Wellness) проблеми чрез комплексна иновативна методология;

	3.4.
	Да позволява облекчаване на болката при мускулно-ставни проблеми – артритни, ревматоидни, дегенеративни остри и хронични болести на костно-ставния апарат и др.

	3.4.1.
	Да притежава входно напрежение: от 115 до 230 волта, от 50 до 60 цикъла (да може да се включва и в нормален електрически контакт по BG стандарт);

	3.5.
	Да позволява детоксикация на клетките 


	3.5.1
	Да притежава изходно напрежение до 24 волта @ 300 mA

	3.6.
	Да позволява ускоряване на метаболизма и изгаряне до 1200 Кcal на процедура;

	3.6.1
	Да притежава инфрачервени лъчи, при което консумацията на енергия да не надвишава 1,42 AMPS;

	3.7
	Да позволява приложение за намаляване на стреса

	3.7.1
	Да притежава минимум шест (6) броя накрайници с висока плътност и антиалергично силиконово покритие за частите на тялото;

	3.7.2
	Да притежава по 2 броя накрайници за променливо позициониране (рамо, лакти, китки, колене, глезени, врат и т.н.);

	3.7.3
	Да притежава по 2 броя накрайници за всяко Бедро; 

	3.7.4
	Да притежава  минимум 1 накрайник за глезен / стъпало

	3.7.5
	Да притежава  минимум 1 накрайник за поставяне на стомаха или кръста;

	3.7.6
	Да бъде цветово кодиран и с ципове;

	3.7.7
	Да притежава кабели с цветно кодирани RCA свещи и тежки мито взаимовръзки;

	3.8
	Да позволява намаляване и контрол на теглото;

	3.9
	Да позволява загуба на обиколки в см;

	3.9.1
	Да разполага с минимум шест (6) цветово кодирана регулируема топлина RCA с изходи за всяка от индивидуално отопляемите превръзките;

	3.9.2
	Да предлага UV метри, осигуряващи постоянно визуално разчитане;

	3.10
	Подмладяване на тургура на кожата;

	3.10.1
	Да разполага с вграден механизъм таймер с автоматично прекъсване на захранването;

	3.10.2
	Да разполага с таймер за обратно отброяване метър.

	4. Специализирана комплектация за прилагане на методика за теренно Уелнес (Wellness) изследване и диагностика на телесното съдържанието при спортисти и неспортуващи чрез боди мас индексиране

	4.1.
	Да позволява мониторинг на телесните мазнини;

	4.2.
	Да позволява индивидуализирани, научни и  практически иновативни решения за прилагането на Индивидуален Wellness тест;

	4.3
	Да позволява комплексна иновативна методология за замерване на параметрите на тялото;

	4.4
	Да позволява диагностика на общото физическо състояние и тренираност на спортуващи;

	4.4.1
	Да притежава помощта на безвредна ултразвукова комплектация;

	4.4.2
	Да позволява диагностика на мускулна маса (в кг.);

	4.4.3
	Да позволява диагностика на общ % вода;

	4.4.4
	Да позволява диагностика на костна маса;

	4.4.5
	Да бъде с входно напрежение в нормален електрически контакт по BG стандарт;

	4.5.
	Да позволява диагностика на метаболитна възраст при неспортуващи в стандартни единици в години;

	4.5.1
	Да позволява измерване на тегло в стандартни единици в килограми; 

	4.5.2
	Да позволява диагностика на базов метаболизъм чрез стандартни единици в килокалории;

	4.5.3
	Да позволява диагностика на общо количество на мазнини чрез директен резултат в проценти;

	4.5.4
	Да позволява диагностика на висцерални (околоорганни) мазнини в коремната кухина чрез директен резултат в проценти; 

	4.5.5
	Да няма възрастови ограничения;

	5. Специализирана комплектация за прилагане на методика чрез светлинна терапия, която да е алтернатива на лазерните въздействия.

	5.1.
	Използване на варираща пулсираща светлинна;

	5.1.1
	Да притежава (VPL ™) технология;

	5.2.
	Да позволява терапията индивидуализирана за всеки клиент;

	5.2.1.
	Да притежава безвредна ултразвукова комплектация;

	5.2.2.
	Да разполага с накрайник с вграден многолентов дихроиден филтър за лечение на акне: от 415 през 630 до 950 nm – изходящо;

	5.3.
	Да позволява Фотоподмладяване и притежава вграден жълт филтър : от 530 до 950 nm – изходящо;

	5.3.1.
	Да притежава накрайник за кожна терапия

	5.4.
	Да стимулира фибробластните клетки в дермалния слой на кожата;

	5.4.1.
	Да притежава филтър от 250 до 257 Джаула (Joules);

	5.5.
	Да позволява произвеждане в дълбочина на повече колаген и еластин; 

	5.5.1
	Да бъде налична импулсна енергия към от 3*ms, през 5*ms до 7*ms

	5.6.
	Да позволява регенеративна промяна на структурата и води до по-малък размер на порите;

	5.6.1
	Да притежава продължителност на импулсите от 1 до 16 броя;

	5.7.
	Да позволява намаляване на фините линии и бръчки на лицето и шията;

	5.7.1
	Да разполага с ниво на повторяемост след 1 Hz;

	5.8.
	Да позволява Фотоепилация

	5.8.1.
	Да разполага с консуматив-филтър от 9500 до 10500 импулса; 

	5.9.
	Да позволява въздействие на мощни импулси светлина върху корена на косъма;


	5.9.1
	Да разполага с накрайник за премахване на окосмяване с дължина на светлинната вълна: от 525nm през 610nm до 955 nm;

	5.10.
	Да въздейства върху пигмент меланин чрез поглъщане на енергията на светлинните вълни

	5.10.1
	Да разполага с стандартна площ на еднократно покритие: от 49  до 11 mm (5 cm2);

	5.11.
	Да притежава светлинна преовразуваща се в топлинна енергия;

	5.11.1
	Да бъде с мощност от 100V до 240 V, от 50 до 65 hz,при  максимум от 6.6 A;

	5.12.
	Да позволява продължителността на ефекта да е гарантирана за години само след няколко  апликации.

	5.12.1
	Да притежава честота на повтаряемост: 1 импулс на всеки 2 секунди (максимален капацитет);

	5.13.
	Да премахва трайно корена на косъма.

	5.13.1
	Да притежава импулсна дължина на последователност: от 6 до 390 ms;

	5.13.2
	Да притежава импулс на единично излъчване: от 2 до 15;

	5.13.3
	Да притежава между-импулсна пауза: от 1 до 20 ms.

	6. Изисквания към обучението на персонал за работа и администриране на системата

	6.1.
	Теоретичен семинар от практикувал експерт за запознаване с възможностите на комплектацията за въздействие, видове приложения и степени – за сметка на изпълнителя, с най-малко 22 броя обучаеми лица

	6.2.
	200 часа практическо обучение на персонал (най-малко 22 броя обучаеми лица) посочен от НСА – за сметка на изпълнителя

	6.3.
	100 часа супервизия и асистиране на работата на обучения персонал (най-малко 22 броя обучаеми лица) – за сметка на изпълнителя

	7. Изисквания към брандово сервизно обслужване на уреда за въздействие

	7.1.
	Осигуряване на Сертифициран техник, преминал фирмено обучение за компетенции

	7.2.
	Осигуряване на оригинални резервни части - чрез доставка за сметка на изпълнителя

	7.3.
	Осигуряване на предимство при сервизното обслужване - до 72 часа


2.2. Максимална цена за изпълнение на поръчката  е до 54 000 (петдесет и четири хиляди) лева с включен ДДС.

3. Критерии за подбор на участниците

3.1. Участниците следва да представят списък на участие  (през последните 3 години) в публични Уелнес& СПА (Wellness&SPA) събития (Велинград СПА столица на Балканите, Международен воден мост  и др.) или членство в ресорни асоциации (Int. SPA Managers Club, Global Water health, Balkan SPA&Wellness Summit и др.), с което да удостоверят, че са демонстрирали своите комплектации, системи или методики, и са получили сертификат за участие или принос;

3.2. Участниците следва да представят списък на удостоверения, сертификати, грамоти и др. за прилагани (през последните 3 години) Уелнес& СПА (Wellness&SPA) методики, въздействия, програми, услуги, пакети и системи;

3.3. Участниците следва да посочат най-малко един служител с придобито образование, професионална квалификация и/или професионален опит (сертифициран за Wellness специалист и/или да е завършил висше образование в НСА „В.Левски“ и/или да е работил по специалността у нас или в чужбина);

3.4. В случай, че участникът не е производител или собственик на комплектацията за комплексната система/или част от нея, с които участва за изпълнение на поръчката, трябва да представи линкове към официалния сайт на производителя ако комплектацията и/или методиките са произведени в държава членка на Европейския съюз, от които да може да се установи техническите характеристики и функционалните възмости.;

3.5. Ако комплектацията и/или методиките са произведени извън рамките на Европейския съюз, кандидатът за изпълнител е необходимо да представи валидни сертификати (ISO) за качество и безопасност издадени на съответния производител, относно съответствието на продукта с нормативните, технически и други изисквания на европейските стандарти;

3.6. Участниците следва да декларират в техническото си предложение произхода на отделните елементи на комплектацията за комплексна Wellness система, с които участват;

3.7. Участниците следва да изготвят и представят времева програма за обучението на персонала посочен от възложителя;

3.8. Участниците следва да посочат списък с точните данни за контакт на брандовите сервизи и предостави декларация за прехвърлени права на възложителя и приоритетно сервизно обслужване.

4. Критерий за оценка на ценовите предложения.

4.1. Ценовите предложения по чл. 56, ал.1, т.10 от ЗОП на допуснатите участници ще се оценяват и класират по критерий крайна обща най-ниска цена с включен ДДС, която е сбор от единичните цени по всички точки от образеца на ценовата оферта.
4.2. На първо място ще бъде класиран участникът предложил най-ниска крайна обща цена, а на второ и следващо място останалите допуснати участници, съобразно възходящите стойности на ценовите им предложения.

4.3. Няма да бъдат разглеждани и допуснати до оценяване и класиране предложени варианти в ценовото предложение, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.
4.4. Няма да бъдат допуснати до участие ценови предложения на стойност над 54 000 (петдесет и четири хиляди) лева с включен ДДС, а предложилият ги  участник ще бъде отстранен от процедурата.

4.5. В случай, че предложената цена е нечетлива, комисията няма да разглежда и допусне до оценяване и класиране ценовото предложение, а участникът ще бъде отстранен от процедурата.

4.6. Участникът следва да посочи и изпише предлаганата крайна обща цена цифром и да изпише словом цифровото й изражение. При различие между изписаното число и словесното му изражение, комисията ще приеме за вярно изписаното словом.

5. Указание за попълване на офертите.

5.1. Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва наименованието на участника, електронен адрес за кореспонденция (email), телефон/GSM и ЕИК, както и обществената поръчка, за която участва: “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“
5.2.Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП съдържа най-малко три отделни запечатани непрозрачни, здрави, с ненарушена цялост, надписани с предмета на обществената поръчка и наименованието на участника, плика, както следва:

5.2.1. По чл. 57, ал.2, т.1 от ЗОП плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от Възложителя и посочени в обявлението за обществената поръчка.

5.2.2.1. По чл. 57, ал.2, т.2 от ЗОП плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят в три екземпляра попълнен, подписан и подпечатан образецът на договора, който е приложен към документацията за участие и техническо предложение.
5.2.2.2. Не се допуска изменение на образеца на договора. В случай, че бъде представен изменен или различен договор от образеца на документацията за участие, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до класиране.

5.2.2.3. Не се допуска поставянето на други документи.

5.2.3. По чл. 57, ал.2, т.3 от ЗОП плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.

5.2.3.1. Участникът попълва образеца на ценовата оферта, в която посочва единичните цени  по всички точки от същата, както и крайна обща цена за изпълнение на поръчката в лева с включен ДДС.
5.2.3.2. Ценовата оферта (по образец), следва да е подписана и подпечатана от представляващия участника.

5.2.3.3. Не се допуска представяне на други документи освен ценовата оферта. В случай на представени други документи освен ценовата оферта, Участникът ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до класиране.

5.2.3.4. Не се допуска предлагане на варианти, изменение и/или допълнение на образеца на ценовата оферта, а извършилият тези действие/я Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до класиране.

5.3.1. Пликът - Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП се представят в "Деловодство" на Ректората на НСА "Васил Левски", гр. София, Студентски град, ет.1 ст.111.

5.3.2. При приемане на Плика - Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП се отбелязват поредния номер, час и датата на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър на Възложителя, а на приносителя се издава документ (входящ номер).

5.4.1. Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно оферти, които са представени след изтичане на крайния срок и час за получаване или такива в незапечатан, ненадписан, прозрачен или скъсан плик.

5.4.2. Подадените след този час предложения за участие чрез куриери и чрез пощата няма да бъдат предавани на комисията за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата.

6. Образци на документи: Всички участници следва да попълнят и приложат към предложението си посочените образци.

образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я №1

по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква “а” и “б” от ЗОП

съдържаща представяне на участника и приложенията към нея

Наименование на поръчката: “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“
Наименование на Участника: __________________________________________________________________________

(Посочва се:

· фирмата (наименованието на Участника) и правно-организационната й форма.

· когато участникът е Обединение, което няма определена правна форма и статут, се посочват наименованията на всички участници в него, както и правно-организационната им форма, в случай че имат такава)

Единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистъра (ЗТР), а когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, Участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат Удостоверения за актуално състояние, а чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени:_____________________________________________________________________

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която Участникът е установен:____________________________________________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

1. Желая всички съобщения, разяснения, уведомления, заповеди, решения и други свързани с обществената поръчка: “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“
да ми бъдат изпращани на електронен адрес:……………………..@.....................................
2. В случай, че бъда избран за изпълнител внесената гаранция за добро изпълнение на договора да ми бъде възстановена по банкова сметка:IBAN: ..............................................................................BIC: ………………………………….., при банка : ........................................................................................, по която в слуЧай, че бъда избран за изпълнител да ми бъде заплащана и цената на доставената и приета система.
3. В случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, се посочва разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, както и конкретния участник, който ще изпълнява дейности, свързани с услугите, предмет на поръчката:

1. Участник в обединение …………..

2. Участник в обединение …………..

Когато Участникът е юридическо лице, едноличен търговец или Обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):

Наименование на Участника и посочване на правно-организационната му форма

………………………...................................................................................................................................................................................

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Дата ………………………





Подпис/и …………………….……………..

*Декларацията се подписва от представляващия/ите Участника (юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Дата ……………………… 





Подпис ……………….……………………..

Когато Участникът няма определена правна форма:

Физически лица …………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в Обединението – име и фамилия)

Подпис/и ………………………………….

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или Обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правно-организационната им форма, в случай че имат такава)

Дата ……………………… 





Подпис/и …………………..………………..

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или Обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които участват в Обединението.

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)

Дата ……………………… 




Подпис ……………………………………..

Приложение:Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от съответните лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП 
Д Е К Л А Р А Ц И Я №2 

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

за приемане на условията в проекта на Договора

Долуподписаният/-ната/  ..................................................................................................................................

ЕГН.........................., лична карта №........................., изд. на .........................г. от ............................................, в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …….……, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в открита процедура с предмет: “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Приемам всички условия в проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, ведно с всички приложения към него.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .......................... 2015 г. 

        Декларатор: ..........................................

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които участват в Обединението.
Д Е К Л А Р А Ц И Я  №3
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ната/ .........................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – открита процедура с предмет: “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

5. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

6. Аз лично не съм/представляваният от мен участник не е лишен от правото да упражнявам/а определена професия или дейност по предмета на поръчката съгласно приложимото законодателство.

7. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

8. Аз лично не съм осъждан, с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

9. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

10. Представляваният от мен участник …………………… (посочва се наименованието на участника) не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя: ....................................... (*моля попълнете, когато е приложимо).
При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя незабавно при настъпването им.

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя  документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата:....................2015 г.                                             Декларатор: ................................

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват  участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Изискванията начл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 (пред. първо), 4 и 5 oт ЗОП, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП.

Д Е К Л А Р А Ц И Я №4
По чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител
Долуподписаният/ната/..........................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – открита процедура с предмет: “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:....................2015 г.                                             Декларатор: ................................

Забележка

Невярното се зачертава.

1. По смисъла на§ 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС "дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

2. Декларацията се попълва от всички Участници и Подизпълнители. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, Декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в Обединението.

3. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
Д Е К Л А Р А Ц И Я №5
По чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител
Долуподписаният/-ната/ .......................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – открита процедура с предмет: “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………………………………………………….. .

2. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т.  ….., Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:....................2015 г.                                             Декларатор: ................................

Забележка: Попълва се и се подава само от лицата, които са регистрирани но попадат в изключенията на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици са: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по 8, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Д Е К Л А Р А Ц И Я №6

за участието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки

Долуподписаният/-ната/ .......................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ открита процедура с предмет: “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Участникът …………....………………………………(посочете фирмата на участника), когото представлявам:

1. при изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители; 

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ........................................................................................................ 

(изписват се наименованията на фирмите/лицата на Подизпълнителя и правноорганизационната му форма), (посочва се Единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистъра (ЗТР), а когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, Подизпълнителите - юридически лица или еднолични търговци, прилагат Удостоверения за актуалното си състояние, а чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени: БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация, в случай че Подизпълнителят е Обединение по ЗЗД, или в съответствие със законодателството на държавата, в която Подизпълнителят е установен);

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;

3. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнител/и .......................................... и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ......... %, в т.ч. участието на подизпълнител: 

1 ......................................... (изписва се името на първия подизпълнител) ще извърши следните видове работи от предмета на поръчката и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ......... %

2 .................................................. (изписва се името на втория подизпълнител) ще извърши следните видове работи от предмета на поръчката и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ......... %

(по посочения образец и в низходящ ред се попълва информацията и за другите подизпълнители, в случай че ще се участва с такива).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:....................2015 г.                                             Декларатор: ................................

* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация. 
Д Е К Л А Р А Ц И Я №7

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/-ната/ ........................................................................................................................................

ЕГН........................., адрес ……. в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в открита процедура с предмет: “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен .....................................................................................................................





(посочете лицето, което ще участва като подизпълнител)
Ще участва при изпълнение на горепосочената поръчка като подизпълнител на ………..…………………………………………....................................................................................



(посочете участника, на който сте подизпълнител)
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(избройте  дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)
3. Желая всички съобщения, уведомления и други свързани с обществената поръчка да ми бъдат изпращани на електронен адрес:……………………..@.....................................

4. Приемам всички условия в проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, ведно с всички приложения към него.

5. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура. 

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5 ЗОП, приложена към настоящата декларация от ...................2015 г. (посочете датата на подписване на декларациите)

- Декларация/и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 /ако е приложима/ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал);.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:....................2015 г.                                             Декларатор: ................................

Забележка: Настоящата декларация се попълва от подизпълнителя и се представя само в случай че участника желае да участва с такъв.

* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия подизпълнителя по регистрация.

 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5 ЗОП, се попълва от подизпълнителя и се прилага към настоящата декларация

- Декларация/и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 /ако е приложима/ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

Всички декларации се представят в оригинал.

Д Е К Л А Р А Ц И Я №8

По чл. 47, ал. 8 от ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/ .......................................................................................................................................

ЕГН...................., адрес: …………………………..................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – подизпълнител в открита процедура с предмет: “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен подизпълнител не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен подизпълнител не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен подизпълнител няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

5. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

6. Представляваният от мен подизпълнител …………………… (посочва се наименованието на подизпълнителя) не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7. Не са налице обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя: ....................................... (*моля попълнете, когато е приложимо).

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя незабавно при настъпването им.

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя  документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата:....................2015 г.                                             Декларатор: ................................

Забележка: Настоящата декларация се попълва от подизпълнителя и се представя само в случай че участника желае да участва с такъв.

(Ако Подизпълнителят е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение, в т. ч. Обединение, което няма правна форма, е необходимо да се декларира, дали в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата за осъждане на лицето, посочени в разпоредбата чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП състави на престъпления, в съответствие със съответния национален наказателен закон)

В случай че лицето е реабилитирано, то това обстоятелство следва да се декларира в настоящата Декларация.

Обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП се декларират от всяко лице по чл. 47, ал.4 от ЗОП.

Обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП се декларират от представляващия/представляващите Подизпълнителя.

Обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се декларират от всяко съответно лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП - представляващ/ представляващи Подизпълнителя.

Д Е К Л А Р А Ц И Я №9

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Долуподписаният/ната ..............................................................., с ЕГН ..............................................,

с лична карта № ......................, издадена на .................... от ...............................................................,

в качеството ми на ................................................... (представляващ Участника юридическо лице,едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице),
представляващ ………………………………….....................................................................................

(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма),
Участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“
Д Е К Л А Р И Р А М, че

Не съм свързано лице и Участника/ участника в Обединение, което няма правна форма, когото представлявам, не е свързано лице и не е свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг самостоятелен Участник в настоящата процедура, както и не са налице обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.

Когато Участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):

Наименование на Участника и посочване на правно-организационната му форма

……………………….............................................................................................................

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Дата ……………………… 



Подпис/и ………………………………..

*Декларацията се подписва от представляващия/ ите Участника (юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Дата ……………………… 



Подпис ………………………………..

Когато Участникът няма определена правна форма:

Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в Обединението -име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Дата ……………………… 



Подпис/и ………………………………..

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко

едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по

ЗЗД, които участват в Обединението.

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Дата ……………………… 



Подпис ………………………………..

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство – до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

„Свързано предприятие” по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

Д Е К Л А Р А Ц И Я    № 10 

Долуподписаният/aта _____________________________________________, в качеството си на __________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление ______________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

Валидността на офертата, представена за открита процедура с предмет: “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“
 е 180 (сто и осемдесет) дни от крайния срок за подаване на офертата, а в случай че бъда избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ е до 31.12.2015 г.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2015  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

Д Е К Л А Р А Ц И Я №11

по чл. 6, ал. 2

от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

(представя се само от Участника, определен за Изпълнител, преди подписване на Договор)

Долуподписаният/ата: ............................................. ......................................................................................,

с ЕГН…………………………......................., гражданство …………………….…………….....................….,

постоянен адрес ..............................................................................................................................................,

документ за самоличност ......................................, издаден/а на .................................................................,

от МВР - гр. ....................................................................................................................................................,

в качеството ми на законен представител (пълномощник) на .....................................................................,

вписано в регистъра при..............................………….………..........………….……………………………….,

Декларирам, че по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП действителен собственик на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1.............................................................………..............................................................................................,

(име, презиме, фамилия)
с ЕГН………………………….........., гражданство ………..…………………………….......……………..….,

постоянен адрес ............................................................................................................................................,

документ за самоличност ............................................, издаден/а на .........................................................,

от МВР - гр. ...................................................................................................................................................,

2…………………………………………………………....................................................................................,

(име, презиме, фамилия)
с ЕГН………………………….........., гражданство ………..…………………………...…………….......…….,

постоянен адрес .............................................................................................................................................,

документ за самоличност ............................................, издаден/а на ..........................................................,

от МВР - гр. ....................................................................................................................................................,

3................................................................... …................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)
с ЕГН………………………….........., гражданство ………..……………………………………..............…….,

постоянен адрес .............................................................................................................................................,

документ за самоличност ............................................, издаден/а на ..........................................................,

от МВР - гр. ....................................................................................................................................................,

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Настоящата е неразделна част от Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“
Дата на деклариране: 





Декларатор:

..................... 








.......................

(подпис)

До

Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, представлявана от проф. Пенчо Гешев - Ректор
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на договора
издадена от банка _____________________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление _________________________________, представляван от долуподписания _________________________, в качеството на ______________________, тел / GSM ______________________, email: ________________@_______________, в уверение на това, че на името на избрания от Вас с Решение ЗП-____/_________201… г. изпълнител
_________________________________________, ЕИК ___________________ и в съответствие с чл.63 от Закона на обществените поръчки и договора за обществена поръчка се издава настоящата БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“ за парична сума в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, в полза на Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, с което представляваната от нас банка поема неотменимо и безусловно задължение да заплатим по Ваша сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, суми до размера на посочената по горе стойност, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше писмено искане, съдържащо декларация, че избраният изпълнител не е изпълнил, кое да е от своите задължения, исканията и указанията на Възложителя посочени в договора, приложенията към него и документацията за участие на обществената поръчка.

Вашето искане за заплащане на настоящата гаранцията за добро изпълнение на договора следва бъде депозирано на адрес _________________________________________________


Тази гаранция влиза в сила, от 15.00 часа на _____.2015 г. (______две хиляди и петнадесета година).


Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 24.00 часа на 31.12.2015 г. (тридесет и първи декември две хиляди и петнадесета година), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна.


Правата по настоящата гаранция не могат да се прехвърлят в полза на трето лице.

 


ЗА “ БАНКА“ АД:

До

Национална спортна академия “Васил Левски”,

EИК 000 670 627

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

от

Долуподписаният ___________________________________, в качеството си на _________________________ на дружество _____________________________, ЕИК_________________

Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие за “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“ и декларирам съгласието си с всички условия в същата, както и с проектодоговора, поради което 
ПРЕДЛАГАМ

Да доставя пълна комплектация за комплексна Wellness система, отговаряща на техническите параметри, срок за доставка и гаранционно обслужване по Техническото предложение, да извърша нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обуча персонал за работа с нея, срещу посочените по-долу цени, както следва:

	№
	ЕЛЕМЕНТИ
	Цена в лева с включен ДДС

	1
	Специализирана методика за Уелнес (Wellness) & Бюти (Beauty) въздействия
	

	2
	Специализирана методика за Уелнес (Wellness) и мускулно-ставно моделиране с комплектация разполагаща с далечна инфрачервена светлина
	

	3
	Специализирана комплектация за прилагане на методика за теренно Уелнес (Wellness) изследване и диагностика на телесното съдържанието при спортисти и неспортуващи чрез боди мас индексиране
	

	4
	Специализирана комплектация за прилагане на методика чрез светлинна терапия, която да е алтернатива на лазерните въздействия.
	

	5
	Крайна обща цена в лева с включен ДДС за комплектация за комплексна Wellness система в размер, словом:
	Цифром:


Настоящата ценова оферта е Приложение 1 - неразделна част от Договор за  “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“
гр.София



Участник:
……….2015 г.





подпис и печат

До Национална спортна академия “Васил Левски”

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Долуподписаният _______________________________, в качеството си на ____________________ на дружество _________________________________, ЕИК______________

Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие за “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“ и декларирам съгласието си с всички условия в същата, както и с проектодоговора и в случай че бъда избран за изпълнител и ДЕКЛАРИРАМ, че ще изпълнявам всички изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, като:
1. Се задължавам да доставя пълна комплектация за комплексна Wellness система, със следните технически параметри:

	ПЪЛНА КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗА КОМПЛЕКСНА WELLNESS СИСТЕМА

	Минимални изисквания на Възложителя
	Предложение на Изпълнителя

 /произход и уебсайт на производителя/

	1. Комплексна, три компонентна система от многофункционални Уелнес (Wellness) комплектации за въздействие 

	1.1.
	Специализирана методика за Уелнес (Wellness) & Бюти (Beauty) въздействия
	

	1.2.
	Специализирана методика за Уелнес (Wellness) и мускулно-ставно моделиране с комплектация разполагаща с далечна инфрачервена светлина
	

	1.3.
	Специализирана комплектация за прилагане на методика за теренно Уелнес (Wellness) изследване и диагностика на телесното съдържанието при спортисти и неспортуващи чрез боди мас индексиране
	

	1.4.
	Специализирана комплектация за прилагане на методика чрез светлинна терапия, която да е алтернатива на лазерните въздействия.
	

	1.5.
	Обучението на персонал за работа и администриране на системата
	

	1.6.
	Брандово сервизно обслужване на уреда за въздействие
	

	2. Специализирана методика за Уелнес (Wellness) & Бюти (Beauty) въздействия

	2.1.
	Да позволява решаването на дерматологични проблеми от Бюти и Естетичната медицина;
	

	2.1.1.
	Персонализирани, научни и  практически иновативни решения;
	

	2.1.2.
	Да позволява прилагането на Комплексна методология;
	

	2.1.3.
	Да притежава инфрачервените лъчи;
	

	2.2.
	Да позволява прилагането на Пентагностиката при Уелнес (Wellness) проблеми;
	

	2.3.
	Да позволява прилагането на моделиращи програми и въздействия за тяло и лице, или локализирани интервенции на части от тяло.
	

	2.4.
	Да позволява био-активиране на клетките и обмяната на веществата;
	

	2.4.1.
	Да позволява моделиране на мазнини в конкретни области или по цялото тяло;
	

	2.5.
	Да позволява лечение и профилактика на различен вид затлъстявания;
	

	2.5.1.
	Да премахва целулит (спортен, професионален и/или генетичен);
	

	2.6.
	Да позволява моделирането на фигурата или конкретни части от нея;
	

	2.7.
	Да позволява тъканно стягане и регенериране чрез даване на възможност за индуциране посока на микро вълни; 
	

	2.7.1
	Наличие на специфична система за локализиране на мускулното стягане;
	

	2.7.2.
	Наличие на специфична система за бързо и пълно стягане на всеки мускулен сноп;
	

	2.8.
	Да позволява ускоряване на метаболизма за елиминиране на мазнините; 
	

	2.9.
	Да позволява тонизиране на мускулите;
	

	2.10.
	Да извършва неагресивен Уелнес лифтинг на лице, чрез повишаване тонуса на кожата;
	

	2.11.
	Да има наличие на специализирана система за лечение на отоци;
	

	2.11.1
	Да позволява лимфен и венозен дренаж;  
	

	2.12.
	Да позволява превенция на локализирани козметични проблеми поради дефицит на  кръвообращение;
	

	2.12.1
	Да позволява Уелнес лифтинг на гръдна мускулатура;
	

	2.12.2
	Да позволява Уелнес лифтинг на седалищна мускулатура;
	

	2.13.
	Да притежава способност за регенериращо и стягащо въздействие на епителните тъкани на повърхността на кожата, чрез наличие на специализирана система;
	

	2.14.
	Да притежава способност за предотвратяване на преждевременното дехидратиране (страреене) по избор на зоната за третиране на бръчки, фисури, белези; 
	

	2.14.1
	Да притежава мануални дръжки минимум 2 броя;
	

	2.15.
	Да притежава въз възможност за различни видове стимулация и изходни канали: от 3 до 5 броя;
	

	2.15.1
	Да притежава вълна с бавни фронтове, да се редуват с регулируеми периоди пауза, по време на която продукцията да е нищожна; 
	

	2.15.2
	Да притежава честота на квадратна вълна от 350 Hz до650 Hz, и да бъде регулируема;
	

	2.15.3
	Да притежава максимално ненатоварен изходно напрежение от 135 до 145 V;
	

	2.15.4
	Да притежава максимално изходен ток  от 70 до 80 mA;
	

	2.15.5
	Да притежава режим за регулиране от клавиатура с примерна стъпка от 0,55 до 0,65 mA
	

	2.15.6
	Да притежава способност за редувана последователност от 0,4 до 0,6 секунди от положителни импулси, които се редуват с 1-2 секунди пауза;
	

	2.15.7
	Да притежава максимален ток на изход, върху клиента от 70 до 75 mA;
	

	2.15.8
	Да притежава максимално разтоварване при изходното напрежение, върху клиента от 70 до 75 V;
	

	2.15.9
	Да притежава от 8 до 10 броя разделени канали в две групи от 4-5, галванично разделени;
	

	2.16.
	Да притежава инфрачервени лъчи;
	

	2.16.1
	Да бъде налична възможност за максимална мощност за всеки инфрачервен лъч - с източник от 4,1 до 4,3 W на инфрачервен лъч;
	

	2.16.2
	Да притежава режим за регулиране от клавиатура с примерен етап от 32 до 34 MW;
	

	3. Специализирана методика за Уелнес (Wellness) и мускулно-ставно моделиране с комплектация разполагаща с далечна инфрачервена светлина

	3.1.
	Да позволява решаването на омекотяване и разрушаване на мастната подкожна тъкан
	

	3.2.
	Да позволява индивидуализирани, научни и  практически иновативни решения чрез топлинна енергия;
	

	3.3.
	Да позволява прилагането на Пентагностиката при Уелнес (Wellness) проблеми чрез комплексна иновативна методология;
	

	3.4.
	Да позволява облекчаване на болката при мускулно-ставни проблеми – артритни, ревматоидни, дегенеративни остри и хронични болести на костно-ставния апарат и др.
	

	3.4.1.
	Да притежава входно напрежение: от 115 до 230 волта, от 50 до 60 цикъла (да може да се включва и в нормален електрически контакт по BG стандарт);
	

	3.5.
	Да позволява детоксикация на клетките 
	

	3.5.1
	Да притежава изходно напрежение до 24 волта @ 300 mA
	

	3.6.
	Да позволява ускоряване на метаболизма и изгаряне до 1200 Кcal на процедура;
	

	3.6.1
	Да притежава инфрачервени лъчи, при което консумацията на енергия да не надвишава 1,42 AMPS;
	

	3.7
	Да позволява приложение за намаляване на стреса
	

	3.7.1
	Да притежава минимум шест (6) броя накрайници с висока плътност и антиалергично силиконово покритие за частите на тялото;
	

	3.7.2
	Да притежава по 2 броя накрайници за променливо позициониране (рамо, лакти, китки, колене, глезени, врат и т.н.);
	

	3.7.3
	Да притежава по 2 броя накрайници за всяко Бедро; 
	

	3.7.4
	Да притежава  минимум 1 накрайник за глезен / стъпало
	

	3.7.5
	Да притежава  минимум 1 накрайник за поставяне на стомаха или кръста;
	

	3.7.6
	Да бъде цветово кодиран и с ципове;
	

	3.7.7
	Да притежава кабели с цветно кодирани RCA свещи и тежки мито взаимовръзки;
	

	3.8
	Да позволява намаляване и контрол на теглото;
	

	3.9
	Да позволява загуба на обиколки в см;
	

	3.9.1
	Да разполага с минимум шест (6) цветово кодирана регулируема топлина RCA с изходи за всяка от индивидуално отопляемите превръзките;
	

	3.9.2
	Да предлага UV метри, осигуряващи постоянно визуално разчитане;
	

	3.10
	Подмладяване на тургура на кожата;
	

	3.10.1
	Да разполага с вграден механизъм таймер с автоматично прекъсване на захранването;
	

	3.10.2
	Да разполага с таймер за обратно отброяване метър.
	

	4. Специализирана комплектация за прилагане на методика за теренно Уелнес (Wellness) изследване и диагностика на телесното съдържанието при спортисти и неспортуващи чрез боди мас индексиране

	4.1.
	Да позволява мониторинг на телесните мазнини;
	

	4.2.
	Да позволява индивидуализирани, научни и  практически иновативни решения за прилагането на Индивидуален Wellness тест;
	

	4.3
	Да позволява комплексна иновативна методология за замерване на параметрите на тялото;
	

	4.4
	Да позволява диагностика на общото физическо състояние и тренираност на спортуващи;
	

	4.4.1
	Да притежава помощта на безвредна ултразвукова комплектация;
	

	4.4.2
	Да позволява диагностика на мускулна маса (в кг.);
	

	4.4.3
	Да позволява диагностика на общ % вода;
	

	4.4.4
	Да позволява диагностика на костна маса;
	

	4.4.5
	Да бъде с входно напрежение в нормален електрически контакт по BG стандарт;
	

	4.5.
	Да позволява диагностика на метаболитна възраст при неспортуващи в стандартни единици в години;
	

	4.5.1
	Да позволява измерване на тегло в стандартни единици в килограми; 
	

	4.5.2
	Да позволява диагностика на базов метаболизъм чрез стандартни единици в килокалории;
	

	4.5.3
	Да позволява диагностика на общо количество на мазнини чрез директен резултат в проценти;
	

	4.5.4
	Да позволява диагностика на висцерални (околоорганни) мазнини в коремната кухина чрез директен резултат в проценти; 
	

	4.5.5
	Да няма възрастови ограничения;
	

	5. Специализирана комплектация за прилагане на методика чрез светлинна терапия, която да е алтернатива на лазерните въздействия.

	5.1.
	Използване на варираща пулсираща светлинна;
	

	5.1.1
	Да притежава (VPL ™) технология;
	

	5.2.
	Да позволява терапията индивидуализирана за всеки клиент;
	

	5.2.1.
	Да притежава безвредна ултразвукова комплектация;
	

	5.2.2.
	Да разполага с накрайник с вграден многолентов дихроиден филтър за лечение на акне: от 415 през 630 до 950 nm – изходящо;
	

	5.3.
	Да позволява Фотоподмладяване и притежава вграден жълт филтър : от 530 до 950 nm – изходящо;
	

	5.3.1.
	Да притежава накрайник за кожна терапия
	

	5.4.
	Да стимулира фибробластните клетки в дермалния слой на кожата;
	

	5.4.1.
	Да притежава филтър от 250 до 257 Джаула (Joules);
	

	5.5.
	Да позволява произвеждане в дълбочина на повече колаген и еластин; 
	

	5.5.1
	Да бъде налична импулсна енергия към от 3*ms, през 5*ms до 7*ms
	

	5.6.
	Да позволява регенеративна промяна на структурата и води до по-малък размер на порите;
	

	5.6.1
	Да притежава продължителност на импулсите от 1 до 16 броя;
	

	5.7.
	Да позволява намаляване на фините линии и бръчки на лицето и шията;
	

	5.7.1
	Да разполага с ниво на повторяемост след 1 Hz;
	

	5.8.
	Да позволява Фотоепилация
	

	5.8.1.
	Да разполага с консуматив-филтър от 9500 до 10500 импулса; 
	

	5.9.
	Да позволява въздействие на мощни импулси светлина върху корена на косъма;
	

	5.9.1
	Да разполага с накрайник за премахване на окосмяване с дължина на светлинната вълна: от 525nm през 610nm до 955 nm;
	

	5.10.
	Да въздейства върху пигмент меланин чрез поглъщане на енергията на светлинните вълни
	

	5.10.1
	Да разполага с стандартна площ на еднократно покритие: от 49  до 11 mm (5 cm2);
	

	5.11.
	Да притежава светлинна преовразуваща се в топлинна енергия;
	

	5.11.1
	Да бъде с мощност от 100V до 240 V, от 50 до 65 hz,при  максимум от 6.6 A;
	

	5.12.
	Да позволява продължителността на ефекта да е гарантирана за години само след няколко  апликации.
	

	5.12.1
	Да притежава честота на повтаряемост: 1 импулс на всеки 2 секунди (максимален капацитет);
	

	5.13.
	Да премахва трайно корена на косъма.
	

	5.13.1
	Да притежава импулсна дължина на последователност: от 6 до 390 ms;
	

	5.13.2
	Да притежава импулс на единично излъчване: от 2 до 15;
	

	5.13.3
	Да притежава между-импулсна пауза: от 1 до 20 ms.
	


2. Сe задължавам за своя сметка (включително транспорт) и на свой риск да доставя системата, в срок до 10 /десет/ календарни дни считано от датата на регистрирането на договора в деловодството на Национална спортна академия „Васил Левски“.

3. Сe задължавам да предоставя на Възложителя безплатно гаранционно обслужване на доставената система, за срок до 31.12.2015 г. (тридесет и първи декември две хиляди и петнадесета година), като за целта:
3.1. Осигуря сертифициран техник, преминал фирмено обучение за компетенции.

3.2. Осигурявам оригинални резервни части - чрез доставка за сметка на изпълнителя

3.3. Осигурявам предимство при сервизното обслужване - до 72 часа

4. Сe задължавам без допълнително заплащане, да извърша обучение на персонал посочен от Възложителя (най-малко 22 броя обучаеми лица), за работа и администриране на системата, което включва:

4.1. Теоретичен семинар от практикувал експерт за запознаване с възможностите на комплектацията за въздействие, видове приложения и степени 
4.2. 200 часа практическо обучение 

4.3. 100 часа супервизия и асистиране на работата на обучения персонал

Настоящото предложение е Приложение 2 - неразделна част от Договор за “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“ 
гр.София



Участник:

……….2015 г.





подпис и печат

Д О Г О В О Р

“Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“ 
Днес .................2015 г., в град София, на основание чл.74 от Закона за обществените поръчки и след проведена открита процедура по реда на ЗОП, между: 

Национална спортна академия "Васил Левски", София - 1700, Студентски град - Ректорат, EИК BG000670627, представлявана от Ректора - проф. Пенчо Гешев и Главен Счетоводител – Николинка Любенова, наречена в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и

_______________, ЕИК__________, със седалище и адрес на управление _____________, представлявано от ________, в качеството си на ________, наречено в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", се сключи настоящия договор за следното: 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема, при условията на настоящия договор и открита процедура за възлагане на обществена поръчка да пълна комплектация за комплексна Wellness система, наречена за краткост в настоящия договор „СИСТЕМА” срещу цена, съгласно ценова оферта – Приложение 1 и технически характеристики и условия, посочени в Техническо предложение - Приложение 2. 

Срок за доставка и СРОК НА гаранционно обслужване.

Чл. 2.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и предаде системата с приемателно-предавателен протокол в срок до 10 /десет/ календарни дни, считано от датата на регистриране на договора в деловодството на Национална спортна академия “Васил Левски”, до помещение на НСА „Васил Левски”, находящо се в гр. София, ул.Гургулят 1, посочено от Възложителя.
2.(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯT се задължава безплатно да поддържа и обслужва гаранционно доставената СИСТЕМА и да гарантира изправността й в срок до 31.12.2015 г., което включва и но не само труд (профилактика, сервиз и ремонт), стойността на дефектиралите модули, компоненти, кабели и други части необходими за пълното възстановяване на системата за работа.

ЦЕНА

Чл. 3.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочената в ценовото му предложение крайна обща цена по банкова сметка в срок до 20 /двадесет/ работни дни, след подписване на приемо-предавателен протокол (ППП) за приемане на системата без забележки и представяне на изрядно попълнени финансови документи, необходими за изплащане на същата.

(2). Не се счита за приета доставена до сграда и/или склад на Национална спортна академия „Васил Левски” система а само такава,  за която има подписан без забележки ППП.
(3) Упълномощени представители на двете страни, по смисъла на горната са:

- за Възложителя : доц. Бистра Димитрова

- за Изпълнителя: ………………………………………

гаранционно обслужване
Чл. 4.(1). Поддръжка, обслужване, ремонт, сервиз и/или друго действие, наричано за краткост "гаранционно обслужване" на системата задължително се извършва със сили, средства и за сметка на Изпълнителя - безплатно и включва най-малко труд, подмяна на дефектиралите модули, компоненти, кабели и др. – за пълното възстановяване на системата за работа.

(2.) Изпълнителят се задължава да предостави безплатно гаранционно поддържане, ремонт, отстраняване на повреди и/или техническо обслужване на доставената система за срок до 31.12.2015 г. (тридесет и първи декември две хиляди и петнадесета година).

(3.) При повреда, обслужване или друг възникнал проблем Изпълнителят се задължава да обслужи безплатно техниката на място в помещението на НСА „Васил Левски”, находящо се в сградата на НСА, София, ул.Гургулят 1.

(4.) При заявка за гаранционно обслужване Изпълнителят се задължава до 72 (седемдесет и два) часа от уведомяването му да установи и отстрани повредата в системата. Съобщението за възникнала повреда за гаранционно обслужване се подава на имейл адрес, предоставен от Изпълнителя. В случай, че отстраняването на повредата изисква повече от 72 (седемдесет и два) часа, Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя оборотна техника с еквивалентни параметри за периода на гаранционното обслужване.

(5.) Възложителят има право да заяви за гаранционно обслужване система, която работи, но с признаци, симптоми и/или съмнения за предстояща повреда, без право на възражения от страна на Изпълнителя.

(6.) Приемане на гаранционно обслужената система се извършва с подписване на „Приемателно-предавателен протокол“ от упълномощения представител на Възложителя.

(7.) Не се счита за приета доставена до сграда и/или склад на Национална спортна академия „Васил Левски” гаранционно обслужена система.

(8.) Представителят на Възложителя решава в кои случаи системата подлежи на гаранционно обслужване, а Изпълнителят се задължава да изпълнява всички указания и искания, без право на възражение и оспорване, като се задължава да приеме повредата, като гаранционна и да я отстрани за своя сметка. В случай, че Изпълнителят не приеме и не отстрани повредата, същия изпада в неизпълнение и дължи стойността, която Възложителят е заплатил на трето лице за отстраняването й, която се усвоява без възражения от гаранцията за добро изпълнение на договора.

(9.) Не се допуска заместване или изпълнение от други лица различни от избрания изпълнител и посочените от него подизпълнители.

(10.) На горните условия трябва да отговарят и подизпълнителите, които участникът е включил в изпълнението на поръчката.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава: 

1. да достави в срок заявената система;

2. да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за затруднения при изпълнение на поръчката

3. да изпълнява всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с предмета на този договор;

4. безплатно да обучи минимум 22 броя служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за работа със СИСТЕМАТА, което включва:
4.1. Теоретичен семинар от практикувал експерт за запознаване с възможностите на комплектацията за въздействие, видове приложения и степени 

4.2. 200 часа практическо обучение 

4.3. 100 часа супервизия и асистиране на работата на обучения персонал

5. безплатно да предостави техническо съдействие и консултации на място и по телефона при всяка необходимост по време на експлоатацията;

6. безплатно да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всякаква друга писмена информация свързана с изпълнението на договора.

7. да определи персонален отговорник за контакти с НСА, който да следи за качественото изпълнение на доставката, въвеждането в експлоатация и обучението на служителите на Възложителя.

8. да оформи и представи на упълномощения представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните данъчно-счетоводни документи, необходими за изплащане на дължимата сума.

9. да не издава фактура и да не претендира за плащане на неприета система.

10. да отговаря солидарно за всички действия и бездействия на свои служители и подизпълнители, при и по повод изпълнение на този договор, от които са произлезли или настъпили вреди за НСА „Васил Левски”.

11. безплатно да обслужи доставената  система в срок, при необходимост от обслужване, повреда или друг възникнал проблем в гаранционния срок.

12. да предоставя безплатно гаранционно обслужване и поддръжка, като за своя сметка и със свои сили безплатно възстановява, поправя, подменя, извършва, ремонтира и т.н. всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор има право да получи цената на доставената система съгласно условията на този договор.

(3) Не се допуска заместване или изпълнение от други лица различни от избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ и посочените от него ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.

(4) На горните условия трябва да отговарят и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, които участникът е включил в изпълнението на поръчката.

(5) В случай, че участникът е обединение или дружество създадено за изпълнение на настоящата обществена поръчка, то всички участващи в него отговарят солидарно за задълженията на Изпълнителя.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

(1). иска и получава всякаква точна и навременна информация, която е от съществено значение за изпълнението на настоящия договор;

(2). възлага на избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ и други доставки и/или услуги, в случай че същите са необходими и в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но единствено и само свързани с доставката на резервни части и модули, невключени в безплатното гаранционно обслужване и консумативи за доставената система, на стойност не повече от 20 (двадесет) процента от цената й;

(3). прекрати този договор без да доказва виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като дължи заплащане единствено на приетата система;

(4). иска и получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безплатно гаранционно обслужване за доставената система.

(5). получи безплатно обучение на минимум 22 броя служители, за работа със СИСТЕМАТА;

(6). осъществява контрол по изпълнение на договора, както и да указва на Изпълнителя начина на изпълнение;

(7). задържи плащане на цена по този договор до отстраняване на всички констатирани дефекти, несъответствия и недостатъци по доставената система, както и при неоформена съгласно изискванията на счетоводните стандарти данъчно-счетоводни документи, без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

(8). иска изпълнение от всеки един от участващите в обединението лица, както и да претендира причинените вреди, неустойки, обезщетения, пропуснати ползи и други от всяко едно от участващите в обединението лица.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. Настоящият договор се прекратява на 31.12.2015 г.;

НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

8.(1). При констатирани от Възложителя дефекти, несъответствия и недостатъци по вида и качеството на доставената система, както и при неизпълнение на указания на Възложителя, същата не се счита за доставена/изпълнена и се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същия изпада в неизпълнение и дължи заплащане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на неустойка в размер по 50 /петдесет/ лева на ден, но не повече от 3000 /три хиляди/ лева.

(2). За не предоставено, отказ да се предостави и/или забавено гаранционно обслужване, подмяна, поддръжка и/или ремонт ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи заплащане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на неустойка в размер на по 50 /петдесет/ лева на ден, но не повече от 5000 /пет хиляди/ лева.

(3). Във всички случаи Възложителят ИМА ПРАВО да удовлетвори всички свои вземания /като задържи, прихване и/или усвои/ от дължимите на Изпълнителя парични средства за доставената система, неустойки, обезщетения, лихви, нанесени щети, липси и други, без да е необходимо изричното писмено насрещно волеизявление за размера и основанието за усвояването, задържането и/или прихващането, за което Изпълнителя дава предварително своето изрично съгласие.

(4). Възложителят има право да забави изплащането на разликата след задържането /прихващането до представяне на съответния финансово - счетоводен документ, съобразен с усвояването/ задържането/ прихващането.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. За неуредени в настоящия договор и документацията за участие въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ГПК, ЗЗД, ТЗ и другите регламентиращи предмета на този договор.

Чл. 10. Изменения и допълнения в договора не могат да се правят, с изключение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предложи намаление на цената, удължение на гаранционния срок и/или други допълнителни безплатни предложения в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 11. Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на договора ще се разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при непостигане на такова, спорът ще се разрешава от компетентния съд в гр. София, по реда на ГПК.

Чл.12. Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други се изпращат на адреса посочен от страните както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
София 1700, Студентски град, НСА Васил Левски, ст.111 деловодство, delov@nsa.bg

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ......................@...................................., Изпълнителя ще се счита за редовно уведомен на посочения от него електронен адрес. Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомлението изпратено по електронната поща /по email/ не освобождава от отговорност Изпълнителят и същия се счита за уведомен.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият е неразделна част от обществена поръчка с предмет “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“
Приложение: Приложение 1 - Ценовата офера, Приложение 2 – Техническо предложение.

ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……….................     



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.................………...

проф. Пенчо Гешев – Ректор

Николинка Любенова - Главен счетоводител

PAGE  
Документация за участие в OП: “Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея“          7

